Паспорт услуги (процесса) сетевой организации №11

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации

Круг заявителей: Вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): ежегодно каждую 3-ю среду июня и декабря

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствие с внутренним регламентом

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициирование сетевой организацией проведения Потребителем (если договором не предусмотрено, что данные действия осуществляет сетевая организация) указанных замеров на объектах Потребителя. | 1. Определение объектов, параметров и сроков выполнения замера. 2. Направление Потребителю уведомления о необходимости проведения им (если иное не указано в договоре) замеров указанных параметров. | Письменно | контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря; внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) - не чаще чем 1 раз в месяц; иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал. | п. 135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" |
| 2 | Измерение Потребителем указанных в уведомлении параметров электрической системы | 1. Подготовка рабочего места 2. Установка средств измерений. 3. Проведение измерений |  | Согласно полученному уведомлению |  |
| 3 | Предоставление Потребителем сетевой организации результатов измерений | 1. Обработка результатов измерений. 2. Оформление протоколов 3. Направление протоколов измерений сетевой организации. | Письменно (протоколы измерений) | В течение 10 рабочих дней со дня проведения измерений. | п. 135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" |

Контактная информация для направления обращений: 363751, МУП «МЭС», РСО-А, г. Моздок, ул. Степная, №23; официальный сайт МУП «МЭС»: http://xn----htbbalemfbpsectqne3q.xn--p1ai/; E-mail: moz_els@rambler.ru;  тел. 8 (867-36) 4-14-88,  факс: 8 (867-36) 4-14-15

Органами исполнительной власти, осуществляющими надзорные функции за деятельностью МУП «МЭС»:

Министерство строительства, энергетики, и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания; Управление Федеральной антимонопольной службы по РСО-Алания; Региональная служба по тарифам   РСО-Алания; Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора; Российская ассоциация «Коммунальная энергетика» имени Эдуарда Хижа.

Исполнитель: Инженер по ИО Хамурзаева К.Т.                                        Согласовано: Начальник УЭЭиМ 	Чеботарева С.В.