## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 94013817.0762 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 1298.9376 | 1232.7558 | 1202.4474 | 1183.1159 | 1219.489 | 1267.1337 | 1375.64 | 1509.7819 | 1465.7641 | 1516.4624 | 1484.9527 | 1441.5158 | 1379.5292 | 1370.6294 | 1358.1114 | 1338.9923 | 1321.2341 | 1398.2795 | 1589.9101 | 1769.3073 | 1786.084 | 1692.1139 | 1526.7891 | 1376.6219 | 34105.5984
02.04.2024 | 1284.7362 | 1230.3873 | 1181.3161 | 1167.4804 | 1194.6633 | 1232.2659 | 1332.0999 | 1474.7934 | 1438.6488 | 1449.7717 | 1426.688 | 1324.172 | 1155.7906 | 1107.2992 | 1244.1572 | 1352.4741 | 1355.8009 | 1412.2967 | 1612.0741 | 1800.6538 | 1813.7081 | 1734.3281 | 1544.7388 | 1378.6366 | 33248.9811
03.04.2024 | 1254.9508 | 1203.0973 | 1179.3335 | 1151.2993 | 1176.5109 | 1191.2046 | 1343.6185 | 1471.3774 | 1447.2697 | 1439.1206 | 1436.3996 | 1370.5601 | 1227.8756 | 1276.2281 | 1359.3731 | 1324.2458 | 1308.998 | 1360.4237 | 1525.3711 | 1697.5509 | 1695.6701 | 1637.2162 | 1522.9276 | 1339.0239 | 32939.6463
04.04.2024 | 1227.4514 | 1148.6196 | 1102.6422 | 1089.7397 | 1117.8913 | 1197.4556 | 1320.5014 | 1451.2299 | 1409.2376 | 1383.6526 | 1376.0455 | 1335.6131 | 1329.738 | 1354.9573 | 1359.7868 | 1353.2719 | 1348.6263 | 1384.6782 | 1562.6794 | 1731.9572 | 1740.1169 | 1695.818 | 1530.4579 | 1320.7651 | 32872.9329
05.04.2024 | 1214.2464 | 1157.8229 | 1139.5564 | 1125.0756 | 1150.3647 | 1176.2717 | 1325.1999 | 1466.7887 | 1413.1013 | 1425.1016 | 1421.809 | 1365.7118 | 1355.4217 | 1369.0421 | 1342.0984 | 1356.9721 | 1478.0023 | 1609.6067 | 1753.4883 | 1854.1916 | 1852.9641 | 1755.5708 | 1613.5482 | 1468.8804 | 34190.8366
06.04.2024 | 1350.605 | 1279.4665 | 1252.7067 | 1233.0211 | 1268.5533 | 1294.7393 | 1339.3255 | 1448.4977 | 1499.2192 | 1583.8377 | 1570.1965 | 1529.3591 | 1481.9057 | 1483.1039 | 1497.3291 | 1463.816 | 1432.2754 | 1500.1773 | 1680.0685 | 1831.8402 | 1844.0558 | 1780.2671 | 1630.6976 | 1486.9607 | 35762.025
07.04.2024 | 1328.9108 | 1262.2877 | 1246.1518 | 1201.7026 | 1199.0898 | 1218.1626 | 1238.5121 | 1319.1179 | 1406.6984 | 1453.3124 | 1438.4392 | 1445.1777 | 1437.2866 | 1441.7959 | 1445.878 | 1477.5889 | 1501.7153 | 1603.3431 | 1757.0837 | 1851.3149 | 1860.1157 | 1739.0859 | 1574.1192 | 1384.058 | 34830.9482
08.04.2024 | 1273.297 | 1222.5909 | 1201.2661 | 1188.261 | 1224.6182 | 1232.1844 | 1382.4231 | 1498.7915 | 1447.1171 | 1433.4329 | 1376.9637 | 1366.0738 | 1372.2662 | 1361.7783 | 1348.1914 | 1368.8859 | 1395.6281 | 1480.7503 | 1688.4057 | 1808.5921 | 1798.9223 | 1732.1845 | 1547.2117 | 1362.2599 | 34112.0961
09.04.2024 | 1265.0689 | 1212.5626 | 1192.6487 | 1170.3504 | 1205.178 | 1219.1912 | 1342.6393 | 1493.1959 | 1427.316 | 1408.6256 | 1387.4243 | 1338.6474 | 1325.9498 | 1303.1057 | 1290.0304 | 1267.5941 | 1292.3374 | 1353.9761 | 1508.8757 | 1746.9785 | 1762.3393 | 1667.7896 | 1509.8205 | 1340.2107 | 33031.8564
10.04.2024 | 1224.6686 | 1167.6213 | 1141.2596 | 1127.7201 | 1153.3689 | 1157.3833 | 1305.3322 | 1438.5237 | 1402.0363 | 1439.3792 | 1400.0744 | 1374.4837 | 1359.0191 | 1363.5545 | 1383.2373 | 1375.8236 | 1414.0787 | 1517.7426 | 1707.0121 | 1864.1886 | 1853.2679 | 1778.8119 | 1611.6136 | 1406.0886 | 33966.2899
11.04.2024 | 1290.3314 | 1245.0849 | 1230.2441 | 1212.7609 | 1235.285 | 1258.6507 | 1387.8834 | 1540.2472 | 1495.4873 | 1557.7229 | 1579.4554 | 1562.767 | 1524.6319 | 1486.1784 | 1393.2711 | 1353.1588 | 1467.2668 | 1565.4547 | 1698.0909 | 1879.7976 | 1892.7759 | 1811.9993 | 1657.205 | 1460.3903 | 35786.1411
12.04.2024 | 1336.3799 | 1282.7372 | 1251.0507 | 1242.4488 | 1273.0478 | 1276.1215 | 1419.7627 | 1549.4666 | 1532.5839 | 1533.9243 | 1481.6909 | 1423.8729 | 1381.0349 | 1358.6644 | 1359.0887 | 1336.6649 | 1314.9226 | 1338.0207 | 1494.2688 | 1751.2718 | 1777.8611 | 1744.0389 | 1551.4263 | 1386.816 | 34397.1663
13.04.2024 | 1267.1226 | 1206.7642 | 1180.1833 | 1165.5469 | 1192.8253 | 1180.6244 | 1304.0137 | 1377.111 | 1436.0129 | 1457.5031 | 1445.8698 | 1408.908 | 1376.7716 | 1346.1833 | 1368.2968 | 1363.3991 | 1341.1306 | 1433.1898 | 1596.7602 | 1755.1094 | 1781.0838 | 1696.7784 | 1543.4819 | 1348.6542 | 33573.3243
14.04.2024 | 1208.7825 | 1158.1612 | 1131.4316 | 1111.2071 | 1138.3951 | 1169.9186 | 1232.6894 | 1288.6016 | 1411.4216 | 1473.885 | 1517.2752 | 1550.3889 | 1493.5593 | 1482.2256 | 1457.6859 | 1455.1751 | 1475.2885 | 1544.0341 | 1666.1388 | 1781.9306 | 1814.0973 | 1695.3895 | 1509.4144 | 1329.0998 | 34096.1964
15.04.2024 | 1219.2459 | 1171.9168 | 1149.1834 | 1132.8432 | 1160.5251 | 1186.4926 | 1312.5753 | 1473.5301 | 1439.2614 | 1419.6047 | 1403.3177 | 1360.4955 | 1341.0559 | 1322.167 | 1299.9964 | 1272.2624 | 1268.4461 | 1323.083 | 1463.9966 | 1698.0718 | 1731.9547 | 1633.6364 | 1479.8327 | 1282.0634 | 32545.5582
16.04.2024 | 1174.0877 | 1120.4794 | 1098.1982 | 1077.6177 | 1097.0945 | 1095.9883 | 1265.2972 | 1393.1267 | 1356.1765 | 1355.373 | 1317.8615 | 1257.8961 | 1262.2683 | 1284.0701 | 1266.3053 | 1248.3527 | 1254.0428 | 1291.616 | 1416.5077 | 1636.3576 | 1664.0705 | 1603.6524 | 1469.5442 | 1244.9772 | 31250.9616
17.04.2024 | 1138.9948 | 1096.5896 | 1070.4396 | 1048.3328 | 1076.2576 | 1080.6472 | 1225.1439 | 1358.9754 | 1304.8633 | 1313.3283 | 1331.2981 | 1306.0451 | 1320.5222 | 1333.4913 | 1335.4427 | 1299.5052 | 1294.0963 | 1115.4452 | 1389.5913 | 1669.3455 | 1691.0191 | 1568.5854 | 1436.544 | 1225.613 | 31030.1172
18.04.2024 | 1121.9176 | 1063.8416 | 1043.8292 | 1033.828 | 1063.0814 | 1039.9523 | 1198.1644 | 1359.9401 | 1379.9177 | 1401.1714 | 1386.9369 | 1345.6668 | 1346.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15784.2962
19.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.3944 | 1287.3126 | 1236.1184 | 1218.5041 | 1194.2061 | 1313.5946 | 1573.2908 | 1630.6385 | 1583.4593 | 1410.8655 | 1226.9751 | 14948.3594
27.04.2024 | 1126.9367 | 1075.2724 | 1045.9065 | 1024.8627 | 1049.3524 | 1045.9283 | 1202.5551 | 1318.3322 | 1323.1723 | 1393.9424 | 1369.3421 | 1332.6735 | 1334.8306 | 1317.4253 | 1330.2954 | 1097.5369 | 1003.7344 | 1105.2204 | 1327.0552 | 1612.0864 | 1651.2381 | 1563.232 | 1369.8175 | 1213.0734 | 30233.8222
28.04.2024 | 1055.7296 | 992.0329 | 972.7653 | 951.4897 | 964.4792 | 950.222 | 1062.4333 | 1166.7561 | 1269.9439 | 1330.5536 | 1348.0228 | 1368.0851 | 1372.4793 | 1368.5059 | 1370.5023 | 1344.1719 | 1332.6183 | 1318.2598 | 1352.1642 | 1581.6449 | 1631.8311 | 1567.8278 | 1401.5527 | 1217.4671 | 30291.539
29.04.2024 | 1063.0956 | 1001.983 | 972.3012 | 956.6642 | 985.6776 | 1052.3092 | 1063.9298 | 1189.1322 | 1276.5414 | 1338.4449 | 1367.6308 | 1401.1503 | 1373.7506 | 1379.5766 | 1383.1989 | 1377.8246 | 1353.5981 | 1336.9163 | 1339.4376 | 1578.325 | 1637.6808 | 1520.0006 | 1352.4152 | 1216.9507 | 30518.5351
30.04.2024 | 1109.5138 | 1056.2184 | 1023.0422 | 1010.8513 | 1017.5687 | 978.9993 | 1081.8547 | 1166.5093 | 1253.7223 | 1307.7184 | 1309.9919 | 1298.7625 | 1284.0902 | 1268.2469 | 1288.7828 | 1314.3623 | 1343.7489 | 1353.3325 | 1432.2292 | 1549.7987 | 1569.0141 | н/д | н/д | н/д | 26018.3583
Итого | 26835.0108 | 25588.2935 | 25007.9037 | 24606.2194 | 25163.3173 | 25501.8466 | 28061.5948 | 30753.8267 | 30835.5131 | 31415.8688 | 31177.686 | 30508.0261 | 29835.8262 | 29651.6236 | 29768.3723 | 29378.1967 | 29516.0939 | 30540.0528 | 33874.8037 | 38023.6052 | 38480.5091 | 35201.7861 | 31794.0236 | 28015.5861 | 719535.586
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /