## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 59388964.3604 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 826.0221 | 780.1974 | 757.7466 | 739.9773 | 739.1479 | 756.6935 | 877.6308 | 965.1228 | 992.8578 | 942.3623 | 906.5916 | 895.8667 | 876.9216 | 871.7832 | 846.7387 | 848.1852 | 833.391 | 864.7905 | 1039.3157 | 1167.2368 | 1169.9732 | 1109.7016 | 985.3649 | 864.7444 | 21658.3637
02.04.2024 | 795.4177 | 762.0942 | 744.7202 | 726.547 | 732.3928 | 740.754 | 819.6063 | 937.4449 | 934.0496 | 918.3559 | 881.1105 | 874.9149 | 857.5077 | 822.5987 | 817.07 | 819.8043 | 815.328 | 864.1714 | 1036.0839 | 1185.6979 | 1182.5908 | 1104.5973 | 987.3755 | 855.1658 | 21215.399
03.04.2024 | 785.5224 | 747.5664 | 729.1394 | 712.9405 | 719.9105 | 723.5708 | 796.3267 | 912.8255 | 916.1825 | 887.4499 | 854.2608 | 855.8005 | 834.8802 | 838.5343 | 806.7798 | 808.7634 | 813.2141 | 857.5378 | 988.8369 | 1122.0263 | 1109.5132 | 1064.522 | 952.1917 | 824.8358 | 20663.1315
04.04.2024 | 753.8262 | 723.3607 | 701.5931 | 687.3242 | 691.6935 | 703.2529 | 804.219 | 900.8667 | 904.6579 | 889.4264 | 870.6916 | 842.6088 | 833.8597 | 829.1492 | 788.2328 | 787.9042 | 786.4196 | 841.8911 | 1003.6894 | 1159.0854 | 1161.5626 | 1101.2937 | 972.5384 | 857.5878 | 20596.7348
05.04.2024 | 784.7872 | 746.1944 | 719.4219 | 706.354 | 716.4904 | 732.0361 | 832.4312 | 912.3567 | 917.7455 | 875.2722 | 875.7812 | 841.8063 | 813.8556 | 810.8293 | 795.5656 | 800.7979 | 875.6214 | 986.7073 | 1117.2786 | 1204.4401 | 1185.4782 | 1121.1131 | 997.805 | 896.7162 | 21266.8853
06.04.2024 | 824.2918 | 775.8682 | 750.7843 | 743.9039 | 751.4143 | 747.3213 | 785.7329 | 857.962 | 939.1563 | 954.8791 | 953.8396 | 951.5626 | 940.6929 | 939.2166 | 906.7369 | 893.7562 | 897.8483 | 937.9682 | 1052.8357 | 1197.2833 | 1186.8494 | 1107.3916 | 1009.9655 | 896.9501 | 22004.211
07.04.2024 | 819.5857 | 763.1995 | 728.7204 | 715.7192 | 719.6927 | 698.8159 | 723.2146 | 779.7165 | 856.1234 | 855.9564 | 893.776 | 895.3878 | 885.6768 | 889.4061 | 915.6492 | 926.6387 | 971.0532 | 1061.166 | 1162.6343 | 1203.2043 | 1217.1034 | 1135.7676 | 1015.0188 | 879.5271 | 21712.7535
08.04.2024 | 797.5139 | 756.3636 | 737.7767 | 725.3564 | 734.875 | 736.1672 | 855.383 | 932.2081 | 931.6403 | 915.8413 | 894.9348 | 896.6902 | 880.8667 | 876.5979 | 836.549 | 839.2331 | 856.9233 | 936.4526 | 1067.8503 | 1183.2579 | 1178.3889 | 1116.2079 | 990.5004 | 867.4935 | 21545.0722
09.04.2024 | 793.2448 | 747.2311 | 732.7595 | 725.3169 | 732.6201 | 734.5193 | 837.3626 | 904.9676 | 916.4209 | 877.8952 | 864.9888 | 853.1852 | 854.9647 | 823.7644 | 807.9887 | 798.5208 | 794.3365 | 833.7382 | 987.8038 | 1147.7047 | 1169.7211 | 1095.8376 | 980.0304 | 864.8453 | 20879.768
10.04.2024 | 779.3054 | 740.6318 | 719.4702 | 713.1389 | 716.5523 | 716.1304 | 804.0531 | 891.2622 | 893.1662 | 903.4694 | 891.544 | 903.2435 | 868.5784 | 850.5985 | 834.9249 | 839.4114 | 888.7427 | 968.8492 | 1100.3142 | 1229.6721 | 1226.4806 | 1139.9798 | 1020.6979 | 904.8178 | 21545.0349
11.04.2024 | 821.2368 | 772.4747 | 757.4072 | 757.1292 | 756.4044 | 744.6268 | 837.5987 | 925.6872 | 1007.7986 | 970.6845 | 956.8129 | 956.4886 | 919.2053 | 926.8518 | 937.6196 | 947.83 | 929.2306 | 949.7266 | 1053.7206 | 1216.9106 | 1221.6764 | 1151.7239 | 1053.2228 | 919.8798 | 22491.9477
12.04.2024 | 839.5273 | 792.3858 | 775.2748 | 765.8678 | 769.2671 | 760.999 | 859.9328 | 958.1673 | 943.4073 | 935.3373 | 888.9528 | 873.4657 | 842.8043 | 840.1993 | 834.2519 | 827.2866 | 833.461 | 841.6969 | 922.2626 | 1160.6163 | 1156.6559 | 1111.5328 | 989.1185 | 867.9626 | 21390.4337
13.04.2024 | 781.2954 | 730.0702 | 705.0786 | 702.8697 | 709.0291 | 710.8512 | 744.8743 | 817.5754 | 873.6971 | 875.9085 | 870.3049 | 859.4052 | 868.8732 | 831.9381 | 805.8024 | 805.6659 | 791.8857 | 867.1822 | 980.2124 | 1130.892 | 1118.9697 | 1057.8519 | 965.0652 | 847.2607 | 20452.5589
14.04.2024 | 747.9246 | 705.2904 | 686.5687 | 663.9968 | 666.7888 | 664.8334 | 697.2882 | 756.7935 | 853.1693 | 934.5977 | 964.7565 | 1008.6488 | 991.3442 | 968.1874 | 926.6574 | 939.8104 | 993.4851 | 1018.0019 | 1125.5628 | 1230.9624 | 1224.4023 | 1143.371 | 1025.5126 | 898.2451 | 21836.1993
15.04.2024 | 814.3858 | 761.6197 | 741.005 | 725.8499 | 730.758 | 712.4757 | 810.739 | 911.6124 | 911.279 | 882.6459 | 866.0304 | 850.1743 | 842.5127 | 821.5054 | 798.9605 | 787.581 | 764.2097 | 790.7168 | 898.7871 | 1104.2135 | 1116.0244 | 1064.7311 | 958.565 | 838.2553 | 20504.6378
16.04.2024 | 757.1835 | 714.122 | 698.488 | 692.0069 | 684.5244 | 678.5573 | 779.8341 | 843.2705 | 849.1012 | 830.8651 | 817.2251 | 817.6111 | 807.1629 | 808.6794 | 792.3039 | 764.0833 | 749.6332 | 775.539 | 886.9667 | 1083.5742 | 1078.3524 | 1013.3438 | 895.9095 | 775.7567 | 19594.0943
17.04.2024 | 706.4201 | 663.1291 | 647.769 | 642.2112 | 638.2431 | 633.5723 | 746.8758 | 836.8233 | 823.1612 | 834.8763 | 809.7159 | 783.8435 | 780.991 | 766.4626 | 761.831 | 747.8603 | 766.0986 | 767.2011 | 844.6052 | 1031.4498 | 1046.8749 | 989.6633 | 887.9744 | 758.7868 | 18916.4399
18.04.2024 | 682.756 | 645.3751 | 620.5067 | 610.2804 | 599.4756 | 596.0534 | 725.8446 | 823.763 | 828.4102 | 818.3756 | 807.5269 | 803.8706 | 789.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9351.9236
19.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.0445 | 787.8829 | 771.6869 | 763.2654 | 740.9589 | 803.9688 | 1016.7786 | 1049.5468 | 998.3948 | 864.226 | 742.1721 | 9337.9257
27.04.2024 | 655.3848 | 607.2647 | 588.3057 | 577.7577 | 575.9114 | 565.1412 | 653.7928 | 762.4272 | 805.7273 | 813.0001 | 832.8356 | 833.7722 | 844.2572 | 802.9027 | 790.5658 | 785.4756 | 760.9056 | 758.5627 | 813.5739 | 1015.0567 | 1022.9707 | 961.016 | 857.1641 | 744.5033 | 18428.2751
28.04.2024 | 646.9442 | 600.8959 | 589.4069 | 576.5172 | 559.0783 | 537.9088 | 575.1077 | 641.043 | 716.3295 | 769.8388 | 813.035 | 807.6395 | 801.6246 | 798.4829 | 830.2154 | 801.4264 | 804.4733 | 796.4407 | 820.5984 | 1000.7751 | 1026.7675 | 953.5033 | 834.7427 | 722.8679 | 18025.663
29.04.2024 | 635.7919 | 594.8101 | 576.9963 | 562.7448 | 552.9415 | 535.759 | 595.241 | 677.5311 | 788.9239 | 831.4612 | 844.6338 | 866.2344 | 854.4926 | 859.4592 | 832.3105 | 827.9194 | 806 | 784.2534 | 797.3557 | 999.7472 | 1035.5101 | 965.1692 | 853.15 | 731.6504 | 18410.0866
30.04.2024 | 655.1655 | 608.129 | 586.1585 | 573.3945 | 561.0782 | 531.4713 | 578.0333 | 664.7808 | 745 | 783.6252 | 803.4305 | 792.0728 | 770.9872 | 762.1458 | 781.2318 | 783.239 | 794.2388 | 819.2089 | 923.2098 | 1029.1067 | 1015.745 | н/д | н/д | н/д | 15561.4527
Итого | 16703.5332 | 15738.274 | 15295.0978 | 15047.2045 | 15058.2894 | 14961.5109 | 16741.1225 | 18614.2077 | 19348.0049 | 19302.1243 | 19162.7792 | 19064.2932 | 18761.7447 | 18538.3374 | 18235.8688 | 18152.8798 | 18289.7651 | 19062.7615 | 21427.467 | 24819.6919 | 24901.1574 | 22506.7132 | 20096.1393 | 17560.0245 | 447388.9922
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /