## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 72452354.875 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 925.494 | 901.1794 | 877.4547 | 857.7592 | 873.6731 | 880.9723 | 973.1721 | 1130.1916 | 1233.8584 | 1239.9333 | 1202.6486 | 1165.9244 | 1194.0409 | 1207.8005 | 1140.9108 | 1091.6771 | 1041.2458 | 1096.4199 | 1183.3872 | 1240.3501 | 1201.4278 | 1127.6133 | 1028.3017 | 944.3113 | 25759.7473
02.04.2024 | 909.4195 | 885.6153 | 863.2048 | 849.8795 | 867.9614 | 864.946 | 987.1583 | 1089.306 | 1227.2199 | 1330.2785 | 1317.0058 | 1276.2651 | 1248.7276 | 1211.3304 | 1161.1096 | 1140.3536 | 1133.2746 | 1132.7639 | 1212.7149 | 1266.5921 | 1231.4813 | 1145.7732 | 1038.2413 | 939.7294 | 26330.3522
03.04.2024 | 898.9681 | 865.3729 | 851.4111 | 823.3723 | 852.508 | 829.6806 | 959.537 | 1078.5401 | 1166.3151 | 1273.0846 | 1278.9459 | 1254.7764 | 1220.5337 | 1170.7696 | 1148.4206 | 1124.0204 | 1125.5885 | 1110.6492 | 1186.2513 | 1266.9186 | 1211.7858 | 1155.8816 | 1043.6959 | 955.3568 | 25852.384
04.04.2024 | 899.8325 | 852.7391 | 842.6321 | 809.1531 | 851.3481 | 885.0201 | 1009.4676 | 1127.2859 | 1181.3583 | 1312.8114 | 1323.0643 | 1298.4659 | 1255.7098 | 1221.0597 | 1162.4691 | 1166.8324 | 1141.8656 | 1149.4046 | 1207.5308 | 1275.8765 | 1226.2396 | 1158.8074 | 1061.7756 | 960.3108 | 26381.0603
05.04.2024 | 909.7118 | 871.4329 | 833.3737 | 816.4117 | 843.2468 | 845.8018 | 986.4091 | 1073.3357 | 1188.6611 | 1291.4363 | 1309.197 | 1302.1537 | 1224.5304 | 1161.5025 | 1182.0177 | 1157.3089 | 1209.7697 | 1248.3297 | 1294.8869 | 1297.4541 | 1231.7301 | 1141.1553 | 1031.7567 | 959.6699 | 26411.2837
06.04.2024 | 902.0855 | 878.4651 | 856.4097 | 828.1207 | 844.0947 | 831.8377 | 852.8983 | 934.9327 | 1072.5923 | 1220.5611 | 1250.6482 | 1229.0208 | 1233.8038 | 1207.5586 | 1156.8359 | 1150.3255 | 1138.9927 | 1159.734 | 1221.9666 | 1281.6628 | 1230.0048 | 1161.5821 | 1061.2801 | 989.1748 | 25694.5883
07.04.2024 | 922.4504 | 889.6296 | 870.8523 | 839.7083 | 837.3656 | 807.1601 | 843.7161 | 904.0337 | 992.8898 | 1093.7568 | 1101.7918 | 1097.4304 | 1088.4662 | 1096.6248 | 1103.2213 | 1112.3054 | 1135.2487 | 1199.3877 | 1270.2266 | 1294.3302 | 1247.9951 | 1182.3061 | 1074.9466 | 1013.1657 | 25019.0092
08.04.2024 | 926.163 | 889.4153 | 874.8327 | 856.6517 | 876.4084 | 875.5613 | 1060.7383 | 1142.358 | 1220.2714 | 1338.7846 | 1328.1292 | 1255.3978 | 1232.0474 | 1187.9021 | 1135.5093 | 1139.5732 | 1183.4787 | 1209.0375 | 1257.989 | 1303.3294 | 1265.7033 | 1181.6498 | 1068.4092 | 974.1096 | 26783.4503
09.04.2024 | 911.9467 | 872.3074 | 858.5613 | 839.3751 | 846.3627 | 844.2035 | 967.4337 | 1083.7662 | 1200.1171 | 1300.6809 | 1306.4308 | 1275.8928 | 1229.8628 | 1195.986 | 1152.324 | 1135.8847 | 1111.1478 | 1110.2668 | 1173.5051 | 1244.0514 | 1200.071 | 1143.0044 | 1051.4169 | 948.9618 | 26003.561
10.04.2024 | 889.348 | 862.2631 | 852.079 | 832.9195 | 837.1797 | 832.4965 | 971.0842 | 1078.1305 | 1199.8116 | 1304.0124 | 1314.1079 | 1303.0522 | 1277.7476 | 1222.2234 | 1197.0171 | 1176.085 | 1186.0746 | 1194.6547 | 1264.4644 | 1332.7276 | 1267.1133 | 1189.7449 | 1070.933 | 971.9879 | 26627.2579
11.04.2024 | 917.684 | 879.9184 | 870.6857 | 844.0141 | 859.2682 | 876.4822 | 1007.0782 | 1121.5885 | 1209.0291 | 1380.9739 | 1451.0409 | 1438.2101 | 1397.7843 | 1323.2534 | 1305.3314 | 1320.2636 | 1274.7677 | 1295.857 | 1297.3055 | 1353.7461 | 1299.3041 | 1206.0966 | 1087.8076 | 994.4557 | 28011.9462
12.04.2024 | 940.8708 | 888.4195 | 871.9512 | 850.4785 | 876.2555 | 866.759 | 1013.8489 | 1134.5632 | 1247.0675 | 1351.444 | 1332.6854 | 1282.0168 | 1254.4906 | 1192.3931 | 1140.5944 | 1122.7317 | 1103.9536 | 1066.4399 | 1114.6699 | 1240.2968 | 1221.7279 | 1137.9422 | 1040.7824 | 948.1982 | 26240.5808
13.04.2024 | 865.2754 | 834.8857 | 812.7772 | 791.382 | 812.4003 | 770.2596 | 812.5263 | 884.8713 | 1001.9946 | 1089.0243 | 1146.7305 | 1129.0714 | 1115.6914 | 1084.6891 | 1077.9881 | 1068.2356 | 1035.851 | 1068.7082 | 1132.9324 | 1204.9347 | 1169.6968 | 1107.3436 | 996.184 | 928.0891 | 23941.5425
14.04.2024 | 869.1748 | 827.7958 | 814.2539 | 780.0841 | 792.4321 | 764.5137 | 781.5657 | 860.5693 | 990.313 | 1110.2231 | 1130.9314 | 1157.4597 | 1133.0272 | 1120.5208 | 1093.2957 | 1099.8369 | 1120.6876 | 1141.5397 | 1209.7795 | 1290.5267 | 1244.1967 | 1156.2906 | 1045.0759 | 966.9494 | 24501.0437
15.04.2024 | 897.8682 | 869.1825 | 844.3085 | 814.112 | 845.3838 | 818.7027 | 942.9297 | 1073.4799 | 1167.6928 | 1249.7031 | 1267.3321 | 1260.368 | 1241.8878 | 1168.5031 | 1119.8077 | 1074.17 | 1060.1198 | 1044.0977 | 1084.6582 | 1204.3417 | 1172.4275 | 1103.7779 | 998.3948 | 907.1701 | 25230.4195
16.04.2024 | 851.7469 | 813.6209 | 790.111 | 768.6912 | 796.5466 | 766.7537 | 949.5436 | 1055.8728 | 1148.8974 | 1208.7654 | 1221.2893 | 1233.2154 | 1197.3267 | 1180.6831 | 1131.9198 | 1107.1816 | 1084.6138 | 1049.7409 | 1106.2433 | 1193.2272 | 1155.5593 | 1075.1059 | 988.7357 | 887.0446 | 24762.436
17.04.2024 | 834.2446 | 800.7986 | 763.8609 | 742.9506 | 769.8687 | 736.6897 | 912.3074 | 1016.9006 | 1089.4956 | 1206.4703 | 1237.3868 | 1193.3408 | 1171.208 | 1177.7215 | 1115.2372 | 1121.8359 | 1122.1326 | 1074.3866 | 1071.0797 | 1163.2245 | 1121.3068 | 1042.4181 | 958.8448 | 854.9492 | 24298.6594
18.04.2024 | 801.2672 | 769.9258 | 754.5984 | 738.8206 | 755.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820.482
19.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.3024 | 1121.1791 | 1121.2997 | 1084.6535 | 1049.0158 | 1033.0924 | 1142.7679 | 1103.8206 | 1033.1224 | 938.587 | 818.8901 | 11613.7308
27.04.2024 | 772.4149 | 732.224 | 715.5245 | 693.7901 | 688.2983 | 669.459 | 804.1592 | 913.975 | 1031.3682 | 1180.9615 | 1211.5908 | 1175.9419 | 1225.8154 | 1161.6939 | 1163.1457 | 1122.6187 | 1090.0449 | 1031.7797 | 1039.6323 | 1144.9741 | 1107.8722 | 1030.8709 | 941.4224 | 842.0691 | 23491.6468
28.04.2024 | 769.5351 | 726.7774 | 710.8082 | 681.4312 | 682.0931 | 629.5216 | 693.7097 | 764.6662 | 880.5747 | 1031.412 | 1045.8826 | 994.8436 | 1020.5385 | 1055.3777 | 1094.9386 | 1073.8153 | 1057.6236 | 999.7254 | 997.8072 | 1116.1497 | 1103.9271 | 165.7647 | 826.898 | 825.1739 | 20948.995
29.04.2024 | 741.3999 | 688.3632 | 661.7231 | 642.7883 | 643.2243 | 619.3704 | 678.6018 | 771.2672 | 907.405 | 1074.8254 | 1115.1704 | 1199.5818 | 1198.2726 | 1188.0771 | 1180.1917 | 1136.5154 | 1088.7019 | 1049.056 | 1005.3725 | 1115.3384 | 1077.0867 | 1006.3413 | 884.0754 | 822.4992 | 22495.2492
30.04.2024 | 759.6951 | 731.0148 | 698.5836 | 674.9556 | 668.6349 | 626.3197 | 667.7133 | 747.0161 | 897.438 | 998.9972 | 1066.0506 | 1063.9294 | 1043.9679 | 1019.5267 | 1014.8085 | 1016.6073 | 518.7451 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14214.0037
Итого | 19116.5964 | 18331.3467 | 17889.9974 | 17376.8494 | 17720.4244 | 16642.5111 | 18875.5982 | 20986.6506 | 23254.3711 | 25588.1398 | 25958.0603 | 25586.3586 | 25205.4808 | 25722.4995 | 25098.2731 | 24779.4777 | 24048.5818 | 23480.995 | 24365.4958 | 25972.8207 | 25090.4778 | 22652.5922 | 21237.5649 | 19452.2666 | 534433.4299
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /