## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 2697523.2408 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 251.2665 | 250.6257 | 249.0905 | 251.124 | 253.6021 | 243.869 | 222.7916 | 213.879 | 207.2668 | 193.6704 | 188.3604 | 185.5606 | 181.7948 | 179.8988 | 179.298 | 177.5685 | 179.9217 | 183.58 | 206.3472 | 232.338 | 228.0556 | 224.8289 | 224.5919 | 227.5323 | 5136.8624
02.04.2024 | 229.6062 | 230.0955 | 230.4377 | 229.6469 | 234.9654 | 219.2518 | 205.6546 | 197.6048 | 194.2131 | 193.4551 | 192.3345 | 184.239 | 181.2493 | 180.4651 | 181.0779 | 190.6067 | 186.5334 | 3.5802 | 0 | 171.9487 | 228.348 | 222.0315 | 221.0884 | 229.3852 | 4537.819
03.04.2024 | 229.2662 | 230.8669 | 231.531 | 230.4926 | 232.2213 | 223.0982 | 200.1308 | 182.5881 | 187.5203 | 189.9796 | 193.9767 | 180.1889 | 173.5504 | 174.6785 | 187.4754 | 191.5975 | 183.5837 | 181.585 | 195.4122 | 220.8501 | 222.2723 | 227.2031 | 237.6436 | 233.9703 | 4941.6828
04.04.2024 | 230.0953 | 230.1581 | 230.004 | 228.7628 | 229.7382 | 233.0978 | 205.5232 | 211.318 | 202.891 | 190.2008 | 190.1268 | 188.3568 | 186.1791 | 192.9075 | 183.4084 | 186.7145 | 186.7702 | 182.8333 | 195.9307 | 223.1734 | 226.342 | 230.5136 | 231.436 | 231.7375 | 5028.219
05.04.2024 | 233.1225 | 235.9947 | 239.5665 | 246.3523 | 248.1108 | 225.0713 | 211.2857 | 203.6476 | 199.82 | 204.98 | 200.0177 | 195.5425 | 189.7467 | 198.8777 | 195.4829 | 187.6929 | 174.3616 | 183.4472 | 202.8437 | 217.8332 | 213.5872 | 218.2574 | 215.4878 | 215.5085 | 5056.6383
06.04.2024 | 214.7116 | 215.6014 | 215.4508 | 214.4865 | 220.9284 | 213.3809 | 183.7603 | 182.9942 | 182.6913 | 185.2882 | 172.3986 | 173.3392 | 174.5566 | 173.5303 | 171.5478 | 163.6606 | 162.3854 | 162.6618 | 177.5447 | 214.1863 | 213.4674 | 207.2624 | 207.5617 | 211.2993 | 4614.6953
07.04.2024 | 218.1345 | 220.1279 | 220.2536 | 218.799 | 220.4031 | 206.5901 | 189.7713 | 178.6857 | 168.4104 | 163.2777 | 158.8996 | 157.026 | 156.4046 | 162.2267 | 163.5757 | 162.1169 | 166.8608 | 173.3061 | 199.311 | 211.4315 | 209.2997 | 209.023 | 209.4427 | 216.0887 | 4559.4664
08.04.2024 | 219.4459 | 219.8569 | 220.7829 | 217.8822 | 218.206 | 199.1321 | 180.8424 | 167.3375 | 169.8927 | 162.8116 | 151.9509 | 151.8812 | 156.4153 | 155.0821 | 150.5204 | 162.4916 | 167.9361 | 169.8022 | 187.8657 | 206.8044 | 211.7171 | 210.1514 | 216.7262 | 221.7331 | 4497.2679
09.04.2024 | 217.8994 | 214.9594 | 214.6597 | 214.0422 | 221.3214 | 204.0678 | 184.8046 | 174.2662 | 177.4014 | 70.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7907 | 153.8682 | 166.4757 | 176.5887 | 209.2827 | 212.1449 | 217.6702 | 214.7875 | 218.0825 | 3474.3666
10.04.2024 | 215.4448 | 218.9593 | 222.2162 | 224.8737 | 223.2887 | 202.073 | 177.7313 | 180.293 | 173.9664 | 177.4882 | 167.8082 | 184.651 | 175.616 | 184.398 | 193.1989 | 181.1574 | 178.509 | 179.8997 | 201.3781 | 236.1634 | 232.3822 | 229.6157 | 230.4931 | 227.4472 | 4819.0524
11.04.2024 | 225.746 | 224.5498 | 223.8168 | 223.1471 | 216.808 | 203.0954 | 183.0575 | 183.6461 | 186.2115 | 186.9702 | 190.2692 | 188.551 | 193.389 | 189.4437 | 192.4042 | 193.351 | 199.319 | 192.9392 | 202.0807 | 235.8677 | 237.6418 | 233.2965 | 235.2125 | 242.414 | 4983.2278
12.04.2024 | 245.7957 | 245.4047 | 243.5328 | 243.9911 | 243.5659 | 229.4834 | 211.6581 | 217.853 | 213.7136 | 199.1777 | 196.6769 | 189.7298 | 188.4581 | 183.2277 | 174.1719 | 176.285 | 178.1129 | 176.625 | 187.8424 | 216.8877 | 213.3957 | 214.9839 | 218.1288 | 224.578 | 5033.2797
13.04.2024 | 223.3406 | 220.9443 | 222.9569 | 226.4958 | 225.9058 | 202.9445 | 191.9258 | 182.6394 | 176.4103 | 178.3936 | 177.5866 | 174.5482 | 174.2799 | 171.2677 | 171.2921 | 169.3162 | 174.0897 | 174.1991 | 194.0011 | 214.8099 | 214.8128 | 214.8961 | 215.9467 | 211.797 | 4704.8003
14.04.2024 | 213.3004 | 216.9159 | 213.4385 | 211.8995 | 213.4679 | 201.8202 | 185.179 | 187.1674 | 179.3991 | 188.3064 | 189.281 | 190.4923 | 195.8662 | 186.0276 | 185.1367 | 179.0629 | 182.0545 | 187.0283 | 207.4113 | 237.8981 | 235.4349 | 233.2352 | 235.5028 | 234.7258 | 4890.0517
15.04.2024 | 232.4782 | 228.6053 | 231.9663 | 228.6604 | 226.7805 | 214.2861 | 185.0929 | 187.8252 | 186.5983 | 182.7488 | 186.028 | 191.876 | 168.8577 | 165.0928 | 178.6126 | 175.4036 | 171.714 | 167.8786 | 177.7827 | 200.8443 | 209.718 | 201.3157 | 203.4817 | 202.6798 | 4706.3277
16.04.2024 | 206.232 | 205.047 | 206.8593 | 205.6993 | 203.5256 | 184.4407 | 179.1189 | 176.1911 | 182.4861 | 178.1748 | 160.6924 | 162.3599 | 163.9141 | 165.4205 | 163.3587 | 155.0648 | 156.1439 | 165.5495 | 172.7859 | 198.0085 | 197.0519 | 200.6016 | 201.5611 | 206.8599 | 4397.1478
17.04.2024 | 209.1477 | 210.2303 | 209.2144 | 209.759 | 207.4768 | 182.6289 | 173.2807 | 161.0026 | 168.0993 | 161.3388 | 158.3425 | 155.8864 | 155.5638 | 155.0706 | 156.9715 | 155.521 | 150.3105 | 154.2953 | 159.0964 | 186.6733 | 188.908 | 182.0945 | 178.7827 | 177.8503 | 4207.5454
18.04.2024 | 183.0181 | 186.2289 | 186.9434 | 185.0429 | 187.8012 | 167.5946 | 159.8682 | 156.2316 | 154.7326 | 168.2324 | 173.5059 | 171.5271 | 167.3388 | 165.8486 | 159.9656 | 160.0543 | 159.1667 | 156.7134 | 156.9479 | 189.1362 | 187.1058 | 181.7795 | 178.7703 | 179.5466 | 4123.1005
19.04.2024 | 179.3466 | 177.5002 | 178.78 | 181.9646 | 182.3647 | 155.6878 | 150.5952 | 150.6766 | 154.8038 | 169.0071 | 156.7454 | 152.4617 | 156.0387 | 155.87 | 153.9858 | 155.3735 | 152.0672 | 154.3222 | 172.7695 | 198.8461 | 195.6429 | 193.0301 | 190.9166 | 193.024 | 4061.8201
20.04.2024 | 190.7209 | 190.0672 | 189.7307 | 190.1038 | 192.6045 | 179.1926 | 170.9584 | 165.8944 | 156.8493 | 156.8386 | 158.7924 | 154.0316 | 148.9193 | 149.1488 | 154.5829 | 161.1056 | 157.0394 | 158.2393 | 152.8192 | 185.6359 | 183.0157 | 181.6667 | 180.2423 | 174.7282 | 4082.9276
21.04.2024 | 179.1875 | 172.4788 | 170.3428 | 172.3751 | 171.2205 | 149.2267 | 145.386 | 149.0895 | 148.9469 | 150.8464 | 152.7598 | 148.4318 | 149.1848 | 150.6178 | 145.8736 | 148.4512 | 153.4572 | 149.2306 | 155.5891 | 180.1777 | 180.8412 | 184.1088 | 180.0648 | 181.3083 | 3869.1971
22.04.2024 | 184.9618 | 183.0261 | 184.2706 | 183.579 | 182.3947 | 157.0564 | 153.2784 | 156.4365 | 159.8361 | 169.8948 | 172.1807 | 164.4212 | 159.1123 | 155.0423 | 154.1026 | 154.2528 | 156.2197 | 158.522 | 171.3745 | 198.1252 | 196.7653 | 189.7717 | 192.4784 | 192.7023 | 4129.8054
23.04.2024 | 195.275 | 195.1538 | 194.1929 | 195.2608 | 194.0197 | 173.7582 | 161.7215 | 155.7555 | 152.6848 | 151.2333 | 157.9241 | 153.885 | 151.8443 | 154.5563 | 129.8276 | 146.4054 | 149.7553 | 149.1663 | 150.8562 | 182.6424 | 189.8424 | 190.0127 | 191.1431 | 194.3205 | 4061.2368
24.04.2024 | 195.4166 | 195.2732 | 192.8644 | 195.6878 | 194.5394 | 164.8179 | 157.5642 | 160.1863 | 155.726 | 161.882 | 161.8855 | 161.8997 | 157.5024 | 155.6342 | 156.1084 | 161.0957 | 162.4026 | 163.3891 | 160.8324 | 186.3782 | 185.7815 | 186.381 | 194.5927 | 197.1123 | 4164.9534
25.04.2024 | 196.4686 | 191.7573 | 191.3813 | 188.8764 | 189.9421 | 157.0703 | 158.4268 | 162.2221 | 159.3507 | 164.6264 | 166.3296 | 166.0331 | 159.773 | 165.4455 | 177.8943 | 161.8652 | 147.9691 | 146.8112 | 151.118 | 183.0106 | 191.0002 | 185.449 | 183.5305 | 183.9599 | 4130.3111
26.04.2024 | 181.6042 | 186.791 | 186.2925 | 186.162 | 186.4444 | 161.9283 | 156.522 | 150.8655 | 157.5509 | 156.6805 | 160.9981 | 158.6037 | 165.8731 | 165.7842 | 160.304 | 158.5043 | 160.093 | 154.276 | 155.9385 | 188.0307 | 190.9289 | 186.1888 | 184.9889 | 179.8487 | 4081.2022
27.04.2024 | 178.1206 | 187.9186 | 188.8778 | 180.4215 | 185.633 | 156.9116 | 128.3207 | 128.7141 | 142.7059 | 148.1554 | 149.9045 | 155.152 | 153.1258 | 152.3603 | 155.6761 | 149.0167 | 147.5853 | 147.1398 | 150.4423 | 180.3214 | 174.7742 | 171.8112 | 170.0791 | 171.676 | 3854.844
28.04.2024 | 169.5222 | 170.1341 | 171.6775 | 170.468 | 167.7707 | 141.6533 | 140.1042 | 134.4497 | 134.0329 | 138.6523 | 142.7899 | 141.8629 | 143.4345 | 141.8876 | 153.8259 | 155.789 | 166.8894 | 164.5383 | 159.764 | 186.7384 | 183.4022 | 180.9147 | 178.6788 | 181.2314 | 3820.212
29.04.2024 | 179.4713 | 179.274 | 180.893 | 181.9261 | 178.1955 | 153.1061 | 148.7304 | 148.5772 | 155.6974 | 156.9728 | 159.0361 | 167.2193 | 171.1438 | 165.9926 | 169.3788 | 166.3241 | 166.4577 | 156.8941 | 156.7513 | 182.9829 | 183.7647 | 179.7118 | 178.8328 | 176.6859 | 4044.0197
30.04.2024 | 174.4657 | 174.2435 | 173.8227 | 174.1426 | 169.8563 | 149.9246 | 150.6326 | 149.4896 | 148.5605 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1465.1381
Итого | 6202.6126 | 6208.7898 | 6215.8474 | 6212.1251 | 6223.1027 | 5656.2595 | 5253.7173 | 5157.5272 | 5138.4693 | 4899.5374 | 4787.602 | 4749.7581 | 4699.1323 | 4695.8036 | 4699.0588 | 4697.6395 | 4831.577 | 4664.9283 | 4939.4254 | 5877.0269 | 5937.4449 | 5887.8067 | 5902.1934 | 5939.8336 | 129477.2187
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /