## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 44314655.7892 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 659.285 | 614.1507 | 593.1978 | 574.9307 | 573.7659 | 555.8037 | 608.9331 | 660.5777 | 703.1247 | 701.5747 | 690.8519 | 663.9816 | 654.8282 | 646.6523 | 630.8863 | 636.3636 | 629.5969 | 663.0976 | 837.6018 | 939.5429 | 934.7134 | 877.8214 | 781.5404 | 687.7213 | 16520.5438
02.04.2024 | 629.5572 | 598.5185 | 582.213 | 562.3905 | 557.3865 | 542.9795 | 591.6418 | 663.9292 | 678.2196 | 686.3628 | 709.5549 | 648.6416 | 608.6466 | 649.4743 | 634.1301 | 633.5687 | 614.0326 | 465.1055 | 820.7303 | 938.1783 | 925.0992 | 866.5266 | 779.0109 | 683.8755 | 16069.7737
03.04.2024 | 634.4211 | 608.2424 | 575.9444 | 550.748 | 562.7358 | 528.4417 | 600.5996 | 669.7162 | 670.7708 | 683.5306 | 684.6792 | 660.637 | 642.3573 | 645.9014 | 665.0636 | 661.6331 | 660.6053 | 690.6956 | 846.1472 | 945.8907 | 930.1998 | 876.9523 | 768.7708 | 676.3494 | 16441.0333
04.04.2024 | 609.4052 | 574.6473 | 552.3863 | 533.9576 | 537.4696 | 557.7454 | 596.6981 | 668.9105 | 681.6077 | 680.1229 | 703.7398 | 661.3664 | 621.7163 | 628.3565 | 636.2652 | 623.7016 | 654.6071 | 672.3042 | 805.4847 | 932.8972 | 954.5532 | 901.0152 | 786.9398 | 710.0238 | 16285.9216
05.04.2024 | 641.4599 | 609.7032 | 582.4086 | 559.5176 | 560.4889 | 523.3411 | 601.2242 | 674.0943 | 673.1579 | 700.7472 | 695.6269 | 661.5199 | 620.7261 | 628.4847 | 634.6509 | 601.0331 | 651.2748 | 717.1787 | 855.7842 | 939.5818 | 921.9947 | 876.2905 | 784.6589 | 702.6078 | 16417.5559
06.04.2024 | 643.3498 | 606.5177 | 577.8191 | 556.1274 | 567.2759 | 541.8325 | 548.9146 | 630.345 | 670.6013 | 704.1963 | 690.6319 | 672.5519 | 645.5423 | 632.4936 | 628.5663 | 630.8692 | 617.63 | 662.7828 | 839.357 | 925.6978 | 926.4014 | 861.8045 | 778.3724 | 696.8566 | 16256.5372
07.04.2024 | 649.4862 | 622.1338 | 593.1904 | 567.8461 | 575.0293 | 507.3642 | 518.1771 | 582.239 | 644.5588 | 665.1987 | 695.6792 | 693.6633 | 690.6966 | 664.2116 | 645.3272 | 656.2614 | 667.0251 | 701.8957 | 827.5024 | 929.9784 | 935.7373 | 884.0949 | 793.4681 | 695.5097 | 16406.2744
08.04.2024 | 637.4685 | 595.8632 | 572.8014 | 552.3458 | 563.3618 | 524.1089 | 613.8488 | 670.775 | 677.2025 | 679.3942 | 664.7352 | 636.302 | 614.8103 | 623.6403 | 605.8895 | 604.4581 | 643.0664 | 670.9372 | 824.6608 | 920.027 | 930.53 | 865.2826 | 777.2079 | 695.8026 | 16164.5202
09.04.2024 | 629.9677 | 603.8896 | 588.7949 | 561.8985 | 570.3307 | 522.7755 | 599.0226 | 655.5088 | 679.1087 | 684.737 | 668.6069 | 648.8513 | 602.7367 | 602.8456 | 614.6902 | 613.7531 | 615.315 | 648.685 | 780.2038 | 913.9866 | 926.6605 | 861.6018 | 770.5505 | 679.6572 | 16044.1783
10.04.2024 | 616.8612 | 588.6601 | 565.8366 | 557.9603 | 552.9935 | 499.3361 | 585.2132 | 637.9015 | 653.5232 | 668.2722 | 664.9408 | 635.3825 | 632.5968 | 636.2019 | 602.3204 | 583.428 | 614.7434 | 634.2258 | 801.2619 | 937.8092 | 930.8262 | 892.0297 | 789.031 | 698.7096 | 15980.0649
11.04.2024 | 635.6897 | 601.7784 | 585.2072 | 564.6033 | 557.3343 | 529.4636 | 610.4664 | 695.9166 | 718.3846 | 723.5005 | 749.6759 | 707.5557 | 626.4869 | 617.4303 | 627.205 | 644.0687 | 662.5554 | 702.9763 | 806.5903 | 963.8199 | 959.8883 | 902.5727 | 800.9869 | 708.2956 | 16702.4522
12.04.2024 | 636.564 | 601.5872 | 592.9068 | 578.4761 | 573.6739 | 524.1886 | 609.1191 | 669.8259 | 715.5489 | 726.1697 | 647.937 | 615.6026 | 586.1679 | 603.2201 | 613.9528 | 604.2079 | 591.9455 | 629.4326 | 812.19 | 946.1065 | 928.1542 | 890.7269 | 768.5882 | 685.9153 | 16152.2076
13.04.2024 | 621.3651 | 600.8489 | 578.7812 | 556.3636 | 553.8 | 479.5914 | 540.1357 | 603.2922 | 670.1849 | 689.0412 | 679.5985 | 646.7775 | 664.7447 | 635.4322 | 636.2298 | 639.611 | 641.5759 | 670.4978 | 781.9546 | 902.7639 | 900.463 | 857.6217 | 749.5911 | 678.0726 | 15978.3386
14.04.2024 | 613.6477 | 587.2704 | 569.284 | 556.1624 | 554.5562 | 506.3652 | 525.2573 | 576.9522 | 629.9557 | 668.5765 | 718.3447 | 700.0429 | 710.2367 | 709.674 | 689.3867 | 689.7125 | 708.5437 | 719.4222 | 830.7068 | 932.3615 | 937.5683 | 888.2808 | 786.6442 | 698.0349 | 16506.9874
15.04.2024 | 627.1744 | 582.0236 | 571.6783 | 561.4838 | 563.3157 | 530.0385 | 586.2197 | 669.98 | 680.8806 | 693.3193 | 680.2913 | 652.4239 | 629.5708 | 614.7781 | 611.4458 | 625.3949 | 637.0982 | 662.5901 | 756.7077 | 908.4747 | 923.9069 | 863.7093 | 773.7348 | 678.1283 | 16084.3687
16.04.2024 | 604.9558 | 579.1607 | 557.3619 | 545.2493 | 538.6884 | 480.0867 | 593.1336 | 617.5462 | 631.8741 | 649.0083 | 652.7668 | 625.9843 | 612.465 | 613.6973 | 612.8249 | 618.7503 | 603.3089 | 634.1307 | 743.3871 | 906.556 | 907.6776 | 848.1732 | 762.2513 | 668.3707 | 15607.4092
17.04.2024 | 606.8541 | 563.5833 | 552.351 | 534.7839 | 521.1713 | 484.2557 | 570.8822 | 618.6001 | 648.2416 | 648.9369 | 658.4253 | 641.9831 | 668.5495 | 663.793 | 634.9525 | 673.3241 | 700.8114 | 674.7785 | 741.9678 | 882.979 | 880.9462 | 835.3005 | 739.8448 | 644.2376 | 15791.5534
18.04.2024 | 574.1761 | 558.1431 | 537.3883 | 521.1958 | 506.8115 | 468.0577 | 547.6528 | 603.1086 | 628.3463 | 678.8788 | 673.2339 | 675.6471 | 689.8428 | 653.7389 | 641.2176 | 667.2479 | 685.8436 | 685.6499 | 705.46 | 872.8191 | 886.0245 | 820.1177 | 721.8877 | 626.4893 | 15628.9787
19.04.2024 | 555.5113 | 534.4811 | 522.5853 | 503.7374 | 483.0412 | 439.158 | 538.738 | 607.7112 | 634.223 | 667.2002 | 685.9096 | 662.1718 | 638.3357 | 635.7998 | 655.241 | 628.7875 | 626.9497 | 674.0558 | 764.6524 | 821.332 | 822.5077 | 764.882 | 676.0838 | 588.8612 | 15131.9565
20.04.2024 | 542.4042 | 514.2768 | 499.9865 | 477.6069 | 456.709 | 409.3323 | 468.4889 | 543.7438 | 581.8608 | 652.8924 | 643.5906 | 662.8967 | 644.9856 | 610.1021 | 606.2658 | 616.8191 | 626.304 | 626.5816 | 717.1605 | 887.9045 | 876.2727 | 818.122 | 725.6767 | 652.3852 | 14862.3687
21.04.2024 | 583.1043 | 549.4207 | 520.6968 | 493.224 | 469.9421 | 414.5397 | 458.9856 | 529.5812 | 606.3035 | 652.2059 | 675.1645 | 683.2273 | 662.4204 | 660.6102 | 654.1993 | 673.6756 | 697.1308 | 691.1771 | 752.4937 | 857.993 | 872.6419 | 829.5153 | 726.151 | 636.0965 | 15350.5002
22.04.2024 | 572.3255 | 528.38 | 513.2802 | 503.2705 | 494.1111 | 481.58 | 555.2301 | 618.3406 | 621.4458 | 653.9695 | 661.2724 | 631.804 | 651.4855 | 643.7377 | 661.9722 | 603.278 | 621.7419 | 662.0905 | 698.3359 | 859.4231 | 863.5437 | 821.5599 | 721.6398 | 637.0058 | 15280.8238
23.04.2024 | 561.2782 | 524.4884 | 500.8027 | 493.3677 | 465.3057 | 433.9484 | 534.002 | 599.2117 | 629.7839 | 624.8717 | 640.5904 | 623.8989 | 597.2291 | 594.652 | 635.9247 | 606.7762 | 624.4952 | 635.9445 | 713.0445 | 881.4777 | 893.0145 | 816.4008 | 727.2968 | 622.3732 | 14980.1789
24.04.2024 | 538.0259 | 505.3541 | 489.4067 | 480.3095 | 457.6363 | 438.4696 | 522.7809 | 575.7699 | 608.0896 | 636.0635 | 639.121 | 639.1019 | 611.1439 | 639.6916 | 625.8754 | 606.2729 | 624.2119 | 647.5594 | 698.9702 | 848.536 | 868.4687 | 800.2921 | 719.1518 | 631.1262 | 14851.4292
25.04.2024 | 545.7675 | 514.4491 | 494.8625 | 487.3462 | 462.0909 | 427.2866 | 529.0153 | 573.809 | 626.2094 | 637.4097 | 647.8157 | 655.8726 | 634.4563 | 630.7717 | 624.7293 | 597.9338 | 598.8395 | 617.2377 | 699.1501 | 850.1518 | 866.7167 | 816.0415 | 727.5311 | 623.4971 | 14888.9911
26.04.2024 | 547.7579 | 521.011 | 505.8282 | 487.8361 | 463.6518 | 438.6555 | 554.9047 | 571.9753 | 616.6571 | 627.6719 | 651.4556 | 657.4548 | 634.1627 | 653.986 | 665.5065 | 648.7286 | 614.5374 | 602.5378 | 687.0477 | 844.1716 | 844.1429 | 784.9922 | 707.6265 | 596.2602 | 14928.5598
27.04.2024 | 535.0533 | 495.6243 | 476.686 | 462.4016 | 436.028 | 420.4244 | 522.6698 | 572.4002 | 613.2142 | 651.7656 | 649.4033 | 641.9767 | 636.0048 | 646.2345 | 633.6355 | 640.9418 | 637.8245 | 629.4452 | 711.3987 | 867.6005 | 869.4366 | 812.1098 | 720.844 | 623.1559 | 14906.2794
28.04.2024 | 549.2021 | 512.1514 | 498.6594 | 478.4385 | 452.0568 | 406.3425 | 445.565 | 509.8659 | 605.9946 | 637.2823 | 664.2286 | 686.0475 | 682.3119 | 686.513 | 672.6471 | 650.3651 | 652.2495 | 660.6494 | 702.0387 | 850.1137 | 853.2723 | 806.888 | 697.1347 | 615.237 | 14975.2552
29.04.2024 | 540.823 | 503.4616 | 486.1081 | 467.5125 | 437.3266 | 414.584 | 476.3425 | 520.456 | 586.5185 | 635.6656 | 662.4753 | 676.0512 | 665.5569 | 677.1991 | 674.5266 | 679.7618 | 649.2512 | 659.5708 | 711.931 | 876.8622 | 897.8476 | 785.2166 | 692.9432 | 621.7651 | 14999.757
30.04.2024 | 564.1012 | 515.5217 | 496.8852 | 481.4127 | 443.1177 | 410.1869 | 436.0753 | 494.3245 | 558.4104 | 597.5843 | 620.5687 | 622.3749 | 642.2717 | 635.1732 | 615.2059 | 625.8188 | 663.9429 | 662.8571 | 759.5858 | 875.166 | 455.5006 | н/д | н/д | н/д | 12176.0857
Итого | 17907.043 | 16915.3422 | 16335.3388 | 15812.5043 | 15511.2066 | 14440.284 | 16489.9379 | 18286.4082 | 19344.0027 | 20006.1504 | 20170.9159 | 19691.7931 | 19223.0859 | 19184.4969 | 19090.734 | 18986.5464 | 19237.0575 | 19676.0931 | 23033.5078 | 26960.2025 | 26624.7106 | 24525.9425 | 21755.1589 | 19162.4211 | 468370.8845
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /