## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 107771867.6404 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 1139.4494 | 1079.1303 | 1041.242 | 1022.7368 | 1035.1052 | 1026.4775 | 1113.2787 | 1488.1479 | 1659.1323 | 1860.0652 | 1826.5183 | 1833.4978 | 1753.9031 | 1658.3744 | 1679.8445 | 1731.0528 | 1716.5576 | 1596.0629 | 1412.0899 | 1505.1676 | 1491.3161 | 1410.5436 | 1306.989 | 1179.068 | 34565.7507
02.04.2024 | 1089.1226 | 1037.8961 | 994.2928 | 979.8757 | 984.5816 | 976.6551 | 1052.3486 | 1443.4104 | 1681.2352 | 1800.7752 | 1814.9537 | 1733.7035 | 1679.4171 | 1645.797 | 1694.1419 | 1672.1518 | 1636.7718 | 1313.5262 | 1363.8073 | 1490.967 | 1480.7449 | 1398.4042 | 1279.9357 | 1132.9482 | 33377.4638
03.04.2024 | 1047.5694 | 990.6806 | 956.8077 | 940.8859 | 947.6614 | 942.4726 | 1036.6272 | 1397.9811 | 1678.8369 | 1790.4098 | 1739.7971 | 1749.1339 | 1720.4663 | 1635.5391 | 1562.2244 | 1585.8911 | 1313.9336 | 1310.5809 | 1342.8194 | 1452.3018 | 1419.3608 | 1372.6351 | 1256.8469 | 1131.5957 | 32323.0588
04.04.2024 | 1044.1136 | 982.6552 | 945.9062 | 919.018 | 924.686 | 952.874 | 1000.6547 | 1226.1409 | 1307.3798 | 1460.3228 | 1441.1416 | 1400.5249 | 1360.8522 | 1336.1442 | 1386.2782 | 1336.2374 | 1320.2686 | 1324.3934 | 1387.7496 | 1465.1962 | 1445.5301 | 1382.8571 | 1256.8657 | 1134.3301 | 29742.1205
05.04.2024 | 1053.4799 | 990.355 | 961.6787 | 937.1768 | 938.946 | 940.0532 | 1046.2138 | 1345.6178 | 1444.189 | 1451.0678 | 1347.5139 | 1325.3712 | 1263.9514 | 1266.7639 | 1188.1107 | 1245.1418 | 1281.9387 | 1416.7904 | 1510.3781 | 1508.2937 | 1464.6116 | 1390.3148 | 1274.3743 | 1178.9416 | 29771.2741
06.04.2024 | 1085.9709 | 1027.4582 | 996.4022 | 968.7357 | 976.2198 | 967.442 | 981.9942 | 1126.7721 | 1298.5738 | 1416.4931 | 1465.8163 | 1445.256 | 1392.1312 | 1345.1104 | 1392.1481 | 1369.0708 | 1381.8934 | 1401.1951 | 1500.6664 | 1492.2971 | 1495.3281 | 1410.9691 | 1320.7457 | 1195.7541 | 30454.4437
07.04.2024 | 1088.224 | 1021.1368 | 989.1637 | 966.8931 | 970.5205 | 932.0063 | 955.9357 | 1040.5001 | 1152.7061 | 1237.9177 | 1322.0628 | 1324.6173 | 1311.0851 | 1279.0377 | 1285.8443 | 1258.4513 | 1251.7994 | 1288.7752 | 1394.5167 | 1503.1788 | 1498.1756 | 1415.3069 | 1311.9358 | 1179.5234 | 28979.3141
08.04.2024 | 1078.044 | 1009.5917 | 981.461 | 964.7069 | 974.9034 | 953.8767 | 1056.7681 | 1217.0925 | 1351.0502 | 1411.7954 | 1413.7959 | 1356.6599 | 1222.2229 | 1287.5244 | 1343.1499 | 1313.4534 | 1327.1819 | 1339.2213 | 1416.442 | 1485.4444 | 1462.1678 | 1380.6225 | 1254.6474 | 1128.2548 | 29730.0783
09.04.2024 | 1040.4741 | 991.5103 | 964.5808 | 942.8313 | 954.003 | 933.2389 | 1031.5877 | 1179.8786 | 1352.1304 | 1397.4852 | 1395.6389 | 1369.2249 | 1423.7113 | 1618.5391 | 1662.2979 | 1651.8917 | 1609.4631 | 1552.6992 | 1279.6314 | 1448.1574 | 1414.4374 | 1333.9969 | 1215.4499 | 1098.9251 | 30861.7846
10.04.2024 | 997.4993 | 942.9654 | 919.3975 | 906.3117 | 903.9108 | 872.8105 | 1015.5082 | 1461.2291 | 1600.2497 | 1715.5289 | 1693.1086 | 1791.7944 | 1722.4297 | 1684.0931 | 1692.1015 | 1705.7722 | 1682.2925 | 1428.8626 | 1483.4974 | 1504.9969 | 1465.4414 | 1367.6627 | 1257.883 | 1123.7518 | 32939.099
11.04.2024 | 1033.647 | 979.0187 | 967.5384 | 952.3391 | 940.5176 | 912.383 | 996.9629 | 1208.3374 | 1482.3842 | 1864.1825 | 1881.3746 | 1839.9256 | 1760.3219 | 1682.7903 | 1760.3733 | 1782.438 | 1729.5556 | 1457.6564 | 1408.3614 | 1494.7794 | 1490.0191 | 1405.0359 | 1274.7392 | 1128.5108 | 33433.1925
12.04.2024 | 1047.1866 | 989.614 | 938.0829 | 937.1786 | 939.9698 | 903.0438 | 1020.8334 | 1514.5773 | 1708.8235 | 1801.9687 | 1770.9941 | 1606.4434 | 1454.5819 | 1638.9384 | 1680.0129 | 1701.6771 | 1693.9796 | 1515.7666 | 1315.8834 | 1423.8884 | 1408.5679 | 1333.1969 | 1230.4441 | 1111.9837 | 32687.6372
13.04.2024 | 1008.181 | 945.4868 | 906.167 | 891.7114 | 893.171 | 859.3077 | 909.285 | 1062.1727 | 1301.0168 | 1417.9384 | 1401.0713 | 1444.7901 | 1345.3867 | 1277.7017 | 1327.4347 | 1305.8801 | 1236.1282 | 1206.4787 | 1305.9023 | 1418.0831 | 1359.1499 | 1312.3383 | 1200.9995 | 1084.9316 | 28420.7142
14.04.2024 | 977.3401 | 916.6472 | 889.4435 | 869.4054 | 863.7744 | 847.8605 | 871.8902 | 934.5343 | 1070.1047 | 1224.0887 | 1306.5221 | 1330.4549 | 1286.8353 | 1276.8543 | 1282.6602 | 1270.0905 | 1255.0599 | 1287.0337 | 1346.6962 | 1438.4193 | 1435.4209 | 1370.6387 | 1238.3521 | 1104.2426 | 27694.3696
15.04.2024 | 1000.6688 | 933.1552 | 904.0069 | 892.1911 | 892.1384 | 877.6931 | 949.6497 | 1158.9509 | 1273.6608 | 1360.65 | 1381.2969 | 1319.4259 | 1288.254 | 1228.1944 | 1179.7048 | 1240.3239 | 1229.1211 | 1229.0932 | 1280.9408 | 1411.8111 | 1383.6446 | 1311.6986 | 1204.4642 | 1069.9025 | 28000.6409
16.04.2024 | 965.7219 | 915.636 | 880.7583 | 875.1689 | 864.6829 | 838.5504 | 974.3022 | 1402.6894 | 1443.1596 | 1599.4182 | 1702.8598 | 1680.6437 | 1595.6211 | 1595.1652 | 1625.8274 | 1680.2084 | 1678.6943 | 1512.3418 | 1295.0093 | 1410.9414 | 1388.8515 | 1321.3185 | 1204.2899 | 1082.8209 | 31534.681
17.04.2024 | 984.7674 | 917.6167 | 878.7627 | 863.3795 | 869.7591 | 849.6914 | 968.3767 | 1448.3819 | 1634.4714 | 1727.2034 | 1746.5694 | 1751.6717 | 1715.3226 | 1620.2593 | 1655.0881 | 1267.0942 | 1226.4423 | 904.6689 | 1046.9842 | 1308.3742 | 1335.7932 | 1281.4494 | 1168.5624 | 1035.8185 | 30206.5084
18.04.2024 | 930.8882 | 878.3208 | 847.4108 | 840.5831 | 830.0014 | 795.0394 | 935.6519 | 1284.3872 | 1509.8852 | 1634.2005 | 1695.5924 | 1750.757 | 1696.6789 | 1656.8582 | 1685.9891 | 1660.5265 | 1619.3314 | 1370.3142 | 1235.3913 | 1349.2423 | 1349.8808 | 1262.6919 | 1127.4211 | 1017.3298 | 30964.3737
19.04.2024 | 925.8304 | 859.1803 | 822.3801 | 813.2292 | 806.0496 | 790.2314 | 906.6328 | 1299.2535 | 1470.7838 | 1588.6937 | 1711.071 | 1420.5931 | 1299.9903 | 1228.9368 | 1286.7869 | 1294.0711 | 1282.5839 | 1327.0349 | 1378.2748 | 1296.8961 | 1306.6801 | 1235.0606 | 1112.5289 | 994.6402 | 28457.4135
20.04.2024 | 914.8237 | 857.7532 | 822.6023 | 816.3115 | 811.967 | 780.0173 | 840.7529 | 1004.3315 | 1206.7984 | 1339.8964 | 1372.8901 | 1416.5625 | 1652.6328 | 1551.6843 | 1567.0333 | 1570.9381 | 1560.0428 | 1287.9391 | 1167.4366 | 1291.0954 | 1286.1999 | 1219.3577 | 1109.8875 | 994.4815 | 28443.4358
21.04.2024 | 921.487 | 845.7524 | 802.8148 | 781.2643 | 772.437 | 740.4865 | 788.2983 | 897.4444 | 1033.7695 | 1144.7472 | 1189.3601 | 1169.5481 | 1145.8088 | 1120.2407 | 1092.5111 | 1157.6919 | 1225.357 | 1202.8211 | 1213.7825 | 1309.0636 | 1307.1762 | 1252.9771 | 1131.5103 | 1016.9169 | 25263.2668
22.04.2024 | 930.4425 | 869.6332 | 839.6569 | 820.0172 | 818.5108 | 812.9578 | 963.2996 | 1123.2589 | 1195.1734 | 1223.457 | 1329.2576 | 1324.5693 | 1265.3711 | 1198.8314 | 1275.4256 | 1266.0059 | 1255.3786 | 1234.1335 | 1233.6017 | 1369.5389 | 1361.0061 | 1251.4281 | 1140.7068 | 1018.7977 | 27120.4593
23.04.2024 | 916.4277 | 848.7282 | 817.3836 | 801.5036 | 797.8453 | 806.2672 | 924.4995 | 1068.5094 | 1153.6543 | 1270.2938 | 1282.2168 | 1219.6174 | 1219.0731 | 1211.1413 | 1202.8551 | 1191.8085 | 1196.1088 | 1213.8541 | 1176.3399 | 1316.5346 | 1298.8909 | 1249.2993 | 1119.7811 | 982.3832 | 26285.0165
24.04.2024 | 879.9519 | 824.2551 | 796.4953 | 775.8566 | 757.8916 | 753.8164 | 865.9258 | 1014.3976 | 1138.0451 | 1321.0504 | 1377.2102 | 1342.8445 | 1188.9881 | 910.2604 | 1054.905 | 1270.807 | 1245.8171 | 1206.7903 | 1187.3633 | 1338.9946 | 1347.9891 | 1269.3915 | 1147.9325 | 1016.0785 | 26033.0579
25.04.2024 | 911.7991 | 860.9289 | 833.4535 | 822.9972 | 803.7815 | 779.3776 | 889.1932 | 1072.2241 | 1211.2915 | 1330.5053 | 1326.1805 | 1315.1363 | 1300.1673 | 1229.7322 | 1255.6462 | 1261.2084 | 1233.0567 | 1242.2431 | 1234.063 | 1349.3521 | 1340.8019 | 1266.5117 | 1157.0356 | 1014.4119 | 27041.0988
26.04.2024 | 917.3216 | 860.8036 | 831.987 | 816.6699 | 808.8322 | 790.5259 | 924.8321 | 1118.1177 | 1181.5608 | 1321.176 | 1330.1399 | 1314.1434 | 1300.4018 | 1202.7403 | 1188.881 | 1159.6132 | 1150.8597 | 1143.2635 | 1129.8727 | 1319.4113 | 1311.2759 | 1250.7541 | 1140.0425 | 1015.1634 | 26528.3896
27.04.2024 | 926.3201 | 856.1623 | 819.6103 | 804.0668 | 789.3795 | 784.9392 | 966.4662 | 1204.5576 | 1555.1908 | 1712.9143 | 1679.3736 | 1713.2754 | 1672.9391 | 1603.9429 | 1611.5169 | 1614.3216 | 1573.3334 | 1292.2678 | 1198.3321 | 1290.7314 | 1306.1746 | 1265.0059 | 1140.6309 | 1021.4513 | 30402.9042
28.04.2024 | 917.9119 | 862.3997 | 827.0658 | 812.3333 | 795.5084 | 759.5065 | 809.1543 | 900.4194 | 1092.4543 | 1257.7068 | 1286.9207 | 1325.1263 | 1322.6765 | 1293.2226 | 1287.2342 | 1222.7655 | 1173.0198 | 1156.4987 | 1156.4254 | 1297.5266 | 1312.5873 | 1252.5319 | 1141.7538 | 1031.8213 | 26294.5709
29.04.2024 | 934.7959 | 871.2589 | 832.5392 | 821.897 | 792.6511 | 759.2605 | 868.6304 | 1133.6698 | 1239.8034 | 1663.0812 | 1703.467 | 1749.0452 | 1590.5223 | 1637.6041 | 1685.9164 | 1679.6325 | 1615.0691 | 1329.6569 | 1154.7594 | 1285.1039 | 1306.3043 | 1241.8773 | 1132.9965 | 1015.4511 | 30044.9936
30.04.2024 | 940.0731 | 866.8735 | 821.37 | 807.4087 | 782.692 | 750.1367 | 814.2977 | 1254.4996 | 1447.7013 | 1552.5447 | 1637.7532 | 1675.9891 | 1577.3477 | 1518.2556 | 1519.6796 | 1551.5636 | 1496.4451 | 1251.1306 | 1248.3441 | 1348.7992 | 656.8068 | н/д | н/д | н/д | 25519.7118
Итого | 29649.5332 | 27832.6043 | 26830.4619 | 26364.6844 | 26242.0985 | 25688.9991 | 28479.8518 | 36031.485 | 40875.2163 | 44897.5781 | 45572.4682 | 45040.3466 | 43529.0917 | 42440.2775 | 43111.6233 | 43017.7802 | 42197.4851 | 39343.0944 | 38805.3624 | 41924.5877 | 40930.3348 | 38215.8763 | 34859.7524 | 31240.2304 | 883120.8236
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /