## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 24515932.6932 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 215.7484 | 212.0579 | 209.7968 | 208.6959 | 209.4263 | 209.9834 | 221.5873 | 242.4471 | 340.2009 | 411.6691 | 430.6305 | 456.7136 | 450.2167 | 425.2372 | 371.4825 | 340.6911 | 309.6128 | 297.0285 | 329.5906 | 300.2195 | 286.5546 | 266.8988 | 246.3846 | 231.4625 | 7224.3365
02.04.2024 | 224.042 | 222.229 | 218.2268 | 215.6205 | 215.6193 | 218.2557 | 229.6235 | 267.0102 | 386.9193 | 403.3673 | 433.2432 | 414.3029 | 439.7312 | 396.5494 | 350.0896 | 323.8884 | 305.2805 | 298.5667 | 291.5177 | 288.4605 | 281.7166 | 265.9754 | 251.2249 | 231.8136 | 7173.2741
03.04.2024 | 225.7918 | 226.1929 | 224.2177 | 222.6392 | 221.6088 | 224.9387 | 232.3613 | 260.6455 | 380.4824 | 430.3788 | 441.7397 | 463.147 | 469.2706 | 401.2793 | 378.2247 | 343.9836 | 323.5327 | 317.9676 | 336.6116 | 324.1382 | 318.1477 | 293.7033 | 260.7594 | 242.7437 | 7564.5063
04.04.2024 | 234.2847 | 231.1598 | 230.7906 | 227.9056 | 227.3948 | 228.945 | 240.7957 | 270.6674 | 370.4038 | 403.3607 | 435.0965 | 449.787 | 458.296 | 396.5996 | 359.8071 | 335.128 | 308.1526 | 300.4306 | 293.6248 | 312.4386 | 284.0897 | 281.6656 | 252.9123 | 246.0458 | 7379.7826
05.04.2024 | 236.6879 | 222.1467 | 218.6026 | 217.4435 | 216.274 | 220.1581 | 227.5529 | 250.4724 | 364.3351 | 404.9451 | 405.8047 | 437.4215 | 452.6564 | 405.2915 | 357.9916 | 331.5427 | 320.7854 | 304.803 | 295.6705 | 306.5348 | 268.4586 | 251.5313 | 237.6797 | 224.4767 | 7179.2665
06.04.2024 | 219.2247 | 214.3829 | 215.137 | 212.597 | 212.7442 | 217.3171 | 222.7572 | 231.2875 | 240.5399 | 273.8329 | 261.1275 | 269.1622 | 277.326 | 268.7597 | 268.0039 | 279.503 | 268.2654 | 277.8471 | 287.7497 | 283.6183 | 276.3627 | 267.2249 | 248.812 | 223.0161 | 6016.5991
07.04.2024 | 217.6926 | 214.2539 | 214.4785 | 211.4084 | 210.5941 | 214.1546 | 218.0146 | 225.5999 | 240.4224 | 247.4173 | 254.8074 | 259.381 | 262.9341 | 261.1766 | 254.2801 | 253.9529 | 255.5689 | 265.1621 | 276.3472 | 285.9443 | 288.5329 | 267.6847 | 251.0273 | 230.5057 | 5881.3414
08.04.2024 | 220.5015 | 217.8082 | 216.3423 | 216.3738 | 217.4746 | 220.8638 | 230.0413 | 245.0884 | 349.4514 | 243.2697 | 0 | 0 | 0 | 19.9014 | 219.9406 | 317.8005 | 303.4177 | 310.9405 | 301.4298 | 312.4007 | 292.6073 | 278.9957 | 243.8697 | 232.0807 | 5210.5993
09.04.2024 | 223.1043 | 219.244 | 218.7282 | 216.3816 | 218.2802 | 218.2736 | 231.9246 | 265.6075 | 393.627 | 409.4481 | 416.9779 | 434.2944 | 436.1935 | 400.4801 | 349.4138 | 342.5773 | 308.1145 | 299.2639 | 287.7561 | 290.1711 | 285.0437 | 255.783 | 243.2235 | 227.4963 | 7191.4085
10.04.2024 | 219.4874 | 217.4171 | 217.3901 | 216.4685 | 214.6167 | 216.4596 | 228.0052 | 249.5515 | 381.4053 | 403.5177 | 423.1183 | 470.7357 | 482.8884 | 414.9351 | 373.1312 | 341.4396 | 325.9418 | 315.5566 | 321.5604 | 330.2695 | 314.6295 | 284.5707 | 254.387 | 235.2315 | 7452.7145
11.04.2024 | 228.2043 | 226.2446 | 222.2906 | 222.0955 | 220.6902 | 219.8679 | 225.244 | 252.4344 | 398.2463 | 421.4128 | 452.9485 | 469.4198 | 482.7641 | 436.7346 | 416.6406 | 366.1709 | 333.8834 | 310.2824 | 309.1054 | 304.5305 | 302.0653 | 282.0811 | 255.2768 | 236.1381 | 7594.7721
12.04.2024 | 227.2017 | 225.4267 | 223.5201 | 223.234 | 222.4515 | 222.1801 | 235.3512 | 258.774 | 392.0151 | 404.744 | 437.0899 | 468.7349 | 467.6957 | 421.8492 | 371.1092 | 343.0236 | 315.0419 | 292.7568 | 303.9651 | 323.4225 | 296.735 | 280.5907 | 255.7212 | 240.758 | 7453.3923
13.04.2024 | 234.8025 | 233.3603 | 230.8444 | 230.1983 | 229.9701 | 230.3291 | 229.1152 | 261.1438 | 264.1421 | 274.7621 | 278.7905 | 272.5602 | 268.0387 | 268.2141 | 273.5634 | 274.4951 | 276.6329 | 276.939 | 280.269 | 274.9954 | 263.497 | 253.0267 | 238.3672 | 225.1476 | 6143.2049
14.04.2024 | 220.7593 | 218.2822 | 218.498 | 214.8852 | 215.7186 | 217.9059 | 224.3865 | 232.1661 | 243.6012 | 265.0876 | 256.8457 | 254.1915 | 254.1394 | 253.3307 | 255.1404 | 248.481 | 251.5591 | 263.3477 | 270.2734 | 275.0707 | 270.1217 | 255.1781 | 240.852 | 228.324 | 5848.1461
15.04.2024 | 218.2821 | 214.1724 | 215.1184 | 213.4926 | 213.1454 | 212.6581 | 220.225 | 239.7587 | 350.4255 | 394.8227 | 457.5926 | 497.289 | 495.8888 | 485.5338 | 416.3908 | 345.19 | 339.6915 | 328.0174 | 338.2329 | 335.4672 | 312.608 | 299.1215 | 256.4561 | 246.3298 | 7645.9104
16.04.2024 | 230.1518 | 228.863 | 227.4649 | 227.3686 | 226.2235 | 227.8237 | 239.2573 | 266.8309 | 414.2356 | 439.1982 | 464.3286 | 484.1035 | 496.9255 | 434.6249 | 401.1876 | 365.1692 | 336.0648 | 320.7455 | 307.3404 | 309.1941 | 302.6572 | 285.5685 | 271.6784 | 241.2347 | 7748.2403
17.04.2024 | 233.0956 | 229.8729 | 228.238 | 228.3368 | 225.1876 | 225.5685 | 234.0142 | 263.8689 | 372.4842 | 417.1468 | 435.6457 | 462.1835 | 485.6083 | 446.3948 | 402.1266 | 369.6013 | 342.1732 | 344.5789 | 330.9238 | 342.2391 | 326.0917 | 297.2961 | 271.5749 | 252.9203 | 7767.1716
18.04.2024 | 238.7711 | 231.1668 | 227.5632 | 226.1879 | 225.002 | 224.8551 | 236.14 | 268.4241 | 394.1898 | 416.5797 | 464.4482 | 452.7834 | 449.6112 | 411.695 | 367.9033 | 337.2814 | 319.2631 | 289.6527 | 295.7957 | 295.2987 | 279.711 | 255.2891 | 245.9305 | 222.3612 | 7375.9043
19.04.2024 | 207.383 | 207.1505 | 206.8464 | 204.9785 | 207.1113 | 205.3371 | 212.7361 | 294.1708 | 475.08 | 506.5866 | 543.07 | 554.3972 | 544.0632 | 495.8474 | 449.9242 | 338.042 | 307.5514 | 318.9921 | 343.0519 | 315.1149 | 309.9406 | 285.7306 | 255.7383 | 235.6332 | 8024.4772
20.04.2024 | 228.4285 | 223.4985 | 223.1851 | 223.7 | 223.4346 | 223.6541 | 228.0368 | 237.0602 | 243.0588 | 243.9123 | 280.6013 | 282.3523 | 283.4017 | 282.5756 | 286.195 | 304.9869 | 302.8645 | 289.8805 | 299.8457 | 294.2064 | 285.6532 | 266.8398 | 250.38 | 234.7758 | 6242.5276
21.04.2024 | 228.4087 | 223.3471 | 221.9723 | 218.7327 | 219.1099 | 218.8726 | 225.4673 | 238.1858 | 256.0564 | 265.8709 | 265.2114 | 271.1103 | 277.6047 | 269.0589 | 262.774 | 265.9096 | 270.3643 | 270.3997 | 281.2741 | 301.5127 | 308.8761 | 287.7826 | 272.5942 | 253.2758 | 6173.7719
22.04.2024 | 230.243 | 226.0091 | 224.8283 | 224.0622 | 223.9731 | 227.1622 | 240.3548 | 259.1323 | 368.0964 | 399.5009 | 443.484 | 485.0271 | 462.8245 | 491.7367 | 432.2521 | 358.0406 | 339.8492 | 325.4286 | 314.7483 | 325.0322 | 315.7869 | 294.0574 | 269.4587 | 255.0374 | 7736.1261
23.04.2024 | 251.9183 | 233.896 | 227.0612 | 224.7219 | 232.3501 | 249.6289 | 262.4559 | 303.1408 | 421.0057 | 438.4045 | 441.6257 | 454.2181 | 455.9322 | 427.0184 | 382.6756 | 351.7643 | 317.5149 | 309.1689 | 287.7624 | 302.3414 | 279.0457 | 279.4543 | 251.0447 | 236.1313 | 7620.2812
24.04.2024 | 225.5698 | 223.8443 | 220.034 | 219.4225 | 217.5646 | 216.5908 | 229.8423 | 256.4064 | 371.2313 | 414.8286 | 442.5905 | 459.6306 | 443.6241 | 420.3043 | 398.2924 | 364.9865 | 348.473 | 324.6572 | 320.7242 | 327.9489 | 307.1316 | 279.9567 | 257.5036 | 235.8173 | 7526.9757
25.04.2024 | 225.4007 | 220.7825 | 220.0003 | 218.9341 | 216.9519 | 218.8108 | 227.396 | 273.4173 | 364.7504 | 388.2943 | 410.677 | 472.8562 | 476.634 | 433.4325 | 374.4037 | 353.5938 | 326.3642 | 329.0087 | 316.4622 | 312.1262 | 293.5184 | 290.3544 | 258.7531 | 268.1033 | 7491.0256
26.04.2024 | 264.1078 | 261.924 | 251.2863 | 252.6118 | 226.8382 | 230.4541 | 238.2998 | 265.7529 | 403.1411 | 411.307 | 424.7123 | 468.6224 | 482.6541 | 455.2131 | 380.1113 | 365.6018 | 333.8849 | 321.574 | 319.0158 | 323.9442 | 315.8816 | 290.3328 | 271.0216 | 242.0164 | 7800.3091
27.04.2024 | 229.3706 | 223.2314 | 221.2408 | 219.0317 | 219.4119 | 221.1949 | 231.088 | 261.4104 | 380.9931 | 438.8138 | 444.1598 | 493.7939 | 494.7418 | 458.9007 | 358.2338 | 316.8965 | 305.2581 | 289.0391 | 297.6331 | 285.2248 | 271.3745 | 263.3633 | 239.3745 | 228.7931 | 7392.5735
28.04.2024 | 218.3832 | 215.5155 | 214.3786 | 214.8559 | 213.6152 | 211.036 | 220.3676 | 235.8882 | 241.2297 | 251.2838 | 254.6645 | 263.9545 | 269.8967 | 266.0141 | 266.29 | 265.0102 | 264.9695 | 265.1304 | 276.6245 | 277.6752 | 274.8498 | 257.0486 | 245.193 | 229.9211 | 5913.7959
29.04.2024 | 224.8495 | 240.9324 | 241.3948 | 240.3236 | 239.3604 | 232.6226 | 223.0667 | 231.328 | 242.5486 | 260.3745 | 288.487 | 293.1439 | 295.4231 | 283.6184 | 283.3618 | 294.4055 | 286.4816 | 296.6386 | 301.655 | 292.1675 | 260.6863 | 258.0361 | 238.3559 | 223.7183 | 6272.9806
30.04.2024 | 217.8123 | 213.1727 | 214.5409 | 212.6043 | 212.3187 | 213.1718 | 220.6192 | 228.7498 | 235.8801 | 243.9038 | 255.6775 | 255.6315 | 268.0634 | 248.7373 | 255.0883 | 253.257 | 277.324 | 284.83 | 285.9602 | 293.1762 | 142.8664 | н/д | н/д | н/д | 5033.3853
Итого | 6819.7093 | 6717.5853 | 6664.0174 | 6625.3124 | 6594.4616 | 6639.0735 | 6886.1276 | 7636.421 | 10280.199 | 10928.0416 | 11245.1964 | 11770.9489 | 11885.0482 | 11081.0443 | 10316.0293 | 9692.4144 | 9223.8819 | 9038.6345 | 9102.5217 | 9144.8843 | 8615.2413 | 7975.142 | 7335.5554 | 6861.3093 | 209078.8004
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /