## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 52622863.0258 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 856.3588 | 812.3637 | 790.852 | 777.0658 | 774.5888 | 763.5324 | 792.3087 | 897.6233 | 984.3412 | 1056.8346 | 1074.7095 | 1015.1429 | 990.2958 | 984.1798 | 977.0739 | 963.0209 | 948.9484 | 946.3998 | 1036.4789 | 1098.9264 | 1061.1503 | 1017.6592 | 925.0573 | 832.9789 | 22377.8913
02.04.2024 | 778.8459 | 749.2773 | 726.3201 | 713.0367 | 709.7267 | 686.3484 | 717.0503 | 800.6652 | 919.2473 | 997.1887 | 1013.2908 | 982.348 | 999.9018 | 1006.2046 | 992.7219 | 989.2372 | 975.9849 | 943.4067 | 1011.5824 | 1116.8331 | 1061.7961 | 1022.8381 | 932.0842 | 842.0067 | 21687.9429
03.04.2024 | 773.6033 | 731.5772 | 712.4683 | 695.0884 | 697.9629 | 676.4507 | 722.4258 | 811.4304 | 909.6306 | 987.4541 | 1026.7186 | 996.2469 | 1007.1857 | 1022.9875 | 987.4673 | 995.9306 | 961.4127 | 945.7423 | 1011.5469 | 1109.6743 | 1058.1115 | 1008.7425 | 940.1828 | 855.2873 | 21645.3286
04.04.2024 | 770.0449 | 732.1568 | 710.0217 | 692.5888 | 688.5827 | 710.3012 | 735.4589 | 796.9737 | 908.107 | 992.4311 | 1014.3032 | 1004.0623 | 1005.4306 | 1000.4698 | 978.8194 | 972.6951 | 974.4222 | 969.6474 | 998.9243 | 1077.6769 | 1039.2289 | 1010.0856 | 933.1142 | 838.7454 | 21554.2917
05.04.2024 | 768.4642 | 727.4172 | 708.4486 | 691.0551 | 693.3252 | 673.3028 | 708.2509 | 802.4207 | 907.3791 | 1002.6396 | 1018.7957 | 1020.8909 | 1006.0023 | 1009.2831 | 1001.5264 | 986.764 | 996.9342 | 1016.7262 | 1095.636 | 1125.1414 | 1072.1819 | 1023.6377 | 927.851 | 852.1453 | 21836.2195
06.04.2024 | 804.2403 | 762.5066 | 739.4031 | 721.3642 | 725.5822 | 717.3259 | 707.1683 | 784.4247 | 913.9099 | 1047.2249 | 1061.6637 | 1082.6714 | 1057.2622 | 1027.7581 | 1001.7124 | 974.2458 | 970.6315 | 961.6817 | 1074.9925 | 1135.3901 | 1087.0201 | 1054.2579 | 981.5524 | 891.0623 | 22285.0524
07.04.2024 | 827.142 | 778.6933 | 749.6691 | 735.3935 | 735.3783 | 700.0837 | 729.9332 | 795.9594 | 887.0477 | 973.8536 | 1005.452 | 997.2409 | 1002.1375 | 991.288 | 980.808 | 968.6227 | 968.538 | 983.165 | 1059.2436 | 1129.6962 | 1109.1681 | 1075.6076 | 987.288 | 883.9285 | 22055.3379
08.04.2024 | 815.1006 | 762.4514 | 743.7808 | 726.3583 | 734.2577 | 704.3901 | 741.9931 | 844.8268 | 936.5942 | 1039.6569 | 1069.1064 | 1030.046 | 994.6666 | 1002.1106 | 989.2731 | 964.1668 | 979.7612 | 952.9694 | 1008.1945 | 1095.2444 | 1048.3634 | 1002.2007 | 923.724 | 841.9551 | 21951.1919
09.04.2024 | 780.2293 | 736.764 | 717.1611 | 700.0747 | 704.5985 | 678.9097 | 712.1433 | 808.6372 | 904.0809 | 973.8454 | 980.132 | 985.899 | 977.1074 | 966.7491 | 933.0651 | 926.1395 | 921.783 | 914.1289 | 959.3649 | 1041.8511 | 1000.8917 | 967.8923 | 878.9587 | 802.7479 | 20973.1548
10.04.2024 | 734.5287 | 686.9193 | 668.0789 | 663.1911 | 654.8928 | 624.5044 | 655.9346 | 762.5827 | 868.5073 | 958.8232 | 987.2566 | 975.0126 | 966.4982 | 960.8568 | 928.202 | 936.3439 | 944.2033 | 944.2376 | 1008.4823 | 1070.6098 | 1034.2441 | 989.1893 | 890.8705 | 804.6092 | 20718.5788
11.04.2024 | 741.5116 | 706.4826 | 689.7432 | 675.3555 | 671.1566 | 648.1539 | 669.4342 | 795.0713 | 904.4622 | 995.4773 | 1026.2147 | 1051.149 | 1023.4256 | 1033.0704 | 1020.8069 | 1015.0912 | 997.1479 | 953.1345 | 980.634 | 1059.773 | 1030.694 | 997.2481 | 907.9356 | 818.4894 | 21411.6626
12.04.2024 | 751.0558 | 711.4664 | 694.0119 | 686.417 | 678.8389 | 647.0412 | 699.748 | 790.2459 | 896.9987 | 938.1041 | 953.6682 | 930.9557 | 934.3632 | 935.2795 | 925.6048 | 935.8135 | 937.4935 | 899.3012 | 920.1365 | 1024.3614 | 1013.4904 | 985.1694 | 894.0103 | 804.25 | 20587.8256
13.04.2024 | 728.5157 | 679.0826 | 663.3487 | 648.2492 | 645.5774 | 612.9928 | 632.1174 | 692.6706 | 828.9621 | 929.8122 | 955.1775 | 978.0232 | 952.7056 | 934.9282 | 902.8294 | 905.0429 | 867.4788 | 875.8029 | 923.3307 | 996.6999 | 969.8795 | 932.9786 | 864.0681 | 790.1638 | 19910.4378
14.04.2024 | 719.527 | 673.9362 | 651.2373 | 639.685 | 633.4606 | 615.84 | 621.7112 | 674.7164 | 794.2167 | 900.4297 | 965.6761 | 1000.3911 | 976.7723 | 973.1276 | 958.6752 | 918.9443 | 919.2504 | 937.6856 | 987.3019 | 1045.0209 | 1043.532 | 996.6633 | 885.9377 | 799.3494 | 20333.088
15.04.2024 | 724.7762 | 684.2336 | 666.686 | 652.397 | 647.9825 | 629.2786 | 674.1475 | 775.0315 | 878.0959 | 950.074 | 973.8617 | 1000.5107 | 982.3755 | 993.1539 | 962.4338 | 939.1202 | 897.3927 | 857.5064 | 905.393 | 999.8786 | 975.4461 | 950.1705 | 870.0579 | 782.6107 | 20372.6142
16.04.2024 | 699.0361 | 664.2056 | 644.5987 | 634.6016 | 629.4406 | 582.3336 | 645.494 | 734.0443 | 838.6966 | 912.2832 | 932.6799 | 931.0122 | 938.9065 | 956.7783 | 925.5536 | 922.6115 | 904.5756 | 889.3163 | 927.1666 | 1033.0144 | 1005.3329 | 956.8896 | 873.8266 | 783.0437 | 19965.442
17.04.2024 | 707.2545 | 668.1816 | 650.7849 | 638.9144 | 634.8018 | 577.8496 | 642.8723 | 740.1656 | 877.3161 | 966.8264 | 955.216 | 954.6542 | 920.7087 | 942.9149 | 950.3906 | 952.3902 | 939.4556 | 904.265 | 931.4177 | 1049.2972 | 1025.9283 | 997.6499 | 874.6821 | 779.8619 | 20283.7994
18.04.2024 | 712.1147 | 669.6159 | 647.194 | 643.4139 | 628.6136 | 567.4932 | 638.0733 | 761.6828 | 853.7533 | 950.5994 | 1005.6738 | 999.268 | 992.8994 | 1000.8893 | 978.9075 | 1006.215 | 947.7659 | 929.2893 | 921.4327 | 1007.3908 | 1002.8024 | 963.1182 | 865.7838 | 770.1285 | 20464.1188
19.04.2024 | 699.9075 | 659.9086 | 628.6888 | 617.7837 | 618.99 | 573.6409 | 631.3246 | 743.8803 | 860.9442 | 918.9651 | 922.7108 | 942.6278 | 919.0337 | 932.8326 | 922.7661 | 902.2633 | 889.3861 | 895.7165 | 956.3896 | 928.7858 | 914.3445 | 868.6018 | 771.9003 | 692.6345 | 19414.0272
20.04.2024 | 630.6071 | 589.7519 | 568.514 | 555.6241 | 561.0971 | 498.1607 | 531.7981 | 633.0583 | 769.7243 | 841.722 | 865.6779 | 894.0965 | 926.9906 | 897.8461 | 904.263 | 891.3788 | 851.8736 | 862.8293 | 862.9159 | 965.8264 | 948.7475 | 919.0752 | 832.9507 | 744.5422 | 18549.0713
21.04.2024 | 689.0913 | 637.9493 | 615.0984 | 596.946 | 595.2678 | 535.6671 | 576.8739 | 647.838 | 744.1837 | 843.2396 | 942.131 | 940.5254 | 926.3294 | 875.4014 | 873.68 | 891.2658 | 910.0021 | 920.7935 | 928.5727 | 986.9895 | 972.3875 | 938.3013 | 835.3007 | 753.3687 | 19177.2041
22.04.2024 | 685.7102 | 644.739 | 630.0893 | 611.4673 | 613.2318 | 589.616 | 632.4767 | 723.6393 | 827.9542 | 864.1276 | 890.6648 | 894.5243 | 864.4021 | 854.1767 | 837.0144 | 837.7057 | 850.5869 | 854.6565 | 853.2923 | 942.9015 | 919.2356 | 878.1639 | 787.8384 | 682.3054 | 18770.5201
23.04.2024 | 624.0769 | 572.7438 | 550.5793 | 539.6921 | 545.6635 | 478.6911 | 565.9361 | 684.2244 | 775.5475 | 850.4519 | 894.7694 | 894.0216 | 886.0914 | 879.6484 | 881.5203 | 857.8686 | 833.6836 | 797.5858 | 824.4287 | 924.736 | 902.3751 | 865.8364 | 789.3207 | 672.1368 | 18091.6296
24.04.2024 | 594.1726 | 556.813 | 544.7564 | 524.4047 | 521.2381 | 463.8084 | 553.7025 | 643.8423 | 750.322 | 847.8243 | 894.3864 | 896.0784 | 882.2892 | 864.8601 | 861.6191 | 853.8696 | 837.5764 | 815.0771 | 836.755 | 927.9955 | 916.7299 | 860.7731 | 787.7071 | 688.8732 | 17925.4743
25.04.2024 | 622.7331 | 577.4059 | 564.9605 | 547.3584 | 540.6705 | 489.832 | 574.5182 | 654.0146 | 754.8856 | 849.0012 | 891.7818 | 875.6607 | 901.2368 | 893.1803 | 897.4369 | 875.2538 | 848.6279 | 829.6299 | 823.4736 | 911.0852 | 896.1607 | 866.0428 | 782.1963 | 696.3944 | 18163.5412
26.04.2024 | 632.4143 | 585.2856 | 569.0349 | 553.7688 | 551.5475 | 499.1197 | 565.0793 | 663.225 | 780.2277 | 860.7579 | 922.1135 | 909.457 | 918.814 | 920.0861 | 902.2366 | 876.9887 | 875.7537 | 836.4901 | 848.8446 | 932.0881 | 911.6125 | 885.5817 | 788.3625 | 680.9068 | 18469.7967
27.04.2024 | 625.9758 | 572.1977 | 550.5033 | 539.6922 | 540.5086 | 474.665 | 548.1256 | 663.9501 | 770.3408 | 840.1149 | 908.0031 | 898.3694 | 900.9604 | 866.0856 | 858.8871 | 856.2566 | 854.2472 | 838.352 | 823.7354 | 925.4746 | 929.9448 | 874.5995 | 804.4171 | 703.453 | 18168.8597
28.04.2024 | 624.8899 | 578.0293 | 563.6676 | 543.438 | 545.1174 | 480.9879 | 513.5415 | 610.951 | 724.0674 | 832.073 | 883.981 | 910.0106 | 928.4228 | 939.1404 | 904.9802 | 898.7533 | 904.7547 | 877.2564 | 834.2841 | 931.0267 | 927.8224 | 894.691 | 805.7088 | 726.0527 | 18383.6483
29.04.2024 | 653.737 | 603.1373 | 573.1209 | 557.6052 | 546.9048 | 485.6341 | 528.8667 | 605.3539 | 760.4313 | 898.0303 | 955.8008 | 998.9851 | 1052.5427 | 1044.1773 | 1038.1894 | 1023.3044 | 1013.215 | 961.2319 | 908.045 | 1010.4864 | 1002.3078 | 970.6841 | 891.5446 | 796.6323 | 19879.9683
30.04.2024 | 714.4408 | 666.4427 | 638.1048 | 620.896 | 623.5236 | 566.3322 | 591.5064 | 662.5935 | 803.3171 | 907.6774 | 965.8229 | 969.4417 | 959.6697 | 914.574 | 915.3236 | 896.7443 | 899.9659 | 900.7583 | 935.8723 | 987.437 | 487.1631 | н/д | н/д | н/д | 16627.6074
Итого | 21490.1063 | 20181.7353 | 19570.9266 | 19142.9265 | 19092.5285 | 17952.287 | 19260.0145 | 22005.743 | 25333.2927 | 27927.5437 | 28957.4398 | 28959.3235 | 28795.4276 | 28624.0384 | 28193.7882 | 27934.0482 | 27622.8529 | 27214.7835 | 28197.8686 | 30591.3128 | 29368.093 | 27774.3493 | 25234.2326 | 22610.6639 | 602035.3265
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /