## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 87701086.5547 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 775.7812 | 727.9199 | 700.9347 | 706.6741 | 726.7272 | 684.9012 | 829.1478 | 940.4933 | 971.8556 | 1034.6233 | 989.6254 | 1062.5855 | 987.8656 | 991.5034 | 1011.0493 | 967.0594 | 970.8042 | 1094.2148 | 1266.0009 | 1272.7451 | 1191.1704 | 1083.6829 | 972.1452 | 836.1959 | 22795.7066
02.04.2024 | 736.1191 | 682.2527 | 665.2672 | 675.1841 | 686.6371 | 684.5337 | 759.0285 | 896.6923 | 963.5063 | 961.7087 | 964.689 | 1086.6414 | 957.5191 | 942.4014 | 952.3031 | 967.6092 | 918.0069 | 979.7328 | 1294.4534 | 1284.6556 | 1194.795 | 1105.7401 | 934.0957 | 846.2543 | 22139.8267
03.04.2024 | 726.8286 | 687.4944 | 659.8261 | 656.3619 | 669.3592 | 670.3596 | 777.3019 | 928.0687 | 909.4888 | 968.9434 | 965.7325 | 946.4004 | 935.4327 | 967.434 | 974.3135 | 965.7801 | 944.6794 | 1024.1484 | 1254.0727 | 1234.2726 | 1196.403 | 1129.5438 | 942.4554 | 808.3288 | 21943.0302
04.04.2024 | 716.3493 | 667.6699 | 685.0991 | 655.3097 | 678.6129 | 735.5668 | 745.7253 | 885.4675 | 957.4532 | 1005.2675 | 985.9456 | 969.6237 | 984.3827 | 978.2891 | 996.8701 | 989.7076 | 971.7744 | 1016.5306 | 1243.2912 | 1251.4844 | 1278.9788 | 1126.5081 | 993.1403 | 831.2725 | 22350.3202
05.04.2024 | 742.5156 | 692.3344 | 693.246 | 693.7564 | 684.3758 | 701.8388 | 793.4069 | 870.2805 | 951.8067 | 943.0192 | 959.959 | 968.8169 | 1017.066 | 975.9963 | 932.7001 | 983.099 | 1014.389 | 1125.6984 | 1380.8749 | 1301.5828 | 1194.8736 | 1108.7573 | 949.9547 | 849.8832 | 22530.2313
06.04.2024 | 751.763 | 702.266 | 686.6791 | 694.6733 | 707.0543 | 725.4854 | 740.1829 | 882.9918 | 963.7614 | 1037.2976 | 1056.2326 | 1034.9657 | 1022.2872 | 969.1058 | 953.5486 | 1035.0622 | 1035.8884 | 1135.7191 | 1252.472 | 1273.7597 | 1185.0546 | 1145.6371 | 971.8274 | 845.8412 | 22809.5565
07.04.2024 | 788.9571 | 706.6907 | 678.4827 | 723.8188 | 682.5788 | 628.207 | 685.7923 | 842.6196 | 945.3082 | 996.1163 | 1053.6759 | 1053.3511 | 983.6722 | 1008.6202 | 999.7709 | 973.2868 | 1040.6721 | 1037.2855 | 1184.6981 | 1296.9478 | 1223.8558 | 1129.6723 | 971.5361 | 856.1502 | 22491.7665
08.04.2024 | 735.716 | 722.2187 | 663.1254 | 673.0907 | 682.4575 | 646.9253 | 791.5626 | 912.665 | 912.5177 | 912.1782 | 906.4818 | 929.1468 | 883.6057 | 1061.1009 | 951.7993 | 974.467 | 947.0068 | 1019.7486 | 1280.5235 | 1266.3959 | 1226.18 | 1078.499 | 967.567 | 822.7141 | 21967.6936
09.04.2024 | 729.3108 | 729.3502 | 665.0861 | 674.9145 | 679.6495 | 634.4437 | 753.0947 | 899.2176 | 932.5153 | 978.5175 | 936.8039 | 932.479 | 987.4124 | 949.0719 | 974.4258 | 909.8567 | 975.3198 | 956.8255 | 1187.6381 | 1161.9482 | 1186.3666 | 1099.9977 | 905.37 | 818.5524 | 21658.1677
10.04.2024 | 701.6845 | 662.5715 | 651.3651 | 656.1495 | 647.4291 | 601.3064 | 714.1882 | 895.0708 | 947.1825 | 954.9722 | 919.7476 | 925.8449 | 921.5373 | 1009.6627 | 961.5543 | 916.8197 | 990.0432 | 1046.7857 | 1235.6971 | 1188.1237 | 1192.2702 | 1101.0004 | 925.83 | 808.6317 | 21575.4685
11.04.2024 | 713.6383 | 673.4414 | 692.0417 | 664.7456 | 672.2959 | 634.4529 | 756.7333 | 841.5078 | 969.8114 | 963.0295 | 1021.8956 | 1011.6281 | 918.0537 | 976.5074 | 1022.2273 | 1048.3063 | 990.6913 | 1026.4608 | 1260.8298 | 1230.2345 | 1243.1948 | 1101.1233 | 994.2929 | 838.6354 | 22265.7788
12.04.2024 | 745.5222 | 699.1437 | 676.0894 | 687.5263 | 698.5087 | 683.1683 | 734.1697 | 876.2464 | 931.6757 | 1022.2494 | 970.8799 | 934.8354 | 1028.5579 | 975.1849 | 918.1173 | 953.9301 | 926.678 | 931.2405 | 1172.6502 | 1236.8347 | 1179.4598 | 1054.6252 | 948.1199 | 815.7264 | 21801.1401
13.04.2024 | 702.796 | 660.8789 | 633.7343 | 639.9795 | 666.9813 | 593.3925 | 748.9275 | 823.497 | 944.8804 | 992.2701 | 1054.1734 | 1008.4622 | 985.7851 | 983.0103 | 943.77 | 906.4 | 1004.3328 | 954.7441 | 1201.4403 | 1215.8937 | 1175.1082 | 1031.2368 | 948.3487 | 797.891 | 21617.9341
14.04.2024 | 755.6408 | 664.0994 | 640.0965 | 643.5165 | 657.8603 | 612.2415 | 676.5568 | 793.9752 | 898.3382 | 1015.8384 | 1117.2784 | 1101.7691 | 1049.1359 | 1045.7319 | 1057.229 | 1041.6434 | 1069.5746 | 1103.1845 | 1235.6348 | 1250.7243 | 1190.5529 | 1109.4206 | 963.3762 | 834.07 | 22527.4891
15.04.2024 | 725.2566 | 679.4459 | 661.4004 | 663.171 | 691.0439 | 645.4639 | 736.1392 | 850.3783 | 1008.3115 | 1010.0829 | 922.1526 | 939.454 | 970.8436 | 935.6648 | 950.2985 | 909.8877 | 978.9485 | 971.2532 | 1138.5007 | 1216.4301 | 1158.6241 | 1031.8687 | 897.3012 | 790.3462 | 21482.2674
16.04.2024 | 734.7608 | 642.1464 | 626.3797 | 629.7263 | 608.9026 | 623.5489 | 722.9314 | 862.5277 | 937.8142 | 997.5437 | 948.4134 | 967.4382 | 977.1327 | 927.5919 | 926.8444 | 948.3765 | 929.8443 | 933.5945 | 1154.927 | 1188.5475 | 1171.2859 | 1036.8342 | 915.4326 | 807.3501 | 21219.8946
17.04.2024 | 689.8505 | 639.6467 | 623.3061 | 627.8363 | 603.665 | 624.03 | 713.3104 | 864.8685 | 857.2617 | 907.7437 | 986.5771 | 936.7457 | 971.2157 | 927.3442 | 909.0574 | 989.392 | 939.3308 | 908.2509 | 1106.0178 | 1180.8139 | 1144.7348 | 1071.7799 | 880.6464 | 813.413 | 20916.8385
18.04.2024 | 684.3108 | 634.6216 | 622.6411 | 618.821 | 595.7006 | 603.4596 | 743.2676 | 862.9104 | 917.1119 | 944.9101 | 1005.6666 | 950.8452 | 957.8957 | 958.2822 | 921.4966 | 960.9323 | 946.261 | 902.9865 | 1133.205 | 1137.7164 | 1160.8957 | 1081.5391 | 886.0048 | 754.2017 | 20985.6837
19.04.2024 | 697.664 | 619.2339 | 599.2942 | 605.4718 | 579.6138 | 613.1864 | 729.6754 | 787.5486 | 849.8582 | 970.5397 | 1005.4289 | 999.8759 | 957.1028 | 984.24 | 980.3853 | 959.723 | 986.3408 | 1068.6819 | 1170.8984 | 1116.1945 | 1137.3401 | 1012.3821 | 870.6847 | 763.2547 | 21064.6192
20.04.2024 | 695.2475 | 627.3412 | 639.2721 | 607.8815 | 590.9786 | 600.7344 | 691.0697 | 842.1082 | 948.6016 | 1019.7311 | 992.306 | 1004.9726 | 998.6558 | 967.5313 | 976.4157 | 940.8478 | 909.5102 | 957.2068 | 1118.3356 | 1199.523 | 1123.4987 | 1016.6472 | 884.7489 | 812.0009 | 21165.1661
21.04.2024 | 674.1494 | 623.7125 | 599.1272 | 602.2518 | 567.5255 | 594.6637 | 637.6093 | 782.4188 | 942.9497 | 993.5694 | 1047.2389 | 1058.7711 | 1057.6173 | 1012.7376 | 959.3197 | 1045.0351 | 1028.6023 | 1040.1634 | 1110.6555 | 1134.2039 | 1091.4154 | 1014.8142 | 865.2418 | 768.1866 | 21251.9802
22.04.2024 | 669.7142 | 619.6803 | 672.3277 | 608.9384 | 605.3492 | 587.7782 | 731.7474 | 810.0325 | 931.9002 | 945.5936 | 906.0837 | 990.9723 | 929.047 | 835.5759 | 874.2825 | 875.7847 | 878.6857 | 876.384 | 1165.0539 | 1190.1872 | 1130.3921 | 991.8615 | 909.7504 | 792.9077 | 20530.0302
23.04.2024 | 651.3398 | 608.5976 | 588.05 | 633.7249 | 560.9178 | 567.3069 | 711.0774 | 867.7062 | 888.9157 | 953.8987 | 905.4403 | 927.8332 | 916.2294 | 922.7904 | 913.1933 | 911.0706 | 954.2683 | 915.8569 | 1070.9707 | 1165.2067 | 1097.2936 | 1050.2187 | 935.135 | 748.5402 | 20465.5823
24.04.2024 | 643.8048 | 604.3977 | 587.0426 | 597.3826 | 554.4251 | 592.2814 | 710.1937 | 855.6885 | 868.1607 | 905.4481 | 885.8062 | 935.3009 | 836.4936 | 859.8509 | 863.6478 | 867.8547 | 874.0305 | 907.589 | 1041.1745 | 1232.2885 | 1073.1959 | 1082.2625 | 881.4614 | 768.1088 | 20027.8904
25.04.2024 | 680.8427 | 645.2122 | 652.0494 | 626.6544 | 590.2587 | 621.5281 | 706.1748 | 850.8276 | 923.2918 | 926.1623 | 989.8665 | 982.2622 | 906.0061 | 981.0463 | 946.3198 | 880.8382 | 970.0109 | 943.9022 | 1069.9869 | 1171.9951 | 1153.2345 | 1048.3135 | 889.1109 | 774.2472 | 20930.1421
26.04.2024 | 719.5809 | 647.2305 | 623.4377 | 633.95 | 595.2345 | 657.1488 | 750.502 | 847.4998 | 874.1442 | 977.3472 | 972.8145 | 993.0708 | 1023.3501 | 954.9835 | 993.2944 | 968.4077 | 960.6456 | 1011.3205 | 1125.251 | 1162.4048 | 1167.9891 | 1084.4235 | 902.8981 | 829.1977 | 21476.1269
27.04.2024 | 687.891 | 648.523 | 628.7666 | 626.7599 | 597.9985 | 638.3199 | 726.4913 | 849.9869 | 964.1783 | 1029.6979 | 1006.9133 | 1058.6759 | 992.4574 | 948.7229 | 984.9371 | 950.5493 | 1033.4381 | 974.36 | 1123.8622 | 1191.615 | 1119.3526 | 1111.6145 | 912.4292 | 802.89 | 21610.4311
28.04.2024 | 701.256 | 691.0068 | 628.8361 | 628.5422 | 577.7882 | 567.1442 | 686.867 | 767.008 | 929.1973 | 1033.2345 | 1064.654 | 1078.5332 | 1043.8055 | 1036.8405 | 1060.6077 | 997.4937 | 1009.2843 | 945.2809 | 1132.0228 | 1241.2667 | 1166.3875 | 1093.6637 | 967.9855 | 825.9072 | 21874.6135
29.04.2024 | 753.1526 | 678.0306 | 651.0168 | 643.7842 | 594.0237 | 594.9638 | 715.102 | 864.1364 | 953.035 | 1030.8033 | 1165.1966 | 1168.2158 | 1078.004 | 1140.1139 | 1090.0938 | 1104.1227 | 1066.1445 | 1061.6201 | 1097.8497 | 1231.7842 | 1138.9823 | 1064.2912 | 937.496 | 813.697 | 22635.66
30.04.2024 | 714.6942 | 658.0497 | 637.0265 | 639.5919 | 588.3297 | 582.1892 | 727.9973 | 812.8075 | 955.9076 | 997.6418 | 1015.8969 | 1034.1304 | 988.0957 | 1032.2895 | 958.9596 | 987.1526 | 996.964 | 1042.7957 | 1174.6556 | 1184.6775 | 1140.2503 | н/д | н/д | н/д | 18870.103
Итого | 21446.1383 | 19945.2083 | 19431.0475 | 19440.189 | 19042.2832 | 18950.5706 | 21945.974 | 25667.2474 | 27950.7407 | 29429.9792 | 29723.5758 | 29993.6477 | 29266.2656 | 29259.226 | 28958.8324 | 28930.4964 | 29262.1706 | 29913.5659 | 35383.6444 | 36410.4583 | 35033.1361 | 31197.9591 | 26924.3864 | 23474.396 | 646981.139
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /