## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 52452298.6003 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 706.3342 | 678.4799 | 663.1045 | 653.3642 | 654.9568 | 634.7411 | 639.0031 | 731.4262 | 755.3609 | 749.899 | 734.9143 | 702.3804 | 692.7428 | 708.0662 | 694.7178 | 662.2766 | 644.4628 | 646.866 | 735.8223 | 850.12 | 870.7337 | 842.3638 | 839.015 | 772.2888 | 17263.4405
02.04.2024 | 715.6939 | 676.4185 | 653.1132 | 642.3264 | 644.5808 | 626.9165 | 637.0452 | 711.4111 | 710.2164 | 708.2315 | 723.6384 | 686.9407 | 688.0007 | 685.2312 | 669.7619 | 644.9161 | 652.8788 | 674.8725 | 750.8258 | 898.7097 | 918.7988 | 879.7367 | 819.6915 | 747.4237 | 17167.3798
03.04.2024 | 692.6978 | 663.6707 | 646.6627 | 634.2976 | 641.9508 | 621.5407 | 633.5239 | 694.9066 | 726.4464 | 743.3877 | 717.0027 | 711.6758 | 689.2301 | 659.7975 | 626.8576 | 608.9932 | 611.2406 | 648.3515 | 737.7352 | 811.4932 | 796.2244 | 753.3448 | 725.8507 | 681.9476 | 16478.8298
04.04.2024 | 634.0345 | 600.3901 | 583.3199 | 573.2319 | 579.0535 | 584.5823 | 575.9392 | 686.6239 | 751.8116 | 731.9355 | 712.6358 | 611.9686 | 571.2043 | 556.7762 | 554.478 | 569.349 | 618.3848 | 693.4518 | 776.4346 | 928.3475 | 937.8588 | 911.0652 | 853.6106 | 770.5312 | 16367.0187
05.04.2024 | 695.5783 | 660.3437 | 637.6642 | 630.7212 | 643.9087 | 618.0719 | 637.8522 | 713.747 | 754.8919 | 727.3781 | 698.6055 | 706.1467 | 685.8374 | 684.7948 | 663.9109 | 680.048 | 696.4446 | 759.6878 | 856.816 | 918.514 | 934.0651 | 897.8403 | 847.2409 | 769.6273 | 17519.7363
06.04.2024 | 706.148 | 671.5669 | 655.0003 | 644.0373 | 647.9677 | 636.6266 | 612.6442 | 654.5355 | 710.4042 | 711.4118 | 738.4192 | 755.5732 | 728.565 | 719.9128 | 712.5253 | 695.3492 | 700.1096 | 727.7423 | 799.871 | 919.3895 | 938.8111 | 908.2047 | 846.9274 | 779.1333 | 17620.8761
07.04.2024 | 730.2397 | 685.9791 | 665.7113 | 651.4631 | 650.9562 | 619.1506 | 607.6143 | 667.3041 | 708.2233 | 726.4818 | 739.5597 | 746.1849 | 760.5062 | 736.4339 | 713.2263 | 736.7248 | 738.81 | 753.0013 | 852.3254 | 943.5248 | 939.5609 | 906.7537 | 838.8222 | 775.4659 | 17894.0235
08.04.2024 | 720.8537 | 685.702 | 664.7587 | 657.2087 | 669.1632 | 629.5725 | 643.8651 | 730.4814 | 739.7943 | 738.6653 | 723.7427 | 716.9246 | 720.878 | 714.6074 | 691.8912 | 676.3368 | 689.4481 | 710.7204 | 804.7956 | 918.1509 | 919.9786 | 889.2627 | 821.8035 | 763.6272 | 17642.2327
09.04.2024 | 703.7035 | 671.7717 | 658.4877 | 646.384 | 658.1632 | 616.8381 | 638.1909 | 744.3435 | 744.3386 | 744.5498 | 717.9861 | 709.5063 | 714.3113 | 708.167 | 699.0127 | 705.4015 | 706.4573 | 717.8859 | 747.4561 | 902.2502 | 927.4802 | 899.2208 | 825.0008 | 750.8456 | 17557.7525
10.04.2024 | 697.3761 | 654.5123 | 645.1163 | 638.7671 | 641.57 | 607.4159 | 617.1419 | 706.5745 | 744.3668 | 767.9429 | 762.7251 | 730.1106 | 678.2386 | 633.1237 | 638.1218 | 631.8612 | 647.3053 | 703.6952 | 814.7658 | 900.4612 | 895.3635 | 877.0338 | 861.2816 | 795.1969 | 17290.0681
11.04.2024 | 739.5809 | 694.9864 | 681.9341 | 668.1473 | 674.6747 | 654.5389 | 642.4476 | 746.3049 | 802.2009 | 833.325 | 793.2758 | 770.3386 | 738.2377 | 694.3468 | 688.1872 | 711.8322 | 720.7742 | 723.1099 | 758.578 | 890.2627 | 972.6964 | 960.6402 | 901.6242 | 824.1444 | 18286.1891
12.04.2024 | 750.1779 | 710.1006 | 688.3682 | 682.6626 | 690.776 | 662.0256 | 678.8271 | 748.4612 | 794.4042 | 783.5797 | 771.9348 | 747.7047 | 732.6735 | 728.3468 | 691.055 | 672.3835 | 667.6467 | 660.3353 | 710.5933 | 872.0639 | 903.9536 | 887.0545 | 836.7033 | 760.0187 | 17831.8507
13.04.2024 | 705.3546 | 661.9307 | 648.8027 | 633.7106 | 639.9881 | 584.9867 | 589.1314 | 640.3899 | 692.3339 | 717.7565 | 694.1163 | 694.5842 | 669.0989 | 629.8122 | 628.908 | 658.4184 | 690.4256 | 733.8316 | 811.845 | 918.9502 | 924.2481 | 895.1286 | 844.8567 | 765.0025 | 17073.6114
14.04.2024 | 708.7712 | 664.9912 | 650.0133 | 643.0696 | 643.8487 | 606.2545 | 592.0743 | 649.3934 | 715.2695 | 761.386 | 738.2444 | 729.4284 | 713.0791 | 723.8143 | 734.1461 | 733.8506 | 744.4575 | 754.8359 | 804.5116 | 918.9033 | 937.8488 | 912.7489 | 838.4941 | 763.522 | 17682.9567
15.04.2024 | 710.6621 | 670.389 | 650.4464 | 637.8882 | 642.9897 | 604.8145 | 618.0219 | 724.3726 | 722.5946 | 732.1969 | 682.2285 | 660.9134 | 656.0567 | 662.5465 | 621.7776 | 618.2083 | 625.991 | 635.6346 | 665.5881 | 833.7481 | 871.4686 | 858.1897 | 801.1628 | 719.8235 | 16627.7133
16.04.2024 | 657.0434 | 629.9644 | 617.8225 | 609.9993 | 616.1078 | 560.8155 | 604.2229 | 689.7261 | 724.7176 | 704.944 | 676.4931 | 664.1712 | 651.1672 | 628.2835 | 621.3058 | 617.3133 | 609.3991 | 624.0029 | 682.0154 | 844.9965 | 869.6743 | 835.2965 | 780.3693 | 700.8587 | 16220.7106
17.04.2024 | 649.6625 | 617.9261 | 600.5114 | 596.7469 | 596.4761 | 544.1466 | 579.8616 | 664.3101 | 695.4024 | 682.0035 | 642.0665 | 606.3471 | 644.343 | 630.4423 | 635.8325 | 621.7449 | 559.9492 | 476.0469 | 512.5716 | 755.1496 | 834.6537 | 838.2751 | 796.9342 | 713.0655 | 15494.4691
18.04.2024 | 646.1418 | 616.8757 | 597.6329 | 589.1143 | 590.458 | 530.9901 | 589.6705 | 674.3128 | 696.3006 | 688.9748 | 646.6603 | 648.8134 | 641.3835 | 628.8673 | 622.8187 | 626.4017 | 622.5894 | 639.1485 | 664.9762 | 821.7226 | 867.0894 | 844.1471 | 785.591 | 704.9633 | 15985.6438
19.04.2024 | 647.4759 | 607.1694 | 588.1375 | 580.8409 | 580.0753 | 534.327 | 599.8693 | 693.9093 | 708.1762 | 689.6344 | 656.985 | 643.2285 | 651.1499 | 642.2155 | 639.8699 | 607.5156 | 619.0349 | 612.5254 | 685.6592 | 820.0629 | 846.035 | 818.3264 | 752.9558 | 690.9024 | 15916.0818
20.04.2024 | 635.9908 | 600.3902 | 589.0989 | 576.7203 | 578.9845 | 520.2066 | 540.4527 | 598.0645 | 649.3776 | 686.4996 | 684.6945 | 663.773 | 638.5679 | 613.2205 | 608.6978 | 618.1031 | 641.8504 | 654.4566 | 672.6525 | 823.0038 | 864.8367 | 838.8584 | 781.3803 | 717.5856 | 15797.4667
21.04.2024 | 652.6617 | 610.0089 | 591.3269 | 576.5083 | 568.3643 | 489.473 | 532.419 | 591.8681 | 649.3977 | 688.4196 | 709.7553 | 708.7148 | 700.4374 | 682.6515 | 694.5567 | 694.1871 | 699.2977 | 664.4098 | 679.1863 | 825.8079 | 847.3524 | 822.1106 | 757.4223 | 691.2122 | 16127.5497
22.04.2024 | 639.0738 | 601.3046 | 582.74 | 576.456 | 573.395 | 520.4679 | 560.7751 | 654.6056 | 666.0234 | 670.0025 | 644.8693 | 621.48 | 637.4754 | 638.9082 | 609.5875 | 597.3518 | 600.0736 | 636.9096 | 668.2665 | 824.5046 | 867.4083 | 839.0391 | 766.5015 | 692.9272 | 15690.1464
23.04.2024 | 642.5956 | 607.5375 | 588.409 | 585.3739 | 585.0969 | 530.4457 | 583.5086 | 678.3242 | 696.358 | 675.738 | 661.5319 | 628.1552 | 624.5495 | 626.8983 | 610.7492 | 607.8559 | 627.6679 | 639.2531 | 660.2118 | 823.5462 | 847.681 | 803.5942 | 729.7867 | 680.673 | 15745.5413
24.04.2024 | 635.3824 | 598.1758 | 581.1914 | 574.3528 | 570.4162 | 514.3856 | 580.2664 | 663.3997 | 705.9727 | 696.1648 | 696.3439 | 665.2865 | 648.3449 | 629.3388 | 599.7687 | 593.1068 | 621.3066 | 599.8328 | 631.635 | 795.5582 | 841.8018 | 819.5021 | 756.9383 | 688.0456 | 15706.5178
25.04.2024 | 620.4831 | 584.2541 | 570.7028 | 562.6431 | 563.4395 | 514.2503 | 572.7612 | 636.4328 | 669.89 | 670.0469 | 678.5448 | 662.4725 | 618.3934 | 568.3576 | 542.9709 | 522.401 | 511.2009 | 506.8559 | 562.4493 | 747.9042 | 857.1606 | 841.1657 | 779.3011 | 696.5939 | 15060.6757
26.04.2024 | 621.1579 | 591.9919 | 576.4963 | 568.3649 | 566.9726 | 523.4449 | 587.3882 | 668.7412 | 698.5781 | 699.9813 | 689.3412 | 595.6293 | 538.2929 | 525.8021 | 504.1544 | 504.1663 | 502.5306 | 538.5023 | 626.9773 | 813.2611 | 870.8528 | 848.7751 | 782.3918 | 702.1073 | 15145.9017
27.04.2024 | 631.9699 | 591.6621 | 574.0292 | 565.9446 | 560.7664 | 517.5208 | 573.6135 | 646.8106 | 689.5653 | 698.1929 | 697.9606 | 688.5242 | 668.2637 | 650.4865 | 614.0322 | 582.5147 | 577.3229 | 571.2348 | 603.048 | 791.2133 | 868.8217 | 858.6892 | 795.5781 | 720.4469 | 15738.2121
28.04.2024 | 646.3661 | 603.2377 | 579.7883 | 574.1727 | 553.7324 | 495.8207 | 535.7372 | 599.4351 | 657.8762 | 688.4578 | 701.5922 | 705.2584 | 685.1013 | 681.5096 | 680.9931 | 672.5914 | 680.9552 | 664.5547 | 665.6635 | 810.4053 | 842.2807 | 821.909 | 773.2916 | 696.1582 | 16016.8886
29.04.2024 | 636.5089 | 596.6316 | 574.7135 | 563.198 | 550.6627 | 496.3159 | 522.1405 | 597.1869 | 657.7373 | 678.6406 | 687.726 | 690.2163 | 670.8198 | 661.253 | 661.8881 | 651.9239 | 649.383 | 646.6754 | 644.1367 | 793.9475 | 845.0776 | 816.4496 | 765.33 | 692.3332 | 15750.8958
30.04.2024 | 632.3561 | 600.4581 | 578.8387 | 574.8977 | 566.3784 | 501.8209 | 521.3773 | 580.0376 | 646.4929 | 656.91 | 653.9748 | 672.0602 | 641.2815 | 645.9452 | 631.9165 | 642.4928 | 657.901 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10405.1397
Итого | 20212.0763 | 19108.8209 | 18583.9427 | 18312.6135 | 18345.8742 | 17102.5077 | 17847.3861 | 20187.4404 | 21284.5237 | 21452.7382 | 21077.5687 | 20544.5116 | 20098.2316 | 19699.9573 | 19307.7193 | 19165.6198 | 19335.2995 | 19018.4306 | 20587.4132 | 24715.9728 | 25659.8166 | 24924.7264 | 23305.8573 | 21226.4715 | 491105.52
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /