## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 42956860.4007 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 571.0751 | 604.0353 | 588.0545 | 574.4993 | 571.0889 | 549.6645 | 571.9778 | 694.302 | 745.9688 | 782.1587 | 795.0408 | 792.5957 | 760.7386 | 742.7006 | 742.9567 | 749.8359 | 739.4816 | 743.8334 | 864.7378 | 930.32 | 924.1942 | 854.436 | 810.1032 | 725.6634 | 17429.4627
02.04.2024 | 661.6002 | 627.0243 | 609.2334 | 576.1912 | 574.7359 | 556.0857 | 574.7259 | 705.9398 | 759.9671 | 785.9866 | 801.8506 | 791.6565 | 778.0092 | 763.0209 | 766.5159 | 766.5782 | 760.911 | 738.9416 | 836.045 | 963.0123 | 940.8593 | 916.8832 | 831.4707 | 739.0059 | 17826.2505
03.04.2024 | 671.2694 | 634.3262 | 607.0567 | 574.1478 | 573.5846 | 551.728 | 560.1622 | 655.7595 | 718.6748 | 759.6658 | 764.1665 | 753.2447 | 757.9657 | 746.9242 | 738.1422 | 728.7855 | 696.2284 | 708.9196 | 807.4417 | 908.242 | 878.5936 | 851.2183 | 786.1 | 695.8352 | 17128.1827
04.04.2024 | 601.4857 | 566.6364 | 548.074 | 542.7833 | 543.17 | 551.1147 | 535.5045 | 653.7735 | 704.8986 | 718.359 | 704.4335 | 687.3729 | 671.1655 | 651.6076 | 636.3711 | 644.4133 | 661.5296 | 703.4694 | 836.4184 | 925.441 | 927.2116 | 881.5269 | 802.3768 | 700.1877 | 16399.3248
05.04.2024 | 633.3057 | 593.1897 | 552.5752 | 530.3523 | 529.6734 | 509.6871 | 558.3326 | 663.2975 | 728.5728 | 748.7476 | 742.8494 | 727.4632 | 727.6171 | 713.7822 | 722.6409 | 722.851 | 776.1766 | 788.6588 | 878.9326 | 946.3752 | 919.3699 | 862.36 | 798.6135 | 711.7695 | 17087.1938
06.04.2024 | 650.9419 | 612.299 | 565.3428 | 556.502 | 561.5482 | 555.5364 | 554.1874 | 632.7714 | 728.6629 | 777.5489 | 810.8427 | 813.2738 | 791.2227 | 781.9789 | 754.2078 | 759.5012 | 780.661 | 793.0687 | 883.7033 | 966.9796 | 946.9821 | 906.4252 | 847.5309 | 767.0418 | 17798.7607
07.04.2024 | 699.534 | 658.9361 | 607.6268 | 591.2794 | 591.2892 | 559.9241 | 568.3908 | 619.2469 | 709.3799 | 806.0128 | 834.0198 | 853.3188 | 847.4205 | 838.1983 | 830.3601 | 809.3395 | 801.9752 | 842.6465 | 962.3152 | 1015.8916 | 993.5636 | 936.6927 | 852.4564 | 754.9301 | 18584.7484
08.04.2024 | 689.9421 | 646.6988 | 613.2173 | 598.76 | 596.5568 | 572.2623 | 605.2591 | 729.5379 | 784.6259 | 822.8976 | 773.5629 | 775.3486 | 765.6646 | 744.8366 | 756.1585 | 750.4726 | 752.8215 | 736.9735 | 852.5872 | 937.2636 | 929.7361 | 889.6942 | 798.5358 | 706.5788 | 17829.9924
09.04.2024 | 633.3008 | 586.4495 | 561.5607 | 555.0846 | 555.9387 | 530.4036 | 556.57 | 657.6291 | 686.4644 | 721.4135 | 737.0412 | 714.1293 | 712.6727 | 705.6189 | 695.5365 | 694.5121 | 697.438 | 703.4664 | 772.7083 | 904.5257 | 898.9684 | 851.9049 | 773.0253 | 676.9103 | 16583.273
10.04.2024 | 600.1163 | 564.2787 | 551.6243 | 545.3564 | 547.1617 | 510.6403 | 536.8372 | 640.4342 | 673.4839 | 717.5462 | 701.8962 | 697.8943 | 679.4892 | 663.7351 | 646.9386 | 647.6219 | 674.7989 | 753.2157 | 867.2592 | 925.9425 | 907.7493 | 871.8865 | 808.8626 | 719.3435 | 16454.1128
11.04.2024 | 655.0308 | 588.4731 | 568.2129 | 562.9047 | 563.6223 | 552.1951 | 572.9299 | 655.4183 | 709.2853 | 766.6972 | 792.2967 | 759.098 | 743.4579 | 737.4346 | 739.6698 | 754.372 | 775.9317 | 778.8018 | 849.6194 | 934.224 | 942.1018 | 902.1379 | 832.7055 | 725.0379 | 17461.6586
12.04.2024 | 658.2353 | 628.0467 | 580.2098 | 571.8673 | 568.6991 | 540.1348 | 566.9754 | 681.5987 | 712.3125 | 749.3706 | 751.6719 | 749.2169 | 721.3858 | 702.977 | 695.376 | 694.4107 | 713.5659 | 733.539 | 775.2656 | 902.6371 | 888.7565 | 838.1209 | 757.6357 | 676.9071 | 16858.9164
13.04.2024 | 598.2139 | 561.4945 | 542.9037 | 538.9251 | 539.0656 | 498.0635 | 524.9427 | 571.0133 | 651.8467 | 719.0054 | 760.6755 | 746.7447 | 735.4733 | 710.4216 | 710.6189 | 719.7067 | 696.0697 | 738.3066 | 850.0606 | 888.5251 | 896.4456 | 845.6209 | 779.677 | 698.8985 | 16522.7191
14.04.2024 | 606.48 | 563.1002 | 547.806 | 539.5053 | 545.0266 | 524.0477 | 501.627 | 551.2228 | 612.095 | 703.5203 | 160.5733 | 0 | 94.0113 | 533.1783 | 795.8119 | 778.804 | 809.9645 | 810.4531 | 856.7349 | 957.8227 | 973.1397 | 911.6787 | 829.5626 | 743.9194 | 14950.0854
15.04.2024 | 661.957 | 616.2024 | 574.7627 | 567.4692 | 566.0762 | 538.94 | 547.932 | 660.292 | 727.7653 | 778.7773 | 753.1901 | 741.6337 | 718.4207 | 698.0491 | 687.8537 | 685.6753 | 678.9858 | 660.6286 | 732.6762 | 841.2407 | 879.8515 | 843.1098 | 761.0174 | 686.5219 | 16609.0287
16.04.2024 | 614.7849 | 574.9041 | 526.1983 | 518.2058 | 519.2744 | 475.0109 | 516.6753 | 619.7703 | 673.8865 | 683.461 | 668.7957 | 659.0818 | 650.7088 | 637.2008 | 645.5042 | 651.9936 | 658.7655 | 663.9227 | 732.2831 | 847.9095 | 847.8948 | 820.335 | 727.0067 | 644.4383 | 15578.0119
17.04.2024 | 564.7735 | 529.7239 | 507.8994 | 506.1554 | 502.053 | 463.9507 | 501.2334 | 610.2558 | 668.5462 | 687.3161 | 713.516 | 720.0735 | 713.2722 | 697.3976 | 703.7658 | 707.7045 | 718.5967 | 684.0139 | 700.8414 | 821.0795 | 863.4332 | 848.7608 | 773.4295 | 643.9981 | 15851.7899
18.04.2024 | 572.0517 | 531.2904 | 511.5527 | 503.8725 | 500.9006 | 467.0323 | 513.2405 | 602.7529 | 656.3799 | 696.314 | 701.3306 | 681.0438 | 683.6897 | 690.3933 | 688.8367 | 692.2566 | 709.5069 | 681.4033 | 717.6816 | 851.0374 | 879.7176 | 869.368 | 789.4622 | 691.3473 | 15882.4627
19.04.2024 | 609.8383 | 531.2351 | 515.8075 | 507.3561 | 503.6566 | 461.2172 | 505.0524 | 625.4328 | 647.1657 | 697.9398 | 689.4548 | 698.0952 | 689.159 | 715.6278 | 713.4948 | 703.9896 | 694.1486 | 708.444 | 782.8392 | 867.2096 | 866.4158 | 827.9935 | 756.7452 | 660.1487 | 15978.4674
20.04.2024 | 562.6113 | 525.6047 | 507.67 | 498.0569 | 498.2103 | 451.0606 | 478.7832 | 559.1365 | 620.9507 | 699.2449 | 710.9707 | 726.3758 | 699.0807 | 684.3373 | 682.1482 | 669.5907 | 677.4916 | 672.9409 | 715.373 | 856.7685 | 865.6757 | 826.9215 | 730.2072 | 624.127 | 15543.3375
21.04.2024 | 559.2047 | 520.8872 | 501.9741 | 490.8016 | 477.1732 | 433.1365 | 468.1455 | 520.0318 | 601.6186 | 692.038 | 726.731 | 732.8195 | 738.3953 | 708.1103 | 715.8513 | 731.7177 | 711.5375 | 694.7211 | 717.7508 | 835.1054 | 837.7328 | 785.5878 | 712.4702 | 627.2977 | 15540.8397
22.04.2024 | 561.8655 | 521.4771 | 505.7552 | 493.5861 | 489.1146 | 446.1306 | 502.5504 | 614.1108 | 663.2789 | 688.2144 | 684.0943 | 687.451 | 663.6302 | 673.8136 | 650.9582 | 640.6127 | 653.7982 | 666.9676 | 702.4858 | 810.8657 | 821.9117 | 787.358 | 725.5508 | 625.494 | 15281.0753
23.04.2024 | 558.7698 | 529.6251 | 511.3129 | 506.0601 | 487.3984 | 447.5767 | 498.3347 | 594.1128 | 683.2891 | 708.5621 | 695.3601 | 701.7167 | 720.841 | 716.9023 | 707.212 | 708.2582 | 707.8766 | 680.8396 | 701.0384 | 832.4001 | 826.5261 | 794.1119 | 705.5009 | 626.4349 | 15650.0605
24.04.2024 | 567.1001 | 529.5981 | 520.3259 | 501.6306 | 487.0099 | 448.349 | 503.7131 | 602.6414 | 642.6768 | 693.5431 | 691.443 | 668.1492 | 663.0111 | 676.3191 | 671.7808 | 685.5618 | 689.4198 | 680.9433 | 716.9029 | 840.5894 | 858.4182 | 826.6801 | 741.0269 | 647.0192 | 15553.8529
25.04.2024 | 581.967 | 526.7373 | 495.9595 | 493.2785 | 488.9709 | 445.1338 | 503.0486 | 603.7404 | 682.0592 | 711.5274 | 696.6649 | 706.5846 | 707.7623 | 698.7976 | 679.7793 | 645.3991 | 640.3911 | 626.1608 | 650.5229 | 840.8937 | 902.932 | 866.0871 | 780.4524 | 674.9834 | 15649.8342
26.04.2024 | 595.1243 | 530.8577 | 512.1385 | 512.157 | 502.9063 | 457.742 | 517.9459 | 597.3107 | 665.1745 | 700.2862 | 692.1367 | 694.7047 | 674.8825 | 676.4586 | 652.2496 | 649.8835 | 668.3425 | 687.3206 | 741.2281 | 873.0846 | 863.6929 | 857.0064 | 788.3839 | 695.2131 | 15806.2308
27.04.2024 | 586.1625 | 531.1972 | 507.2928 | 500.2201 | 496.3517 | 456.788 | 509.7399 | 578.925 | 650.846 | 720.9254 | 728.852 | 744.5314 | 748.2273 | 730.4375 | 716.7261 | 714.2867 | 723.9819 | 703.0444 | 697.394 | 856.4208 | 879.6408 | 845.3941 | 765.424 | 665.4602 | 16058.2699
28.04.2024 | 584.969 | 536.0825 | 515.9961 | 506.3163 | 489.5867 | 452.5454 | 494.3961 | 558.8495 | 638.5779 | 738.1028 | 777.8129 | 759.5234 | 770.5882 | 771.7753 | 767.0625 | 749.8909 | 742.5802 | 734.0713 | 729.783 | 856.7683 | 906.7693 | 863.6916 | 785.4669 | 691.3966 | 16422.6026
29.04.2024 | 622.3001 | 554.594 | 526.3655 | 521.6873 | 502.1671 | 471.4207 | 504.0752 | 560.0362 | 635.4923 | 748.2451 | 772.2841 | 802.2837 | 799.0343 | 800.0283 | 784.0012 | 757.6985 | 715.0752 | 705.2828 | 720.0089 | 858.7073 | 922.8032 | 863.2563 | 782.5914 | 688.2015 | 16617.6402
30.04.2024 | 622.1414 | 551.0771 | 523.9537 | 513.1878 | 510.079 | 463.2992 | 495.8816 | 544.271 | 615.0158 | 677.375 | 698.165 | 734.7882 | 722.0398 | 709.0841 | 684.8891 | 685.4688 | 705.4866 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10456.2032
Итого | 18356.1525 | 17076.0825 | 16308.4631 | 15998.2 | 15882.09 | 14940.8215 | 15849.1702 | 18563.6149 | 20398.9621 | 21900.8029 | 21531.7229 | 21320.2137 | 21149.0373 | 21321.1474 | 21383.4182 | 21301.1926 | 21433.5382 | 20824.9991 | 22652.6387 | 25797.2828 | 25991.0873 | 24846.2482 | 22633.3917 | 19934.1108 | 487394.3885
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /