## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 53435947.8739 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 652.9018 | 621.666 | 598.7506 | 584.3251 | 585.7586 | 592.0075 | 539.0443 | 592.978 | 629.159 | 681.7757 | 673.6605 | 663.7962 | 656.4596 | 647.3711 | 639.7618 | 638.9519 | 630.9305 | 638.7912 | 726.9362 | 843.7121 | 839.6725 | 801.4668 | 730.6572 | 663.6508 | 15874.185
02.04.2024 | 608.8519 | 571.0778 | 568.6845 | 569.3152 | 571.8478 | 562.6457 | 558.1897 | 608.4189 | 635.8846 | 673.582 | 683.8289 | 706.8392 | 769.5418 | 767.2493 | 742.6915 | 742.996 | 582.35 | 585.9367 | 738.1191 | 790.5378 | 820.8246 | 778.843 | 718.9049 | 656.057 | 16013.2181
03.04.2024 | 608.6276 | 584.5198 | 575.7354 | 564.331 | 572.1638 | 563.4559 | 568.8481 | 628.9108 | 647.1342 | 675.5313 | 657.305 | 656.4956 | 657.623 | 655.3176 | 638.7186 | 642.4113 | 627.8188 | 656.6523 | 699.3038 | 765.3098 | 752.9409 | 730.5677 | 669.6613 | 618.7836 | 15418.1673
04.04.2024 | 574.7713 | 553.967 | 543.0596 | 529.8862 | 533.7522 | 549.1545 | 540.2647 | 560.8361 | 608.7435 | 657.8649 | 518.9928 | 458.2764 | 430.6209 | 427.5733 | 422.6444 | 462.7684 | 600.8308 | 635.5879 | 699.7698 | 769.121 | 775.1543 | 732.7203 | 681.8993 | 622.2197 | 13890.4793
05.04.2024 | 574.5839 | 543.3369 | 533.6555 | 540.6721 | 536.1494 | 523.2444 | 534.7044 | 596.6082 | 641.7494 | 675.794 | 652.3255 | 650.8296 | 639.5805 | 627.6451 | 636.4855 | 641.3727 | 668.3559 | 705.424 | 747.1828 | 784.1851 | 764.5564 | 708.6456 | 650.6378 | 604.2672 | 15181.9921
06.04.2024 | 570.3844 | 545.6257 | 534.9793 | 527.0398 | 526.2301 | 527.0833 | 507.5671 | 549.7564 | 618.7411 | 665.017 | 713.8244 | 708.6286 | 711.2066 | 692.6589 | 672.7015 | 670.9445 | 679.9271 | 685.0588 | 710.0654 | 771.1377 | 735.9909 | 719.65 | 676.842 | 625.1495 | 15346.2101
07.04.2024 | 576.3089 | 545.8844 | 532.627 | 518.7635 | 513.7435 | 496.0637 | 484.2479 | 529.0219 | 613.0827 | 663.3697 | 694.4279 | 720.3353 | 688.0193 | 683.8389 | 669.9185 | 665.9579 | 683.2344 | 709.5953 | 732.1449 | 790.6418 | 771.0595 | 727.5662 | 668.3824 | 613.2738 | 15291.5092
08.04.2024 | 565.5565 | 538.1814 | 527.0286 | 521.1817 | 518.8617 | 507.9931 | 506.6627 | 572.9565 | 630.349 | 665.3413 | 654.4624 | 641.5516 | 656.2647 | 643.931 | 629.1 | 634.431 | 636.3344 | 672.5786 | 735.8283 | 777.7703 | 757.4528 | 711.7544 | 664.7148 | 599.7188 | 14970.0054
09.04.2024 | 553.6726 | 527.3429 | 520.1267 | 511.2887 | 510.4913 | 498.4833 | 509.0993 | 564.7196 | 615.0925 | 649.2947 | 656.94 | 655.4906 | 641.4675 | 636.0212 | 627.0478 | 625.758 | 616.2717 | 625.7039 | 652.5851 | 740.23 | 730.0492 | 705.5041 | 640.1261 | 592.401 | 14605.2077
10.04.2024 | 540.8775 | 509.6062 | 499.3017 | 500.9849 | 490.8163 | 474.3463 | 483.9648 | 545.6609 | 622.9911 | 642.5063 | 641.1637 | 566.0795 | 467.454 | 450.7291 | 436.5624 | 431.3537 | 544.4405 | 657.7222 | 717.4238 | 759.1112 | 757.2526 | 732.2095 | 687.1996 | 634.9509 | 13794.7085
11.04.2024 | 583.5709 | 548.6366 | 528.6863 | 527.995 | 525.0951 | 526.1693 | 500.4332 | 553.7121 | 624.5681 | 694.7287 | 616.1625 | 514.7185 | 502.8931 | 506.0596 | 519.1595 | 674.6469 | 700.9253 | 718.7477 | 715.9711 | 790.0811 | 796.1063 | 758.3997 | 690.6932 | 635.3502 | 14753.5099
12.04.2024 | 590.2763 | 558.2717 | 542.5642 | 534.7547 | 530.7518 | 522.1611 | 510.0983 | 559.9028 | 636.4469 | 686.2032 | 687.2251 | 625.2633 | 504.961 | 473.3797 | 475.7692 | 473.5495 | 600.9525 | 652.801 | 669.5707 | 778.1376 | 740.1874 | 727.5035 | 664.4354 | 608.1829 | 14353.3497
13.04.2024 | 558.5626 | 516.4762 | 503.7042 | 499.1731 | 497.5958 | 475.5315 | 472.3145 | 517.2285 | 631.8867 | 669.7633 | 709.9906 | 724.1531 | 708.0852 | 671.9362 | 648.8645 | 639.7182 | 636.5221 | 647.9261 | 677.2354 | 736.5221 | 727.2316 | 702.7468 | 654.9648 | 603.1882 | 14831.3213
14.04.2024 | 549.6502 | 524.5307 | 511.2927 | 504.1744 | 500.1837 | 492.4106 | 475.6591 | 507.4237 | 581.8965 | 636.1452 | 673.6418 | 726.6353 | 707.0109 | 682.6536 | 686.2597 | 704.5197 | 698.4394 | 713.7884 | 708.2006 | 769.713 | 745.8343 | 713.1206 | 668.0547 | 610.2138 | 15091.4524
15.04.2024 | 561.7337 | 536.6309 | 520.1435 | 516.099 | 511.2006 | 496.8849 | 495.6001 | 557.0884 | 631.2167 | 670.058 | 630.2498 | 534.4802 | 590.3642 | 475.8103 | 454.7105 | 452.0425 | 461.6977 | 532.7858 | 686.9879 | 791.4266 | 780.5634 | 731.9738 | 680.2993 | 614.6458 | 13914.6939
16.04.2024 | 558.9224 | 544.7434 | 525.5814 | 521.5723 | 510.7954 | 481.0737 | 496.7626 | 558.3765 | 639.6491 | 680.2067 | 631.2059 | 503.8814 | 477.5437 | 473.7092 | 465.8133 | 472.24 | 474.2369 | 481.5444 | 671.8678 | 775.3155 | 776.3282 | 756.307 | 702.4265 | 633.0833 | 13813.1866
17.04.2024 | 575.7542 | 544.5865 | 533.615 | 523.3953 | 522.9495 | 504.2882 | 517.939 | 553.0652 | 614.9538 | 557.911 | 655.6306 | 642.2284 | 505.618 | 509.2296 | 489.9251 | 481.6605 | 494.5846 | 469.301 | 459.0778 | 722.0129 | 746.4628 | 731.3704 | 674.177 | 606.0475 | 13635.784
18.04.2024 | 545.8499 | 506.1632 | 490.5676 | 484.1931 | 481.2894 | 457.1965 | 486.2844 | 556.4366 | 625.3498 | 657.1943 | 628.664 | 504.4421 | 463.4142 | 465.2753 | 454.9093 | 505.8991 | 580.9602 | 599.282 | 585.8951 | 641.3778 | 653.1068 | 711.0978 | 670.8962 | 590.5823 | 13346.3272
19.04.2024 | 529.7067 | 496.9318 | 483.2255 | 474.5077 | 471.9061 | 449.5765 | 480.5354 | 559.626 | 615.2932 | 660.1639 | 577.423 | 480.1594 | 467.9849 | 621.9728 | 650.7248 | 657.5881 | 638.1947 | 570.5258 | 512.4652 | 696.9107 | 721.0422 | 681.4063 | 635.3405 | 576.2042 | 13709.4154
20.04.2024 | 527.9332 | 496.3435 | 485.7833 | 481.3748 | 474.5479 | 451.0146 | 455.3559 | 519.402 | 601.6992 | 657.5888 | 676.2824 | 674.9215 | 678.0018 | 692.7244 | 666.2231 | 653.8576 | 644.5406 | 624.37 | 635.5055 | 702.9961 | 710.177 | 695.9137 | 634.1111 | 566.5131 | 14407.1811
21.04.2024 | 532.5647 | 504.0436 | 487.503 | 476.7305 | 470.536 | 449.6354 | 464.4804 | 502.3104 | 579.0352 | 639.5136 | 690.6547 | 674.8052 | 688.566 | 661.2276 | 664.9682 | 659.1025 | 649.9992 | 649.8358 | 662.3411 | 701.2021 | 719.7466 | 688.6522 | 640.7243 | 573.1529 | 14431.331
22.04.2024 | 521.7335 | 492.7305 | 482.449 | 475.2983 | 469.0219 | 441.0967 | 468.4448 | 523.8226 | 602.7596 | 622.4346 | 639.5077 | 606.9606 | 517.147 | 509.0014 | 492.0559 | 508.3694 | 644.1863 | 646.4327 | 653.5677 | 723.3752 | 733.7531 | 716.8782 | 655.4773 | 591.8539 | 13738.358
23.04.2024 | 537.1241 | 504.1264 | 488.0326 | 480.5879 | 475.5931 | 449.804 | 466.9957 | 536.1163 | 599.2051 | 637.028 | 521.7895 | 463.1975 | 429.984 | 458.799 | 462.5371 | 459.9571 | 517.8234 | 639.4122 | 637.7085 | 716.7093 | 731.1833 | 695.009 | 634.6767 | 577.9464 | 13121.3461
24.04.2024 | 534.5921 | 503.4802 | 494.1352 | 488.3843 | 468.1741 | 424.1019 | 475.5534 | 528.6008 | 586.7261 | 639.9028 | 638.8058 | 616.029 | 617.2204 | 613.7843 | 601.7362 | 612.2393 | 612.151 | 629.5518 | 651.9816 | 712.096 | 714.515 | 692.2619 | 621.0812 | 564.4084 | 14041.5127
25.04.2024 | 511.6862 | 485.7544 | 476.0841 | 467.622 | 462.4008 | 432.2208 | 461.8424 | 508.633 | 589.436 | 614.482 | 508.3756 | 469.5883 | 460.4939 | 447.1958 | 454.35 | 451.3757 | 440.3379 | 425.7765 | 522.3797 | 694.339 | 732.0687 | 697.5222 | 661.2975 | 591.3983 | 12566.6608
26.04.2024 | 519.3441 | 491.8472 | 479.8081 | 476.797 | 467.6852 | 438.8197 | 471.1037 | 540.0188 | 620.9948 | 625.5877 | 484.7705 | 456.6535 | 474.8287 | 441.5963 | 450.1876 | 449.7515 | 523.8387 | 602.4753 | 625.3351 | 707.3795 | 722.4378 | 682.3799 | 634.2649 | 572.4871 | 12960.3927
27.04.2024 | 528.6744 | 494.9722 | 478.1951 | 470.3595 | 465.8962 | 432.7795 | 466.0674 | 529.6715 | 622.8008 | 663.5752 | 675.6803 | 635.7274 | 486.4759 | 477.9338 | 469.3868 | 552.0247 | 634.1909 | 633.2811 | 627.1959 | 688.5046 | 706.4642 | 691.8543 | 641.6616 | 590.2826 | 13663.6557
28.04.2024 | 531.8115 | 494.2564 | 480.5173 | 471.0093 | 470.9523 | 430.3829 | 456.5723 | 495.0088 | 581.9843 | 650.7285 | 703.9304 | 724.0022 | 709.8999 | 712.9156 | 696.5262 | 702.471 | 708.0438 | 665.6421 | 655.3015 | 704.9678 | 733.4001 | 717.6074 | 675.0558 | 614.3318 | 14787.3195
29.04.2024 | 563.0201 | 526.2084 | 510.4606 | 508.1579 | 502.6528 | 462.9503 | 479.4265 | 523.8751 | 615.0326 | 680.2152 | 736.1757 | 736.805 | 731.0003 | 693.5538 | 552.7433 | 532.5251 | 539.1455 | 520.5087 | 658.6211 | 731.5369 | 739.1077 | 709.0007 | 665.0483 | 597.6125 | 14515.3839
30.04.2024 | 548.3842 | 513.1158 | 494.2608 | 485.0525 | 480.814 | 447.7297 | 461.1026 | 502.547 | 584.7978 | 655.9106 | 651.9618 | 660.7851 | 676.0684 | 597.9071 | 470.9019 | 456.1286 | 542.8409 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9230.309
Итого | 16737.4313 | 15825.0576 | 15430.5584 | 15235.0267 | 15119.8563 | 14560.3055 | 14795.1648 | 16382.7333 | 18448.6593 | 19649.4183 | 19285.0589 | 18403.7596 | 17715.7993 | 17419.0009 | 16943.3841 | 17256.6125 | 18014.1057 | 17997.0396 | 19176.5685 | 21576.3606 | 21634.6701 | 20849.933 | 19293.7116 | 17547.9578 | 425298.1737
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /