## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000580 |  |  | 1 |  | 149601786.8128 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-11 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 1191.2349 | 1112.8771 | 1074.3482 | 1060.8801 | 1086.862 | 1136.5961 | 1246.2656 | 1407.3467 | 1552.7876 | 1706.9866 | 1722.3884 | 1648.5773 | 1654.261 | 1601.2946 | 1512.699 | 1475.9247 | 1472.9524 | 1503.6251 | 1647.2033 | 1757.6951 | 1745.2534 | 1657.9887 | 1469.0761 | 1298.2299 | 34743.3539
02.04.2024 | 1184.1098 | 1115.3404 | 1071.0199 | 1075.9943 | 1096.0891 | 1119.6221 | 1229.1449 | 1549.5695 | 1767.8093 | 1896.2939 | 1880.7145 | 1792.8298 | 1759.3031 | 1745.1735 | 1696.1091 | 1673.1897 | 1429.5849 | 1539.7624 | 1677.2981 | 1788.6194 | 1739.0658 | 1647.3186 | 1483.7367 | 1314.8572 | 36272.556
03.04.2024 | 1182.1094 | 1094.6978 | 1073.5729 | 1066.1852 | 1084.4998 | 1153.1453 | 1251.4696 | 1393.7071 | 1621.5243 | 1693.2259 | 1707.5208 | 1627.1652 | 1625.0168 | 1596.2286 | 1535.346 | 1516.6224 | 1527.071 | 1578.2905 | 1699.1351 | 1789.3199 | 1732.3203 | 1634.3075 | 1452.735 | 1286.9713 | 34922.1877
04.04.2024 | 1158.9296 | 1110.9024 | 1070.8764 | 1059.0932 | 1085.1199 | 1114.9151 | 1263.0982 | 1390.2759 | 1603.4927 | 1709.2342 | 1648.7651 | 1601.4196 | 1607.9351 | 1551.9868 | 1525.3644 | 1499.0651 | 1499.7441 | 1547.3317 | 1681.1104 | 1756.5258 | 1711.2551 | 1612.5443 | 1458.2479 | 1293.1747 | 34560.4076
05.04.2024 | 1173.6504 | 1096.4701 | 1071.4271 | 1078.797 | 1084.7212 | 1127.4987 | 1232.8493 | 1383.0012 | 1597.5118 | 1667.3195 | 1686.4422 | 1637.3381 | 1583.9682 | 1532.3121 | 1427.6165 | 1513.0817 | 1491.3489 | 1530.6703 | 1643.1928 | 1699.9881 | 1657.7802 | 1586.5382 | 1456.8704 | 1295.2394 | 34255.6331
06.04.2024 | 1161.2237 | 1090.0654 | 1041.2293 | 1042.6681 | 1033.9431 | 1014.2723 | 1064.8147 | 1228.9553 | 1423.1719 | 1501.1396 | 1547.2781 | 1538.6162 | 1502.2786 | 1493.6231 | 1492.3602 | 1484.8714 | 1477.5506 | 1526.3677 | 1598.8455 | 1700.9213 | 1660.8816 | 1592.2438 | 1465.0722 | 1301.2756 | 32983.6696
07.04.2024 | 1172.1994 | 1084.322 | 1043.8761 | 1037.8241 | 1017.9989 | 990.3182 | 1014.7187 | 1113.1693 | 1249.4829 | 1349.3833 | 1429.1857 | 1448.7409 | 1447.9928 | 1453.8559 | 1444.1552 | 1439.4133 | 1429.7644 | 1480.0824 | 1578.5171 | 1674.3429 | 1680.225 | 1611.8436 | 1454.0689 | 1270.54 | 31916.0209
08.04.2024 | 1158.716 | 1076.565 | 1024.6267 | 1029.8975 | 1041.8059 | 1070.5054 | 1195.6846 | 1368.7843 | 1569.4303 | 1699.3016 | 1721.456 | 1686.6086 | 1642.1757 | 1626.6501 | 1535.6295 | 1518.0971 | 1494.2108 | 1511.4081 | 1628.1005 | 1714.9266 | 1702.0067 | 1604.2256 | 1442.3197 | 1261.6628 | 34324.7951
09.04.2024 | 1140.3767 | 1078.1462 | 1046.883 | 1028.2469 | 1069.0178 | 1113.4719 | 1223.9214 | 1396.5208 | 1555.6066 | 1675.7336 | 1635.0133 | 1620.6053 | 1601.051 | 1586.1012 | 1524.1933 | 1502.6007 | 1521.9473 | 1540.3133 | 1608.1709 | 1729.8317 | 1723.0477 | 1627.7618 | 1451.127 | 1304.232 | 34303.9216
10.04.2024 | 1163.7735 | 1092.3713 | 1046.5012 | 1038.1786 | 1066.2842 | 1103.2662 | 1201.8815 | 1363.924 | 1540.7043 | 1646.3002 | 1642.2658 | 1606.7681 | 1607.5496 | 1599.5967 | 1566.618 | 1559.8957 | 1540.6216 | 1547.9095 | 1607.9767 | 1704.6345 | 1670.4212 | 1586.7574 | 1437.8154 | 1282.1473 | 34224.1623
11.04.2024 | 1164.3418 | 1098.0997 | 1071.5272 | 1056.5224 | 1078.6368 | 1119.2057 | 1236.5637 | 1374.3804 | 1595.9811 | 1681.5695 | 1736.9812 | 1689.9043 | 1668.9793 | 1602.6195 | 1562.8697 | 1537.404 | 1506.6238 | 1502.381 | 1593.982 | 1730.6843 | 1707.5326 | 1614.5101 | 1474.9041 | 1298.8849 | 34705.0889
12.04.2024 | 1160.456 | 1105.0185 | 1057.1873 | 1024.7747 | 1053.3695 | 1077.1845 | 1340.8436 | 1523.1237 | 1718.4006 | 1785.1164 | 1727.1993 | 1726.8927 | 1689.31 | 1687.6988 | 1665.8821 | 1626.4558 | 1591.3624 | 1595.137 | 1691.5251 | 1840.0246 | 1813.1274 | 1725.6492 | 1519.0653 | 1325.4784 | 36070.283
13.04.2024 | 1194.6372 | 1086.7701 | 1039.1467 | 1008.1162 | 1001.3888 | 979.1293 | 941.8893 | 1104.9973 | 1315.3192 | 1415.1844 | 1412.4688 | 1440.3661 | 1432.0297 | 1434.4535 | 1418.4837 | 1404.1847 | 1396.2179 | 1427.1637 | 1469.6 | 1546.8597 | 1516.2133 | 1452.033 | 1317.399 | 1160.3728 | 30914.4245
14.04.2024 | 1043.3782 | 974.4011 | 930.4045 | 905.9364 | 895.7529 | 873.362 | 945.268 | 1017.4971 | 1162.6023 | 1300.6659 | 1346.5758 | 1397.6123 | 1429.3599 | 1404.6416 | 1383.2562 | 1376.4018 | 1388.6476 | 1371.8427 | 1450.2181 | 1582.1387 | 1576.7164 | 1480.803 | 1319.3983 | 1152.5694 | 29709.4501
15.04.2024 | 1026.9067 | 957.0276 | 923.7969 | 909.7318 | 927.9856 | 930.9157 | 1062.5411 | 1235.0353 | 1423.6808 | 1535.8457 | 1588.3284 | 1547.8998 | 1554.5643 | 1520.5992 | 1466.7696 | 1452.6527 | 1418.6294 | 1415.9421 | 1496.8523 | 1598.6712 | 1572.5145 | 1486.7273 | 1318.6861 | 1160.9122 | 31533.2164
16.04.2024 | 1003.5532 | 887.4402 | 791.5286 | 0 | 442.5016 | 555.562 | 674.2738 | 756.1378 | 846.1922 | 926.6143 | 937.1141 | 942.5949 | 975.8553 | 961.5698 | 934.8017 | 913.1431 | 919.5492 | 934.6505 | 973.3691 | 1048.8323 | 1005.5759 | 935.7281 | 843.4872 | 735.2943 | 19945.3692
17.04.2024 | 655.4743 | 614.0837 | 597.7509 | 580.4737 | 571.5267 | 666.4318 | 766.2353 | 886.3939 | 1043.201 | 1116.8515 | 1144.1395 | 1103.4015 | 1089.2215 | 1096.0729 | 1057.2294 | 1043.0539 | 1011.4805 | 1019.2837 | 1075.1226 | 1137.9687 | 1086.3766 | 1016.4008 | 897.8745 | 785.7991 | 22061.848
18.04.2024 | 711.7748 | 677.6733 | 647.1109 | 645.7103 | 719.2411 | 728.2406 | 754.6766 | 844.151 | 986.7354 | 1124.6861 | 1134.523 | 1123.3397 | 1113.5516 | 1094.4567 | 1048.8052 | 1065.1501 | 1038.4985 | 1034.9234 | 1055.2956 | 1129.3671 | 1112.4129 | 1029.1519 | 913.2736 | 795.7823 | 22528.5318
19.04.2024 | 719.2234 | 686.9465 | 657.2813 | 645.3355 | 694.6314 | 791.5396 | 782.805 | 900.0497 | 1041.1835 | 1123.1246 | 1147.9794 | 1119.0678 | 1134.4081 | 1090.0869 | 1074.5468 | 1053.1088 | 1044.2566 | 1012.958 | 1022.0982 | 1074.6914 | 1081.6998 | 1022.2398 | 902.0711 | 791.4174 | 22612.7505
20.04.2024 | 712.7298 | 667.4745 | 645.4895 | 627.2862 | 628.2623 | 613.6817 | 695.769 | 813.0635 | 961.8999 | 1025.9801 | 1024.7123 | 1033.7241 | 1030.1645 | 1007.7259 | 1006.7732 | 1008.1997 | 1008.5069 | 1002.4755 | 996.6481 | 1057.1786 | 1044.0908 | 1000.9266 | 898.8167 | 776.1515 | 21287.7311
21.04.2024 | 700.3005 | 645.9299 | 626.326 | 602.642 | 606.5897 | 575.2559 | 627.6177 | 718.9209 | 867.5415 | 926.1158 | 953.1045 | 959.3805 | 965.9861 | 968.8916 | 964.6564 | 951.8119 | 993.8802 | 1031.6584 | 1037.5053 | 1061.8929 | 1053.2994 | 981.8477 | 855.9136 | 752.3542 | 20429.4229
22.04.2024 | 677.7826 | 637.1628 | 615.2361 | 594.9321 | 613.3716 | 617.5549 | 731.8275 | 873.0848 | 1043.3912 | 1122.7993 | 1180.2523 | 1142.5327 | 1138.8335 | 1138.1845 | 1029.4414 | 1017.7677 | 1008.3451 | 1009.4757 | 1016.0089 | 1103.5631 | 1074.3 | 986.5154 | 883.3405 | 775.323 | 22031.0268
23.04.2024 | 713.1615 | 647.3868 | 631.0863 | 612.82 | 635.5379 | 640.8594 | 796.4739 | 903.8459 | 1040.9718 | 1132.4725 | 1099.8448 | 1054.8263 | 1088.3542 | 1065.9487 | 1053.3541 | 1048.6731 | 1033.8077 | 1033.073 | 1041.9444 | 1124.0303 | 1129.9674 | 1047.5023 | 912.2399 | 796.9817 | 22285.1641
24.04.2024 | 719.6202 | 673.7487 | 656.529 | 650.6535 | 801.5918 | 680.2994 | 793.4128 | 906.6153 | 1024.3649 | 1126.0318 | 1126.8704 | 1063.9238 | 1077.023 | 1031.4112 | 988.1522 | 988.5149 | 985.4725 | 976.2881 | 1002.2133 | 1094.1071 | 1090.2928 | 1012.8907 | 888.7273 | 772.2155 | 22130.9702
25.04.2024 | 695.411 | 641.9517 | 627.3323 | 621.8048 | 710.3195 | 903.1576 | 831.3875 | 897.0861 | 1052.5756 | 1099.371 | 1141.5526 | 1106.7383 | 1100.6885 | 1074.6273 | 1030.1598 | 1013.5431 | 1004.6229 | 1000.9883 | 1036.7854 | 1096.0336 | 1080.5292 | 1008.1278 | 916.7138 | 787.5281 | 22479.036
26.04.2024 | 702.9848 | 660.2115 | 641.0508 | 642.3474 | 774.0397 | 660.7559 | 720.5027 | 791.2604 | 878.6253 | 910.5844 | 934.4114 | 927.6401 | 950.8323 | 957.4654 | 940.823 | 954.2109 | 933.1295 | 928.8141 | 932.426 | 924.5677 | 503.2544 | 582.5287 | 570.7847 | 574.4102 | 18997.6613
27.04.2024 | 549.4216 | 515.9804 | 497.4585 | 483.6779 | 478.2998 | 475.4644 | 661.673 | 818.8434 | 907.7694 | 841.7595 | 860.0667 | 842.0554 | 994.3367 | 950.962 | 904.7998 | 962.7149 | 950.9973 | 945.6623 | 950.8267 | 1020.9602 | 1003.5437 | 929.5428 | 829.5394 | 727.5828 | 19103.9384
28.04.2024 | 638.5442 | 596.0792 | 571.7627 | 566.8038 | 562.7057 | 532.1269 | 591.7532 | 681.9478 | 769.5879 | 860.8846 | 925.3646 | 929.4698 | 923.1191 | 944.1708 | 954.8921 | 950.9768 | 965.26 | 947.8707 | 955.8028 | 1008.2181 | 983.0458 | 928.6896 | 838.8021 | 724.0816 | 19351.9597
29.04.2024 | 652.5278 | 604.1793 | 574.6856 | 562.5866 | 566.1447 | 546.3858 | 621.3754 | 722.7386 | 907.1591 | 1018.7157 | 1072.0054 | 1054.5012 | 1080.8341 | 1067.0798 | 1037.5033 | 1021.5167 | 1033.6434 | 1009.9518 | 993.4919 | 1072.1346 | 1043.9252 | 964.9571 | 853.7453 | 740.5312 | 20822.3196
30.04.2024 | 662.0649 | 619.3621 | 585.2733 | 580.0904 | 573.269 | 556.8798 | 635.3671 | 758.6367 | 867.0123 | 983.793 | 1006.0791 | 972.4947 | 952.4785 | 962.8631 | 948.7252 | 963.3051 | 942.2907 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13569.9849
Итого | 27790.6181 | 25948.6853 | 24952.3251 | 23840.0109 | 25001.5079 | 25467.6043 | 28136.1049 | 32123.0638 | 36935.7169 | 39603.0844 | 40120.6038 | 39387.035 | 39421.4622 | 38848.3518 | 37732.0162 | 37535.5514 | 37060.018 | 36506.3012 | 38161.2661 | 40568.7295 | 39500.675 | 37368.3011 | 33525.8514 | 29542.0007 | 815076.8851
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /