## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-12 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000579 |  |  | 1 |  | 25825116.0316 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-12 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 281.4806 | 262.8 | 247.7375 | 258.0622 | 256.6374 | 246.9233 | 265.444 | 308.1623 | 341.5203 | 370.763 | 394.1338 | 378.7029 | 384.0403 | 371.0696 | 378.1828 | 360.9872 | 337.9017 | 361.3491 | 399.0692 | 405.3652 | 371.7247 | 340.4154 | 301.4992 | 274.2352 | 7898.2068
02.04.2024 | 253.4127 | 240.7863 | 235.306 | 254.853 | 254.3063 | 244.5735 | 253.8219 | 306.1666 | 344.8984 | 365.4902 | 375.7294 | 384.2836 | 377.5153 | 370.632 | 370.3037 | 345.7658 | 342.5717 | 360.487 | 395.572 | 400.4375 | 379.812 | 356.4078 | 318.3218 | 284.9174 | 7816.372
03.04.2024 | 261.4164 | 246.5979 | 241.7765 | 260.2839 | 256.509 | 241.2605 | 255.4701 | 306.096 | 336.3633 | 357.0545 | 367.9271 | 370.4391 | 362.9765 | 357.746 | 384.0104 | 357.5173 | 345.1469 | 368.9209 | 396.066 | 406.1063 | 392.1801 | 358.9479 | 317.0802 | 271.526 | 7819.4189
04.04.2024 | 239.8644 | 229.6809 | 223.7789 | 238.5598 | 236.0489 | 216.4018 | 264.1754 | 308.4018 | 346.4895 | 373.7423 | 385.1345 | 385.2331 | 386.121 | 370.4564 | 374.0553 | 346.7577 | 340.5322 | 352.4996 | 377.4146 | 388.0794 | 370.7953 | 353.1414 | 316.0285 | 280.8569 | 7704.2494
05.04.2024 | 253.6693 | 240.8915 | 234.4948 | 248.9637 | 245.5023 | 231.8889 | 251.083 | 269.3258 | 292.2625 | 301.9841 | 329.0133 | 336.8728 | 173.7584 | 340.6273 | 325.5373 | 325.6781 | 330.2665 | 362.5674 | 383.256 | 388.3772 | 374.508 | 344.1652 | 315.0512 | 283.9653 | 7183.7099
06.04.2024 | 260.7273 | 238.7171 | 236.0651 | 253.4204 | 243.2348 | 224.2844 | 240.7785 | 266.324 | 291.082 | 322.4486 | 337.9586 | 343.942 | 350.7526 | 340.2094 | 331.5888 | 343.3852 | 337.9212 | 353.2912 | 398.501 | 398.5488 | 379.6643 | 340.7372 | 318.0942 | 284.1027 | 7435.7797
07.04.2024 | 255.1131 | 238.6629 | 235.5952 | 247.5253 | 241.6822 | 222.018 | 221.7323 | 249.7354 | 293.8456 | 338.2338 | 347.2022 | 348.556 | 344.6897 | 347.006 | 345.4326 | 344.551 | 337.8871 | 342.0854 | 374.926 | 400.5963 | 380.7324 | 350.1989 | 316.8018 | 277.645 | 7402.4543
08.04.2024 | 249.2223 | 233.8795 | 235.6065 | 247.9058 | 243.5762 | 226.1563 | 260.9925 | 275.9548 | 301.6214 | 332.7792 | 358.7108 | 350.8455 | 352.1809 | 350.1727 | 338.0435 | 332.0194 | 345.3154 | 355.7413 | 385.2474 | 397.8054 | 375.9766 | 347.8689 | 308.7295 | 273.0376 | 7479.3893
09.04.2024 | 243.1617 | 233.9511 | 226.6159 | 239.8061 | 240.2321 | 224.5439 | 250.2086 | 264.6201 | 295.2841 | 321.0186 | 349.6442 | 361.4177 | 182.2806 | 380.0708 | 375.1495 | 375.9127 | 369.5829 | 360.3853 | 389.4402 | 410.9162 | 401.7049 | 379.5768 | 346.8058 | 306.7726 | 7529.1023
10.04.2024 | 256.236 | 236.6808 | 227.3507 | 224.0716 | 241.8667 | 260.2332 | 284.4735 | 304.5437 | 308.8695 | 308.7386 | 322.0091 | 319.9108 | 319.6044 | 323.6015 | 312.8225 | 319.0904 | 157.0562 | 320.1949 | 348.0138 | 376.487 | 356.6202 | 338.1389 | 314.176 | 279.844 | 7060.634
11.04.2024 | 250.939 | 236.9552 | 234.8997 | 230.6477 | 234.0893 | 226.8644 | 250.0025 | 271.045 | 290.2447 | 320.6157 | 333.4466 | 342.165 | 346.1811 | 331.7797 | 332.0516 | 327.9202 | 323.6145 | 322.296 | 352.4431 | 384.4806 | 367.4815 | 337.5151 | 306.5579 | 277.2598 | 7231.4958
12.04.2024 | 248.7939 | 237.2476 | 227.4855 | 223.7937 | 227.1409 | 214.9808 | 251.9616 | 287.3734 | 321.5607 | 365.0864 | 379.3644 | 377.1517 | 366.2764 | 373.9171 | 374.001 | 360.8123 | 320.517 | 326.6201 | 349.9365 | 384.8503 | 362.3774 | 329.4891 | 297.5414 | 268.734 | 7477.0132
13.04.2024 | 245.3712 | 232.1247 | 223.4978 | 224.1565 | 223.0867 | 214.5755 | 232.8389 | 285.4538 | 316.4342 | 348.4522 | 366.6114 | 363.5521 | 371.5598 | 370.9721 | 368.5962 | 367.7634 | 328.6236 | 322.2101 | 364.1305 | 374.0156 | 360.3442 | 337.2025 | 307.3057 | 272.5673 | 7421.4459
14.04.2024 | 246.0332 | 228.9383 | 225.2087 | 225.8104 | 222.2364 | 213.2597 | 223.4958 | 241.6633 | 286.1666 | 335.9148 | 355.8323 | 357.3396 | 360.8592 | 345.5475 | 337.4779 | 346.3865 | 329.4889 | 338.6783 | 357.3625 | 385.3731 | 362.6545 | 339.0255 | 305.0847 | 268.426 | 7238.2638
15.04.2024 | 244.7278 | 226.2397 | 218.007 | 218.5699 | 218.5315 | 210.1824 | 242.7406 | 280.0783 | 362.7104 | 392.6208 | 381.1352 | 386.7248 | 379.2529 | 377.9201 | 341.9065 | 347.4269 | 306.7407 | 315.661 | 338.386 | 374.6561 | 349.5955 | 326.9989 | 296.6312 | 259.3107 | 7396.755
16.04.2024 | 226.9083 | 215.3836 | 211.4433 | 218.9084 | 216.0623 | 210.1795 | 240.8673 | 277.7346 | 315.7342 | 344.837 | 349.2595 | 352.8566 | 376.4823 | 368.1414 | 371.8279 | 367.5379 | 323.7201 | 323.6986 | 346.0639 | 388.1827 | 361.4546 | 332.0572 | 291.7533 | 252.9443 | 7284.039
17.04.2024 | 226.2656 | 216.6576 | 213.326 | 215.1123 | 205.5985 | 202.2566 | 230.412 | 286.847 | 302.9695 | 334.093 | 370.0422 | 373.0166 | 367.5123 | 346.2221 | 360.5155 | 370.3384 | 344.1413 | 330.8299 | 348.3641 | 381.8015 | 358.2582 | 320.4249 | 292.424 | 255.518 | 7252.947
18.04.2024 | 222.8078 | 206.7038 | 203.7359 | 202.2086 | 204.2735 | 199.5061 | 236.8085 | 288.2003 | 320.4399 | 343.0667 | 363.4012 | 361.3219 | 375.2447 | 378.3069 | 371.6814 | 350.9558 | 331.6967 | 334.6276 | 356.8417 | 381.6452 | 357.5161 | 339.2642 | 297.7796 | 252.5319 | 7280.5662
19.04.2024 | 230.4186 | 213.3503 | 208.4024 | 203.3145 | 207.7516 | 210.1301 | 234.3861 | 297.6156 | 332.4375 | 350.6886 | 377.8476 | 372.108 | 371.6424 | 364.6155 | 368.8609 | 361.9416 | 335.105 | 346.8623 | 355.4664 | 385.1591 | 370.9814 | 336.328 | 298.9239 | 268.7845 | 7403.1216
20.04.2024 | 239.4401 | 220.2566 | 215.3217 | 210.77 | 208.8865 | 207.3782 | 233.958 | 299.9989 | 331.5258 | 352.2926 | 365.5598 | 357.773 | 378.4702 | 384.2151 | 371.0819 | 373.6203 | 337.2957 | 324.0343 | 341.3905 | 377.2355 | 363.4173 | 338.5128 | 302.6062 | 252.9373 | 7387.9785
21.04.2024 | 223.2524 | 216.8812 | 203.8993 | 202.2508 | 200.4031 | 203.4281 | 219.5739 | 245.8573 | 280.2138 | 323.4558 | 349.7325 | 353.2294 | 365.8049 | 365.5563 | 325.3912 | 336.4484 | 352.2239 | 371.8334 | 374.5357 | 381.1181 | 355.7096 | 318.1628 | 278.3916 | 245.2611 | 7092.6146
22.04.2024 | 219.614 | 209.9275 | 206.2272 | 207.8087 | 206.2777 | 202.252 | 237.7939 | 288.5817 | 330.8024 | 349.5883 | 364.8979 | 351.2058 | 361.9215 | 342.5151 | 349.1471 | 342.6896 | 310.5418 | 324.2831 | 335.3236 | 373.99 | 342.421 | 320.7437 | 285.5275 | 249.9162 | 7113.9974
23.04.2024 | 223.4034 | 215.3321 | 206.8383 | 203.684 | 202.1791 | 202.3969 | 236.9462 | 299.2397 | 331.4858 | 346.138 | 350.2269 | 356.3162 | 369.0356 | 367.7757 | 371.5854 | 362.8275 | 337.6255 | 333.5967 | 342.0129 | 383.2563 | 367.3181 | 331.2579 | 291.2153 | 252.0874 | 7283.7809
24.04.2024 | 221.9111 | 206.6173 | 204.3886 | 200.6246 | 202.5855 | 195.9283 | 226.9002 | 285.2226 | 320.8518 | 350.483 | 351.7559 | 360.6908 | 343.0254 | 343.401 | 336.4007 | 347.558 | 308.2853 | 323.6569 | 343.1249 | 375.2605 | 361.663 | 323.4691 | 292.7797 | 246.622 | 7073.2063
25.04.2024 | 219.0305 | 202.8047 | 203.5826 | 201.901 | 200.2996 | 204.0885 | 238.8919 | 260.8301 | 280.2861 | 312.122 | 326.8204 | 334.0111 | 344.8092 | 335.1299 | 334.6193 | 330.0254 | 319.4633 | 325.322 | 347.8271 | 382.7003 | 358.3692 | 325.4947 | 291.8962 | 250.239 | 6930.5642
26.04.2024 | 222.7327 | 209.494 | 203.8195 | 205.7641 | 211.724 | 212.4736 | 249.2393 | 288.2389 | 319.7878 | 345.6249 | 353.0248 | 363.966 | 363.2392 | 356.7302 | 344.3689 | 363.4069 | 331.5092 | 321.2292 | 341.427 | 368.3208 | 359.1722 | 341.0367 | 297.4024 | 253.1049 | 7226.8373
27.04.2024 | 226.6841 | 209.1924 | 205.9128 | 204.923 | 202.8858 | 204.9272 | 230.9514 | 278.0453 | 310.0432 | 329.5381 | 351.8629 | 353.9752 | 362.8858 | 367.2531 | 349.2228 | 343.7605 | 327.7511 | 327.7909 | 346.0618 | 384.7196 | 363.4444 | 333.2918 | 290.0739 | 254.4937 | 7159.6907
28.04.2024 | 228.5842 | 210.2345 | 209.6945 | 203.2878 | 200.4975 | 199.583 | 214.5167 | 236.0257 | 288.7108 | 335.7811 | 339.8867 | 347.8749 | 358.8009 | 336.6746 | 345.4029 | 350.9247 | 343.05 | 347.0425 | 348.9237 | 398.5135 | 372.1246 | 335.6982 | 297.2978 | 266.6084 | 7115.7394
29.04.2024 | 232.8683 | 221.0374 | 217.5862 | 207.4956 | 201.169 | 199.0313 | 220.1552 | 283.7728 | 334.7809 | 381.5838 | 404.0967 | 397.6516 | 397.6749 | 432.0775 | 414.9392 | 406.1375 | 350.2347 | 354.5227 | 366.4049 | 406.1439 | 382.5058 | 348.5448 | 308.1017 | 260.2788 | 7728.7952
30.04.2024 | 234.9959 | 222.5153 | 212.3558 | 208.5829 | 205.0129 | 204.5595 | 221.0597 | 252.8455 | 305.5714 | 327.1517 | 340.7851 | 368.224 | 364.4416 | 363.4296 | 348.8603 | 354.6152 | 340.4918 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4875.4981
Итого | 7189.0859 | 6760.5417 | 6599.96 | 6693.0667 | 6660.2873 | 6476.2653 | 7221.6795 | 8394.0002 | 9434.994 | 10281.3873 | 10743.0527 | 10811.3581 | 10559.0401 | 10803.7724 | 10653.0651 | 10564.7618 | 9846.302 | 9852.3177 | 10503.5331 | 11244.142 | 10660.5272 | 9824.1165 | 8801.8824 | 7724.5279 | 218303.6668
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /