## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 102381825.1455 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 781.9393 | 721.6613 | 698.1556 | 694.7698 | 686.6957 | 749.8325 | 850.5834 | 909.3799 | 954.5402 | 963.9444 | 948.1827 | 945.5429 | 956.0055 | 905.4344 | 891.8708 | 912.121 | 908.3101 | 933.4917 | 1087.2378 | 1112.9369 | 1088.659 | 1042.5797 | 931.7972 | 824.8971 | 21500.569
02.04.2024 | 767.6853 | 702.0759 | 687.7586 | 695.58 | 694.5993 | 732.269 | 846.5187 | 920.6701 | 950.1706 | 931.1738 | 954.7209 | 942.306 | 924.2666 | 905.6579 | 884.6642 | 869.8803 | 872.4673 | 937.7155 | 1059.3911 | 1130.27 | 1118.8635 | 1027.8636 | 911.0961 | 817.999 | 21285.6634
03.04.2024 | 774.818 | 698.3672 | 683.7173 | 673.0273 | 675.9007 | 705.7992 | 851.2835 | 927.4255 | 925.7675 | 955.6147 | 964.8417 | 939.1236 | 930.7273 | 939.9273 | 936.9866 | 909.1523 | 938.0677 | 972.1632 | 1070.6229 | 1124.4782 | 1117.8324 | 1031.4968 | 900.0081 | 821.357 | 21468.5062
04.04.2024 | 760.7912 | 699.1502 | 669.4154 | 669.1111 | 663.9509 | 716.1228 | 818.2807 | 877.4748 | 894.029 | 935.3594 | 932.3071 | 881.0421 | 883.5924 | 870.7872 | 860.6827 | 879.1471 | 903.2282 | 938.6093 | 1065.4201 | 1153.2784 | 1104.6471 | 1023.705 | 932.6648 | 826.6157 | 20959.4128
05.04.2024 | 747.442 | 692.9835 | 681.5389 | 666.2245 | 666.5398 | 723.813 | 823.5959 | 858.722 | 887.3268 | 892.8659 | 884.404 | 889.975 | 889.1336 | 846.3535 | 879.0802 | 890.3228 | 877.6465 | 937.7644 | 1069.0361 | 1082.4125 | 1052.9288 | 1023.6442 | 900.8083 | 821.3574 | 20685.9198
06.04.2024 | 758.4922 | 701.3641 | 694.6197 | 658.4914 | 650.9313 | 673.3624 | 763.9737 | 874.1656 | 907.7444 | 940.365 | 966.8989 | 981.8693 | 937.2764 | 970.8794 | 937.2555 | 912.365 | 955.8547 | 979.9555 | 1064.6567 | 1132.5026 | 1099.0492 | 1012.8712 | 947.9109 | 841.1766 | 21364.0316
07.04.2024 | 771.7882 | 708.6988 | 685.4736 | 673.1527 | 657.7948 | 718.9539 | 723.9291 | 785.4432 | 869.4236 | 894.8193 | 906.534 | 920.9203 | 932.1044 | 887.8933 | 915.2454 | 894.1897 | 890.5502 | 928.1976 | 1016.3629 | 1069.7433 | 1073.2142 | 1008.2906 | 880.2979 | 793.6948 | 20606.716
08.04.2024 | 738.8261 | 669.6738 | 646.8212 | 645.3815 | 636.8899 | 692.9796 | 825.793 | 902.1583 | 898.8752 | 937.0583 | 939.9755 | 887.8885 | 882.3914 | 841.982 | 793.0776 | 859.8343 | 908.5738 | 897.7594 | 984.992 | 1100.0446 | 1052.2315 | 1003.9705 | 921.9484 | 790.6294 | 20459.7559
09.04.2024 | 721.4757 | 665.1072 | 656.1734 | 651.9941 | 643.4169 | 699.4334 | 790.1428 | 859.7868 | 907.1335 | 904.4875 | 897.2167 | 875.2656 | 838.7159 | 834.7116 | 857.0149 | 855.615 | 849.9948 | 920.8826 | 969.5993 | 1078.905 | 1080.5597 | 999.3968 | 876.5324 | 804.8284 | 20238.3898
10.04.2024 | 725.0876 | 666.0747 | 646.0061 | 635.9751 | 627.8143 | 679.9667 | 817.3061 | 881.6953 | 879.1749 | 873.1735 | 910.1908 | 946.9855 | 951.2523 | 921.3368 | 910.0714 | 924.6664 | 916.3802 | 943.1279 | 1043.8435 | 1140.2831 | 1093.1479 | 1001.4104 | 912.5278 | 812.7479 | 20860.2463
11.04.2024 | 741.4165 | 688.857 | 669.1724 | 666.5042 | 682.7365 | 695.3656 | 799.0032 | 903.12 | 935.6014 | 916.9081 | 912.7696 | 962.7845 | 931.3607 | 876.1296 | 909.1103 | 903.6584 | 876.7492 | 887.9131 | 982.1469 | 1058.5243 | 1067.6327 | 995.1052 | 875.2028 | 804.4241 | 20742.1963
12.04.2024 | 754.7569 | 678.5935 | 652.156 | 651.0241 | 643.0207 | 688.721 | 823.4622 | 871.0213 | 894.1963 | 893.7316 | 888.3638 | 915.2075 | 929.3613 | 907.2644 | 881.1281 | 902.5181 | 863.028 | 893.0931 | 992.2812 | 1086.1211 | 1052.4967 | 1015.9798 | 918.3451 | 791.2788 | 20587.1507
13.04.2024 | 715.4079 | 653.3197 | 667.2547 | 627.5307 | 623.7846 | 669.8759 | 748.0853 | 850.1871 | 877.2814 | 920.0192 | 932.44 | 895.1788 | 912.8663 | 915.8669 | 884.2174 | 902.4069 | 882.7086 | 897.1638 | 997.1397 | 1076.4869 | 1016.5535 | 977.655 | 890.9698 | 783.5033 | 20317.9033
14.04.2024 | 701.9676 | 635.8856 | 620.8068 | 630.6314 | 595.4308 | 614.6635 | 672.9635 | 739.7222 | 850.0001 | 859.4382 | 883.3525 | 912.7604 | 872.1206 | 868.8777 | 870.4308 | 854.2955 | 856.702 | 901.7785 | 965.6649 | 1065.1503 | 1057.7064 | 986.8213 | 847.2792 | 772.3259 | 19636.7755
15.04.2024 | 701.4428 | 641.8788 | 622.0569 | 613.9114 | 600.6372 | 643.188 | 762.4576 | 861.1198 | 856.2806 | 888.9587 | 898.7025 | 861.9178 | 854.36 | 858.991 | 829.9672 | 834.1899 | 838.2973 | 844.1207 | 917.7439 | 1038.1986 | 1000.3503 | 924.3186 | 842.3862 | 722.3013 | 19457.7771
16.04.2024 | 649.5297 | 602.877 | 587.7842 | 591.7423 | 576.5053 | 618.2898 | 728.5242 | 856.095 | 838.964 | 840.7527 | 880.5137 | 867.1006 | 852.3078 | 855.5366 | 828.4255 | 839.6957 | 860.99 | 863.6083 | 919.6107 | 1029.7772 | 991.7061 | 926.4225 | 837.7534 | 721.0559 | 19165.5681
17.04.2024 | 656.9396 | 599.8966 | 581.2316 | 573.0224 | 587.4061 | 599.4272 | 711.7064 | 805.9691 | 845.5083 | 833.5927 | 843.9418 | 856.3709 | 855.2317 | 840.2393 | 813.0594 | 850.5727 | 879.7746 | 935.6399 | 955.8617 | 1024.2734 | 1024.1603 | 928.2558 | 808.1341 | 737.2258 | 19147.4411
18.04.2024 | 639.8971 | 582.7265 | 569.3496 | 560.9814 | 552.0095 | 604.3241 | 718.558 | 792.6744 | 837.1215 | 850.7157 | 855.8279 | 897.2188 | 865.7316 | 854.2659 | 852.8336 | 862.2629 | 864.3922 | 908.467 | 947.1077 | 1041.3082 | 1024.9141 | 953.3277 | 827.0902 | 717.3791 | 19180.4847
19.04.2024 | 637.2286 | 597.8844 | 575.6401 | 560.1655 | 550.1248 | 606.6308 | 715.5543 | 833.0683 | 848.7869 | 893.4282 | 846.1468 | 881.1159 | 940.9059 | 888.3133 | 877.3129 | 905.4489 | 871.4472 | 865.9281 | 943.0454 | 1029.3269 | 1011.7094 | 958.1303 | 848.7049 | 738.1033 | 19424.151
20.04.2024 | 648.3171 | 594.9403 | 576.6589 | 584.1826 | 553.2425 | 582.8587 | 675.9528 | 814.0535 | 844.415 | 885.771 | 922.1118 | 918.7307 | 934.8471 | 978.6895 | 954.1043 | 953.4794 | 960.8864 | 911.5466 | 964.8132 | 1051.2793 | 1018.4103 | 940.7634 | 872.1582 | 742.2605 | 19884.473
21.04.2024 | 666.2906 | 597.4342 | 573.5174 | 552.796 | 564.9035 | 569.0041 | 648.6031 | 763.4743 | 860.29 | 865.6868 | 891.4355 | 920.7921 | 873.2058 | 915.3111 | 903.696 | 882.9503 | 924.2786 | 946.0175 | 970.1501 | 1028.0411 | 992.6253 | 874.3931 | 768.9332 | 710.4722 | 19264.3021
22.04.2024 | 618.955 | 577.8706 | 563.9502 | 546.7196 | 544.3481 | 599.3243 | 786.1926 | 822.7695 | 858.0902 | 876.8008 | 863.4289 | 856.2556 | 880.644 | 869.1426 | 838.1077 | 843.6611 | 837.2264 | 901.2034 | 934.0271 | 1005.0973 | 1010.7088 | 902.6748 | 802.7844 | 703.3766 | 19043.3597
23.04.2024 | 648.1203 | 570.5124 | 560.093 | 539.0609 | 545.7285 | 612.4816 | 751.7908 | 806.6664 | 867.8064 | 876.7166 | 873.1317 | 895.1149 | 892.4793 | 872.4618 | 889.3655 | 859.6341 | 872.1916 | 918.9996 | 943.9893 | 1050.8229 | 1007.4184 | 914.9948 | 808.2153 | 732.7774 | 19310.5734
24.04.2024 | 627.2244 | 569.8767 | 549.5984 | 541.3441 | 525.8131 | 611.4766 | 746.2523 | 785.8046 | 803.9718 | 776.0565 | 759.2724 | 841.512 | 819.0994 | 794.1154 | 833.9859 | 829.4525 | 809.2986 | 836.022 | 913.2543 | 992.5937 | 998.7949 | 910.4817 | 793.341 | 687.8793 | 18356.5215
25.04.2024 | 615.2728 | 580.1842 | 548.2482 | 534.5017 | 528.22 | 559.9225 | 700.9916 | 790.5034 | 796.2302 | 850.7576 | 860.4218 | 835.0157 | 871.5435 | 828.9824 | 827.4446 | 871.6274 | 858.3371 | 835.36 | 914.4088 | 974.0198 | 957.1347 | 930.4605 | 790.0486 | 696.5132 | 18556.1502
26.04.2024 | 626.9552 | 574.4435 | 575.4218 | 543.8659 | 537.1245 | 599.2959 | 718.8925 | 796.8249 | 802.7835 | 846.3858 | 852.0605 | 832.6662 | 858.9019 | 874.0282 | 837.0563 | 889.7276 | 906.7344 | 910.4471 | 953.1747 | 1039.7969 | 1033.837 | 964.7194 | 847.7795 | 729.7533 | 19152.6764
27.04.2024 | 647.5719 | 571.5109 | 576.5974 | 551.7124 | 541.6183 | 583.6128 | 722.046 | 828.8873 | 830.6993 | 888.5825 | 890.7972 | 874.6746 | 898.8515 | 895.007 | 881.4083 | 937.6872 | 916.7217 | 919.5826 | 951.8192 | 1021.1799 | 991.5695 | 953.4631 | 816.4662 | 729.464 | 19421.5306
28.04.2024 | 657.2003 | 608.0098 | 569.4942 | 559.1487 | 549.9398 | 583.3489 | 669.5925 | 728.6404 | 826.8038 | 883.936 | 883.7203 | 911.2915 | 925.9631 | 919.8375 | 924.3799 | 940.2295 | 924.9263 | 948.4739 | 967.0669 | 1021.4344 | 1028.8514 | 936.4695 | 810.7883 | 719.9507 | 19499.4976
29.04.2024 | 669.0579 | 592.8757 | 571.2934 | 555.5706 | 547.4602 | 592.5746 | 701.6203 | 795.5872 | 881.59 | 948.6286 | 954.8541 | 975.4284 | 962.0625 | 961.0033 | 980.1299 | 951.952 | 943.5012 | 941.4628 | 950.657 | 1041.8788 | 1044.1016 | 937.4195 | 830.3532 | 757.8695 | 20088.932
30.04.2024 | 659.8227 | 593.3021 | 567.7863 | 570.8192 | 565.7275 | 582.6266 | 678.8264 | 783.0939 | 831.5457 | 887.0008 | 912.7089 | 876.0728 | 895.5406 | 916.9262 | 909.3689 | 920.6642 | 911.1639 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13062.9967
Итого | 20831.7207 | 19038.0359 | 18527.7913 | 18218.9424 | 18020.3151 | 19309.5448 | 22592.4825 | 25026.2041 | 26062.1523 | 26712.7298 | 26911.274 | 26998.1286 | 26952.8499 | 26615.9532 | 26391.4818 | 26643.4082 | 26680.429 | 26456.4947 | 28515.1252 | 30800.1656 | 30211.8147 | 28107.085 | 24952.3258 | 22153.2173 | 592729.6719
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /