## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 135369604.9763 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 1009.8892 | 960.4103 | 942.0387 | 944.8198 | 953.6904 | 1000.8116 | 1113.551 | 1291.6683 | 1495.9099 | 1631.5319 | 1597.6982 | 1587.3094 | 1556.4086 | 1596.7799 | 1554.2032 | 1527.8532 | 1495.9054 | 1524.2625 | 1648.2078 | 1631.1951 | 1533.8206 | 1422.6062 | 1225.7437 | 1080.3617 | 32326.6767
02.04.2024 | 1015.3137 | 962.8691 | 936.4627 | 951.6524 | 950.2456 | 1018.5711 | 1105.2449 | 1300.5225 | 1505.8947 | 1663.5881 | 1696.5244 | 1646.0873 | 1642.7765 | 1616.1915 | 1617.6601 | 1499.4202 | 1477.4201 | 1481.6652 | 1612.8998 | 1616.0042 | 1557.6689 | 1411.0221 | 1243.2739 | 1097.2388 | 32626.2177
03.04.2024 | 1009.1557 | 961.0751 | 946.9015 | 954.7708 | 968.4247 | 996.4469 | 1104.4194 | 1294.044 | 717.6756 | 1573.9569 | 1592.1658 | 1584.4538 | 1592.4209 | 1579.4408 | 1547.4722 | 1528.3211 | 1489.2969 | 1548.0396 | 1622.1172 | 1597.3212 | 1530.3781 | 1436.778 | 1266.9323 | 1120.8044 | 31562.8129
04.04.2024 | 1015.6937 | 943.8442 | 939.516 | 938.6124 | 952.5358 | 997.0552 | 1110.7591 | 1263.3823 | 1504.442 | 1594.5026 | 1615.0285 | 1581.2191 | 1588.8572 | 1576.2328 | 1539.4696 | 1491.5307 | 1493.3492 | 1485.1365 | 1557.5011 | 1608.9479 | 1539.5845 | 1435.26 | 1232.2232 | 1093.3093 | 32097.9929
05.04.2024 | 1000.9232 | 944.5837 | 926.529 | 932.2905 | 944.4166 | 997.4968 | 1087.6105 | 1289.8322 | 1438.6308 | 1537.684 | 1567.0728 | 1584.2199 | 1575.8717 | 1526.6307 | 1490.6385 | 1451.8366 | 1425.4712 | 1504.3459 | 1612.8661 | 1585.8036 | 1515.7546 | 1410.6277 | 1258.0984 | 1124.3158 | 31733.5508
06.04.2024 | 1004.1818 | 948.2595 | 930.6098 | 923.2456 | 911.2984 | 896.7349 | 951.2511 | 1105.4432 | 1279.7616 | 1426.51 | 1485.2925 | 1542.251 | 1546.2832 | 1542.6837 | 1547.2441 | 1559.7128 | 1537.5638 | 1536.3507 | 1574.9964 | 1550.3501 | 1446.2345 | 1361.9278 | 1193.6907 | 1082.0611 | 30883.9385
07.04.2024 | 986.5113 | 930.964 | 907.8535 | 903.4705 | 902.1523 | 859.8402 | 901.6078 | 988.4044 | 1136.7938 | 1289.4378 | 1347.4533 | 1387.5716 | 1423.0366 | 1400.0831 | 1352.3635 | 1351.4416 | 1396.8899 | 1439.8525 | 1542.4595 | 1585.9327 | 1525.0101 | 1453.2674 | 1290.7914 | 1138.611 | 29441.7997
08.04.2024 | 1021.67 | 951.1406 | 939.928 | 937.3531 | 936.5184 | 975.9827 | 1120.7073 | 1291.9132 | 1496.82 | 1605.6007 | 1632.1367 | 1632.9522 | 1601.5178 | 1573.3931 | 1544.6429 | 1531.6175 | 1445.4418 | 1463.2328 | 1581.88 | 1615.3701 | 1515.8526 | 1409.949 | 1248.3568 | 1097.1103 | 32171.0877
09.04.2024 | 970.0407 | 928.1041 | 911.961 | 919.2944 | 925.2535 | 961.6458 | 1077.875 | 1260.7805 | 1436.8786 | 1509.495 | 1636.0024 | 1582.8473 | 1571.5764 | 1572.0365 | 1529.4262 | 1536.7042 | 1462.3817 | 1418.359 | 1550.4543 | 1604.3635 | 1511.5543 | 1401.9588 | 1254.6983 | 1109.5253 | 31643.2167
10.04.2024 | 968.0402 | 931.4113 | 909.5646 | 907.6224 | 928.1197 | 942.4371 | 1078.9275 | 1237.1346 | 1369.7762 | 1443.8914 | 1549.991 | 1529.48 | 1455.7337 | 1400.777 | 1427.2366 | 1429.5533 | 1404.0687 | 1394.542 | 1530.3482 | 1570.5033 | 1532.0587 | 1405.1364 | 1271.3637 | 1137.4302 | 30755.1478
11.04.2024 | 1025.0425 | 945.2178 | 928.8537 | 918.5614 | 933.6363 | 958.5083 | 1102.9404 | 1248.1847 | 1430.383 | 1565.0608 | 1559.4154 | 1604.5704 | 1565.1573 | 1489.4239 | 1455.8396 | 1440.237 | 1429.0757 | 1400.3887 | 1515.9826 | 1591.5835 | 1567.4206 | 1461.4162 | 1288.2609 | 1142.0847 | 31567.2452
12.04.2024 | 996.8113 | 950.7732 | 930.8793 | 922.4093 | 932.0727 | 981.8318 | 1095.4716 | 1272.229 | 1454.3765 | 1529.6476 | 1574.1084 | 1551.1621 | 1572.0653 | 1584.384 | 1511.3122 | 1482.9059 | 1465.1834 | 1465.0574 | 1521.3095 | 1564.1584 | 1497.6234 | 1380.9128 | 1232.9224 | 1081.0711 | 31550.6786
13.04.2024 | 962.5486 | 917.214 | 894.7649 | 868.5135 | 856.5096 | 828.8256 | 936.2294 | 1092.5288 | 1238.3005 | 1361.6253 | 1439.7576 | 1503.5948 | 1506.2774 | 1505.2615 | 1520.3272 | 1485.153 | 1451.2402 | 1467.6737 | 1503.1215 | 1505.6524 | 1430.72 | 1357.8022 | 1200.16 | 1054.0141 | 29887.8156
14.04.2024 | 959.6268 | 908.2555 | 888.0844 | 870.8283 | 851.31 | 817.107 | 861.485 | 950.4403 | 1103.0109 | 1240.3669 | 1317.4247 | 1391.7134 | 1417.5996 | 1367.2252 | 1359.4672 | 1400.1929 | 1393.768 | 1400.3536 | 1505.7155 | 1574.4356 | 1518.5981 | 1407.2499 | 1233.8762 | 1064.0137 | 28802.1487
15.04.2024 | 949.5425 | 910.8484 | 891.5862 | 863.4082 | 880.4352 | 898.8291 | 1034.0511 | 1203.9597 | 1411.3994 | 1565.8123 | 1613.4693 | 1621.0763 | 1591.8826 | 1547.172 | 1541.3498 | 1500.7346 | 1403.2523 | 1402.3439 | 1492.0161 | 1521.5595 | 1458.9879 | 1350.7547 | 1174.7886 | 1014.1005 | 30843.3601
16.04.2024 | 908.4245 | 879.9718 | 865.5569 | 936.2283 | 953.2983 | 1014.1477 | 1215.5346 | 1428.4164 | 1595.1252 | 1780.0583 | 1754.2753 | 1694.6492 | 1656.9316 | 1628.6516 | 1621.4399 | 1582.409 | 1549.4892 | 1569.8761 | 1601.0532 | 1621.2319 | 1573.4682 | 1437.1604 | 1273.3838 | 1110.6298 | 33251.4113
17.04.2024 | 975.1013 | 938.0808 | 919.9262 | 907.6267 | 893.3297 | 889.0535 | 1036.2425 | 1193.6889 | 1389.2827 | 1497.1139 | 1557.5141 | 1551.5126 | 1635.2498 | 1629.0885 | 1578.1195 | 1572.9877 | 1558.632 | 1555.7323 | 1547.7812 | 1567.4493 | 1466.3023 | 1316.8303 | 1150.74 | 978.5537 | 31305.9398
18.04.2024 | 884.2995 | 854.2717 | 833.8662 | 815.2013 | 863.5286 | 864.7511 | 997.1472 | 1202.6448 | 1399.8302 | 1531.1713 | 1575.1895 | 1564.0855 | 1602.8654 | 1666.78 | 1597.8987 | 1556.0936 | 1547.8965 | 1508.5199 | 1530.4756 | 1591.6814 | 1517.7455 | 1386.5168 | 1194.1383 | 993.2408 | 31079.8392
19.04.2024 | 903.8229 | 861.7075 | 836.6047 | 826.7783 | 850.2959 | 885.014 | 1018.0708 | 1201.2707 | 1391.0811 | 1550.7372 | 1587.9763 | 1585.3498 | 1620.2548 | 1657.3458 | 1606.0609 | 1576.5476 | 1549.9827 | 1499.9665 | 1513.0557 | 1545.0178 | 1477.6545 | 1363.9458 | 1198.516 | 1032.3194 | 31139.3765
20.04.2024 | 916.3768 | 873.1065 | 831.1183 | 817.2986 | 792.648 | 779.7186 | 896.5884 | 1071.8161 | 1264.6456 | 1354.9015 | 1477.004 | 1537.7846 | 1557.3724 | 1575.2114 | 1520.2207 | 1513.7864 | 1526.5048 | 1487.6951 | 1505.0534 | 1518.5018 | 1461.1836 | 1336.6375 | 1177.542 | 1026.2948 | 29819.0108
21.04.2024 | 920.9246 | 862.0406 | 829.427 | 809.2906 | 787.0707 | 767.6634 | 819.0052 | 955.1701 | 1140.9877 | 1320.815 | 1389.9914 | 1422.4197 | 1461.3229 | 1510.3988 | 1448.0647 | 1444.1383 | 1450.4693 | 1469.9494 | 1511.1456 | 1514.7287 | 1448.3111 | 1335.597 | 1131.2956 | 993.0853 | 28743.3126
22.04.2024 | 900.922 | 858.5698 | 839.8786 | 819.707 | 814.0969 | 861.7011 | 1032.74 | 1199.9454 | 1384.2733 | 1520.3316 | 1589.6197 | 1615.9794 | 1611.163 | 1637.396 | 1602.1601 | 1587.9179 | 1524.1235 | 1494.8686 | 1529.9269 | 1578.3601 | 1509.4794 | 1368.673 | 1179.7037 | 1019.6859 | 31081.223
23.04.2024 | 900.4668 | 849.9126 | 828.7471 | 812.9789 | 806.5349 | 866.1243 | 1030.1501 | 1213.7026 | 1408.8953 | 1553.0128 | 1586.0878 | 1584.496 | 1586.132 | 1631.5698 | 1596.8273 | 1587.4749 | 1552.622 | 1538.9221 | 1548.3421 | 1562.11 | 1504.9754 | 1388.3202 | 1198.0608 | 1038.7279 | 31175.1936
24.04.2024 | 903.4613 | 850.7904 | 819.8255 | 806.2609 | 859.5567 | 863.9772 | 1034.2519 | 1210.2359 | 1371.677 | 1476.3749 | 1549.6573 | 1524.4271 | 1529.4253 | 1509.3973 | 1411.1259 | 1412.3428 | 1406.4032 | 1422.7069 | 1473.6276 | 1525.556 | 1467.8087 | 1351.0613 | 1158.0279 | 996.0991 | 29934.0781
25.04.2024 | 877.8605 | 848.1336 | 826.8887 | 815.4688 | 844.3185 | 941.7902 | 991.6533 | 1178.0625 | 1403.8161 | 1571.5793 | 1603.8721 | 1615.7335 | 1620.51 | 1556.4903 | 1496.6206 | 1464.8256 | 1429.6409 | 1397.5016 | 1441.492 | 1544.2999 | 1459.6164 | 1332.7258 | 1160.0107 | 981.8638 | 30404.7746
26.04.2024 | 889.393 | 853.837 | 826.4499 | 818.8242 | 858.5576 | 943.7374 | 1102.0539 | 1316.6486 | 1557.2541 | 1704.4057 | 1726.2251 | 1713.1232 | 1660.0802 | 1654.4028 | 1663.0845 | 1638.1393 | 1615.9085 | 1576.6075 | 1604.4656 | 1641.36 | 1574.4863 | 1506.0748 | 1340.3155 | 1173.9488 | 32959.3836
27.04.2024 | 1047.3889 | 968.994 | 939.3873 | 930.2268 | 891.984 | 953.5281 | 1064.5468 | 1214.2691 | 1407.6882 | 1523.2145 | 1582.8115 | 1602.609 | 1647.0282 | 1689.0668 | 1622.2305 | 1629.2381 | 1629.1043 | 1601.8144 | 1639.8733 | 1657.2399 | 1554.4107 | 1449.6963 | 1255.677 | 1088.7186 | 32590.7462
28.04.2024 | 994.1461 | 926.7561 | 899.1094 | 894.1244 | 851.6176 | 829.3098 | 905.7874 | 1033.5619 | 1197.8589 | 1385.6711 | 1468.4648 | 1514.3465 | 1572.8833 | 1631.2896 | 1596.8326 | 1545.2468 | 1581.7645 | 1607.2577 | 1564.0308 | 1605.3682 | 1525.9634 | 1420.2139 | 1252.9777 | 1106.9231 | 30911.5058
29.04.2024 | 979.6766 | 933.1592 | 903.7892 | 880.9607 | 839.4619 | 841.4782 | 936.6019 | 1096.2452 | 1322.3699 | 1571.0094 | 1663.5941 | 1691.7048 | 1765.398 | 1771.4313 | 1790.3062 | 1768.4572 | 1711.4344 | 1680.9055 | 1638.4497 | 1665.8961 | 1580.4645 | 1463.2632 | 1290.9558 | 1135.8191 | 32922.832
30.04.2024 | 1006.9367 | 960.0472 | 920.6168 | 898.3995 | 858.3509 | 848.8232 | 935.7854 | 1085.0318 | 1271.4888 | 1407.2953 | 1505.6504 | 1583.8526 | 1580.6134 | 1623.7574 | 1621.8864 | 1574.5223 | 1513.7463 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 21196.8045
Итого | 28904.1926 | 27414.3497 | 26746.7249 | 26546.2273 | 26591.2694 | 27282.9419 | 30698.2905 | 35691.1774 | 40526.3274 | 45286.403 | 46841.4745 | 47132.5824 | 47314.695 | 47249.9932 | 46311.5315 | 45671.3423 | 44918.0304 | 43343.9276 | 45020.6484 | 45861.9821 | 43803.1369 | 40563.3857 | 35576.5252 | 31111.9621 | 926409.1213
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /