## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 36540427.6141 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 225.1578 | 214.1927 | 202.273 | 198.4307 | 201.1523 | 204.4631 | 229.7397 | 250.9032 | 267.0308 | 273.5848 | 268.1814 | 264.9326 | 262.1121 | 269.0459 | 263.1932 | 265.8071 | 262.0481 | 269.5573 | 305.3768 | 318.2357 | 319.3596 | 306.3144 | 274.3752 | 240.2093 | 6155.6769
02.04.2024 | 220.5414 | 206.6374 | 200.671 | 199.5467 | 201.2256 | 205.8392 | 234.4285 | 252.1113 | 265.5599 | 270.5535 | 272.6964 | 268.5481 | 277.2871 | 282.4427 | 271.7977 | 264.9648 | 267.7222 | 275.4154 | 301.3201 | 316.2942 | 314.8343 | 301.4274 | 262.5784 | 234.9886 | 6169.4316
03.04.2024 | 214.4037 | 202.8598 | 195.3955 | 192.4145 | 194.7071 | 198.8868 | 227.5197 | 246.7558 | 260.234 | 260.9034 | 259.1064 | 264.7851 | 263.4498 | 266.4034 | 262.349 | 268.3825 | 269.9536 | 286.0967 | 309.8755 | 327.0267 | 317.4216 | 301.9068 | 271.5029 | 239.193 | 6101.5335
04.04.2024 | 217.9404 | 206.9599 | 202.415 | 199.2918 | 202.461 | 208.9367 | 236.8273 | 254.6488 | 271.1058 | 277.4446 | 261.9171 | 271.0212 | 269.1166 | 268.182 | 266.1663 | 263.5963 | 264.4165 | 276.4777 | 293.8491 | 323.1863 | 319.4795 | 302.9112 | 265.0731 | 235.6625 | 6159.0868
05.04.2024 | 214.8925 | 202.4132 | 198.8537 | 196.3385 | 195.8987 | 198.932 | 224.6332 | 242.3553 | 254.9933 | 269.5093 | 259.7702 | 261.9263 | 270.357 | 272.9444 | 261.271 | 269.6404 | 267.35 | 277.9637 | 306.0036 | 315.9854 | 312.2478 | 301.239 | 276.2885 | 242.835 | 6094.6422
06.04.2024 | 222.3987 | 212.4431 | 204.4658 | 198.9987 | 202.5874 | 202.2196 | 213.4089 | 243.1466 | 268.1459 | 287.591 | 298.4916 | 290.1566 | 289.4242 | 288.1836 | 284.6377 | 287.3344 | 281.0313 | 282.2932 | 302.8268 | 324.3274 | 319.9003 | 303.0914 | 283.9249 | 251.747 | 6342.7764
07.04.2024 | 229.583 | 206.2793 | 201.2427 | 197.2325 | 198.9992 | 196.1661 | 203.2799 | 221.7569 | 247.4295 | 269.6363 | 275.5826 | 280.4478 | 276.3275 | 273.7808 | 273.6706 | 269.2449 | 273.0845 | 276.7766 | 302.6759 | 328.346 | 319.3041 | 306.2583 | 275.1794 | 240.1033 | 6142.3877
08.04.2024 | 218.6872 | 206.2246 | 200.1695 | 198.8145 | 200.6701 | 202.0089 | 239.2487 | 259.7983 | 264.7286 | 270.0869 | 269.5339 | 269.7141 | 280.6989 | 271.8043 | 269.5005 | 277.2789 | 268.1379 | 278.6561 | 305.5561 | 326.7523 | 322.6775 | 299.6721 | 265.6557 | 235.9303 | 6202.0059
09.04.2024 | 216.6867 | 200.1681 | 194.3196 | 194.3076 | 197.1212 | 198.0145 | 229.9386 | 254.4541 | 266.2096 | 259.2396 | 263.6606 | 264.4088 | 273.5516 | 261.2997 | 262.7197 | 261.2294 | 267.4305 | 276.0705 | 292.2689 | 313.2561 | 310.6729 | 295.6083 | 263.9537 | 234.575 | 6051.1653
10.04.2024 | 214.4486 | 201.6961 | 194.7292 | 193.2568 | 197.6074 | 201.955 | 229.7475 | 253.2079 | 260.2407 | 261.5747 | 270.3618 | 268.4755 | 275.3116 | 264.8938 | 261.0228 | 263.0006 | 261.6718 | 265.4179 | 293.597 | 310.9617 | 308.9107 | 290.8502 | 268.5314 | 233.1007 | 6044.5713
11.04.2024 | 212.7719 | 202.705 | 197.6162 | 193.7334 | 196.83 | 197.7496 | 226.3422 | 243.8385 | 269.114 | 267.3633 | 263.777 | 269.9731 | 272.6165 | 268.6992 | 270.6637 | 267.0577 | 268.1784 | 264.967 | 286.4251 | 310.8027 | 311.713 | 295.7833 | 268.1178 | 236.4805 | 6063.3192
12.04.2024 | 217.2882 | 204.7234 | 195.9787 | 192.3165 | 199.9316 | 200.6156 | 233.4993 | 244.5 | 254.3202 | 205.655 | 217.8303 | 220.8027 | 210.1249 | 220.4357 | 210.1591 | 216.4395 | 217.5744 | 217.6494 | 231.3948 | 257.6091 | 252.6588 | 233.4265 | 212.1488 | 184.5538 | 5251.6364
13.04.2024 | 165.6034 | 150.9246 | 143.465 | 140.6662 | 141.7706 | 141.5401 | 155.969 | 185.6364 | 219.2127 | 221.6141 | 232.1066 | 243.9138 | 248.5051 | 224.5438 | 228.5957 | 225.1992 | 227.5033 | 223.7682 | 248.8635 | 255.6401 | 248.8202 | 234.1422 | 220.2515 | 189.4468 | 4917.7022
14.04.2024 | 164.7932 | 154.8941 | 146.709 | 141.466 | 142.1258 | 143.4914 | 146.4693 | 167.0177 | 197.8132 | 216.5802 | 226.0679 | 232.9253 | 229.6147 | 227.9751 | 222.5181 | 221.8808 | 224.5596 | 228.2438 | 243.0809 | 261.114 | 260.1826 | 243.2035 | 215.8564 | 188.6967 | 4847.2792
15.04.2024 | 166.3852 | 157.1192 | 148.0542 | 146.6921 | 147.2561 | 147.8048 | 171.3214 | 196.051 | 201.098 | 209.2669 | 211.7208 | 216.6779 | 210.2985 | 203.7181 | 206.8304 | 209.4977 | 209.484 | 206.5311 | 228.0585 | 251.2925 | 261.0622 | 246.6782 | 217.379 | 184.8751 | 4755.1531
16.04.2024 | 161.2609 | 151.1097 | 146.9778 | 143.6037 | 142.2997 | 217.1251 | 254.965 | 341.9308 | 637.1753 | 789.9291 | 913.3428 | 894.1075 | 875.6241 | 880.2378 | 879.9831 | 875.6554 | 856.5595 | 871.2864 | 873.393 | 975.3454 | 944.1459 | 873.1577 | 777.4288 | 662.9046 | 15139.5491
17.04.2024 | 585.4358 | 536.0208 | 524.3847 | 528.7996 | 535.0826 | 552.395 | 640.6141 | 712.1695 | 840.8599 | 876.952 | 894.7966 | 889.0746 | 880.3385 | 897.9998 | 901.5379 | 901.978 | 895.5881 | 886.0589 | 871.1219 | 920.7323 | 923.7968 | 913.4933 | 794.1817 | 671.6252 | 18575.0377
18.04.2024 | 595.2275 | 542.1518 | 527.819 | 537.0969 | 431.969 | 481.2158 | 626.487 | 731.1165 | 827.3575 | 875.8005 | 926.867 | 862.1009 | 898.8676 | 900.1634 | 875.7105 | 886.9089 | 869.2595 | 857.1902 | 879.9167 | 939.7429 | 958.3917 | 876.4236 | 791.0349 | 677.8587 | 18376.6778
19.04.2024 | 593.7092 | 534.5832 | 529.7863 | 534.3763 | 475.46 | 409.6787 | 627.3272 | 755.095 | 830.5314 | 876.6633 | 928.8261 | 901.0961 | 922.5911 | 938.6408 | 926.0539 | 922.1396 | 909.0785 | 868.379 | 871.2416 | 917.3393 | 954.6858 | 877.0144 | 797.6496 | 689.7268 | 18591.6729
20.04.2024 | 600.0848 | 551.2449 | 542.0266 | 529.7535 | 524.2629 | 515.0174 | 581.0554 | 701.6507 | 830.9196 | 867.8561 | 910.3602 | 899.406 | 913.8827 | 913.572 | 927.2301 | 926.1471 | 923.3531 | 886.9033 | 845.6831 | 894.9814 | 889.6221 | 858.4814 | 801.6939 | 671.8757 | 18507.0639
21.04.2024 | 614.3696 | 549.6051 | 525.3011 | 513.0038 | 508.6683 | 502.411 | 538.0544 | 631.9612 | 747.1856 | 820.4464 | 867.913 | 870.8984 | 847.8441 | 864.4893 | 861.2523 | 850.8079 | 850.128 | 864.631 | 891.5181 | 912.1369 | 893.3239 | 842.1707 | 737.8322 | 660.6896 | 17766.642
22.04.2024 | 586.1882 | 546.6107 | 521.6787 | 528.8618 | 543.4449 | 545.4134 | 654.3027 | 761.8643 | 837.9433 | 893.5962 | 917.407 | 890.3849 | 882.6969 | 891.9107 | 885.0773 | 880.1235 | 867.2596 | 859.3879 | 855.2466 | 927.515 | 958.0487 | 878.476 | 770.434 | 662.9859 | 18546.8582
23.04.2024 | 578.4736 | 534.8311 | 530.073 | 521.7392 | 534.8805 | 542.2799 | 626.2485 | 756.6603 | 830.7673 | 880.0662 | 918.3377 | 894.2462 | 882.641 | 917.6629 | 901.9075 | 892.166 | 896.8752 | 867.1636 | 864.3607 | 928.6745 | 948.2431 | 877.9881 | 771.3659 | 665.5076 | 18563.1595
24.04.2024 | 583.1025 | 532.5374 | 517.3381 | 533.4423 | 332.6882 | 516.8311 | 653.47 | 730.6314 | 813.8855 | 851.8139 | 874.0722 | 864.4892 | 844.7041 | 837.2402 | 823.4666 | 816.5694 | 814.5451 | 818.4145 | 834.9503 | 908.1817 | 905.7963 | 900.4293 | 771.4735 | 661.8585 | 17741.9312
25.04.2024 | 585.4243 | 531.3442 | 516.2311 | 524.1076 | 428.2362 | 167.1598 | 588.3437 | 753.9927 | 805.4225 | 880.1548 | 909.2272 | 879.7924 | 872.3485 | 893.7111 | 866.0132 | 856.0533 | 842.4402 | 834.2796 | 832.17 | 908.8713 | 898.0796 | 838.9469 | 776.0235 | 657.1726 | 17645.5462
26.04.2024 | 576.6552 | 539.4226 | 511.0715 | 522.2027 | 377.2249 | 490.42 | 644.9173 | 730.3852 | 804.2257 | 867.0027 | 864.3219 | 853.4191 | 843.9279 | 880.5994 | 884.9997 | 881.5485 | 850.9936 | 845.2789 | 851.8738 | 932.0633 | 938.6483 | 865.3955 | 770.6451 | 654.5805 | 17981.8231
27.04.2024 | 586.3116 | 535.0211 | 510.0717 | 513.6101 | 501.3954 | 486.5109 | 163.2521 | 190.5087 | 196.7876 | 209.7009 | 217.2584 | 238.6951 | 230.8969 | 232.8412 | 219.2817 | 220.8904 | 223.2243 | 233.9335 | 238.1579 | 254.1673 | 254.1599 | 242.5056 | 207.8682 | 184.4289 | 7091.4791
28.04.2024 | 164.7469 | 155.0931 | 147.4871 | 143.3385 | 143.2005 | 140.237 | 149.4609 | 170.2452 | 202.4032 | 220.0784 | 227.4877 | 235.4959 | 243.8961 | 238.5825 | 244.7515 | 237.7375 | 238.5958 | 241.5792 | 240.0869 | 259.7016 | 259.5368 | 256.8191 | 219.8479 | 188.9228 | 4969.3323
29.04.2024 | 167.9179 | 155.994 | 149.6185 | 143.973 | 143.0048 | 145.0333 | 162.3317 | 185.4939 | 220.878 | 230.6773 | 240.7928 | 252.2187 | 256.6938 | 256.8872 | 240.1263 | 244.5664 | 247.4264 | 239.9456 | 252.1882 | 267.8545 | 268.6489 | 250.6636 | 222.3542 | 195.8133 | 5141.1021
30.04.2024 | 172.818 | 161.4787 | 147.2413 | 144.6428 | 147.0473 | 151.8964 | 159.1388 | 181.5517 | 217.7723 | 227.0238 | 225.8181 | 231.1614 | 238.1871 | 231.5916 | 226.613 | 226.9699 | 218.2988 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3309.2511
Итого | 10273.3078 | 9487.2888 | 9173.4646 | 9146.0583 | 8589.2094 | 8712.2482 | 10272.3419 | 11851.4391 | 13411.351 | 14188.3652 | 14687.6332 | 14545.2952 | 14543.9363 | 14640.4824 | 14479.1001 | 14450.816 | 14333.7716 | 14080.3163 | 14453.0815 | 15488.1376 | 15494.3728 | 14614.4781 | 13050.6501 | 11278.3482 | 305245.4938
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /