## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 51452993.9607 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 553.6079 | 522.6319 | 524.7794 | 540.4188 | 265.3658 | 557.3585 | 572.4052 | 614.0791 | 673.2516 | 717.9498 | 747.9175 | 733.745 | 728.116 | 684.5146 | 686.8315 | 683.1689 | 675.6306 | 644.6313 | 666.2687 | 711.5892 | 698.7404 | 644.965 | 616.0099 | 581.1411 | 15045.1176
02.04.2024 | 570.8926 | 530.9972 | 518.6417 | 525.7299 | 524.5661 | 542.8383 | 564.6191 | 634.4211 | 715.9946 | 668.2236 | 687.7725 | 669.0156 | 647.3046 | 713.9433 | 711.7735 | 716.1003 | 681.7919 | 634.3165 | 667.1244 | 689.9226 | 700.1338 | 642.5829 | 616.5931 | 574.4579 | 15149.757
03.04.2024 | 561.4839 | 519.1315 | 515.0282 | 513.6349 | 257.9388 | 537.5135 | 576.3894 | 636.7398 | 696.2052 | 757.5828 | 743.6171 | 721.3123 | 714.2075 | 694.7675 | 704.4495 | 699.8325 | 677.9902 | 664.7411 | 686.4448 | 663.0885 | 675.1454 | 642.0522 | 595.71 | 531.6415 | 14986.648
04.04.2024 | 514.8782 | 497.3307 | 426.6278 | 479.0515 | 239.1107 | 501.8484 | 542.8163 | 612.2389 | 334.8417 | 737.6005 | 730.7945 | 739.2197 | 750.9105 | 744.6092 | 731.5091 | 723.7565 | 685.2848 | 671.2711 | 670.1378 | 709.0701 | 700.2058 | 646.8606 | 615.7952 | 580.3591 | 14586.1287
05.04.2024 | 553.2318 | 523.1625 | 514.4978 | 506.7281 | 524.1394 | 535.8079 | 556.2359 | 627.3531 | 678.1413 | 729.3566 | 699.442 | 674.8199 | 652.9851 | 640.9619 | 639.6816 | 611.8973 | 596.3572 | 636.8448 | 672.0972 | 688.6527 | 684.1462 | 642.8723 | 631.6963 | 579.6095 | 14800.7183
06.04.2024 | 557.2004 | 521.2054 | 511.6324 | 511.0918 | 255.6589 | 543.7228 | 549.2531 | 598.735 | 657.2417 | 685.8639 | 706.8685 | 716.2181 | 689.9943 | 689.1296 | 675.785 | 662.5087 | 657.0394 | 644.988 | 669.2913 | 698.3672 | 694.8226 | 655.8368 | 629.0483 | 583.6885 | 14765.1917
07.04.2024 | 571.5214 | 547.9885 | 543.4037 | 540.7902 | 259.2282 | 536.7995 | 526.1545 | 582.3699 | 625.6421 | 684.6682 | 655.1259 | 684.9788 | 676.0656 | 659.0617 | 657.2055 | 635.7619 | 619.5533 | 609.2756 | 635.6078 | 676.263 | 673.0583 | 649.074 | 611.0318 | 578.1903 | 14438.8196
08.04.2024 | 548.8937 | 515.3777 | 511.3444 | 504.6206 | 253.4136 | 529.7456 | 560.6887 | 610.1114 | 694.6755 | 712.1611 | 733.8298 | 743.6679 | 718.1848 | 705.1626 | 709.3108 | 688.2512 | 687.2406 | 645.4439 | 674.3223 | 689.9312 | 705.4346 | 637.3179 | 597.0035 | 569.0809 | 14945.2141
09.04.2024 | 550.7325 | 508.7982 | 504.7356 | 508.8703 | 251.8447 | 528.6899 | 552.6934 | 612.4157 | 680.3766 | 739.5768 | 751.0319 | 748.3713 | 744.2715 | 707.238 | 723.0438 | 687.6137 | 672.7195 | 646.6221 | 667.4426 | 698.5487 | 353.9059 | 655.0131 | 617.5117 | 569.6256 | 14681.6931
10.04.2024 | 546.8873 | 516.3544 | 505.1374 | 503.8552 | 251.7711 | 545.4011 | 565.4208 | 615.1755 | 681.0304 | 727.7842 | 728.2554 | 735.0555 | 689.4266 | 701.4567 | 690.04 | 693.4669 | 673.7595 | 660.9771 | 648.3605 | 687.8565 | 694.4808 | 643.3289 | 611.5592 | 576.7957 | 14893.6366
11.04.2024 | 554.6254 | 516.6703 | 513.2831 | 505.6779 | 254.5806 | 512.9119 | 548.0678 | 615.0985 | 655.906 | 752.217 | 723.9555 | 739.7366 | 724.1895 | 702.9883 | 692.1307 | 703.2822 | 670.6319 | 648.7148 | 657.9284 | 683.2093 | 687.2071 | 654.259 | 615.9886 | 590.3071 | 14923.5677
12.04.2024 | 546.3908 | 516.1723 | 509.3377 | 510.3046 | 509.6104 | 459.1843 | 235.3305 | 255.1161 | 295.7797 | 278.7321 | 287.3548 | 282.9015 | 257.6068 | 221.3145 | 184.7366 | 213.0395 | 248.0826 | 225.994 | 239.1047 | 241.2195 | 257.5943 | 231.4693 | 227.935 | 210.892 | 7445.2034
13.04.2024 | 214.0677 | 203.8829 | 199.5315 | 205.1685 | 201.5219 | 250.7476 | 447.1509 | 493.2376 | 528.1322 | 592.1681 | 573.253 | 595.1388 | 584.7024 | 587.8315 | 580.0057 | 534.3274 | 525.4373 | 513.0314 | 526.3344 | 557.3515 | 295.3313 | 534.6025 | 501.8254 | 459.2792 | 10704.0607
14.04.2024 | 442.1764 | 401.4126 | 391.9244 | 387.7223 | 399.3811 | 418.0367 | 427.2755 | 465.9052 | 527.7948 | 541.923 | 567.4045 | 576.1931 | 578.6222 | 551.2932 | 541.7309 | 520.5375 | 527.9137 | 504.8101 | 549.0935 | 567.1772 | 577.5201 | 550.3295 | 515.0692 | 464.3921 | 11995.6386
15.04.2024 | 445.4741 | 403.2897 | 398.4059 | 392.2009 | 400.7793 | 409.0561 | 429.9559 | 507.8815 | 548.5117 | 613.6817 | 601.3532 | 610.285 | 597.1873 | 583.6259 | 580.0125 | 574.8162 | 547.0344 | 527.9025 | 530.5676 | 571.4018 | 564.2149 | 522.6842 | 483.1247 | 448.1171 | 12291.5639
16.04.2024 | 416.9236 | 385.6299 | 390.9764 | 382.9419 | 387.535 | 391.8531 | 439.0122 | 511.7351 | 855.0373 | 1122.731 | 1096.5194 | 1084.2552 | 1065.0845 | 1059.2584 | 1029.1104 | 1036.3055 | 1031.6705 | 977.7657 | 987.8899 | 1062.7997 | 1056.9474 | 984.2559 | 885.495 | 790.712 | 19432.4449
17.04.2024 | 719.591 | 652.9185 | 634.3683 | 629.6032 | 316.4755 | 672.4956 | 750.603 | 844.5459 | 924.8747 | 1027.1258 | 1044.6662 | 1054.2338 | 1077.2356 | 1103.2255 | 1083.0426 | 1062.3394 | 1037.1693 | 1000.2242 | 989.3713 | 1055.4799 | 1055.877 | 1008.0588 | 903.8596 | 798.4986 | 21445.8835
18.04.2024 | 726.371 | 667.8505 | 635.2252 | 627.7894 | 649.6154 | 672.8589 | 745.5185 | 838.3368 | 940.8862 | 1017.1565 | 1043.9131 | 1076.9014 | 1080.6079 | 1073.6159 | 1070.2467 | 1073.5793 | 1065.5107 | 1010.0278 | 1009.9987 | 1062.7964 | 1049.3949 | 986.6507 | 892.2017 | 775.6 | 21792.6537
19.04.2024 | 720.3244 | 652.851 | 637.1127 | 633.1577 | 650.7753 | 671.4799 | 730.8345 | 872.8746 | 959.5793 | 1056.7099 | 1129.473 | 1120.5909 | 1106.8174 | 1112.0316 | 1092.7026 | 1105.5046 | 1029.8697 | 989.6283 | 998.0336 | 1054.0117 | 1076.4074 | 997.5736 | 914.7872 | 805.9397 | 22119.0705
20.04.2024 | 717.083 | 663.7908 | 639.7517 | 636.1404 | 620.861 | 613.1021 | 669.1829 | 786.7943 | 898.0516 | 975.6762 | 1027.387 | 1039.2 | 1043.2782 | 1038.7153 | 1023.6928 | 1022.8369 | 1002.683 | 980.2015 | 989.1248 | 1067.717 | 1061.9403 | 999.4002 | 910.05 | 800.0234 | 21226.6842
21.04.2024 | 736.7959 | 657.8514 | 637.7912 | 624.0785 | 591.0448 | 604.7432 | 662.4414 | 745.5182 | 832.3492 | 942.2318 | 979.9807 | 1002.2498 | 1014.9792 | 1002.3192 | 1001.655 | 986.6538 | 977.4594 | 1013.2449 | 1025.5302 | 1067.5833 | 1064.7872 | 980.4389 | 870.497 | 776.6241 | 20798.8481
22.04.2024 | 714.437 | 653.4029 | 633.6066 | 626.4888 | 644.547 | 658.1232 | 756.1937 | 863.0609 | 966.7513 | 1040.063 | 1071.8595 | 1050.3765 | 1052.5873 | 1049.4218 | 1056.8821 | 1067.7466 | 1028.3475 | 986.8776 | 980.5646 | 1062.1278 | 1051.2083 | 970.2568 | 877.4269 | 784.6554 | 21647.013
23.04.2024 | 714.8829 | 654.7051 | 633.1213 | 623.4932 | 630.2542 | 660.7057 | 741.5052 | 870.9009 | 968.1216 | 1033.4671 | 1065.7046 | 1099.3255 | 1104.3849 | 1109.6742 | 1135.5476 | 1095.4572 | 1070.3806 | 1004.3249 | 994.1194 | 1068.6314 | 1050.4303 | 988.5472 | 885.0069 | 775.3733 | 21978.0653
24.04.2024 | 730.4496 | 661.0634 | 631.6955 | 628.9273 | 640.9308 | 668.5291 | 746.8414 | 848.883 | 981.768 | 1020.1145 | 1027.295 | 1021.9045 | 994.9231 | 1006.7663 | 986.1354 | 986.8614 | 954.0203 | 934.2589 | 955.374 | 1034.1561 | 1047.5124 | 972.0469 | 865.7435 | 737.4302 | 21083.6307
25.04.2024 | 692.761 | 637.666 | 616.1411 | 622.4587 | 620.6201 | 658.5807 | 734.717 | 833.1487 | 911.6576 | 990.9964 | 1034.4493 | 1050.3913 | 1069.0647 | 1060.3154 | 1066.2416 | 1026.3457 | 971.0908 | 973.6183 | 954.0876 | 1052.5293 | 1055.4094 | 969.7938 | 882.3382 | 768.0437 | 21252.4662
26.04.2024 | 708.0722 | 644.942 | 624.8883 | 615.361 | 620.5171 | 671.5726 | 743.6409 | 847.1999 | 955.7414 | 1005.6446 | 986.6872 | 1025.0497 | 501.4443 | 1024.5891 | 1023.4517 | 1008.0619 | 968.7098 | 958.7576 | 955.9031 | 1041.9723 | 1042.2381 | 986.6235 | 890.5227 | 789.1545 | 20640.7454
27.04.2024 | 716.5555 | 644.3751 | 628.0875 | 627.8174 | 626.0716 | 660.3847 | 722.4119 | 810.4122 | 914.9511 | 998.242 | 1062.0616 | 1086.9718 | 1087.5202 | 1099.6534 | 1089.4554 | 1069.1566 | 1040.1177 | 976.0543 | 971.7717 | 1047.5906 | 1045.5925 | 1008.7038 | 880.4376 | 797.1337 | 21611.5299
28.04.2024 | 728.647 | 679.037 | 637.6884 | 628.9026 | 618.5856 | 612.2999 | 673.3268 | 758.0647 | 866.4979 | 965.6612 | 1014.5035 | 1043.1072 | 1053.8802 | 1078.3582 | 1072.8784 | 1054.4086 | 1023.8137 | 1031.1691 | 1019.2294 | 1087.4603 | 1070.1441 | 994.4161 | 907.5144 | 788.8851 | 21408.4796
29.04.2024 | 716.6455 | 663.8366 | 634.0195 | 622.7546 | 611.9368 | 626.1799 | 667.0532 | 767.1294 | 881.5672 | 975.9549 | 1052.0828 | 1063.1024 | 1090.4042 | 1100.0007 | 1099.9728 | 1115.1579 | 1070.6124 | 1032.0231 | 1011.9734 | 1097.196 | 1089.2733 | 1032.4077 | 924.9029 | 819.5584 | 21765.7456
30.04.2024 | 741.4163 | 690.8907 | 654.3957 | 637.3835 | 628.325 | 640.8499 | 687.339 | 787.1637 | 904.2306 | 952.9314 | 1013.5384 | 1015.078 | 1015.7351 | 1008.4323 | 1013.2667 | 989.3236 | 958.1855 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14338.4854
Итого | 18233.0201 | 16855.2167 | 16357.1804 | 16303.1634 | 13707.0059 | 16893.4204 | 18125.0783 | 20466.6464 | 22755.5901 | 25064.1957 | 25588.0971 | 25803.3973 | 25111.7216 | 25514.2759 | 25352.5284 | 25048.0992 | 24376.1078 | 22747.7404 | 23003.0977 | 24395.7009 | 23779.1039 | 22832.422 | 20976.6855 | 18905.2099 | 518194.7051
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /