## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 71637675.8304 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 728.9924 | 694.1801 | 671.4186 | 683.4286 | 352.9951 | 723.041 | 798.9835 | 842.8096 | 869.9282 | 935.3301 | 928.9268 | 928.8851 | 912.1834 | 862.8469 | 811.5282 | 787.3175 | 925.8146 | 918.2445 | 977.1379 | 990.2144 | 975.3135 | 940.9697 | 851.3072 | 763.848 | 19875.6448
02.04.2024 | 710.2914 | 685.4077 | 663.3759 | 672.3035 | 705.9315 | 723.8554 | 796.4369 | 905.0157 | 951.6085 | 1001.3513 | 997.1791 | 985.0662 | 995.3181 | 955.1062 | 925.5085 | 888.7435 | 890.8966 | 901.869 | 971.7255 | 995.4693 | 972.5808 | 932.135 | 864.1752 | 771.4752 | 20862.8259
03.04.2024 | 710.5375 | 677.4987 | 664.1427 | 680.7366 | 350.4377 | 709.4725 | 785.8066 | 889.8785 | 931.1006 | 958.5569 | 944.8795 | 944.4297 | 942.8608 | 961.0729 | 936.8935 | 909.7014 | 900.7057 | 919.823 | 983.309 | 964.3576 | 961.8263 | 933.6331 | 854.373 | 765.0631 | 20281.0969
04.04.2024 | 708.1986 | 677.2369 | 660.5143 | 680.0246 | 346.9032 | 719.7079 | 791.5825 | 886.151 | 926.0284 | 986.5638 | 982.9298 | 970.8143 | 941.5873 | 926.6458 | 909.4742 | 905.0955 | 902.284 | 928.5718 | 977.0482 | 1001.5359 | 985.8938 | 916.6411 | 839.5907 | 753.7521 | 20324.7754
05.04.2024 | 703.6266 | 665.8244 | 652.8094 | 665.6383 | 687.1942 | 710.2015 | 783.2022 | 884.9629 | 919.4274 | 955.6793 | 961.027 | 944.953 | 965.2905 | 944.1122 | 900.8652 | 892.6516 | 878.8663 | 920.1223 | 977.1583 | 979.1137 | 936.2041 | 908.0146 | 837.2947 | 757.3112 | 20431.551
06.04.2024 | 702.1868 | 669.4997 | 653.955 | 672.7708 | 334.5443 | 664.5085 | 704.0156 | 810.6012 | 882.4746 | 937.3721 | 941.9044 | 958.2599 | 958.5849 | 954.2009 | 938.1429 | 914.9257 | 890.3428 | 899.4661 | 957.5861 | 966.1176 | 960.812 | 927.9067 | 870.6281 | 784.0354 | 19954.8421
07.04.2024 | 716.914 | 681.22 | 658.9677 | 658.0589 | 333.8534 | 654.7261 | 703.0398 | 769.8881 | 852.1444 | 920.0202 | 934.0586 | 954.6294 | 950.8915 | 946.075 | 911.5901 | 881.3163 | 874.7205 | 901.0727 | 942.5357 | 975.2197 | 973.4746 | 935.0218 | 854.6604 | 772.369 | 19756.468
08.04.2024 | 701.2072 | 668.7933 | 654.767 | 670.4819 | 686.9433 | 687.2961 | 775.2018 | 844.4083 | 892.1132 | 955.6765 | 916.7188 | 908.2028 | 908.4171 | 924.6554 | 906.093 | 894.3286 | 880.6334 | 885.219 | 936.5608 | 979.6694 | 952.4103 | 906.2822 | 828.1811 | 740.7341 | 20104.9944
09.04.2024 | 688.7316 | 653.7392 | 636.878 | 659.6253 | 340.5419 | 696.6866 | 766.9423 | 846.874 | 902.0603 | 935.1098 | 954.9449 | 952.1567 | 957.3612 | 967.9287 | 906.1727 | 891.0358 | 876.6373 | 869.4559 | 906.0512 | 952.8702 | 484.647 | 922.4385 | 850.8943 | 765.534 | 19385.3173
10.04.2024 | 689.2161 | 663.8405 | 641.0429 | 626.2275 | 332.8591 | 703.8074 | 797.5503 | 861.7499 | 880.7498 | 904.3183 | 893.564 | 897.6464 | 881.218 | 882.5806 | 834.4103 | 833.7915 | 827.5135 | 832.3282 | 879.6671 | 927.3568 | 914.6722 | 889.6623 | 828.8474 | 737.7374 | 19162.3575
11.04.2024 | 674.5771 | 658.1231 | 639.3286 | 641.8102 | 679.4174 | 691.5218 | 771.3692 | 845.7161 | 885.5997 | 941.6017 | 954.5603 | 912.1783 | 921.8381 | 915.8498 | 876.2344 | 876.8059 | 852.8354 | 841.9999 | 907.4029 | 971.4203 | 943.014 | 913.4167 | 823.3829 | 745.0013 | 19885.005
12.04.2024 | 679.8224 | 651.1277 | 635.4754 | 643.8122 | 664.5262 | 700.9577 | 958.3662 | 1063.2218 | 988.1711 | 949.7028 | 940.7889 | 942.3901 | 935.5147 | 911.1607 | 930.6094 | 887.0688 | 843.8631 | 833.0254 | 848.838 | 913.5785 | 884.2753 | 837.1508 | 739.4501 | 644.3445 | 20027.2418
13.04.2024 | 581.6142 | 542.3644 | 525.2661 | 524.3012 | 530.7214 | 518.6487 | 503.2867 | 598.6737 | 663.1137 | 742.4236 | 764.1926 | 762.3544 | 770.73 | 746.3659 | 723.2332 | 687.684 | 676.7596 | 678.2518 | 705.5016 | 739.5358 | 369.3051 | 690.4843 | 621.3224 | 552.8279 | 15218.9625
14.04.2024 | 497.1955 | 461.1936 | 440.02 | 434.2731 | 439.0921 | 440.601 | 486.4918 | 547.8392 | 644.2096 | 723.5106 | 737.5362 | 752.9797 | 780.725 | 737.4366 | 695.4804 | 677.1865 | 664.8202 | 666.3655 | 715.8408 | 761.9122 | 748.042 | 716.8921 | 622.6358 | 542.2294 | 14934.5087
15.04.2024 | 483.7216 | 444.4898 | 439.3669 | 446.5685 | 449.6778 | 466.3086 | 527.9494 | 609.0404 | 657.2844 | 713.1621 | 676.7827 | 677.302 | 682.8582 | 668.1979 | 663.7546 | 659.9582 | 642.9372 | 645.6497 | 693.8584 | 752.5701 | 722.4939 | 688.8817 | 605.1992 | 518.94 | 14536.953
16.04.2024 | 451.2212 | 423.0808 | 417.211 | 423.0939 | 448.9572 | 445.8943 | 577.1045 | 673.6027 | 692.7452 | 753.6956 | 763.4727 | 749.7593 | 743.7179 | 755.558 | 723.8486 | 710.8779 | 695.5101 | 681.9953 | 709.7111 | 761.2714 | 750.2768 | 679.7514 | 605.5326 | 526.4122 | 15164.3015
17.04.2024 | 463.4226 | 436.7892 | 416.7262 | 428.732 | 222.0178 | 444.3198 | 546.0193 | 636.084 | 696.3324 | 743.0957 | 748.1414 | 751.4035 | 785.3928 | 766.5208 | 739.0999 | 734.2302 | 689.0948 | 690.2852 | 728.8739 | 778.6213 | 747.1029 | 696.398 | 623.7566 | 531.5412 | 15044.0013
18.04.2024 | 462.0066 | 434.4798 | 416.5776 | 427.2872 | 449.237 | 452.706 | 557.8769 | 635.0232 | 680.29 | 751.0519 | 741.9476 | 735.1775 | 753.2621 | 735.6721 | 718.93 | 704.1398 | 692.3001 | 694.9147 | 736.2781 | 782.4948 | 755.31 | 721.8194 | 630.2746 | 544.3986 | 15213.4555
19.04.2024 | 480.2816 | 453.477 | 433.1018 | 445.1515 | 468.3931 | 481.0165 | 563.1232 | 654.4118 | 712.2438 | 759.6021 | 758.5275 | 770.1587 | 765.6588 | 762.1825 | 730.5473 | 738.3271 | 706.7607 | 688.8694 | 705.4434 | 759.7252 | 740.0295 | 703.5596 | 631.6839 | 560.6212 | 15472.8973
20.04.2024 | 482.3962 | 446.2601 | 429.5203 | 433.4026 | 431.5871 | 429.8678 | 500.9061 | 604.7674 | 668.681 | 733.9438 | 733.6397 | 767.6285 | 772.3448 | 761.7602 | 743.4043 | 718.2468 | 709.2983 | 690.0999 | 694.7487 | 746.6581 | 721.2897 | 685.1251 | 622.1438 | 547.3369 | 15075.0572
21.04.2024 | 475.277 | 434.8266 | 414.2423 | 407.0591 | 413.4552 | 400.942 | 460.5506 | 545.1071 | 639.2916 | 722.3912 | 737.1941 | 764.1912 | 772.4724 | 742.3455 | 702.076 | 700.6053 | 710.6873 | 739.0279 | 763.9456 | 760.2038 | 745.8942 | 686.1763 | 600.9622 | 520.6319 | 14859.5562
22.04.2024 | 454.5661 | 435.6521 | 421.2018 | 433.6434 | 436.4096 | 455.9408 | 538.7371 | 617.8475 | 645.0682 | 713.9064 | 708.9126 | 699.0544 | 706.2927 | 705.9373 | 680.6238 | 691.1495 | 673.0598 | 674.4289 | 685.5024 | 743.5747 | 735.2797 | 678.7868 | 599.4878 | 515.9818 | 14651.0453
23.04.2024 | 450.3869 | 416.4008 | 403.9953 | 402.1589 | 425.8594 | 450.106 | 548.2425 | 641.5728 | 718.0058 | 768.3135 | 768.3917 | 779.0883 | 794.021 | 765.55 | 749.5565 | 736.2475 | 726.2231 | 695.406 | 698.8316 | 752.7146 | 750.0331 | 714.3957 | 633.2735 | 539.48 | 15328.2546
24.04.2024 | 462.0601 | 430.6167 | 414.7727 | 437.2724 | 434.6822 | 453.0826 | 559.327 | 643.8508 | 721.616 | 736.7332 | 738.774 | 737.6312 | 726.2347 | 651.8413 | 596.068 | 627.855 | 683.0234 | 687.9396 | 701.1563 | 759.6073 | 735.5757 | 677.6586 | 589.5808 | 509.9997 | 14716.9593
25.04.2024 | 444.7165 | 418.2797 | 404.3388 | 421.4651 | 439.5818 | 449.0906 | 530.2362 | 631.9845 | 675.2725 | 724.7102 | 756.7338 | 757.1831 | 768.7739 | 743.7556 | 728.2688 | 712.3845 | 697.6586 | 700.006 | 701.9907 | 763.054 | 737.9037 | 692.8095 | 611.3795 | 525.5504 | 15037.1281
26.04.2024 | 454.6378 | 427.951 | 416.2051 | 421.9958 | 442.9214 | 461.3362 | 559.29 | 632.6752 | 693.0283 | 727.3258 | 729.8687 | 735.2477 | 737.7368 | 764.4009 | 732.2252 | 719.4264 | 708.0843 | 687.2713 | 704.6219 | 741.9442 | 738.2607 | 684.5996 | 611.3733 | 532.4206 | 15064.8482
27.04.2024 | 465.9728 | 429.5111 | 411.2088 | 422.7559 | 431.6855 | 439.1453 | 525.4191 | 619.1846 | 700.389 | 766.7211 | 738.7045 | 763.1711 | 772.6414 | 796.9496 | 752.1945 | 731.7723 | 707.0137 | 697.0933 | 712.6918 | 760.0716 | 732.5723 | 700.2173 | 634.5557 | 545.2823 | 15256.9244
28.04.2024 | 488.3482 | 443.5965 | 427.9724 | 418.7918 | 418.3706 | 421.3078 | 471.1453 | 561.1851 | 641.397 | 722.5126 | 786.3822 | 800.1245 | 790.4652 | 781.3622 | 765.6205 | 751.5413 | 739.1389 | 733.6363 | 731.1069 | 769.62 | 736.5868 | 711.8224 | 647.3943 | 552.2831 | 15311.7119
29.04.2024 | 485.5207 | 447.2684 | 433.5117 | 421.0829 | 417.222 | 419.7689 | 465.2049 | 535.7905 | 608.1504 | 718.0484 | 725.4657 | 748.8435 | 788.1979 | 779.0236 | 755.0188 | 738.0649 | 721.0708 | 713.3896 | 707.1107 | 761.6649 | 747.1753 | 714.2142 | 658.714 | 570.2338 | 15079.7563
30.04.2024 | 507.6748 | 463.1978 | 442.7726 | 430.4337 | 429.4819 | 433.2956 | 497.2076 | 570.717 | 654.7581 | 735.8145 | 759.6245 | 757.4651 | 737.474 | 738.2208 | 718.7566 | 699.0784 | 701.3168 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10277.2898
Итого | 17005.3218 | 16035.9268 | 15540.6868 | 15734.3873 | 13545.5002 | 16449.161 | 18850.615 | 21410.6349 | 22993.283 | 24638.245 | 24725.7741 | 24808.3754 | 24920.065 | 24555.3154 | 23706.2297 | 23301.5577 | 23089.8708 | 22415.828 | 23362.2347 | 24512.1672 | 23158.2553 | 22806.8644 | 20592.0552 | 18137.3766 | 506295.7313
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /