## Лист1
Стартовал 01.05.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.05.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.04.2024 по 01.05.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 91234002.8368 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.04.2024 | 991.3637 | 927.1819 | 906.0805 | 922.107 | 457.3199 | 894.4669 | 941.4044 | 1043.5846 | 1067.6764 | 1121.7127 | 1128.7079 | 1105.6306 | 1104.5583 | 1107.0787 | 1101.3892 | 1130.5226 | 1131.7548 | 1226.1039 | 1398.0687 | 1438.9833 | 1391.4305 | 1307.4792 | 1158.7153 | 1065.1051 | 26068.426
02.04.2024 | 970.4546 | 914.1862 | 879.8096 | 913.4585 | 908.7059 | 890.7978 | 911.2355 | 1028.9405 | 1146.5431 | 1183.7432 | 1214.0258 | 1211.3091 | 1217.1834 | 1237.7306 | 1227.1951 | 1242.7217 | 1224.6151 | 1249.534 | 1369.2269 | 1411.012 | 1357.0084 | 1272.7515 | 1138.9428 | 1011.5166 | 27132.648
03.04.2024 | 945.599 | 890.5546 | 868.1567 | 892.5043 | 883.1704 | 848.0104 | 901.2949 | 1017.9727 | 1120.9451 | 1173.0008 | 1183.1956 | 1176.57 | 1175.9747 | 1186.0985 | 1207.9101 | 1236.8408 | 1231.2427 | 1277.299 | 1380.0549 | 1410.2701 | 1362.2578 | 1301.028 | 1171.8153 | 1042.2592 | 26884.0255
04.04.2024 | 949.4472 | 894.7763 | 870.8605 | 906.3482 | 458.9817 | 853.4349 | 896.4508 | 1025.3334 | 569.4376 | 1193.7379 | 1152.1217 | 1147.0587 | 1161.0826 | 1176.2317 | 1196.9185 | 1208.2356 | 1196.3264 | 1275.3392 | 1375.124 | 1402.9783 | 1351.3681 | 1277.7731 | 1143.8234 | 1043.4086 | 25726.5984
05.04.2024 | 961.7143 | 902.5673 | 870.6603 | 898.0932 | 888.3641 | 849.0328 | 907.6042 | 1016.8458 | 1082.7478 | 1148.5998 | 1205.5471 | 1180.0888 | 1181.0448 | 1203.0407 | 1224.5773 | 1255.2469 | 1252.1983 | 1298.0377 | 1386.917 | 1417.3596 | 1341.5809 | 1280.5681 | 1159.8239 | 1048.1385 | 26960.3991
06.04.2024 | 967.4455 | 910.5879 | 892.7106 | 917.8556 | 903.6088 | 853.291 | 875.5273 | 986.1363 | 1140.9205 | 1215.8282 | 1235.1854 | 1249.6839 | 1267.2302 | 1246.5973 | 1267.1536 | 1252.6621 | 1280.0823 | 1272.0255 | 1361.918 | 1404.5953 | 1359.8396 | 1306.1375 | 1191.9395 | 1056.465 | 27415.4269
07.04.2024 | 967.1185 | 913.0743 | 884.775 | 899.7055 | 438.7773 | 847.8451 | 850.2208 | 928.3164 | 1056.7986 | 1143.6411 | 1190.7441 | 1211.174 | 1217.2729 | 1251.5329 | 1234.4673 | 1251.9432 | 1258.3846 | 1291.7334 | 1350.1042 | 1393.2562 | 1395.319 | 1316.7109 | 1174.0723 | 1058.539 | 26525.5265
08.04.2024 | 972.3751 | 899.3884 | 880.2587 | 898.8149 | 893.7004 | 841.0702 | 919.266 | 1022.1763 | 1145.4442 | 1201.8547 | 1290.8422 | 1266.1385 | 1273.5505 | 1272.3109 | 1254.7852 | 1275.4368 | 1262.7209 | 1284.7282 | 1368.4114 | 1418.0505 | 1381.914 | 1328.2862 | 1188.6332 | 1067.5743 | 27607.7316
09.04.2024 | 963.506 | 903.1739 | 884.7827 | 889.9232 | 441.6436 | 858.7196 | 911.2679 | 1032.356 | 1132.9986 | 1181.8752 | 1212.7271 | 1252.0556 | 1228.3996 | 1242.5421 | 1270.4384 | 1270.2836 | 1283.7603 | 1316.8482 | 1374.2461 | 1431.1286 | 714.9065 | 1351.0751 | 1248.2452 | 1131.9599 | 26528.863
10.04.2024 | 1003.0182 | 945.3785 | 907.739 | 880.0551 | 439.3046 | 911.5697 | 981.0676 | 1055.0478 | 1150.5454 | 1202.5491 | 1215.9953 | 1210.7481 | 1185.3356 | 1189.0124 | 1180.2146 | 1169.7004 | 1169.2156 | 1203.521 | 1297.9073 | 1357.4955 | 1331.855 | 1257.0617 | 1145.3608 | 1011.127 | 26400.8251
11.04.2024 | 934.5103 | 890.26 | 872.5637 | 860.0941 | 869.6017 | 848.8666 | 911.7535 | 1009.0306 | 1101.0728 | 1171.1391 | 1187.8434 | 1174.6284 | 1171.3228 | 1190.5817 | 1217.1953 | 1205.4973 | 1182.7466 | 1203.98 | 1281.6172 | 1341.8421 | 1319.5532 | 1265.9463 | 1132.3662 | 1026.0684 | 26370.0813
12.04.2024 | 931.777 | 879.849 | 850.6993 | 839.9374 | 864.214 | 826.7637 | 876.8055 | 997.9134 | 1116.419 | 1109.15 | 1076.9119 | 1072.6927 | 1076.0171 | 1166.0165 | 1121.5551 | 1143.4504 | 1115.797 | 1097.2038 | 1184.5314 | 1231.3795 | 1192.7854 | 1114.7469 | 1004.5734 | 895.505 | 24786.6944
13.04.2024 | 781.3341 | 733.1782 | 708.0581 | 687.2488 | 699.0536 | 676.7098 | 725.8922 | 849.9627 | 964.563 | 1018.7728 | 1064.7834 | 1092.3231 | 1110.2761 | 1126.9119 | 1121.6075 | 1107.4956 | 1090.1387 | 1088.3679 | 1154.1551 | 1210.4279 | 594.7264 | 1094.8865 | 985.7649 | 877.4738 | 22564.1124
14.04.2024 | 789.4099 | 732.9127 | 710.6582 | 701.7322 | 707.7981 | 671.3823 | 696.1179 | 785.9184 | 924.0854 | 1016.8788 | 1066.6388 | 1091.9352 | 1116.8003 | 1117.7465 | 1107.8804 | 1078.4245 | 1047.9783 | 1076.7256 | 1173.1588 | 1265.6999 | 1212.2195 | 1124.5323 | 996.9068 | 853.4218 | 23066.9625
15.04.2024 | 766.1118 | 707.9649 | 690.3183 | 677.2096 | 673.7771 | 640.8824 | 728.6336 | 878.0999 | 996.6006 | 1053.1349 | 1094.4471 | 1088.4612 | 1088.8523 | 1093.7172 | 1088.9332 | 1087.5961 | 1071.8501 | 1072.7756 | 1155.5783 | 1213.3609 | 1172.8526 | 1077.4319 | 948.5278 | 834.8278 | 22901.9449
16.04.2024 | 758.0727 | 699.4304 | 669.5607 | 676.1539 | 670.4868 | 633.7475 | 727.7348 | 853.9716 | 970.0278 | 1037.2757 | 1074.3289 | 1062.5516 | 1074.2553 | 1087.4624 | 1100.0249 | 1103.9333 | 1094.7852 | 1102.697 | 1157.1347 | 1225.0268 | 1183.9215 | 1100.494 | 953.1853 | 830.0745 | 22846.3374
17.04.2024 | 744.9158 | 697.0134 | 682.1118 | 663.8012 | 333.4412 | 632.4638 | 725.0926 | 838.8084 | 948.0225 | 1033.8979 | 1068.8239 | 1085.4092 | 1101.0745 | 1165.3789 | 1152.3405 | 1154.4104 | 1147.565 | 1146.3098 | 1170.4505 | 1228.2427 | 1175.9996 | 1097.7086 | 950.8639 | 818.9194 | 22763.0658
18.04.2024 | 738.8299 | 691.9761 | 656.3905 | 642.9946 | 645.7433 | 621.9609 | 705.912 | 842.9843 | 936.0855 | 1036.8552 | 1087.2284 | 1074.7321 | 1113.111 | 1175.571 | 1176.6727 | 1152.3004 | 1136.1064 | 1112.7338 | 1162.4611 | 1217.2215 | 1167.7575 | 1086.2248 | 964.7561 | 834.2915 | 22980.9004
19.04.2024 | 749.8921 | 693.6149 | 664.9474 | 649.6017 | 651.9912 | 621.7026 | 716.7762 | 852.5932 | 967.08 | 1049.2246 | 1105.3928 | 1123.5298 | 1125.3646 | 1173.2563 | 1180.8234 | 1181.4119 | 1140.8947 | 1115.0413 | 1134.7403 | 1211.9027 | 1183.4991 | 1090.875 | 953.4408 | 828.4215 | 23166.0181
20.04.2024 | 744.252 | 692.5913 | 673.2317 | 656.6856 | 658.0838 | 621.3335 | 697.5991 | 824.0977 | 956.8119 | 1059.3773 | 1087.8849 | 1138.9403 | 1172.2676 | 1172.2229 | 1218.6651 | 1215.58 | 1164.2727 | 1138.4397 | 1144.7027 | 1225.8291 | 1199.5577 | 1107.6837 | 944.8059 | 822.5221 | 23337.4383
21.04.2024 | 742.1755 | 682.4325 | 648.9449 | 628.4235 | 631.8069 | 600.777 | 666.6803 | 796.216 | 933.1488 | 1031.9083 | 1110.6091 | 1122.8145 | 1157.9421 | 1160.2126 | 1132.6496 | 1119.8044 | 1141.2765 | 1156.3474 | 1181.2948 | 1218.8737 | 1164.5542 | 1057.7056 | 911.4777 | 805.1832 | 22803.2589
22.04.2024 | 723.5534 | 671.602 | 653.8367 | 647.0085 | 645.707 | 618.3917 | 714.486 | 867.0244 | 981.2012 | 1058.0809 | 1094.1553 | 1092.8522 | 1100.3241 | 1105.475 | 1145.7719 | 1141.3011 | 1146.738 | 1105.4063 | 1104.7814 | 1208.1203 | 1139.7028 | 1068.9361 | 917.1114 | 794.5298 | 22746.0974
23.04.2024 | 701.2135 | 648.7279 | 625.5865 | 620.934 | 617.2092 | 606.9643 | 704.475 | 846.2967 | 971.2286 | 1043.1324 | 1097.9645 | 1078.0054 | 1103.0585 | 1161.3812 | 1163.5913 | 1181.7809 | 1178.2817 | 1143.7178 | 1141.3009 | 1223.7426 | 1195.5428 | 1096.7999 | 947.4041 | 803.4042 | 22901.7439
24.04.2024 | 721.3201 | 661.9195 | 635.6986 | 622.229 | 631.0635 | 607.8384 | 699.001 | 836.487 | 927.9047 | 1007.6207 | 1033.4628 | 1045.1139 | 1048.8089 | 1092.8053 | 1092.8006 | 1102.6227 | 1073.8704 | 1040.3702 | 1091.8723 | 1199.8863 | 1150.7236 | 1059.9847 | 915.6769 | 799.7 | 22098.7808
25.04.2024 | 713.5342 | 660.4733 | 637.8142 | 623.1886 | 626.1419 | 600.9902 | 697.6488 | 823.9214 | 945.7331 | 997.8336 | 1044.9738 | 1065.8153 | 1091.7431 | 1130.3626 | 1129.0713 | 1126.8604 | 1113.8009 | 1111.74 | 1132.3078 | 1197.9743 | 1143.8643 | 1064.0962 | 936.2949 | 808.9257 | 22425.1102
26.04.2024 | 710.6373 | 653.1292 | 640.2824 | 635.4969 | 638.2055 | 611.8944 | 705.9792 | 843.7027 | 937.8818 | 986.6235 | 1038.9857 | 1041.9898 | 1047.7307 | 1115.4469 | 1153.5702 | 1161.1263 | 1136.3603 | 1095.6169 | 1125.5647 | 1173.0509 | 1150.5181 | 1074.7071 | 929.8932 | 802.1702 | 22410.5639
27.04.2024 | 714.619 | 660.3184 | 625.2449 | 612.1163 | 618.0699 | 600.8116 | 677.2893 | 782.4108 | 928.1221 | 1025.7394 | 1078.7101 | 1122.6311 | 1128.7768 | 1164.9141 | 1186.0989 | 1176.8745 | 1160.1283 | 1117.2328 | 1136.148 | 1214.4416 | 1176.8616 | 1080.3671 | 941.7255 | 814.4057 | 22744.0577
28.04.2024 | 738.6283 | 686.9064 | 655.381 | 640.7639 | 640.4112 | 604.521 | 664.2891 | 765.373 | 937.2681 | 1020.9582 | 1107.6543 | 1145.9586 | 1150.5433 | 1179.8754 | 1171.6044 | 1177.6063 | 1192.0275 | 1186.646 | 1156.8907 | 1220.4194 | 1188.5324 | 1091.12 | 953.3123 | 824.6473 | 23101.338
29.04.2024 | 730.7693 | 682.852 | 653.6171 | 642.3951 | 627.4971 | 614.7786 | 684.6393 | 778.8472 | 956.831 | 1076.4871 | 1142.9921 | 1196.0053 | 1224.2298 | 1276.9377 | 1287.7942 | 1288.6397 | 1226.3374 | 1163.3896 | 1161.7292 | 1265.7108 | 1195.3225 | 1109.2391 | 966.7273 | 831.6382 | 23785.4068
30.04.2024 | 748.953 | 688.1323 | 659.3622 | 646.2209 | 640.9257 | 615.7854 | 671.1228 | 776.585 | 937.5424 | 1036.0184 | 1093.6158 | 1120.4138 | 1106.1258 | 1146.9795 | 1158.0374 | 1138.4251 | 1109.8651 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 15294.1107
Итого | 24876.5512 | 23216.1536 | 22460.1418 | 22393.1014 | 19804.8055 | 21526.8039 | 23493.2678 | 27006.9543 | 29951.6875 | 32636.6515 | 33786.4991 | 34047.2609 | 34320.2571 | 35115.4312 | 35271.737 | 35338.7352 | 34961.1216 | 33969.9115 | 35612.3984 | 37378.2825 | 34895.9745 | 33862.3571 | 29976.186 | 26442.2231 | 722344.4938
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /