## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162911316;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162911316 |  |  | 50 |  | 2840.2915 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ ПС "Беслан-110" ГУП "АЭС" 5\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.ГУП "АЭС" 5 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №535 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 28.6555 | 25.1775 | 24.206 | 23.5485 | 22.938 | 19.6865 | 19.2945 | 22.0525 | 27.343 | 29.3935 | 32.018 | 32.0995 | 32.417 | 32.568 | 30.6555 | 29.1355 | 32.4945 | 32.7605 | 30.862 | 40.6805 | 43.4305 | 41.6835 | 38.956 | 32.656 | 724.7125
02.05.2024 | 27.55 | 25.961 | 23.9185 | 23.4045 | 22.8525 | 20.0075 | 22.9915 | 28.1475 | 27.5395 | 28.434 | 30.883 | 27.301 | 25.852 | 26.0665 | 25.5415 | 25.705 | 29.04 | 29.5065 | 32.263 | 46.633 | 49.5175 | 43.499 | 40.153 | 33.975 | 716.7425
03.05.2024 | 29.6945 | 24.806 | 24.231 | 24.43 | 23.2905 | 21.2355 | 24.403 | 26.3675 | 25.306 | 28.197 | 26.313 | 28.8625 | 28.4535 | 26.503 | 27.685 | 29.442 | 26.9865 | 28.482 | 30.799 | 38.5485 | 47.747 | 45.1875 | 41.607 | 36.504 | 715.0815
04.05.2024 | 31.561 | 27.839 | 26.914 | 26.0435 | 25.561 | 22.442 | 25.0625 | 27.4355 | 25.4905 | 25.7365 | 31.3535 | 34.9955 | 31.2995 | 31.0115 | 28.926 | 29.705 | 30.1605 | 34.2935 | 38.1145 | 47.037 | 46.047 | 48.507 | 44.5155 | 41.2825 | 781.334
05.05.2024 | 32.4995 | 28.018 | 27.2125 | 25.9005 | 26.719 | 25.004 | 26.673 | 28.415 | 32.9535 | 32.465 | 40.3155 | 38.406 | 33.9265 | 34.2845 | 32.3215 | 29.5285 | 29.385 | 36.7315 | 34.985 | 44.867 | 46.8505 | 49.051 | 47.6635 | 40.9355 | 825.1115
06.05.2024 | 34.7335 | 32.489 | 31.0795 | 30.232 | 28.883 | 24.4175 | 28.1905 | 29.3445 | 30.7755 | 31.725 | 31.6705 | 31.5235 | 28.6735 | 29.791 | 28.9435 | 27.215 | 28.0275 | 30.7855 | 34.5415 | 43.212 | 49.022 | 49.2765 | 49.4805 | 43.047 | 807.0795
07.05.2024 | 36.885 | 33.3585 | 33.1995 | 32.916 | 33.3965 | 28.5655 | 29.472 | 33.7295 | 28.523 | 29.6875 | 32.641 | 34.2155 | 31.062 | 30.5725 | 30.6095 | 31.412 | 34.589 | 32.148 | 34.504 | 43.931 | 53.288 | 53.417 | 46.6315 | 39.7135 | 848.4675
08.05.2024 | 34.449 | 31.2925 | 31.0015 | 30.858 | 30.7075 | 27.9435 | 31.483 | 33.643 | 32.44 | 35.429 | 33.894 | 30.4405 | 31.0795 | 31.894 | 30.207 | 30.9665 | 28.257 | 31.2105 | 30.937 | 41.0405 | 48.4275 | 49.052 | 42.1755 | 38.5485 | 817.377
09.05.2024 | 32.869 | 29.6595 | 28.2475 | 27.8005 | 26.0645 | 21.0925 | 22.553 | 27.8735 | 31.213 | 32.7965 | 35.632 | 35.271 | 38.332 | 29.97 | 32.1395 | 32.875 | 34.4285 | 35.534 | 37.239 | 43.2785 | 54.1345 | 47.7135 | 42.917 | 39.231 | 818.865
10.05.2024 | 34.7745 | 32.161 | 29.9455 | 27.971 | 27.0205 | 21.1385 | 24.0475 | 24.604 | 28.271 | 32.0415 | 34.9895 | 34.2045 | 33.717 | 32.0635 | 32.0015 | 33.7645 | 36.583 | 36.2215 | 39.3735 | 45.412 | 53.1225 | 51.5735 | 46.204 | 40.734 | 831.9395
11.05.2024 | 34.6055 | 28.791 | 26.937 | 25.8395 | 25.7505 | 21.6095 | 24.044 | 27.171 | 29.2945 | 32.226 | 33.131 | 30.896 | 33.7565 | 31.2905 | 29.3615 | 28.7385 | 29.7455 | 32.813 | 34.5885 | 39.4335 | 44.682 | 43.7475 | 41.5985 | 35.3175 | 765.3685
12.05.2024 | 31.3685 | 28.811 | 26.155 | 26.89 | 26.125 | 20.0865 | 23.843 | 25.8695 | 31.3505 | 31.102 | 31.816 | 32.9305 | 34.463 | 33.9365 | 35.5725 | 33.3915 | 34.7335 | 35.174 | 38.05 | 47.727 | 56.959 | 53.62 | 45.637 | 38.947 | 824.5585
13.05.2024 | 33.453 | 30.2185 | 28.9485 | 27.656 | 27.6505 | 22.93 | 26.965 | 30.206 | 30.8595 | 30.288 | 32.8535 | 30.04 | 31.9525 | 29.28 | 29.851 | 31.383 | 28.057 | 34.143 | 38.0245 | 44.8125 | 49.995 | 47.6255 | 46.582 | 39.58 | 803.3545
14.05.2024 | 33.835 | 31.208 | 28.8085 | 28.2025 | 28.193 | 24.403 | 26.536 | 30.6635 | 33.3725 | 34.3455 | 34.4745 | 33.004 | 30.5285 | 31.7415 | 30.485 | 31.715 | 34.8345 | 37.425 | 41.26 | 47.08 | 52.5155 | 55.7995 | 52.795 | 42.689 | 855.9145
15.05.2024 | 35.6895 | 31.1945 | 30.9805 | 29.5965 | 28.082 | 25.1 | 29.496 | 34.6435 | 34.133 | 29.9455 | 28.274 | 31.1035 | 29.6535 | 27.346 | 29.78 | 29.8405 | 26.873 | 34.239 | 37.016 | 45.63 | 52.497 | 51.031 | 46.9195 | 43.214 | 822.278
16.05.2024 | 32.877 | 30.4165 | 29.3495 | 28.7375 | 27.706 | 25.911 | 29.1055 | 30.588 | 31.2915 | 32.923 | 30.7835 | 31.718 | 30.385 | 27.2445 | 24.744 | 27.1585 | 29.366 | 31.461 | 37.0395 | 47.7385 | 51.6695 | 55.059 | 49.411 | 42.858 | 815.5415
17.05.2024 | 36.041 | 33.0305 | 30.913 | 29.993 | 29.9945 | 27.363 | 28.7175 | 35.419 | 34.5335 | 36.767 | 33.5235 | 30.0915 | 30.0625 | 28.2335 | 27.835 | 28.524 | 29.7825 | 35.6955 | 42.1215 | 46.742 | 55.682 | 55.973 | 52.01 | 45.097 | 864.1455
18.05.2024 | 39.868 | 34.879 | 31.9445 | 31.5135 | 30.7615 | 27.0225 | 28.9275 | 34.1625 | 35.7925 | 34.3425 | 37.4685 | 34.9555 | 35.0555 | 32.361 | 28.538 | 27.6705 | 26.413 | 31.249 | 32.9395 | 38.384 | 51.4505 | 55.929 | 51.1605 | 40.414 | 853.2025
19.05.2024 | 35.004 | 31.2815 | 28.473 | 27.3865 | 24.1295 | 21.7385 | 24.598 | 27.358 | 31.23 | 33.796 | 36.885 | 33.3995 | 31.688 | 32.262 | 30.4695 | 30.356 | 28.3975 | 30.238 | 30.0565 | 36.2825 | 47.0585 | 48.3665 | 46.5745 | 42.9065 | 789.9355
20.05.2024 | 31.475 | 29.1115 | 28.0325 | 26.4035 | 23.9875 | 20.8415 | 27.616 | 29.046 | 26.0755 | 29.93 | 25.377 | 26.439 | 27.1565 | 23.7085 | 24.96 | 24.496 | 24.565 | 24.8015 | 27.9985 | 34.4855 | 45.6565 | 46.9935 | 41.625 | 36.377 | 707.1585
21.05.2024 | 31 | 26.6965 | 25.1015 | 24.1185 | 22.1655 | 20.544 | 24.166 | 30.3345 | 28.122 | 28.9165 | 26.981 | 25.8945 | 26.491 | 24.914 | 25.633 | 24.7605 | 26.817 | 25.8415 | 27.666 | 32.027 | 39.8355 | 42.321 | 37.586 | 34.868 | 682.801
22.05.2024 | 31.198 | 28.8495 | 25.8475 | 25.239 | 21.9505 | 20.7425 | 25.2415 | 28.695 | 28.159 | 31.1085 | 28.4575 | 28.908 | 30.53 | 26.4065 | 26.789 | 21.9955 | 22.3275 | 23.669 | 26.944 | 32.308 | 41.8375 | 42.1825 | 37.235 | 31.4025 | 688.0235
23.05.2024 | 26.325 | 25.716 | 24.18 | 23.1725 | 19.9915 | 19.8835 | 24.062 | 25.0545 | 23.34 | 24.9835 | 24.9035 | 24.4205 | 25.595 | 25.7585 | 23.9 | 24.396 | 23.139 | 25.673 | 27.774 | 33.74 | 42.1845 | 43.3345 | 39.5795 | 32.0065 | 653.113
24.05.2024 | 28.1885 | 25.403 | 25.44 | 24.7555 | 21.374 | 22.687 | 22.7635 | 24.919 | 23.94 | 25.7335 | 25.2445 | 28.237 | 25.8615 | 26.049 | 26.0205 | 26.128 | 27.285 | 28.1315 | 26.6635 | 34.485 | 44.0725 | 43.112 | 37.3065 | 35.4225 | 679.223
25.05.2024 | 28.2685 | 25.0445 | 23.597 | 23.013 | 23.43 | 19.209 | 21.9665 | 28.609 | 31.2385 | 29.7095 | 31.3995 | 31.743 | 31.6185 | 30.3935 | 28.7705 | 25.578 | 28.6755 | 25.971 | 30.362 | 38.894 | 43.409 | 47.359 | 44.098 | 38.3435 | 730.7005
26.05.2024 | 31.37 | 28.166 | 26.937 | 25.5 | 23.655 | 20.4225 | 21.998 | 25.019 | 25.7655 | 30.1375 | 30.726 | 32.223 | 31.1835 | 31.472 | 29.158 | 28.888 | 26.9255 | 28.8665 | 31.224 | 36.0005 | 45.8195 | 45.4635 | 43.842 | 39.468 | 740.2305
27.05.2024 | 31.317 | 28.274 | 24.931 | 24.858 | 20.8605 | 20.788 | 23.5615 | 28.1465 | 30.193 | 29.7645 | 29.757 | 27.8875 | 25.206 | 23.367 | 23.7715 | 22.8805 | 22.594 | 23.665 | 27.6035 | 34.401 | 43.691 | 41.1205 | 40.5565 | 34.5485 | 683.7435
28.05.2024 | 29.895 | 25.831 | 23.2315 | 22.8 | 19.5055 | 17.921 | 23.6945 | 25.358 | 26.514 | 27.5035 | 26.521 | 25.9365 | 24.9175 | 23.191 | 23.624 | 22.806 | 23.839 | 25.333 | 28.0125 | 31.4295 | 41.8225 | 44.44 | 39.3675 | 32.593 | 656.087
29.05.2024 | 31.5095 | 27.009 | 25.3475 | 25.2445 | 19.8115 | 19.1325 | 22.3525 | 26.634 | 27.725 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 224.766
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 936.9595 | 840.6935 | 795.1105 | 774.024 | 732.557 | 649.8685 | 733.825 | 829.509 | 852.785 | 859.428 | 878.2865 | 867.147 | 850.917 | 813.68 | 798.2935 | 790.455 | 804.3215 | 862.063 | 928.9625 | 1136.2405 | 1342.4245 | 1342.438 | 1234.1875 | 1072.6795 | 21726.8555
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /