## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012602157800449;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012602157800449 |  |  | 200 |  | 9485.8184 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
Севкавказэнерго ПСП\Алагирские РЭС\В Промышленной\ТП 1-52 Ф-1 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1 0,4 кВ\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 34.306 | 29.404 | 27.532 | 26.864 | 27.208 | 26.916 | 27.74 | 33.662 | 34.936 | 47.294 | 50.044 | 48.51 | 45.672 | 41.642 | 46.984 | 46.3 | 41.704 | 43.686 | 50.544 | 57.06 | 59.136 | 56.434 | 46.222 | 39.578 | 989.378
02.05.2024 | 36.412 | 29.77 | 28.964 | 28.4 | 27.076 | 27.758 | 52.704 | 50.184 | 49.504 | 57.96 | 60.102 | 60.676 | 60.962 | 57.848 | 55.674 | 54.052 | 59.122 | 66.046 | 63.73 | 62.936 | 64.924 | 64.226 | 53.016 | 43.186 | 1215.232
03.05.2024 | 36.52 | 33.83 | 31.936 | 31.972 | 31.73 | 33.516 | 52.002 | 63.216 | 60.252 | 62.818 | 65.838 | 62.864 | 59.636 | 60.594 | 53.008 | 51.356 | 54.244 | 55.248 | 53.736 | 57.26 | 64.234 | 62.894 | 59.83 | 48.044 | 1246.578
04.05.2024 | 38.154 | 34 | 31.252 | 30.132 | 29.058 | 29.032 | 31.106 | 41.564 | 46.52 | 44.588 | 46.696 | 52.876 | 48.286 | 51.116 | 47.752 | 49.47 | 54.786 | 58.66 | 57.414 | 65.588 | 65.466 | 56.516 | 55.54 | 51.124 | 1116.696
05.05.2024 | 40.594 | 35.328 | 32.014 | 30.716 | 30.496 | 30.652 | 31.696 | 37.28 | 47.452 | 59.698 | 66.798 | 66.442 | 72 | 65.954 | 67.542 | 57.696 | 56.82 | 56.658 | 61.432 | 69.912 | 77.504 | 75.414 | 65.53 | 52.764 | 1288.392
06.05.2024 | 43.416 | 40.654 | 37.826 | 35.172 | 35.32 | 37.112 | 65.266 | 76.17 | 74.072 | 68.814 | 71.334 | 70.386 | 71.814 | 70.554 | 74.644 | 71.348 | 70.966 | 69.848 | 71.544 | 75.49 | 76.64 | 70.388 | 60.722 | 48.496 | 1487.996
07.05.2024 | 41.802 | 37.272 | 34.906 | 38.28 | 38.644 | 41.682 | 65.716 | 71.244 | 76.828 | 78.258 | 86.618 | 79.722 | 78.062 | 78.662 | 81.262 | 81.364 | 84.588 | 81.848 | 70.848 | 73.818 | 82.226 | 75.494 | 66.862 | 57.602 | 1603.608
08.05.2024 | 47.95 | 42.43 | 41.418 | 42.504 | 42.504 | 43.89 | 71.18 | 80.98 | 83.208 | 82.954 | 79.31 | 81.124 | 73.204 | 70.018 | 66.698 | 65.968 | 63.622 | 67.592 | 60.054 | 67.964 | 74.768 | 72.178 | 65.742 | 57.032 | 1544.292
09.05.2024 | 48.146 | 43.912 | 41.66 | 39.158 | 37.81 | 37.304 | 40.554 | 47.8 | 53.93 | 61.046 | 59.052 | 62.904 | 58.362 | 57.95 | 57.174 | 52.854 | 58.91 | 63.836 | 61.06 | 67.664 | 70.986 | 75.008 | 61.708 | 54.376 | 1313.164
10.05.2024 | 48.046 | 41.334 | 38.55 | 35.908 | 34.56 | 34.326 | 40.452 | 45.238 | 51.55 | 57.444 | 63.72 | 63.1 | 59.296 | 61.47 | 65.102 | 63.384 | 64.84 | 62.392 | 62 | 66.41 | 74.186 | 70.114 | 63.262 | 54.47 | 1321.154
11.05.2024 | 46.23 | 41.854 | 40.654 | 38.292 | 39.27 | 39.298 | 43.594 | 50.66 | 59.694 | 68.852 | 62.318 | 57.636 | 53.362 | 49.148 | 49.094 | 49.824 | 50.606 | 49.812 | 53.346 | 64.722 | 72.792 | 74.184 | 66.432 | 55.818 | 1277.492
12.05.2024 | 45.534 | 41.994 | 40.692 | 37.816 | 37.516 | 36.778 | 40.756 | 43.808 | 53.618 | 60.346 | 62.75 | 64.822 | 63.566 | 62 | 60.724 | 59.196 | 59.324 | 63.682 | 68.812 | 73.1 | 80.058 | 80.058 | 66.072 | 57.086 | 1360.108
13.05.2024 | 44.814 | 41.034 | 40.112 | 39.822 | 39.214 | 39.838 | 61.152 | 78.554 | 79.026 | 75.572 | 81.69 | 80.524 | 78.056 | 82.428 | 73.546 | 68.086 | 69.986 | 72.048 | 71.356 | 69.02 | 69.126 | 77.202 | 64.094 | 58.588 | 1554.888
14.05.2024 | 49.272 | 44.174 | 42.198 | 40.134 | 39.396 | 41.89 | 65.576 | 67.432 | 72.582 | 76.79 | 77.818 | 71.852 | 70.946 | 73.492 | 73.096 | 71.46 | 72.398 | 72.458 | 69.39 | 69.292 | 72.578 | 71.322 | 66.074 | 54.76 | 1526.38
15.05.2024 | 49.196 | 45.354 | 44.41 | 43.124 | 43.652 | 42.122 | 71.7 | 74.104 | 67.704 | 72.998 | 71.304 | 67.38 | 71.948 | 69.572 | 68.474 | 69.11 | 70.64 | 68.218 | 68.166 | 69.528 | 69.006 | 65.85 | 62.88 | 55.978 | 1502.418
16.05.2024 | 47.806 | 44.26 | 43.634 | 43.164 | 42.662 | 43.228 | 68.7 | 71.638 | 68.366 | 61.926 | 70.574 | 67.508 | 66.632 | 62.026 | 62.568 | 64.966 | 73.336 | 73.97 | 64.574 | 68.744 | 72.568 | 70.09 | 66.122 | 56.62 | 1475.682
17.05.2024 | 50.09 | 47.12 | 43.78 | 42.942 | 41.704 | 40.928 | 65.762 | 71.478 | 69.678 | 71.026 | 69.634 | 64.346 | 67.896 | 66.732 | 61.984 | 60.07 | 58.758 | 64.608 | 65.484 | 67.632 | 69.368 | 68.556 | 62.99 | 55.284 | 1447.85
18.05.2024 | 49.732 | 43.23 | 43.026 | 40.468 | 40.752 | 39.912 | 42.514 | 48.826 | 51.878 | 57.79 | 58.86 | 60.132 | 62.834 | 57.274 | 52.104 | 56.248 | 53.014 | 52.43 | 49.974 | 57.528 | 65.808 | 69.768 | 61.622 | 53.66 | 1269.384
19.05.2024 | 44.098 | 42.172 | 38.97 | 38.364 | 37.2 | 37.652 | 40.594 | 42.248 | 52.18 | 57.088 | 60.264 | 60.182 | 55.424 | 55.432 | 54.128 | 52.244 | 52.432 | 49.234 | 55.558 | 61.4 | 70.276 | 69.482 | 63.174 | 56.424 | 1246.22
20.05.2024 | 47.652 | 45.644 | 41.91 | 41.302 | 41.364 | 40.872 | 64.39 | 75.294 | 75.498 | 71.116 | 64.886 | 58.818 | 58.68 | 57.912 | 58.972 | 53.594 | 56.326 | 57.044 | 52.988 | 52.018 | 61.362 | 59.574 | 55.328 | 44.616 | 1337.16
21.05.2024 | 40.592 | 37.94 | 35.874 | 35.772 | 35.032 | 35.002 | 60.192 | 62.578 | 59.482 | 58.762 | 55.256 | 50.25 | 53.23 | 52.546 | 52.414 | 51.482 | 50.774 | 52.374 | 47.484 | 48.42 | 56.504 | 58.892 | 53.662 | 42.676 | 1187.19
22.05.2024 | 38.654 | 32.368 | 30.962 | 30.96 | 30.586 | 31.612 | 54.352 | 58.896 | 59.74 | 61.834 | 64.136 | 60.698 | 56.598 | 51.592 | 49.888 | 50.232 | 47.676 | 48.784 | 46.05 | 53.338 | 58.154 | 56.34 | 49.556 | 41.48 | 1164.486
23.05.2024 | 36.664 | 32.076 | 29.706 | 29.698 | 28.822 | 28.814 | 50.104 | 55.41 | 52.03 | 53.918 | 58.09 | 50.844 | 53.09 | 50.53 | 50.074 | 45.514 | 52.106 | 53.162 | 51.268 | 58.768 | 63.452 | 59.142 | 50.444 | 42.478 | 1136.204
24.05.2024 | 38.184 | 36.44 | 33.536 | 32.592 | 32.052 | 35.76 | 58.5 | 64.16 | 59.672 | 55.41 | 52.212 | 50.276 | 54.72 | 56.356 | 49.576 | 52.662 | 50.082 | 49.578 | 51.44 | 59.672 | 62.694 | 63.104 | 57.104 | 47.606 | 1203.388
25.05.2024 | 42.432 | 39.81 | 37.932 | 38.368 | 37.822 | 37.876 | 42.578 | 45.42 | 49.822 | 54.914 | 55.576 | 59.554 | 56.802 | 55.19 | 50.298 | 49.85 | 52.1 | 54.948 | 55.106 | 58.622 | 65.598 | 63.742 | 58.418 | 47.194 | 1209.972
26.05.2024 | 43.808 | 40.782 | 38.186 | 36.366 | 35.772 | 34.662 | 37.702 | 42.914 | 48.924 | 57.446 | 59.84 | 60.14 | 64.348 | 60.748 | 58.74 | 53.854 | 51.412 | 56.388 | 53.786 | 58.986 | 65.006 | 66.392 | 56.368 | 47.76 | 1230.33
27.05.2024 | 41.624 | 37.162 | 34.584 | 33.854 | 33.488 | 34.262 | 58.748 | 66.096 | 53.034 | 63.264 | 60.934 | 61.62 | 56.612 | 55.544 | 52.418 | 52.432 | 57.018 | 56.862 | 57.52 | 57.874 | 69.872 | 62.95 | 51.518 | 42.73 | 1252.02
28.05.2024 | 35.392 | 32.26 | 30.256 | 30.784 | 29.442 | 30.67 | 62.578 | 60.628 | 57.66 | 64.006 | 58.908 | 55.26 | 58.784 | 53.996 | 50.944 | 55.118 | 52.426 | 52.982 | 47.6 | 49.34 | 59.198 | 57.192 | 56.388 | 43.922 | 1185.734
29.05.2024 | 36.198 | 35.48 | 31.864 | 30.962 | 30.39 | 33.774 | 54.416 | 59.352 | 54.804 | 58.228 | 61.162 | 53.82 | 51.966 | 55.638 | 54.274 | 46.058 | 47.526 | 48.594 | 45.396 | 46.646 | 53.882 | 57.034 | 52.4 | 44.896 | 1144.76
30.05.2024 | 36.844 | 31.808 | 29.194 | 28.84 | 27.334 | 27.016 | 56.23 | 57.49 | 55.974 | 56.262 | 52.942 | 47.608 | 50.406 | 51.868 | 49.914 | 47.328 | 53.796 | 49.204 | 43.522 | 47.132 | 54.42 | 55.16 | 53.32 | 40.388 | 1104
31.05.2024 | 34.204 | 32.204 | 30.158 | 29.254 | 28 | 27.472 | 51.922 | 58.084 | 57.522 | 56.288 | 57.99 | 56.736 | 56.432 | 51.45 | 42.796 | 43.362 | 51.94 | 53.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 819.214
Итого | 1314.366 | 1193.1 | 1127.696 | 1101.984 | 1085.876 | 1101.626 | 1630.476 | 1802.408 | 1837.14 | 1934.71 | 1966.656 | 1908.61 | 1889.626 | 1847.282 | 1791.866 | 1746.482 | 1793.278 | 1825.594 | 1731.182 | 1855.884 | 2021.792 | 1984.7 | 1772.4 | 1496.636 | 39761.37
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /