## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ303, №009217074000062;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 009217074000062 |  |  | 1 |  | 313467.669 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ППРСУ\ТП 8-14 Ф-8 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 1.914 | 2.128 | 1.9121 | 1.6933 | 1.5091 | 1.2974 | 2.7618 | 1.8166 | 3.2815 | 2.8807 | 3.9723 | 3.0354 | 3.7495 | 4.6515 | 4.6847 | 3.1669 | 3.1711 | 2.835 | 4.5581 | 5.2746 | 4.1095 | 3.6252 | 3.171 | 2.7537 | 73.953
02.05.2024 | 2.3387 | 2.4628 | 2.4702 | 2.1566 | 2.2389 | 2.0687 | 2.6094 | 3.9454 | 3.8283 | 3.2693 | 0 | 0 | 0 | 0.9267 | 4.0826 | 4.1796 | 5.101 | 5.2577 | 5.0678 | 6.2786 | 5.9682 | 4.3907 | 3.5094 | 3.127 | 75.2776
03.05.2024 | 2.7509 | 2.601 | 2.5794 | 3.0824 | 2.5055 | 3.4419 | 2.7485 | 2.5063 | 3.736 | 2.1924 | 2.2169 | 2.0222 | 2.4327 | 2.2994 | 2.7711 | 2.9122 | 2.0477 | 4.0178 | 5.6446 | 7.3608 | 6.3043 | 4.5568 | 3.5038 | 2.7373 | 78.9718
04.05.2024 | 2.7022 | 2.8841 | 2.7315 | 2.5719 | 2.7859 | 2.8877 | 2.7685 | 2.7046 | 3.9926 | 3.2658 | 3.0059 | 3.6117 | 5.8295 | 5.2192 | 3.5267 | 3.4125 | 7.7842 | 5.6031 | 4.8649 | 4.6593 | 4.7873 | 4.5119 | 4.2322 | 3.1923 | 93.5352
05.05.2024 | 2.6939 | 2.5627 | 2.6596 | 2.584 | 2.3512 | 3.4018 | 3.033 | 2.8739 | 4.2399 | 4.8575 | 5.0616 | 4.4973 | 4.5421 | 5.3512 | 3.9056 | 2.6926 | 2.8031 | 4.8864 | 6.7063 | 6.0072 | 7.602 | 6.322 | 4.9113 | 4.7553 | 101.3012
06.05.2024 | 4.736 | 4.5967 | 4.4929 | 4.4933 | 4.3192 | 4.4061 | 2.7113 | 3.2278 | 4.6253 | 5.3968 | 4.1856 | 4.7026 | 4.4666 | 3.9271 | 4.1893 | 5.3376 | 6.7852 | 7.8204 | 8.7015 | 7.9427 | 5.8743 | 8.0301 | 7.181 | 7.1265 | 129.2759
07.05.2024 | 7.0696 | 6.8377 | 6.9419 | 5.7737 | 4.913 | 5.2895 | 4.7951 | 3.7838 | 4.7607 | 5.0421 | 4.859 | 5.5487 | 4.9731 | 4.823 | 7.1641 | 6.0921 | 5.9776 | 6.2064 | 9.3281 | 7.998 | 8.4708 | 8.5593 | 6.1664 | 5.7965 | 147.1701
08.05.2024 | 6.0531 | 6.1955 | 4.0352 | 3.5554 | 3.6137 | 3.8458 | 4.5573 | 3.8661 | 5.519 | 3.8619 | 4.6249 | 4.9291 | 3.3805 | 4.2479 | 3.784 | 4.0616 | 3.998 | 3.79 | 6.3477 | 6.2545 | 5.8097 | 6.2038 | 4.5679 | 3.6445 | 110.7469
09.05.2024 | 3.6142 | 3.6016 | 3.8546 | 3.4965 | 3.4464 | 3.2442 | 4.3199 | 5.0568 | 4.0319 | 5.3541 | 3.4921 | 4.5185 | 2.8128 | 3.2412 | 3.5041 | 2.5903 | 2.6691 | 4.1113 | 6.7574 | 7.8731 | 6.399 | 5.6666 | 4.8722 | 4.7363 | 103.2643
10.05.2024 | 4.2698 | 4.2606 | 4.098 | 4.1559 | 3.8153 | 3.6684 | 4.522 | 4.3829 | 5.968 | 6.1104 | 5.0329 | 4.6707 | 4.0669 | 4.9579 | 5.0901 | 5.1898 | 5.8424 | 3.4347 | 5.9679 | 6.8386 | 6.434 | 7.0607 | 4.3521 | 4.1192 | 118.3094
11.05.2024 | 3.9565 | 4.0472 | 3.8209 | 3.7081 | 3.8112 | 3.9762 | 4.2853 | 3.7079 | 5.9758 | 4.9509 | 4.7621 | 3.1215 | 3.1216 | 3.2081 | 3.7928 | 3.8443 | 5.8273 | 6.2492 | 7.9165 | 8.4883 | 8.5323 | 6.849 | 4.2832 | 4.2312 | 116.4672
12.05.2024 | 5.6523 | 3.9438 | 3.8324 | 3.6308 | 3.4786 | 4.3228 | 4.5484 | 5.7118 | 4.7705 | 4.7853 | 5.1217 | 4.1508 | 4.3031 | 5.0315 | 4.8509 | 4.0193 | 5.6985 | 6.1821 | 6.463 | 6.187 | 5.5112 | 4.8529 | 4.602 | 4.2359 | 115.8863
13.05.2024 | 4.154 | 4.0838 | 4.0341 | 3.8309 | 3.6939 | 4.1349 | 5.2228 | 4.4096 | 4.4 | 4.662 | 4.5963 | 3.0573 | 2.902 | 4.8974 | 4.4448 | 4.4236 | 4.7608 | 4.9487 | 6.2179 | 7.2031 | 7.3489 | 6.7677 | 5.0018 | 4.5132 | 113.7093
14.05.2024 | 4.1143 | 4.1014 | 4.8569 | 4.242 | 4.2311 | 4.1793 | 4.0649 | 3.5738 | 4.0263 | 0.078355 | 0 | 0 | 4.2995 | 4.0277 | 4.4174 | 4.1289 | 5.4375 | 7.5319 | 6.5426 | 7.0805 | 6.3207 | 6.0612 | 5.0942 | 4.4987 | 102.9092
15.05.2024 | 4.2564 | 4.2724 | 4.0884 | 3.8993 | 4.1861 | 4.2815 | 3.726 | 5.2053 | 4.4958 | 5.2705 | 6.3194 | 5.2072 | 4.4431 | 5.4387 | 6.3819 | 6.0249 | 6.4529 | 7.4033 | 7.6663 | 8.6908 | 7.8997 | 5.9556 | 5.9153 | 5.136 | 132.6167
16.05.2024 | 4.7412 | 4.1068 | 4.0028 | 4.2281 | 4.2823 | 4.0581 | 3.3772 | 2.6199 | 3.0769 | 3.4094 | 4.624 | 4.2213 | 4.4292 | 4.0432 | 4.0061 | 4.8669 | 4.6988 | 6.0434 | 6.8731 | 7.092 | 6.4896 | 5.9834 | 4.7756 | 4.4017 | 110.4509
17.05.2024 | 4.3007 | 4.2032 | 4.1801 | 4.1246 | 3.9526 | 4.4001 | 4.4902 | 4.9176 | 4.756 | 4.3032 | 3.7771 | 4.4268 | 2.9961 | 2.8734 | 2.5227 | 3.0641 | 3.6773 | 4.9809 | 6.5725 | 7.2685 | 6.1523 | 4.6825 | 4.4998 | 4.2267 | 105.349
18.05.2024 | 4.1108 | 4.0149 | 4.2106 | 4.1035 | 3.9611 | 3.5768 | 4.2431 | 3.7879 | 4.9065 | 4.3822 | 5.5809 | 3.9845 | 7.6675 | 4.7439 | 6.4357 | 4.9884 | 4.3216 | 4.2697 | 5.9956 | 6.9459 | 5.8434 | 2.5556 | 4.8854 | 4.0983 | 113.614
19.05.2024 | 3.9315 | 4.0628 | 3.9295 | 3.7779 | 3.8727 | 3.6751 | 4.4058 | 4.4355 | 2.2286 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 34.3194
20.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
21.05.2024 | н/д | 3.4986 | 3.5368 | 3.3702 | 3.328 | 3.5717 | 3.9824 | 3.1685 | 4.0739 | 3.9487 | 3.4899 | 3.2591 | 3.3247 | 3.0854 | 2.9151 | 3.259 | 3.77 | 3.6098 | 4.3541 | 4.8184 | 5.7718 | 6.2981 | 5.0955 | 3.8175 | 89.347
22.05.2024 | 4.2947 | 3.6269 | 3.5971 | 3.2217 | 3.2797 | 3.2267 | 4.7854 | 3.3969 | 4.2044 | 4.3325 | 4.3093 | 3.9981 | 3.497 | 2.6821 | 2.3704 | 2.0793 | 2.3427 | 3.3846 | 4.6428 | 5.3629 | 5.8322 | 5.4715 | 4.9643 | 3.8684 | 92.7714
23.05.2024 | 3.3597 | 3.2666 | 3.4189 | 3.0929 | 2.9422 | 3.3833 | 3.7215 | 4.3588 | 3.1646 | 3.0256 | 2.3394 | 3.0285 | 2.7955 | 2.8919 | 2.9927 | 2.4842 | 3.2856 | 3.5551 | 3.4352 | 5.2716 | 4.6968 | 3.8814 | 3.0763 | 2.4378 | 79.9061
24.05.2024 | 2.1199 | 2.349 | 2.3472 | 2.0007 | 2.27 | 2.7118 | 2.4315 | 3.3048 | 3.3598 | 3.0205 | 3.3318 | 3.1904 | 3.2098 | 1.8166 | 3.7966 | 2.5392 | 2.75 | 2.9211 | 5.0704 | 5.2832 | 4.9436 | 3.6773 | 2.8675 | 3.4542 | 74.7671
25.05.2024 | 3.4 | 3.478 | 3.2857 | 2.9222 | 3.4489 | 3.8965 | 3.2384 | 3.7796 | 5.8045 | 3.8171 | 4.033 | 3.3795 | 2.2253 | 2.3473 | 3.2561 | 2.6987 | 2.2604 | 3.7705 | 5.4988 | 6.6195 | 6.4459 | 5.9743 | 5.2597 | 3.6799 | 94.5198
26.05.2024 | 3.7884 | 3.5985 | 3.6141 | 3.2063 | 3.3368 | 3.5471 | 4.1016 | 4.5595 | 3.7247 | 4.3645 | 4.3508 | 4.8829 | 3.9374 | 5.0615 | 3.1154 | 3.2295 | 3.4255 | 5.3322 | 5.9067 | 5.4919 | 6.1404 | 4.5138 | 3.855 | 3.672 | 100.7567
27.05.2024 | 3.7684 | 3.6052 | 3.5225 | 3.171 | 3.5804 | 3.8332 | 3.6768 | 4.3702 | 4.7785 | 3.6187 | 3.1557 | 3.3383 | 3.4775 | 3.3211 | 4.1147 | 4.0328 | 4.1169 | 5.482 | 5.8464 | 5.8172 | 5.6089 | 4.1552 | 3.5109 | 3.5996 | 97.5019
28.05.2024 | 3.7082 | 3.7107 | 3.5488 | 3.2445 | 3.3478 | 3.4352 | 3.6149 | 3.1872 | 4.7554 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1867 | 3.158 | 2.4781 | 3.1708 | 3.8701 | 2.8538 | 4.3472 | 4.1555 | 4.0099 | 3.5934 | 69.2132
29.05.2024 | 3.493 | 3.5627 | 3.5267 | 3.2951 | 3.1652 | 3.124 | 4.3745 | 2.9745 | 4.0018 | 2.626 | 3.2043 | 2.6111 | 3.497 | 2.8686 | 3.298 | 2.2004 | 2.5664 | 2.5689 | 5.0798 | 5.4593 | 6.3602 | н/д | н/д | н/д | 73.8575
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 105.2924 | 105.6632 | 103.1287 | 96.6329 | 95.6667 | 100.8859 | 107.1173 | 105.6333 | 120.4871 | 104.6633 | 99.4471 | 93.3932 | 96.38 | 97.9833 | 108.6003 | 100.6765 | 114.0497 | 129.3669 | 161.8962 | 172.4216 | 166.0041 | 140.7619 | 118.1635 | 105.4531 | 2749.7683
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /