## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ЦЭ6850М; №007259073000021;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259073000021 |  |  | 1 |  | 21954.1584 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 9-27 Алания ЭнергоСеть\РУ 0,4 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №6 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 0.23189 | 0.21154 | 0.20339 | 0.1948 | 0.20006 | 0.19754 | 0.19851 | 0.2104 | 0.2499 | 0.28293 | 0.30405 | 0.27832 | 0.27735 | 0.30021 | 0.29592 | 0.30186 | 0.27591 | 0.29755 | 0.31758 | 0.38 | 0.38198 | 0.37615 | 0.34063 | 0.29889 | 6.6074
02.05.2024 | 0.26495 | 0.23472 | 0.2253 | 0.21937 | 0.20945 | 0.21018 | 0.2242 | 0.26044 | 0.27425 | 0.27018 | 0.26928 | 0.30101 | 0.28607 | 0.2654 | 0.26053 | 0.26493 | 0.28063 | 0.3559 | 0.39186 | 0.40373 | 0.39089 | 0.36418 | 0.32647 | 0.29314 | 6.8471
03.05.2024 | 0.26031 | 0.23323 | 0.22014 | 0.2173 | 0.22028 | 0.22012 | 0.22708 | 0.25474 | 0.2981 | 0.29525 | 0.33394 | 0.30953 | 0.32167 | 0.3039 | 0.31048 | 0.32277 | 0.30898 | 0.35555 | 0.3964 | 0.4343 | 0.45496 | 0.434 | 0.41022 | 0.36627 | 7.5095
04.05.2024 | 0.31764 | 0.30105 | 0.28649 | 0.2799 | 0.28417 | 0.2759 | 0.28306 | 0.30448 | 0.33345 | 0.34645 | 0.37828 | 0.36115 | 0.35245 | 0.35373 | 0.37991 | 0.37832 | 0.37795 | 0.40062 | 0.42634 | 0.47867 | 0.49402 | 0.48853 | 0.44984 | 0.39489 | 8.7273
05.05.2024 | 0.3371 | 0.30883 | 0.296 | 0.29313 | 0.30353 | 0.30919 | 0.31374 | 0.32956 | 0.39409 | 0.44444 | 0.48251 | 0.48232 | 0.44936 | 0.4374 | 0.46403 | 0.4726 | 0.44879 | 0.4822 | 0.48163 | 0.53053 | 0.55018 | 0.51476 | 0.48075 | 0.42203 | 10.0287
06.05.2024 | 0.37679 | 0.35265 | 0.33856 | 0.33782 | 0.33077 | 0.32783 | 0.35496 | 0.37272 | 0.38492 | 0.38844 | 0.37631 | 0.38899 | 0.38933 | 0.3505 | 0.38312 | 0.38894 | 0.3708 | 0.40869 | 0.45992 | 0.5127 | 0.52379 | 0.51711 | 0.46425 | 0.41359 | 9.5135
07.05.2024 | 0.38164 | 0.34987 | 0.33928 | 0.33632 | 0.34181 | 0.32561 | 0.34514 | 0.37603 | 0.37857 | 0.39585 | 0.38585 | 0.38227 | 0.37027 | 0.37186 | 0.38646 | 0.4226 | 0.4077 | 0.45641 | 0.48382 | 0.52028 | 0.54682 | 0.56725 | 0.50703 | 0.44688 | 9.8256
08.05.2024 | 0.4225 | 0.39046 | 0.3826 | 0.37316 | 0.35904 | 0.37533 | 0.40688 | 0.4276 | 0.43282 | 0.40266 | 0.43374 | 0.405 | 0.39506 | 0.39721 | 0.40065 | 0.40142 | 0.4026 | 0.42986 | 0.44775 | 0.51646 | 0.52772 | 0.54613 | 0.49067 | 0.4589 | 10.2262
09.05.2024 | 0.39719 | 0.37711 | 0.36472 | 0.34859 | 0.3499 | 0.34425 | 0.38304 | 0.39814 | 0.40245 | 0.39937 | 0.40112 | 0.40862 | 0.42899 | 0.40332 | 0.4125 | 0.4288 | 0.44691 | 0.458 | 0.47345 | 0.50726 | 0.50426 | 0.49538 | 0.46192 | 0.42791 | 10.0232
10.05.2024 | 0.39045 | 0.34268 | 0.33096 | 0.33395 | 0.3397 | 0.33117 | 0.35857 | 0.37978 | 0.43951 | 0.44807 | 0.45596 | 0.41771 | 0.39672 | 0.41717 | 0.4035 | 0.44207 | 0.46099 | 0.44453 | 0.43396 | 0.47472 | 0.53215 | 0.53826 | 0.51374 | 0.45962 | 10.0859
11.05.2024 | 0.41998 | 0.40137 | 0.37121 | 0.35526 | 0.34555 | 0.35413 | 0.35254 | 0.37329 | 0.40903 | 0.42352 | 0.40508 | 0.39367 | 0.36139 | 0.36536 | 0.36225 | 0.35543 | 0.36413 | 0.3762 | 0.39681 | 0.44137 | 0.47884 | 0.47357 | 0.44853 | 0.40995 | 9.4385
12.05.2024 | 0.36482 | 0.35012 | 0.33697 | 0.32365 | 0.30701 | 0.30221 | 0.31363 | 0.34405 | 0.35604 | 0.38123 | 0.40824 | 0.41781 | 0.39604 | 0.38009 | 0.40328 | 0.4506 | 0.46414 | 0.4842 | 0.51275 | 0.55923 | 0.58578 | 0.57067 | 0.52793 | 0.46525 | 10.0057
13.05.2024 | 0.40465 | 0.37335 | 0.35854 | 0.36425 | 0.37128 | 0.36855 | 0.3821 | 0.39622 | 0.4335 | 0.46369 | 0.44967 | 0.42968 | 0.43159 | 0.45218 | 0.44805 | 0.41283 | 0.42504 | 0.45242 | 0.47054 | 0.48884 | 0.50511 | 0.51589 | 0.4785 | 0.43684 | 10.3133
14.05.2024 | 0.39683 | 0.36645 | 0.34794 | 0.34252 | 0.3359 | 0.33827 | 0.34483 | 0.38779 | 0.3716 | 0.40236 | 0.38962 | 0.37062 | 0.37231 | 0.35791 | 0.35869 | 0.35605 | 0.35968 | 0.43531 | 0.48234 | 0.49433 | 0.51257 | 0.52274 | 0.46446 | 0.42129 | 9.5324
15.05.2024 | 0.39422 | 0.37098 | 0.36189 | 0.36246 | 0.35287 | 0.3339 | 0.35205 | 0.37287 | 0.368 | 0.38201 | 0.38262 | 0.37908 | 0.3649 | 0.37886 | 0.38118 | 0.37993 | 0.37625 | 0.40297 | 0.41878 | 0.47809 | 0.50101 | 0.49356 | 0.45252 | 0.43102 | 9.472
16.05.2024 | 0.38207 | 0.36539 | 0.33913 | 0.33095 | 0.31669 | 0.32375 | 0.32392 | 0.34096 | 0.35549 | 0.34009 | 0.35679 | 0.33847 | 0.36082 | 0.36248 | 0.34965 | 0.36666 | 0.38444 | 0.39738 | 0.43727 | 0.51098 | 0.51461 | 0.49026 | 0.43389 | 0.37611 | 9.0982
17.05.2024 | 0.34111 | 0.32847 | 0.31078 | 0.30534 | 0.29182 | 0.2917 | 0.29371 | 0.33507 | 0.35289 | 0.37649 | 0.36667 | 0.34803 | 0.3542 | 0.36008 | 0.34455 | 0.36094 | 0.36222 | 0.38105 | 0.44033 | 0.45384 | 0.45942 | 0.45017 | 0.41588 | 0.38126 | 8.706
18.05.2024 | 0.33965 | 0.32356 | 0.32044 | 0.31331 | 0.30757 | 0.30028 | 0.29662 | 0.32056 | 0.32634 | 0.39727 | 0.37933 | 0.36955 | 0.393 | 0.37624 | 0.36092 | 0.35673 | 0.3442 | 0.34474 | 0.37341 | 0.43298 | 0.49434 | 0.48964 | 0.43622 | 0.39584 | 8.7927
19.05.2024 | 0.35744 | 0.32645 | 0.30268 | 0.29091 | 0.27539 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.5529
20.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
21.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 6.7812 | 6.3083 | 6.037 | 5.923 | 5.8428 | 5.5299 | 5.7546 | 6.1847 | 6.561 | 6.8403 | 6.9591 | 6.7818 | 6.7015 | 6.6339 | 6.7057 | 6.8635 | 6.8614 | 7.3636 | 7.8449 | 8.6183 | 8.9584 | 8.8483 | 8.1035 | 7.2997 | 166.3062
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /