## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162915134;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915134 |  |  | 200 |  | 3045.4043 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 9-28 от Пс Алагир-110 АланияЭнергоСеть\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.АланияЭнергоСеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 56.352 | 52.198 | 50.87 | 48.548 | 48.586 | 45.878 | 55.148 | 60.6 | 68.856 | 72.386 | 78.944 | 81.472 | 81.348 | 82.216 | 80.536 | 76.52 | 72.33 | 78.22 | 78.504 | 92.238 | 94.6 | 88.808 | 77.086 | 66.56 | 1688.804
02.05.2024 | 57.68 | 54.56 | 51.216 | 48.746 | 48.228 | 49.174 | 58.532 | 68.862 | 65.214 | 60.976 | 63.848 | 62.486 | 67.834 | 68.87 | 70.908 | 70.15 | 76.322 | 80.38 | 85.91 | 95.188 | 102.098 | 98.87 | 84.598 | 69.618 | 1660.268
03.05.2024 | 64.034 | 58.268 | 56.32 | 53.602 | 53.74 | 49.724 | 56.99 | 74.318 | 77.798 | 75.134 | 75.014 | 73.338 | 71.946 | 71.846 | 73.892 | 71.288 | 72.634 | 73.268 | 77.446 | 98.986 | 103.742 | 102.57 | 90.044 | 69.332 | 1745.274
04.05.2024 | 61.796 | 56.104 | 55.098 | 53.494 | 53.03 | 51.354 | 59.894 | 74.668 | 76.18 | 81.17 | 79.924 | 82.05 | 75.766 | 72.49 | 77.258 | 74.376 | 80.454 | 88.91 | 89.682 | 98.518 | 103.292 | 104.034 | 100.408 | 84.928 | 1834.878
05.05.2024 | 75.394 | 66.922 | 65.412 | 64.564 | 61.382 | 60.236 | 65.628 | 72.548 | 84.292 | 97.22 | 104.704 | 111.412 | 103.606 | 97.782 | 91.846 | 91.944 | 98.352 | 97.606 | 102.202 | 111.482 | 113.368 | 109.672 | 103.534 | 91.106 | 2142.2139
06.05.2024 | 82.382 | 77.562 | 74.502 | 73.436 | 74.8 | 73.678 | 76.496 | 88.596 | 87.242 | 75.32 | 75.08 | 74.402 | 81.528 | 79.47 | 81.948 | 76.244 | 83.664 | 80 | 94.99 | 110.112 | 118.764 | 112.304 | 99.31 | 89.716 | 2041.5459
07.05.2024 | 77.036 | 73.472 | 67.756 | 65.098 | 65.318 | 65.872 | 75.834 | 89.434 | 96.284 | 87.302 | 93.198 | 91.752 | 92.152 | 92.068 | 94.958 | 98.994 | 98.918 | 98.996 | 103.188 | 117.732 | 123.4 | 119.792 | 108.956 | 96.872 | 2194.3819
08.05.2024 | 87.944 | 85.168 | 82.78 | 77.788 | 77.86 | 79.872 | 86.836 | 98.074 | 100.25 | 97.9 | 91.142 | 103.08 | 97.39 | 99.334 | 95.662 | 86.04 | 82.258 | 92.436 | 90.35 | 105.75 | 114.118 | 110.992 | 101.414 | 93.284 | 2237.7219
09.05.2024 | 83.012 | 75.456 | 75.03 | 73.226 | 71.494 | 71.502 | 72.786 | 78.268 | 85.466 | 90.778 | 93.226 | 91.262 | 90.346 | 91.362 | 86.418 | 86.834 | 90.5 | 90.466 | 100.742 | 109.574 | 108.46 | 109.868 | 110.684 | 97.94 | 2134.7
10.05.2024 | 82.408 | 77.562 | 72.686 | 72.456 | 71.834 | 65.844 | 72.572 | 82.882 | 92.124 | 99.812 | 102.718 | 104.042 | 97.938 | 101.794 | 102.93 | 103.14 | 108.066 | 103.69 | 100.06 | 110.476 | 118.504 | 121.822 | 113.258 | 100.17 | 2278.7879
11.05.2024 | 84.932 | 76.836 | 76.448 | 76.158 | 76.424 | 79.306 | 81.724 | 87.998 | 97.146 | 98.118 | 95.51 | 96.96 | 94.46 | 86.3 | 81.28 | 80.324 | 73.086 | 82.396 | 87.374 | 102.006 | 108.598 | 107.702 | 100.528 | 90.084 | 2121.6979
12.05.2024 | 79.178 | 72.622 | 66.334 | 64.932 | 64.502 | 61.646 | 64.65 | 74.478 | 85.366 | 82.068 | 91.908 | 84.926 | 82.19 | 81.984 | 89.024 | 92.236 | 100.88 | 107.548 | 119.084 | 121.888 | 127.488 | 126.322 | 109.904 | 92.162 | 2143.32
13.05.2024 | 85.346 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 85.346
14.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
15.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
16.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
17.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
18.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
19.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 72.832 | 65.022 | 68.848 | 70.166 | 71.474 | 66.718 | 71.42 | 82.964 | 89.442 | 86.952 | 77.744 | 63.718 | 887.3
20.05.2024 | 57.826 | 53.926 | 51.806 | 52.092 | 50.362 | 49.93 | 56.866 | 68.038 | 68.7 | 65.09 | 62.088 | 58.526 | 60.868 | 58.756 | 60.94 | 61.586 | 62.624 | 62.07 | 71.054 | 86.776 | 91.67 | 89.914 | 77.508 | 67.176 | 1546.192
21.05.2024 | 58.754 | 54.178 | 53.654 | 52.2 | 49.668 | 49.636 | 54.378 | 63.696 | 65.992 | 69.102 | 65.032 | 64.51 | 61.292 | 62.132 | 59.714 | 60.424 | 58.876 | 63.634 | 68.626 | 78.934 | 92.934 | 89.96 | 79.78 | 66.248 | 1543.3539
22.05.2024 | 59.706 | 53.794 | 52.614 | 51.116 | 49.742 | 50.216 | 55.944 | 66.246 | 69.538 | 66.278 | 65.1 | 62.076 | 62.982 | 62.544 | 62.334 | 62.978 | 64.016 | 68.338 | 68.294 | 76.882 | 87.044 | 85.252 | 76.83 | 64.744 | 1544.608
23.05.2024 | 54.618 | 50.298 | 49.798 | 49.004 | 47.804 | 49.416 | 53.302 | 66.21 | 67.358 | 63.302 | 61.682 | 63.77 | 60.42 | 61.064 | 60.144 | 61.66 | 61.542 | 64.436 | 73.194 | 81.762 | 86.34 | 78.208 | 70.044 | 61.174 | 1496.55
24.05.2024 | 53.586 | 50.106 | 50.196 | 48.826 | 46.946 | 46.846 | 56.868 | 64.762 | 69.932 | 66.256 | 64.084 | 64.218 | 57.934 | 59.978 | 59.788 | 56.93 | 58.798 | 64.366 | 67.756 | 83.846 | 88.79 | 87.06 | 77.756 | 64.67 | 1510.298
25.05.2024 | 57.436 | 54.324 | 52.146 | 52.34 | 50.784 | 53.804 | 56.05 | 61.04 | 70.418 | 69.396 | 68.506 | 71.6 | 72.844 | 69.948 | 67.326 | 71.354 | 67.708 | 69.07 | 80.222 | 87.162 | 97.45 | 91.762 | 81.762 | 68.67 | 1643.122
26.05.2024 | 63.13 | 59.308 | 57.804 | 55.062 | 52.456 | 50.814 | 58.25 | 63.964 | 75.39 | 83.258 | 86.03 | 85.198 | 80.102 | 72.664 | 70.566 | 71.52 | 75.572 | 72.454 | 77.582 | 86.142 | 93.686 | 93.214 | 78.312 | 67.206 | 1729.684
27.05.2024 | 62.076 | 56.242 | 53.112 | 51.738 | 51.512 | 52.014 | 61.32 | 68.51 | 68.664 | 70.912 | 69.61 | 68.642 | 64.784 | 59.788 | 60.866 | 61.686 | 61.816 | 67.846 | 73.484 | 80.46 | 89.236 | 88.71 | 79.928 | 71.498 | 1594.454
28.05.2024 | 59.958 | 56.27 | 51.398 | 49.56 | 49.772 | 52.836 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 319.794
29.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 1504.584 | 1315.176 | 1266.98 | 1233.986 | 1216.244 | 1209.598 | 1280.068 | 1473.192 | 1572.21 | 1571.778 | 1587.348 | 1595.722 | 1630.562 | 1597.412 | 1597.186 | 1586.394 | 1619.89 | 1672.848 | 1781.164 | 2018.8779 | 2153.0239 | 2103.7879 | 1899.388 | 1636.876 | 38124.295
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /