## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308; №012289162915124;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915124 |  |  | 80 |  | 1331.7344 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\Алания ЭнергоСеть пос. Тамиск\РУ 0,4 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №9 | [15 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 15 | 14.56 | 14.3696 | 13.9896 | 14.2352 | 13.0792 | 12.952 | 11.9232 | 13.2416 | 15.1992 | 12.5944 | 12.2096 | 10.5232 | 10.8456 | 10.6312 | 11.9296 | 14.1728 | 11.8248 | 11.4488 | 17.432 | 18.5784 | 16.1072 | 16.6864 | 14.896 | 328.4296
02.05.2024 | 13.864 | 13.3832 | 13.6032 | 13.08 | 12.9064 | 10.2672 | 11.4624 | 11.648 | 9.2624 | 10.1256 | 10.8448 | 10.0376 | 8.9856 | 9.328 | 11.4816 | 10.524 | 9.1896 | 11.6968 | 13.9496 | 18.4104 | 17.7408 | 18.1384 | 15.3912 | 15.3776 | 300.6984
03.05.2024 | 13.5992 | 13.4832 | 13.1856 | 13.0696 | 13.5088 | 9.5088 | 12.024 | 12.3336 | 10.3704 | 9.5696 | 7.7344 | 10.8704 | 11.3048 | 13.2232 | 11.9864 | 10.348 | 10.9776 | 12.2184 | 12.9632 | 17.1832 | 17.6768 | 18.0624 | 18.3152 | 16.1344 | 309.6512
04.05.2024 | 16.0008 | 15.0448 | 15.3016 | 14.6552 | 14.7072 | 11.4192 | 11.0856 | 12.5008 | 12.9328 | 10.3184 | 12.1544 | 11.4736 | 9.9096 | 10.1464 | 14.2456 | 10.7616 | 11.0288 | 12.7296 | 12.5096 | 17.4296 | 15.2608 | 17.584 | 17.3208 | 15.012 | 321.5328
05.05.2024 | 13.0024 | 12.0792 | 11.94 | 11.304 | 11.1856 | 7.716 | 8.728 | 9.4256 | 10.6944 | 11.6424 | 12.9184 | 12.4776 | 13.2664 | 15.2728 | 12.7064 | 13.672 | 15.9 | 14.7 | 16.2824 | 19.1512 | 22.8728 | 18.4808 | 16.192 | 14.9016 | 326.512
06.05.2024 | 14.3392 | 14.044 | 13.6904 | 13.9992 | 13.7216 | 11.7256 | 13.3528 | 12.3208 | 10.2136 | 11.0232 | 11.0944 | 11.4768 | 10.3624 | 9.8712 | 10.9784 | 9.864 | 10.1544 | 10.4912 | 11.732 | 17.48 | 19.1064 | 16.428 | 16.1872 | 15.1336 | 308.7904
07.05.2024 | 14.5752 | 14.14 | 13.8144 | 14.068 | 14.2128 | 9.4048 | 13.8672 | 13.2576 | 11.5008 | 11.4552 | 9.8512 | 9.636 | 8.8856 | 11.4904 | 9.3976 | 9.4848 | 10.9312 | 12.0448 | 12.6 | 16.3264 | 18.8544 | 18.4232 | 18.4792 | 15.7104 | 312.4112
08.05.2024 | 15.0024 | 15.0488 | 15.5472 | 14.3456 | 14.348 | 11.1488 | 12.0872 | 12.556 | 11.6848 | 11.6312 | 10.4528 | 10.9984 | 10.2976 | 11.3112 | 9.9928 | 10.3232 | 10.7568 | 11.7752 | 11.6384 | 17.4056 | 18.6192 | 18.9824 | 19.7 | 18.744 | 324.3976
09.05.2024 | 15.9696 | 15.2688 | 15.7048 | 15.6888 | 14.656 | 10.3392 | 11.6432 | 12.2688 | 13.132 | 11.6064 | 12.2632 | 11.8728 | 13.5936 | 13.4392 | 11.7768 | 11.8584 | 12.1296 | 11.9368 | 15.268 | 16.24 | 18.5928 | 18.76 | 16.5688 | 16.2624 | 336.84
10.05.2024 | 15.3624 | 14.7544 | 14.7448 | 14.0104 | 13.9544 | 9.644 | 10.0984 | 13.1264 | 11.5456 | 14.408 | 11.8688 | 12.4616 | 12.772 | 13.2824 | 12.504 | 11.712 | 12.4464 | 13.412 | 12.7448 | 17.4448 | 18.8848 | 18.2008 | 16.8176 | 15.376 | 331.5768
11.05.2024 | 14.8768 | 14.9896 | 14.4224 | 14.5528 | 12.6792 | 9.8008 | 11.0616 | 12.0464 | 12.28 | 12.1536 | 12.2832 | 9.7512 | 9.7064 | 10.7024 | 10.02 | 9.3528 | 10.84 | 10.8848 | 15.7152 | 18.2784 | 19.5848 | 16.6552 | 15.932 | 16.3896 | 314.9592
12.05.2024 | 15.6768 | 14.2456 | 14.2128 | 14.2136 | 13.8016 | 10.5208 | 9.1904 | 12.1768 | 11.7072 | 13.9408 | 14.6112 | 13.288 | 12.6096 | 12.5856 | 12.8008 | 12.3048 | 13.7056 | 14.9136 | 16.712 | 19.4544 | 19.676 | 18.2624 | 16.7336 | 15.3472 | 342.6912
13.05.2024 | 14.1144 | 13.9272 | 14.4112 | 13.8576 | 13.012 | 9.728 | 12.2792 | 12.772 | 11.2248 | 12.0144 | 12.232 | 11.724 | 10.7632 | 10.0568 | 9.8192 | 8.9384 | 10.728 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 201.6024
14.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
15.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
16.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
17.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
18.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
19.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
20.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
21.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 191.3832 | 184.9688 | 184.948 | 180.8344 | 176.9288 | 134.3024 | 149.832 | 158.356 | 149.7904 | 155.088 | 150.9032 | 148.2776 | 142.98 | 151.5552 | 148.3408 | 141.0736 | 152.9608 | 148.628 | 163.564 | 212.236 | 225.448 | 214.0848 | 204.324 | 189.2848 | 4060.0927
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /