## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 94974935.4017 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 1119.7472 | 1051.1636 | 1025.3029 | 1009.9666 | 1031.1222 | 1006.1017 | 1043.3701 | 1198.4842 | 1304.682 | 1397.8446 | 1423.2876 | 1391.2936 | 1344.6792 | 1331.0939 | 1308.7695 | 1285.7774 | 1300.7671 | 1329.5331 | 1398.7943 | 1591.1634 | 1633.4797 | 1508.0441 | 1359.0246 | 1211.107 | 30604.5995
02.05.2024 | 1069.2578 | 989.9842 | 957.1581 | 939.1397 | 979.2484 | 1007.3702 | 1110.1053 | 1275.3024 | 1280.126 | 1293.2989 | 1280.1261 | 1268.8572 | 1288.2968 | 1279.6643 | 1259.4423 | 1270.4932 | 1287.1091 | 1310.6182 | 1400.8898 | 1624.692 | 1629.5219 | 1584.7201 | 1435.3492 | 1257.6102 | 30078.3813
03.05.2024 | 1164.0354 | 1105.8004 | 1071.8343 | 1048.2502 | 1066.8921 | 1022.8588 | 1168.6118 | 1313.7057 | 1345.6911 | 1376.6703 | 1349.9624 | 1333.8238 | 1303.4246 | 1278.7381 | 1265.2023 | 1253.1542 | 1274.4711 | 1328.2544 | 1393.5356 | 1647.3763 | 1665.3936 | 1576.6623 | 1446.6169 | 1299.2271 | 31100.1925
04.05.2024 | 1135.3154 | 1026.7858 | 981.77 | 1008.6191 | 1028.4734 | 1067.502 | 1132.9344 | 1220.0904 | 1301.0853 | 1383.9786 | 1388.9533 | 1375.3946 | 1374.3505 | 1382.3537 | 1406.1864 | 1460.5522 | 1472.8234 | 1540.1231 | 1622.5872 | 1776.7881 | 1797.4379 | 1715.6149 | 1565.3956 | 1402.0359 | 32567.151
05.05.2024 | 1231.3331 | 1159.0067 | 1121.1611 | 1099.8138 | 1113.8234 | 1105.8324 | 1202.0509 | 1294.3673 | 1421.3672 | 1549.8982 | 1616.0209 | 1626.8741 | 1631.6807 | 1561.9253 | 1489.5667 | 1472.9748 | 1470.7228 | 1505.8574 | 1576.1624 | 1737.5552 | 1782.6933 | 1714.0435 | 1565.6022 | 1422.0547 | 34472.388
06.05.2024 | 1298.2997 | 1235.0828 | 1216.8259 | 1149.8085 | 1149.2237 | 1166.9144 | 1293.6938 | 1424.6009 | 1389.0939 | 1395.1045 | 1296.7839 | 1247.4336 | 1335.6785 | 1376.6676 | 1376.3926 | 1378.4256 | 1402.5328 | 1449.6319 | 1516.0739 | 1716.8003 | 1776.8452 | 1697.4073 | 1553.6634 | 1390.6568 | 33233.6415
07.05.2024 | 1246.5098 | 1173.6003 | 1147.6162 | 1129.4226 | 1163.21 | 1151.0123 | 1278.9157 | 1453.9394 | 1459.6762 | 1455.2318 | 1494.9148 | 1420.3456 | 1435.3993 | 1439.1567 | 1415.6992 | 1439.2097 | 1417.7107 | 1468.3565 | 1567.0371 | 1774.2853 | 1801.0823 | 1723.7077 | 1559.8968 | 1373.0857 | 33989.0217
08.05.2024 | 1245.8323 | 1172.3654 | 1112.3395 | 1081.5615 | 1162.2816 | 1195.9391 | 1296.6068 | 1433.3898 | 1435.1809 | 1498.9804 | 1468.774 | 1424.7642 | 1436.0365 | 1423.1282 | 1401.6546 | 1369.8936 | 1351.3898 | 1379.8419 | 1430.1762 | 1678.8051 | 1767.5573 | 1704.6256 | 1570.5134 | 1393.5252 | 33435.1629
09.05.2024 | 1283.1719 | 1222.8299 | 1187.0873 | 1165.8633 | 1169.1495 | 1143.6497 | 1209.141 | 1317.3283 | 1391.7972 | 1447.8438 | 1401.7666 | 1405.5351 | 1403.8564 | 1397.4176 | 1389.7271 | 1372.4932 | 1394.7341 | 1435.0198 | 1508.0807 | 1656.6532 | 1712.3406 | 1630.3055 | 1492.7513 | 1365.9883 | 33104.5314
10.05.2024 | 1260.7191 | 1161.579 | 1110.0128 | 1085.6605 | 1100.3332 | 1124.0629 | 1173.4028 | 1263.421 | 1368.3833 | 1471.3417 | 1524.1814 | 1532.4384 | 1495.7068 | 1468.322 | 1429.0134 | 1449.8463 | 1460.2703 | 1423.6629 | 1439.9631 | 1665.5804 | 1791.4655 | 1719.4941 | 1568.9414 | 1412.0629 | 33499.8653
11.05.2024 | 1298.1636 | 1206.2017 | 1125.2171 | 1107.3953 | 1129.1612 | 1127.9957 | 1203.6339 | 1271.6506 | 1361.6426 | 1424.0203 | 1438.9681 | 1446.1947 | 1375.994 | 1357.9844 | 1338.879 | 1315.4574 | 1309.3536 | 1331.3436 | 1425.0759 | 1644.5198 | 1691.0641 | 1621.3071 | 1514.3956 | 1348.8312 | 32414.4503
12.05.2024 | 1182.3204 | 1114.5183 | 1081.5324 | 1060.6298 | 1071.4044 | 1070.6733 | 1135.4444 | 1198.4566 | 1288.0355 | 1357.6319 | 1390.4226 | 1369.2812 | 1349.5608 | 1322.4777 | 1346.0076 | 1390.7659 | 1414.0084 | 1460.2442 | 1581.4271 | 1727.0254 | 1740.4721 | 1677.1768 | 1513.7764 | 1337.2287 | 32180.5218
13.05.2024 | 1217.5671 | 1115.3219 | 1078.8341 | 1061.6564 | 1121.5129 | 1133.4394 | 1274.4691 | 1435.5109 | 1443.4351 | 1523.0613 | 1518.3966 | 1485.549 | 1507.2802 | 1465.4878 | 1441.733 | 1453.4092 | 1469.6506 | 1478.2012 | 1539.1441 | 1690.2948 | 1761.8866 | 1705.3766 | 1565.8886 | 1419.5741 | 33906.6803
14.05.2024 | 1286.4827 | 1176.0141 | 1143.729 | 1120.8899 | 1158.0155 | 1192.8758 | 1293.9109 | 1463.2615 | 1503.1142 | 1579.7151 | 1575.9054 | 1538.6517 | 1508.8469 | 1507.4053 | 1490.0104 | 1478.3794 | 1504.1876 | 1522.575 | 1607.8204 | 1770.988 | 1820.2358 | 1756.7443 | 1584.2101 | 1385.1541 | 34969.1231
15.05.2024 | 1254.2946 | 1183.2043 | 1150.3769 | 1139.8078 | 1199.7847 | 1234.1357 | 1339.6476 | 1437.2779 | 1468.0522 | 1512.2041 | 1476.6716 | 1480.0434 | 1456.0465 | 1419.6588 | 1438.2141 | 1429.9746 | 1447.0505 | 1470.6727 | 1538.4943 | 1741.9631 | 1775.4132 | 1674.5024 | 1568.3942 | 1412.7649 | 34248.6502
16.05.2024 | 1137.1587 | 1031.0421 | 1010.8295 | 1027.7133 | 1184.7765 | 1202.1257 | 1304.3196 | 1441.2434 | 1430.1909 | 1480.7364 | 1458.4681 | 1404.7272 | 1390.8984 | 1416.8736 | 1471.9192 | 1497.9398 | 1458.6386 | 1478.5525 | 1535.4776 | 1721.7193 | 1766.2012 | 1712.9119 | 1553.3245 | 1399.2722 | 33517.0602
17.05.2024 | 1165.4762 | 1045.0174 | 1022.5858 | 1001.5472 | 1190.564 | 1212.4682 | 1317.924 | 1436.7093 | 1449.3677 | 1464.1894 | 1440.8505 | 1402.1222 | 1390.6003 | 1408.1536 | 1421.2152 | 1428.1706 | 1421.0551 | 1496.378 | 1584.7604 | 1758.9264 | 1775.2309 | 1696.3836 | 1558.0401 | 1394.3783 | 33482.1145
18.05.2024 | 1272.1218 | 1080.9243 | 1007.4873 | 979.9111 | 1116.4456 | 1184.6276 | 1218.7252 | 1370.8705 | 1465.7416 | 1507.6218 | 1505.4618 | 1473.2706 | 1448.0276 | 1396.4347 | 1388.6541 | 1390.2936 | 1370.2971 | 1340.0473 | 1388.2629 | 1601.9468 | 1750.8371 | 1687.894 | 1569.2948 | 1394.1349 | 32909.3339
19.05.2024 | 1091.712 | 1041.9302 | 998.7848 | 984.7117 | 1128.3769 | 1148.9247 | 1204.6282 | 1294.167 | 1343.0406 | 1454.2286 | 1463.2946 | 1417.998 | 1404.8268 | 1382.1795 | 1376.2915 | 1338.0289 | 1330.9019 | 1357.8338 | 1408.5744 | 1599.7107 | 1729.6601 | 1664.0681 | 1521.2668 | 1337.3273 | 32022.4671
20.05.2024 | 1051.9441 | 987.0966 | 964.0702 | 990.2654 | 1124.1077 | 1129.7912 | 1243.9205 | 1341.5356 | 1330.1074 | 1346.5446 | 1335.9697 | 1302.1147 | 1248.1086 | 1251.3114 | 1252.0419 | 1240.0314 | 1270.2395 | 1315.8001 | 1358.2848 | 1584.9644 | 1670.6261 | 1587.3599 | 1426.5597 | 1271.5799 | 30624.3756
21.05.2024 | 1087.0861 | 946.4656 | 917.4624 | 921.4164 | 1072.9751 | 1101.8196 | 1222.7408 | 1316.5023 | 1306.6973 | 1343.5249 | 1310.1481 | 1262.4075 | 1257.6391 | 1234.6728 | 1265.6294 | 1222.0457 | 1211.7248 | 1231.1824 | 1259.169 | 1460.1329 | 1601.8289 | 1559.0559 | 1383.5653 | 1250.6166 | 29746.5089
22.05.2024 | 1061.3653 | 998.1032 | 959.5726 | 948.9847 | 940.7536 | 1045.4342 | 1145.9765 | 1264.0348 | 1297.6116 | 1334.9391 | 1318.3731 | 1267.348 | 1192.2121 | 1234.8482 | 1239.8011 | 1221.3635 | 1212.4809 | 1218.2249 | 1286.7411 | 1458.18 | 1597.6098 | 1537.4389 | 1408.8766 | 1233.3592 | 29423.6328
23.05.2024 | 1080.3628 | 1029.0528 | 1002.6957 | 977.1502 | 965.0696 | 1003.7373 | 1155.2759 | 1263.9489 | 1274.1189 | 1264.4263 | 1289.2713 | 1235.7184 | 1221.7126 | 1208.2413 | 1205.3044 | 1184.7913 | 1178.6217 | 1186.7768 | 1233.1479 | 1411.3523 | 1566.7311 | 1489.9698 | 1342.6041 | 1175.7751 | 28945.8566
24.05.2024 | 1029.5978 | 972.5651 | 952.8328 | 928.3712 | 955.0486 | 974.8699 | 1091.299 | 1220.1498 | 1227.1817 | 1280.5822 | 1245.4276 | 1243.4813 | 1246.2003 | 1210.7456 | 1212.6458 | 1238.0421 | 1218.5876 | 1214.0002 | 1258.007 | 1450.8264 | 1578.5166 | 1509.6302 | 1369.3176 | 1225.8991 | 28853.8257
25.05.2024 | 1023.901 | 979.7078 | 948.1289 | 930.8419 | 972.0318 | 989.7181 | 1083.3854 | 1191.5161 | 1260.0156 | 1322.4079 | 1365.3348 | 1392.0576 | 1390.3306 | 1370.3612 | 1352.6961 | 1361.5572 | 1377.8218 | 1403.3419 | 1467.6714 | 1611.7889 | 1644.7287 | 1573.5213 | 1429.6501 | 1292.1231 | 30734.6395
26.05.2024 | 1123.8276 | 1061.6981 | 1024.2594 | 1005.1162 | 1032.994 | 1002.1703 | 1081.6885 | 1210.7764 | 1291.0512 | 1402.7314 | 1449.9883 | 1425.3315 | 1410.9331 | 1373.7963 | 1354.7362 | 1324.8212 | 1303.8094 | 1292.3318 | 1325.249 | 1484.316 | 1668.1888 | 1595.5332 | 1471.7024 | 1277.2678 | 30994.3179
27.05.2024 | 1089.8773 | 1030.8995 | 1000.9651 | 983.5329 | 1008.2935 | 1081.675 | 1186.6996 | 1278.2241 | 1277.1198 | 1334.4552 | 1333.4003 | 1311.1062 | 1270.7356 | 1249.7405 | 1225.9259 | 1195.2423 | 1204.7704 | 1264.7028 | 1347.8298 | 1497.302 | 1575.0929 | 1513.5898 | 1390.5951 | 1185.3336 | 29837.1092
28.05.2024 | 1026.5866 | 974.4507 | 956.76 | 960.3868 | 986.3548 | 1025.1218 | 1145.2462 | 1256.1026 | 1246.8887 | 1292.4311 | 1297.1056 | 1250.06 | 1235.9591 | 1222.6411 | 1205.1486 | 1091.1547 | 1181.2167 | 1231.7407 | 1312.6528 | 1463.798 | 1620.5368 | 1595.4441 | 1441.6879 | 1213.4177 | 29232.8931
29.05.2024 | 1072.1061 | 998.1454 | 975.2114 | 949.0078 | 962.3604 | 1017.7038 | 1139.2949 | 1283.3696 | 1305.5411 | 1364.788 | 1354.5205 | 1309.3823 | 1296.3994 | 1280.9523 | 1298.4886 | 1303.0861 | 1278.0816 | 1260.7771 | 1257.8294 | 1408.4552 | 1574.4836 | 1549.6386 | 1428.0309 | 1269.2617 | 29936.9157
30.05.2024 | 1106.5195 | 1001.5646 | 967.1253 | 946.6793 | 951.8526 | 1011.5557 | 1144.1751 | 1287.3572 | 1295.5259 | 1352.0876 | 1380.5433 | 1348.6659 | 1310.2463 | 1292.614 | 1303.2917 | 1314.1756 | 1314.1674 | 1305.0613 | 1332.7793 | 1462.0287 | 1590.0484 | 1542.2924 | 1409.845 | 1209.4826 | 30179.6848
31.05.2024 | 1053.2728 | 983.3405 | 955.4997 | 939.0521 | 978.3547 | 1006.2418 | 1148.1129 | 1258.6998 | 1322.3357 | 1382.7229 | 1370.1567 | 1381.3896 | 1418.5314 | 1402.1326 | 1355.7557 | 1344.7062 | 1319.9041 | 1308.623 | 1318.5407 | 1492.3671 | 789.0664 | н/д | н/д | н/д | 25528.8065
Итого | 35765.9659 | 33255.4622 | 32175.0685 | 31683.1729 | 33213.9957 | 33888.3483 | 36989.3507 | 40715.9944 | 41883.8983 | 43595.243 | 43563.4494 | 42773.6612 | 42380.1991 | 41947.1796 | 41726.0437 | 41516.2568 | 41629.1002 | 42339.3106 | 44220.2396 | 49912.3057 | 51646.2764 | 48824.4639 | 44568.7803 | 39560.1361 | 979773.9026
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /