## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 59983760.9341 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 665.8417 | 622.7103 | 600.9781 | 590.0886 | 587.9923 | 568.4478 | 607.2608 | 690.0468 | 779.7695 | 832.5139 | 877.214 | 882.4121 | 862.1769 | 843.6287 | 829.7623 | 814.8718 | 829.7049 | 853.7977 | 913.8815 | 1040.9655 | 1056.2537 | 1016.8339 | 887.5866 | 772.0074 | 19026.7469
02.05.2024 | 682.2522 | 642.0678 | 621.5773 | 605.2319 | 606.0025 | 598.37 | 723.778 | 820.7002 | 850.9712 | 844.8801 | 828.1077 | 832.4767 | 843.8959 | 826.1567 | 811.0784 | 788.2382 | 817.8022 | 839.2437 | 924.915 | 1086.4727 | 1092.7234 | 1021.6794 | 908.7099 | 779.7537 | 19397.085
03.05.2024 | 703.4086 | 665.6798 | 637.3574 | 628.3531 | 630.2385 | 633.0728 | 736.4575 | 855.2002 | 891.2556 | 882.7273 | 871.8315 | 881.432 | 865.233 | 849.581 | 827.8788 | 835.307 | 842.4503 | 881.1939 | 929.3778 | 1086.9027 | 1118.6125 | 1062.7776 | 945.7385 | 823.5007 | 20085.5679
04.05.2024 | 746.7804 | 696.7441 | 668.2065 | 654.2554 | 653.7481 | 643.1356 | 690.4181 | 796.724 | 871.4981 | 924.713 | 943.3309 | 956.4204 | 966.7169 | 945.7363 | 975.9292 | 1001.5798 | 1023.3862 | 1042.8951 | 1101.8391 | 1221.6345 | 1199.4287 | 1149.1479 | 1038.2834 | 923.7609 | 21836.3122
05.05.2024 | 821.0348 | 748.998 | 720.6617 | 710.8444 | 710.0649 | 693.4859 | 722.6361 | 818.3043 | 922.8994 | 1008.432 | 1054.899 | 1071.6684 | 1068.7969 | 1033.2527 | 992.4473 | 985.7313 | 989.0629 | 1025.3798 | 1068.3174 | 1212.4688 | 1243.2216 | 1188.2574 | 1077.7729 | 944.3297 | 22832.9674
06.05.2024 | 844.6304 | 796.5767 | 768.6685 | 759.8405 | 731.9847 | 725.6981 | 838.4146 | 940.4899 | 959.5133 | 954.0924 | 945.568 | 939.7175 | 941.2739 | 929.6582 | 911.5834 | 917.3963 | 928.9422 | 954.3944 | 1024.1286 | 1208.0712 | 1222.3099 | 1149.2623 | 1043.2723 | 896.799 | 22332.2867
07.05.2024 | 825.1135 | 783.5553 | 762.0144 | 754.1361 | 758.2881 | 761.6864 | 840.4336 | 971.5122 | 995.2528 | 976.9688 | 985.1417 | 1002.1978 | 972.2505 | 966.7487 | 947.6491 | 944.0424 | 951.3422 | 1004.4095 | 1082.4688 | 1219.6115 | 1220.2348 | 1155.4998 | 1047.3039 | 927.1834 | 22855.045
08.05.2024 | 846.0498 | 802.4897 | 769.6308 | 759.25 | 738.0932 | 739.5138 | 841.8153 | 966.2908 | 1006.6272 | 1000.4723 | 1003.6416 | 998.9391 | 975.6723 | 940.3447 | 923.3246 | 900.0477 | 904.5498 | 894.4241 | 937.6668 | 1125.7731 | 1187.0624 | 1158.9914 | 1055.2409 | 914.5712 | 22390.4825
09.05.2024 | 823.0126 | 765.3273 | 748.5436 | 732.2611 | 716.6411 | 716.9864 | 759.3984 | 848.1449 | 922.4736 | 920.3928 | 905.6182 | 918.1349 | 912.1678 | 901.8293 | 917.1749 | 914.2134 | 929.9848 | 976.169 | 1013.566 | 1132.9417 | 1157.888 | 1102.9126 | 995.509 | 890.9386 | 21622.2299
10.05.2024 | 812.3191 | 756.2033 | 725.8375 | 719.3129 | 688.5221 | 683.3449 | 724.3856 | 804.5828 | 897.1366 | 953.0612 | 976.8878 | 990.8212 | 1003.5191 | 985.5321 | 977.7999 | 963.7913 | 979.3563 | 986.4923 | 980.4341 | 1160.83 | 1204.2604 | 1143.4414 | 1054.409 | 931.6398 | 22103.9206
11.05.2024 | 827.4624 | 770.3374 | 743.5437 | 735.5279 | 718.9614 | 712.7383 | 762.2699 | 829.9895 | 918.9394 | 962.463 | 980.5771 | 969.9813 | 934.2373 | 904.554 | 868.1265 | 850.3292 | 855.9792 | 870.5681 | 975.4694 | 1130.2099 | 1164.0399 | 1122.4012 | 1004.263 | 877.5862 | 21490.5554
12.05.2024 | 792.5042 | 748.0203 | 721.8942 | 706.951 | 686.3842 | 653.8614 | 694.9176 | 778.9824 | 857.7232 | 880.6418 | 911.8209 | 902.3164 | 888.4046 | 878.0242 | 901.7666 | 897.7874 | 944.2527 | 965.995 | 1027.9098 | 1163.4001 | 1199.68 | 1121.9855 | 995.0127 | 852.0601 | 21172.2964
13.05.2024 | 775.9682 | 731.8697 | 705.971 | 694.3183 | 694.402 | 711.2966 | 813.2423 | 946.3392 | 984.5736 | 994.0766 | 986.8511 | 1002.1857 | 956.0906 | 949.9354 | 903.7833 | 918.0768 | 924.7147 | 934.6925 | 1004.5811 | 1171.5874 | 1217.6942 | 1150.94 | 1050.469 | 940.611 | 22164.2701
14.05.2024 | 847.155 | 788.9961 | 767.564 | 749.5659 | 738.8937 | 744.82 | 840.5125 | 941.3033 | 960.979 | 1019.9499 | 1057.1784 | 1041.6053 | 1025.9753 | 1007.4496 | 990.5773 | 1003.7014 | 1039.233 | 1049.6111 | 1123.8039 | 1244.4807 | 1265.0757 | 1193.3739 | 1086.8373 | 964.6583 | 23493.3007
15.05.2024 | 882.0178 | 839.2265 | 817.83 | 804.8125 | 779.3188 | 789.2925 | 877.5396 | 973.9882 | 1018.8256 | 1001.3069 | 1012.2791 | 1007.2024 | 1005.1198 | 987.2683 | 961.8973 | 928.4817 | 956.6764 | 965.7678 | 1038.5769 | 1192.9886 | 1215.4712 | 1155.0568 | 1063.1386 | 939.0192 | 23213.1025
16.05.2024 | 850.3556 | 803.0182 | 776.0533 | 766.65 | 757.3409 | 759.1142 | 844.2689 | 947.331 | 976.1999 | 1009.6783 | 966.2156 | 966.3258 | 938.5616 | 976.225 | 968.3684 | 1013.9124 | 994.5986 | 1020.8438 | 1074.4849 | 1229.3158 | 1261.2546 | 1175.1447 | 1049.0484 | 929.317 | 23053.627
17.05.2024 | 846.0505 | 794.709 | 772.3207 | 766.1124 | 755.3038 | 750.7811 | 837.4182 | 928.3267 | 955.2676 | 945.0375 | 928.6748 | 901.2577 | 894.1615 | 907.1695 | 883.5155 | 885.2341 | 884.98 | 943.9641 | 1004.3174 | 1164.3068 | 1219.1907 | 1157.2396 | 1040.4708 | 917.7049 | 22083.5151
18.05.2024 | 843.8806 | 800.5945 | 777.7048 | 770.5606 | 760.8929 | 749.9227 | 794.5337 | 896.4722 | 962.5521 | 996.7293 | 1005.8515 | 987.8874 | 976.2948 | 950.9013 | 912.2377 | 896.7575 | 889.9114 | 889.4413 | 943.3207 | 1095.5444 | 1166.1646 | 1131.8637 | 1030.843 | 891.2885 | 22122.1514
19.05.2024 | 809.0182 | 773.1629 | 743.3485 | 734.1287 | 696.0863 | 695.5846 | 740.6012 | 801.8257 | 856.8692 | 919.1403 | 960.9479 | 935.1382 | 913.8384 | 904.5034 | 878.5018 | 868.8016 | 881.5386 | 869.4542 | 923.0309 | 1071.5217 | 1164.5756 | 1115.7395 | 1003.8005 | 868.4769 | 21129.6347
20.05.2024 | 789.6649 | 740.0446 | 722.0424 | 713.2668 | 667.1902 | 705.719 | 807.0003 | 889.4782 | 909.2363 | 904.3274 | 881.7677 | 874.1044 | 862.4474 | 836.4945 | 827.2609 | 825.0798 | 806.1972 | 860.4958 | 917.4019 | 1085.5385 | 1127.4299 | 1083.509 | 965.3793 | 843.9852 | 20645.0614
21.05.2024 | 759.0514 | 718.2554 | 699.9152 | 694.2445 | 653.6197 | 671.0813 | 777.823 | 858.1779 | 878.2053 | 875.3696 | 870.985 | 868.6693 | 851.8305 | 854.942 | 804.5357 | 816.3659 | 799.2394 | 811.1148 | 825.8009 | 978.1166 | 1087.6158 | 1030.2762 | 935.1478 | 820.0864 | 19940.4697
22.05.2024 | 737.2789 | 683.0053 | 661.1487 | 649.5702 | 610.1593 | 621.4979 | 736.0217 | 807.4408 | 846.9493 | 854.4452 | 850.8575 | 827.2521 | 814.3433 | 832.5021 | 788.595 | 779.1405 | 762.3323 | 772.1807 | 815.7272 | 942.4404 | 1052.9083 | 1012.3315 | 905.2198 | 762.5654 | 19125.9134
23.05.2024 | 694.7376 | 649.3219 | 623.2879 | 615.6874 | 576.4557 | 597.516 | 697.3796 | 784.6345 | 806.2763 | 819.6346 | 831.5707 | 811.5723 | 804.9562 | 779.1447 | 750.1697 | 732.8551 | 732.763 | 763.8098 | 798.9886 | 945.8879 | 1018.4441 | 983.7992 | 869.6855 | 758.5801 | 18447.1583
24.05.2024 | 687.4997 | 643.0101 | 616.2525 | 608.2626 | 562.2573 | 566.7371 | 648.5245 | 746.0336 | 808.2055 | 789.8257 | 821.1957 | 819.1852 | 800.3741 | 799.0827 | 768.5734 | 782.9102 | 772.051 | 796.3057 | 824.8266 | 961.5204 | 1052.2501 | 998.4647 | 887.5827 | 762.7009 | 18523.6318
25.05.2024 | 692.5481 | 651.1356 | 627.5112 | 622.6687 | 602.6012 | 586.105 | 655.3037 | 769.5756 | 818.6397 | 883.99 | 890.7899 | 924.5786 | 929.9502 | 902.1608 | 889.5084 | 898.8053 | 919.3072 | 937.4157 | 992.809 | 1113.5691 | 1116.2889 | 1053.668 | 939.5022 | 830.4798 | 20248.9119
26.05.2024 | 750.6057 | 713.0549 | 685.8248 | 675.6166 | 658.1188 | 641.7402 | 658.2834 | 731.1981 | 811.0825 | 869.0983 | 921.1575 | 918.3616 | 911.4224 | 902.6287 | 866.9562 | 852.725 | 842.4523 | 857.2976 | 869.8959 | 999.7195 | 1104.844 | 1079.265 | 970.3624 | 850.1098 | 20141.8211
27.05.2024 | 761.5587 | 708.5721 | 680.7351 | 650.9466 | 608.8341 | 628.5253 | 729.1389 | 793.5461 | 862.8447 | 859.1214 | 856.803 | 833.7903 | 798.0053 | 785.0386 | 775.4501 | 776.1879 | 767.734 | 806.8536 | 855.2054 | 972.9797 | 1049.1925 | 1001.9196 | 882.6882 | 766.3344 | 19212.0053
28.05.2024 | 689.0698 | 648.2056 | 630.2373 | 625.1313 | 583.2004 | 598.5846 | 692.2809 | 787.6117 | 831.2628 | 837.7433 | 833.481 | 820.1976 | 835.0104 | 790.883 | 764.5579 | 757.6696 | 757.441 | 765.7281 | 798.0402 | 925.1171 | 1065.5363 | 1015.8618 | 892.2268 | 756.2737 | 18701.3521
29.05.2024 | 683.5604 | 636.9336 | 619.7639 | 602.026 | 556.6292 | 582.5464 | 676.8629 | 742.1622 | 834.5682 | 838.1582 | 867.3337 | 839.1057 | 840.5817 | 825.7127 | 791.041 | 778.7841 | 796.6635 | 767.0819 | 790.9607 | 902.2719 | 1030.0876 | 994.8745 | 880.6946 | 776.8749 | 18655.2794
30.05.2024 | 687.7426 | 642.0517 | 616.0299 | 599.4467 | 558.5285 | 578.5318 | 666.1247 | 762.6122 | 803.242 | 835.3738 | 858.3315 | 851.5354 | 833.8922 | 839.2467 | 819.8566 | 811.7014 | 798.4255 | 801.0398 | 842.4333 | 923.2276 | 1030.3013 | 1004.7441 | 877.8773 | 757.4022 | 18799.6988
31.05.2024 | 678.9173 | 633.9609 | 609.863 | 603.6816 | 563.2916 | 573.7453 | 663.4753 | 763.6457 | 812.4163 | 862.872 | 869.4833 | 901.3292 | 890.0315 | 865.5003 | 835.5091 | 861.0651 | 820.5602 | 811.3843 | 831.5772 | 963.2972 | 516.4357 | н/д | н/д | н/д | 15932.0423
Итого | 23857.0908 | 22397.8386 | 21642.3177 | 21302.7503 | 20610.0453 | 20683.4831 | 23098.5207 | 25992.6708 | 27612.2557 | 28257.2366 | 28556.3932 | 28477.8018 | 28117.2321 | 27701.8358 | 27065.4164 | 27001.5911 | 27143.6331 | 27719.4453 | 29255.757 | 33672.7131 | 34826.4762 | 32731.2623 | 29384.0763 | 25670.5996 | 642778.4428
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /