## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 73189029.8997 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 741.7726 | 709.1795 | 686.9759 | 668.7832 | 665.7634 | 630.0338 | 659.4195 | 743.0554 | 884.5175 | 993.7605 | 1036.7817 | 1079.1724 | 1067.811 | 1049.7328 | 1023.692 | 1022.6922 | 1015.0565 | 1006.2302 | 1020.9184 | 1145.1991 | 1125.388 | 1040.3375 | 939.7433 | 855.2399 | 21811.2562
02.05.2024 | 788.3257 | 728.7908 | 713.1244 | 688.2804 | 723.2722 | 692.9942 | 886.9078 | 982.4896 | 1091.5105 | 1229.4557 | 1249.7866 | 1210.5356 | 1209.6797 | 1172.6032 | 1119.8128 | 1130.95 | 1128.7778 | 1109.4562 | 1081.0168 | 1188.3801 | 1175.217 | 1097.7719 | 984.1448 | 882.8702 | 24266.154
03.05.2024 | 806.448 | 762.2545 | 741.7244 | 721.8427 | 762.6059 | 735.482 | 894.0228 | 993.0048 | 1146.4734 | 1246.212 | 1256.5318 | 1246.2244 | 1230.1166 | 1202.2856 | 1155.3531 | 1118.8461 | 1106.4839 | 1094.3823 | 1075.7721 | 1217.0216 | 1163.7354 | 1098.4051 | 996.6621 | 907.779 | 24679.6695
04.05.2024 | 823.8012 | 799.2996 | 765.5611 | 733.1487 | 738.8668 | 693.4859 | 743.9388 | 831.7107 | 983.3387 | 1102.8778 | 1158.8582 | 1166.0011 | 1150.8264 | 1126.2219 | 1152.6291 | 1156.5908 | 1164.8145 | 1160.7213 | 1149.3432 | 1245.7573 | 1193.4789 | 1153.0469 | 1038.2961 | 951.6445 | 24184.2596
05.05.2024 | 871.5825 | 829.8502 | 807.545 | 787.0627 | 787.7789 | 755.5205 | 796.3009 | 890.8976 | 1015.5849 | 1126.5186 | 1201.177 | 1203.9589 | 1165.6876 | 1149.4066 | 1112.979 | 1065.5541 | 1020.4714 | 1040.0505 | 1046.5117 | 1196.1839 | 1206.3466 | 1158.1542 | 1047.9579 | 960.7281 | 24243.8093
06.05.2024 | 895.5959 | 853.968 | 836.3776 | 815.9105 | 816.8871 | 799.4052 | 978.7596 | 1073.5287 | 1170.8672 | 1270.2067 | 1245.7323 | 1216.285 | 1243.5774 | 1219.2434 | 1208.8538 | 1206.0573 | 1197.5612 | 1194.8022 | 1161.4019 | 1287.4578 | 1258.3822 | 1174.1374 | 1058.8948 | 959.7164 | 26143.6095
07.05.2024 | 900.818 | 854.019 | 835.0276 | 818.4184 | 842.6939 | 819.6444 | 959.6068 | 1114.902 | 1276.3519 | 1418.4288 | 1426.3562 | 1395.9824 | 1346.5442 | 1321.8273 | 1264.4284 | 1278.5089 | 1288.0365 | 1247.7773 | 1223.3893 | 1303.1697 | 1274.0714 | 1185.9472 | 1092.2406 | 987.2367 | 27475.4269
08.05.2024 | 934.5675 | 899.9488 | 894.3316 | 873.2213 | 858.4361 | 848.7313 | 1045.5037 | 1126.6952 | 1263.0742 | 1388.3404 | 1400.7285 | 1381.7084 | 1353.4218 | 1260.0783 | 1212.1537 | 1168.5154 | 1118.2288 | 1097.7991 | 1108.4444 | 1205.9649 | 1221.9937 | 1157.7554 | 1060.7415 | 957.0104 | 26837.3944
09.05.2024 | 885.2583 | 853.7243 | 831.3798 | 810.2235 | 791.0365 | 750.2549 | 786.8497 | 880.4839 | 1003.3881 | 1072.9623 | 1116.4773 | 1122.0494 | 1113.5254 | 1127.1491 | 1094.8767 | 1111.4447 | 1091.945 | 1108.2424 | 1110.5281 | 1212.23 | 1200.4732 | 1141.5978 | 1030.5412 | 932.0047 | 24178.6465
10.05.2024 | 875.9233 | 838.9554 | 819.0619 | 799.1265 | 792.9781 | 745.4227 | 791.8033 | 870.9435 | 1008.0767 | 1176.2559 | 1228.7619 | 1235.9198 | 1230.3608 | 1215.9465 | 1188.1394 | 1203.6664 | 1213.4104 | 1188.359 | 1105.5204 | 1233.3012 | 1231.3685 | 1178.7415 | 1065.4923 | 968.1643 | 25205.6997
11.05.2024 | 888.8061 | 855.5393 | 832.6281 | 808.8195 | 803.8452 | 759.6519 | 802.8643 | 877.0555 | 992.7588 | 1132.1116 | 1177.0154 | 1133.2146 | 1112.6166 | 1093.5376 | 1056.6287 | 1058.5764 | 1030.5068 | 1039.5617 | 1066.5184 | 1199.8583 | 1179.2438 | 1118.6167 | 1020.1002 | 932.2567 | 23972.3322
12.05.2024 | 859.6157 | 824.4854 | 816.4363 | 780.4104 | 773.3227 | 740.2922 | 763.7553 | 857.2934 | 962.1479 | 1038.7855 | 1078.5888 | 1086.4762 | 1076.0524 | 1064.196 | 1076.0327 | 1104.6429 | 1107.4605 | 1122.1056 | 1137.8736 | 1226.7497 | 1186.8718 | 1112.659 | 1009.4871 | 905.9442 | 23711.6852
13.05.2024 | 858.3656 | 821.7115 | 802.2489 | 785.8669 | 784.8009 | 769.9497 | 936.9578 | 1092.6677 | 1276.0226 | 1414.5952 | 1442.7264 | 1454.0874 | 1365.2249 | 1295.4771 | 1287.1151 | 1244.9254 | 1232.8469 | 1198.1279 | 1183.2363 | 1278.6524 | 1267.275 | 1205.1112 | 1085.4044 | 993.3834 | 27076.7808
14.05.2024 | 922.5831 | 880.4757 | 846.7156 | 824.056 | 842.064 | 835.3176 | 1023.1615 | 1150.3358 | 1307.2468 | 1461.4255 | 1523.2369 | 1467.2758 | 1336.763 | 1270.244 | 1248.0419 | 1233.0462 | 1245.6257 | 1223.8968 | 1197.7199 | 1279.6914 | 1274.0111 | 1188.34 | 1073.7066 | 982.3127 | 27637.2935
15.05.2024 | 904.7398 | 879.2188 | 855.2354 | 841.5991 | 840.3221 | 820.6222 | 931.0142 | 1046.878 | 1184.406 | 1353.0831 | 1359.2399 | 1333.5526 | 1323.9247 | 1291.3476 | 1261.6024 | 1256.2978 | 1279.9114 | 1240.2321 | 1192.4116 | 1282.9686 | 1236.1846 | 1165.2573 | 1069.4328 | 963.2705 | 26912.7528
16.05.2024 | 900.0572 | 876.9686 | 855.5174 | 832.6218 | 844.7224 | 825.5966 | 941.7724 | 1082.3284 | 1238.8834 | 1337.0494 | 1354.9207 | 1320.406 | 1310.1081 | 1318.446 | 1310.4523 | 1321.7504 | 1285.812 | 1245.4441 | 1174.5912 | 1244.4575 | 1223.946 | 1157.3274 | 1030.8607 | 944.0268 | 26978.0668
17.05.2024 | 888.1791 | 860.155 | 836.1864 | 813.526 | 823.494 | 804.9696 | 943.4614 | 1045.2159 | 1164.8321 | 1332.5822 | 1326.8892 | 1295.7669 | 1267.0939 | 1194.6994 | 1112.9883 | 1093.2948 | 1085.5216 | 1088.2201 | 1084.0834 | 1249.5129 | 1246.6569 | 1178.3208 | 1054.7332 | 959.6782 | 25750.061
18.05.2024 | 893.5174 | 864.8831 | 853.2165 | 822.8782 | 831.8412 | 800.9188 | 839.3389 | 919.6424 | 1071.4753 | 1226.6524 | 1274.8597 | 1239.0741 | 1217.195 | 1178.6028 | 1146.5956 | 1109.9522 | 1081.2206 | 1066.4101 | 1072.8726 | 1165.2379 | 1206.9818 | 1148.0193 | 1048.9887 | 949.4278 | 25029.8024
19.05.2024 | 882.9148 | 852.1129 | 830.7978 | 816.0641 | 764.2083 | 749.0021 | 807.1793 | 869.9505 | 987.3456 | 1085.7887 | 1126.1114 | 1099.1024 | 1099.8129 | 1083.7667 | 1055.2236 | 1038.8922 | 1026.0565 | 1064.2367 | 1014.1833 | 1151.8156 | 1201.2193 | 1131.2198 | 1052.3401 | 925.6775 | 23715.0222
20.05.2024 | 874.8989 | 848.5787 | 834.597 | 807.2002 | 787.8618 | 802.5903 | 957.8343 | 1040.269 | 1157.013 | 1256.8135 | 1249.4217 | 1232.9146 | 1186.4727 | 1136.0782 | 1090.4997 | 1107.21 | 1097.1197 | 1064.455 | 1038.214 | 1152.3261 | 1148.9987 | 1089.0866 | 981.6838 | 893.7501 | 24835.8877
21.05.2024 | 828.2066 | 808.0347 | 792.1152 | 774.8622 | 724.0544 | 744.0941 | 855.6006 | 951.814 | 1075.5795 | 1149.2798 | 1185.8806 | 1179.9993 | 1178.2991 | 1170.69 | 1105.9559 | 1089.5199 | 1062.0595 | 1011.6101 | 996.204 | 1082.3649 | 1131.8839 | 1068.9076 | 964.9768 | 893.1048 | 23825.0976
22.05.2024 | 816.353 | 789.503 | 762.9147 | 738.8221 | 714.0757 | 738.1258 | 842.3464 | 958.0279 | 1071.9668 | 1152.7 | 1183.9301 | 1189.351 | 1145.2193 | 1131.1796 | 1087.1816 | 1074.7638 | 1052.0312 | 1035.5684 | 988.5083 | 1087.79 | 1131.2515 | 1075.0909 | 973.0131 | 864.3811 | 23604.0954
23.05.2024 | 784.2151 | 753.3465 | 726.9254 | 716.0205 | 686.3095 | 702.6669 | 845.0382 | 924.9229 | 1025.7639 | 1140.8653 | 1152.0403 | 1152.5804 | 1134.8535 | 1118.6103 | 1093.5316 | 1081.7134 | 1035.8978 | 1006.2966 | 989.8575 | 1065.6207 | 1073.3328 | 999.1518 | 915.0177 | 825.7223 | 22950.3008
24.05.2024 | 779.0988 | 750.5088 | 737.2272 | 711.004 | 674.4888 | 684.1114 | 773.0753 | 882.4047 | 1024.9942 | 1174.8064 | 1202.3737 | 1195.1588 | 1173.1262 | 1101.9278 | 1072.6219 | 1082.9008 | 1064.962 | 1031.059 | 1008.6986 | 1075.4567 | 1089.1266 | 1041.5211 | 919.1511 | 822.4179 | 23072.2217
25.05.2024 | 782.6033 | 757.316 | 740.5414 | 715.7734 | 695.8152 | 646.4352 | 702.8763 | 804.889 | 933.0625 | 1063.2882 | 1115.7497 | 1136.3146 | 1144.3376 | 1113.2699 | 1100.5992 | 1123.1866 | 1116.7646 | 1122.3413 | 1098.7067 | 1185.585 | 1187.4687 | 1094.4171 | 998.5237 | 911.4503 | 23291.3155
26.05.2024 | 848.9145 | 827.0178 | 801.4368 | 777.042 | 757.6527 | 716.2588 | 766.9897 | 845.3694 | 954.6924 | 1042.9171 | 1115.8616 | 1129.7611 | 1119.2127 | 1085.3564 | 1046.6347 | 1023.3162 | 1020.1522 | 982.6394 | 966.6891 | 1063.5701 | 1120.1122 | 1089.9952 | 1011.2929 | 905.8107 | 23018.6959
27.05.2024 | 832.3045 | 796.5001 | 779.5054 | 754.3718 | 732.691 | 730.298 | 829.3098 | 891.9953 | 987.1873 | 1099.8193 | 1124.9051 | 1112.2871 | 1102.3621 | 1072.4907 | 1032.2395 | 1033.9742 | 1042.9358 | 1007.2636 | 998.8552 | 1085.3674 | 1101.7731 | 1036.2639 | 953.2605 | 854.563 | 22992.5238
28.05.2024 | 807.6867 | 777.5037 | 756.2666 | 746.3991 | 715.879 | 703.6272 | 806.8753 | 894.119 | 1007.6976 | 1151.5228 | 1175.0142 | 1159.0296 | 1138.4364 | 1104.2426 | 1094.1598 | 1076.0838 | 1039.1525 | 1007.021 | 958.813 | 1046.839 | 1093.2046 | 1026.051 | 923.9446 | 817.3074 | 23026.8766
29.05.2024 | 771.8955 | 751.5185 | 728.9721 | 705.479 | 665.0715 | 666.4447 | 773.2674 | 877.5679 | 983.2393 | 1122.4584 | 1160.5345 | 1153.9249 | 1145.906 | 1142.9813 | 1111.7136 | 1071.2107 | 1107.5165 | 1079.9614 | 1028.0176 | 1056.3743 | 1120.2262 | 1050.0385 | 930.0409 | 846.2358 | 23050.5965
30.05.2024 | 764.392 | 731.0925 | 704.2272 | 680.3263 | 659.1572 | 657.1043 | 776.2121 | 882.854 | 1013.2717 | 1120.4144 | 1192.4564 | 1185.7664 | 1221.2841 | 1194.2386 | 1166.7729 | 1191.5238 | 1161.7068 | 1120.0984 | 1091.3789 | 1123.2786 | 1146.4847 | 1076.7123 | 948.834 | 842.0953 | 23651.6827
31.05.2024 | 777.2028 | 740.8587 | 715.3848 | 694.794 | 669.1595 | 676.2449 | 787.86 | 908.4849 | 1050.9578 | 1225.9672 | 1283.2975 | 1308.0814 | 1339.7406 | 1307.6771 | 1281.2901 | 1275.5964 | 1210.0182 | 1130.1837 | 1056.4653 | 1118.3839 | 568.6766 | н/д | н/д | н/д | 21126.3254
Итого | 26190.6437 | 25177.3195 | 24540.2055 | 23863.9543 | 23571.156 | 23045.2974 | 26249.9039 | 29311.7973 | 33313.7274 | 37107.9448 | 38126.2453 | 37821.9626 | 37249.5927 | 36313.5546 | 35370.7991 | 35155.2036 | 34730.0648 | 34134.5532 | 33426.7449 | 36456.5665 | 35985.3848 | 33438.0023 | 30279.5077 | 27395.2105 | 758255.3425
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /