## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 2829642.7191 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 186.9697 | 184.9426 | 189.5675 | 186.2167 | 183.5948 | 160.1079 | 151.2293 | 158.997 | 168.9186 | 174.96 | 169.0324 | 168.1052 | 78.8491 | 165.0329 | 160.2084 | 158.6536 | 156.3551 | 153.4293 | 169.51 | 200.4488 | 196.8953 | 192.9652 | 188.2256 | 190.7024 | 4093.9172
02.05.2024 | 190.2875 | 190.0488 | 187.5131 | 189.2411 | 186.5012 | 160.5829 | 158.8773 | 164.1282 | 161.6563 | 169.5492 | 173.2902 | 175.3832 | 175.2108 | 169.2766 | 168.2465 | 162.9501 | 162.4533 | 163.5247 | 172.5944 | 199.4206 | 194.6426 | 199.6591 | 202.7622 | 201.2092 | 4279.009
03.05.2024 | 199.0169 | 200.2018 | 198.4495 | 198.7251 | 200.1535 | 179.9243 | 165.5739 | 168.0982 | 168.1365 | 182.2912 | 178.0341 | 174.7963 | 168.5701 | 167.0603 | 160.0068 | 165.6551 | 166.7389 | 170.1603 | 175.0523 | 200.052 | 198.6423 | 200.7783 | 201.4974 | 202.8564 | 4390.4717
04.05.2024 | 199.7141 | 199.9649 | 196.9632 | 198.6271 | 195.476 | 170.9407 | 169.7349 | 171.4757 | 172.5433 | 176.7253 | 180.081 | 175.1367 | 162.9188 | 157.4536 | 156.7289 | 169.1125 | 176.2337 | 170.1876 | 179.3171 | 208.843 | 215.7943 | 215.5156 | 216.4162 | 218.2705 | 4454.1746
05.05.2024 | 208.7749 | 205.7004 | 207.9195 | 205.4869 | 203.1909 | 180.1571 | 170.3689 | 178.5112 | 189.2524 | 189.9669 | 189.5733 | 182.5801 | 179.4587 | 180.7159 | 183.7118 | 181.8047 | 92.9445 | 191.2273 | 193.066 | 222.5775 | 227.2158 | 228.8986 | 229.228 | 228.5865 | 4650.9179
06.05.2024 | 226.8999 | 224.1607 | 225.0261 | 228.7126 | 216.6743 | 186.8188 | 176.8044 | 168.5735 | 168.7777 | 175.5273 | 175.299 | 181.5299 | 157.6572 | 171.6705 | 190.5167 | 188.8613 | 189.273 | 193.344 | 193.4308 | 227.2209 | 232.7522 | 226.8519 | 230.5213 | 234.8117 | 4791.7156
07.05.2024 | 228.7882 | 228.6144 | 230.2044 | 230.2303 | 225.9483 | 202.9391 | 191.1592 | 183.8759 | 196.8517 | 207.5754 | 203.3206 | 198.6013 | 199.1498 | 199.9569 | 203.0035 | 185.4698 | 93.8202 | 203.6212 | 215.3036 | 239.9796 | 241.4573 | 241.8515 | 240.663 | 240.8546 | 5033.2397
08.05.2024 | 239.3749 | 234.0478 | 235.1687 | 235.3876 | 227.9018 | 207.6523 | 202.87 | 194.7974 | 200.0345 | 201.9562 | 211.8584 | 206.6844 | 202.757 | 192.4266 | 194.2871 | 182.1365 | 175.8947 | 181.1036 | 181.3576 | 209.9396 | 227.5604 | 222.2242 | 219.0611 | 213.4122 | 4999.8947
09.05.2024 | 210.9889 | 211.0049 | 211.2915 | 210.615 | 203.0883 | 176.8562 | 168.8867 | 167.9978 | 169.1832 | 179.476 | 176.9269 | 177.4257 | 179.0423 | 175.5879 | 174.2021 | 176.6908 | 88.8775 | 176.1216 | 183.9385 | 213.9726 | 220.7893 | 221.297 | 218.0436 | 220.315 | 4512.6198
10.05.2024 | 221.6171 | 218.3952 | 215.3372 | 215.0698 | 209.8139 | 183.1824 | 180.083 | 175.3352 | 185.1621 | 197.9544 | 201.0953 | 195.8767 | 194.553 | 194.0418 | 197.4515 | 205.4037 | 99.893 | 204.0939 | 201.2996 | 228.7506 | 241.5884 | 240.7969 | 242.9111 | 243.0174 | 4892.723
11.05.2024 | 243.2011 | 241.9635 | 242.4134 | 242.397 | 232.8915 | 209.1259 | 203.0795 | 196.5241 | 183.6091 | 187.9157 | 194.4723 | 184.2764 | 88.818 | 196.942 | 197.4548 | 193.369 | 95.1261 | 188.5953 | 191.2474 | 217.1958 | 216.9561 | 221.5047 | 219.0482 | 216.764 | 4804.8908
12.05.2024 | 217.8327 | 220.0196 | 220.0491 | 216.7642 | 211.7959 | 188.5334 | 190.3979 | 183.9239 | 174.5552 | 168.6517 | 175.4204 | 180.0031 | 88.2874 | 179.0936 | 175.4803 | 183.9712 | 90.5598 | 181.7033 | 189.5156 | 215.8363 | 217.5733 | 72.3978 | 182.7304 | 192.9605 | 4318.0565
13.05.2024 | 30.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9815 | 177.3494 | 194.9694 | 206.3182 | 199.0509 | 96.2419 | 190.7972 | 195.4508 | 227.9406 | 236.2571 | 232.2923 | 233.7074 | 230.5232 | 2484.1877
14.05.2024 | 232.854 | 231.2278 | 232.6302 | 234.8151 | 226.2311 | 193.1445 | 186.1633 | 195.0378 | 198.2603 | 209.2477 | 199.844 | 201.8763 | 200.621 | 202.2274 | 209.901 | 208.9029 | 106.1925 | 204.0399 | 206.5006 | 237.7968 | 249.5123 | 243.5322 | 241.5172 | 240.0789 | 5092.1548
15.05.2024 | 236.6618 | 236.4562 | 232.8234 | 234.3587 | 228.4693 | 205.9423 | 197.9941 | 195.538 | 94.9129 | 201.6807 | 206.4613 | 206.5948 | 203.5357 | 206.1952 | 207.5004 | 210.9143 | 203.0437 | 197.4288 | 197.1748 | 230.7213 | 236.7557 | 233.7229 | 234.1838 | 231.9996 | 5071.0695
16.05.2024 | 233.5127 | 233.5468 | 233.4438 | 232.7408 | 224.809 | 202.7276 | 199.282 | 196.9858 | 202.6264 | 204.5492 | 200.5702 | 187.8988 | 186.5105 | 199.5585 | 214.179 | 210.6279 | 198.0952 | 194.3094 | 202.1623 | 241.4978 | 239.0309 | 243.1304 | 239.2034 | 240.212 | 5161.2102
17.05.2024 | 241.8606 | 241.3746 | 242.9066 | 245.5017 | 239.0731 | 211.5705 | 201.0038 | 189.5933 | 92.4578 | 179.5159 | 171.7955 | 176.7536 | 179.6229 | 185.179 | 184.4793 | 185.4613 | 99.6202 | 193.4783 | 187.2583 | 224.7856 | 235.4593 | 231.1689 | 231.2047 | 229.751 | 4800.8759
18.05.2024 | 230.3873 | 231.832 | 232.4023 | 231.8408 | 230.8307 | 206.3986 | 197.2961 | 193.8621 | 192.9413 | 184.7435 | 198.5049 | 205.4835 | 188.9168 | 187.7296 | 181.8009 | 180.081 | 94.6236 | 198.4007 | 177.2366 | 206.1104 | 223.2974 | 222.9256 | 226.3297 | 232.3379 | 4856.3132
19.05.2024 | 242.2161 | 246.9822 | 233.5133 | 229.8488 | 204.5922 | 195.1406 | 187.801 | 180.5501 | 176.1345 | 174.8442 | 181.7092 | 192.7099 | 212.5993 | 185.0278 | 171.635 | 172.1772 | 85.5895 | 165.8558 | 169.3936 | 195.4808 | 213.5395 | 215.53 | 215.6199 | 216.6469 | 4665.1374
20.05.2024 | 216.3925 | 218.2485 | 217.2275 | 221.294 | 191.4217 | 179.031 | 182.1557 | 170.4541 | 151.2496 | 125.9976 | 148.7229 | 179.6776 | 190.1207 | 177.4981 | 173.2907 | 171.1347 | 85.812 | 168.394 | 173.8456 | 196.2699 | 207.8305 | 206.1564 | 208.6328 | 208.7777 | 4369.6357
21.05.2024 | 207.5405 | 208.1361 | 209.858 | 209.1538 | 183.034 | 165.7267 | 166.6735 | 165.8549 | 157.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9863 | 177.1214 | 176.5265 | 195.7303 | 214.2742 | 216.0737 | 214.94 | 217.811 | 3138.0806
22.05.2024 | 223.4809 | 222.8336 | 224.9365 | 221.6711 | 100.7764 | 173.8062 | 171.1984 | 170.807 | 169.9239 | 185.5798 | 178.6706 | 188.8465 | 190.2607 | 184.7627 | 182.6962 | 182.5191 | 92.257 | 178.4212 | 180.3245 | 197.0789 | 110.4344 | 221.4118 | 219.2724 | 217.3489 | 4389.3188
23.05.2024 | 216.7358 | 219.3558 | 219.5372 | 222.7958 | 200.9368 | 179.7543 | 173.8818 | 168.7316 | 166.468 | 186.8711 | 190.2641 | 183.4101 | 186.5676 | 163.8896 | 173.6261 | 184.7115 | 91.2159 | 165.4689 | 162.3349 | 189.306 | 99.2574 | 196.0731 | 191.0221 | 194.3972 | 4326.6127
24.05.2024 | 191.9418 | 191.5741 | 192.3454 | 193.9034 | 171.9182 | 162.3997 | 155.769 | 159.105 | 162.754 | 168.928 | 189.8095 | 178.5849 | 172.7753 | 177.2194 | 169.4944 | 171.7559 | 169.7913 | 164.0434 | 168.263 | 189.105 | 204.195 | 197.1864 | 193.987 | 195.4501 | 4292.2993
25.05.2024 | 195.1275 | 197.1865 | 198.2495 | 195.9966 | 191.7315 | 168.2865 | 166.4647 | 164.3046 | 163.3925 | 169.687 | 175.199 | 173.8257 | 175.9998 | 168.9798 | 195.3988 | 194.7335 | 186.5704 | 173.0466 | 178.5164 | 197.0155 | 193.1559 | 195.0309 | 195.0537 | 191.2655 | 4404.2185
26.05.2024 | 194.3829 | 199.1934 | 198.7614 | 198.114 | 186.4191 | 165.772 | 180.5721 | 184.8106 | 92.2707 | 173.5057 | 174.8638 | 173.6029 | 88.2847 | 174.7592 | 170.8716 | 170.6769 | 82.0975 | 172.819 | 167.4709 | 178.7425 | 203.8577 | 212.449 | 212.035 | 216.5382 | 4172.8711
27.05.2024 | 216.6933 | 218.0941 | 219.3052 | 216.0801 | 199.3064 | 185.5532 | 169.6684 | 163.6185 | 164.1083 | 177.6969 | 182.1332 | 172.8912 | 85.5895 | 167.9027 | 167.6119 | 150.1959 | 165.1645 | 229.4119 | 157.3006 | 180.1487 | 193.555 | 197.2554 | 200.461 | 200.3549 | 4380.1008
28.05.2024 | 195.3833 | 198.8667 | 201.4794 | 198.8043 | 173.6517 | 160.4356 | 162.6153 | 158.4378 | 160.7121 | 166.9717 | 185.2029 | 161.5915 | 150.0379 | 155.8469 | 151.5847 | 169.6298 | 171.9248 | 169.184 | 172.3869 | 185.1663 | 206.4463 | 209.9124 | 210.0707 | 204.888 | 4281.2309
29.05.2024 | 208.9045 | 205.7091 | 203.4495 | 204.1418 | 185.0951 | 167.5036 | 160.1604 | 155.991 | 165.3157 | 184.0231 | 181.1853 | 165.8226 | 166.4361 | 170.1334 | 165.143 | 166.6579 | 167.9512 | 164.9688 | 156.9629 | 174.1611 | 193.7468 | 197.0099 | 190.7972 | 193.6122 | 4294.8821
30.05.2024 | 190.2985 | 192.7979 | 194.0919 | 195.1435 | 170.4026 | 154.4897 | 147.3086 | 148.6914 | 153.359 | 174.2266 | 165.5035 | 173.7048 | 171.0412 | 168.8989 | 170.8544 | 171.0246 | 170.038 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2911.8752
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 6278.1478 | 6252.4802 | 6246.8643 | 6243.6776 | 5805.7291 | 5284.5037 | 5135.0734 | 5074.6117 | 4803.2072 | 5080.6179 | 5158.844 | 5156.6552 | 4801.5414 | 5220.0362 | 5257.6836 | 5254.3336 | 3906.3854 | 5284.3014 | 5274.742 | 6031.2946 | 6092.4726 | 6155.602 | 6249.1462 | 6265.7536 | 132313.7047
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /