## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 24725864.941 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 213.8263 | 212.6526 | 209.3528 | 210.2839 | 210.9236 | 210.1409 | 212.715 | 222.0343 | 226.4402 | 226.9836 | 245.1806 | 245.8021 | 265.9347 | 277.843 | 252.5758 | 250.1198 | 251.9818 | 258.5103 | 265.9741 | 272.2685 | 265.7919 | 248.8694 | 230.9759 | 220.7696 | 5707.9505
02.05.2024 | 213.2801 | 210.6601 | 209.0333 | 209.3854 | 209.8021 | 210.1571 | 216.81 | 248.595 | 336.866 | 389.6159 | 419.371 | 461.6309 | 511.5396 | 484.4641 | 416.598 | 335.9359 | 289.216 | 282.3104 | 284.787 | 288.4964 | 277.4107 | 267.1256 | 252.8306 | 237.7179 | 7263.6393
03.05.2024 | 223.1608 | 217.1871 | 215.7153 | 214.1321 | 214.14 | 215.6274 | 225.5961 | 258.0072 | 380.107 | 407.2469 | 417.8988 | 435.1378 | 449.4442 | 412.4788 | 353.7622 | 325.4708 | 301.9156 | 293.9147 | 276.9327 | 282.5865 | 288.1758 | 276.2703 | 258.6902 | 245.1403 | 7188.7387
04.05.2024 | 231.1175 | 210.3551 | 210.3051 | 209.5812 | 209.2501 | 210.8174 | 214.2884 | 223.3172 | 226.974 | 236.7301 | 246.3481 | 264.3225 | 276.304 | 252.1459 | 246.4283 | 262.9718 | 253.2221 | 258.6935 | 265.7878 | 256.5601 | 255.0908 | 254.3903 | 235.9911 | 225.32 | 5736.3122
05.05.2024 | 216.381 | 211.5195 | 210.8115 | 211.6167 | 212.1649 | 210.3871 | 215.6143 | 226.2091 | 233.9832 | 247.7687 | 257.9514 | 257.0746 | 264.9567 | 260.145 | 250.6602 | 254.6818 | 250.4282 | 254.6954 | 268.2549 | 305.4491 | 302.3874 | 282.6875 | 275.5375 | 255.0802 | 5936.4459
06.05.2024 | 223.8232 | 220.4722 | 217.7685 | 218.0232 | 214.3127 | 208.6262 | 218.7393 | 238.4166 | 348.284 | 415.6738 | 465.7068 | 483.2072 | 505.0583 | 472.4831 | 430.3604 | 352.7542 | 305.9718 | 322.6205 | 344.3921 | 334.7293 | 326.0915 | 307.49 | 290.8183 | 273.0888 | 7738.9122
07.05.2024 | 252.2852 | 245.8952 | 243.869 | 246.1636 | 245.9341 | 241.0153 | 229.9744 | 283.2512 | 408.2601 | 480.4378 | 478.4098 | 490.0528 | 468.5231 | 402.1866 | 377.1498 | 376.8101 | 357.6498 | 330.0623 | 309.7648 | 311.0196 | 292.221 | 281.6272 | 273.6308 | 251.7412 | 7877.9347
08.05.2024 | 243.1407 | 237.7804 | 237.4985 | 238.3215 | 235.9629 | 237.7084 | 245.2285 | 261.2214 | 376.9002 | 414.9418 | 449.5344 | 495.8578 | 469.6572 | 428.7877 | 370.046 | 347.3222 | 303.7493 | 293.2688 | 289.9708 | 342.014 | 326.334 | 304.2543 | 286.3855 | 250.9854 | 7686.8716
09.05.2024 | 224.6194 | 214.7891 | 211.4267 | 211.1801 | 212.5056 | 207.2577 | 214.9603 | 219.925 | 231.9263 | 239.6594 | 254.9077 | 244.9786 | 245.7689 | 250.5106 | 253.6369 | 269.4134 | 253.4531 | 263.8875 | 250.8703 | 256.8959 | 257.2564 | 247.5859 | 238.4025 | 223.0028 | 5698.82
10.05.2024 | 213.1639 | 208.2509 | 207.3897 | 207.3421 | 208.0496 | 202.4872 | 206.6716 | 217.4183 | 233.1804 | 254.529 | 249.7542 | 255.1976 | 267.994 | 255.9234 | 276.6505 | 294.6766 | 299.8918 | 322.228 | 319.6591 | 301.8483 | 279.0857 | 261.6528 | 241.9205 | 223.9291 | 6008.8945
11.05.2024 | 218.7908 | 219.0959 | 218.0009 | 217.4563 | 218.6094 | 219.0809 | 221.4652 | 231.0061 | 240.2875 | 254.3605 | 269.5305 | 263.316 | 278.2986 | 274.2401 | 265.6372 | 251.047 | 248.8317 | 243.6649 | 247.5353 | 252.9031 | 249.2755 | 241.0515 | 230.7486 | 215.2641 | 5789.4977
12.05.2024 | 205.7447 | 206.6489 | 202.9362 | 203.7039 | 202.7558 | 202.0865 | 206.5441 | 215.0665 | 218.7574 | 229.6592 | 243.6014 | 245.2992 | 246.7486 | 272.2406 | 265.1385 | 263.775 | 262.1453 | 268.28 | 261.3579 | 265.7426 | 295.9158 | 287.6211 | 275.7467 | 257.7025 | 5805.2182
13.05.2024 | 253.3224 | 250.3632 | 248.5591 | 247.0497 | 244.9875 | 239.0566 | 269.6075 | 262.4535 | 338.0963 | 405.4232 | 413.7847 | 464.3007 | 483.4451 | 474.9378 | 467.4837 | 399.1769 | 336.5912 | 322.9223 | 307.6141 | 318.5108 | 316.0212 | 307.7391 | 279.8522 | 248.8742 | 7900.1728
14.05.2024 | 236.22 | 236.2932 | 236.3146 | 234.8124 | 250.9815 | 257.1376 | 268.2417 | 307.5219 | 417.7242 | 434.3342 | 447.3712 | 474.3358 | 493.6502 | 444.642 | 405.7225 | 363.6261 | 345.2489 | 340.4881 | 323.9459 | 318.0136 | 300.617 | 303.4627 | 282.4429 | 260.3096 | 7983.4578
15.05.2024 | 245.8178 | 242.3611 | 239.8289 | 238.0225 | 239.4566 | 239.0538 | 246.3289 | 265.0134 | 396.7518 | 399.0705 | 465.3044 | 485.6503 | 469.415 | 481.344 | 501.5406 | 444.0962 | 437.0227 | 388.0289 | 348.7147 | 351.494 | 323.6413 | 314.1688 | 275.0511 | 248.8064 | 8285.9835
16.05.2024 | 241.1586 | 240.6768 | 238.9783 | 237.3974 | 235.5761 | 236.9387 | 238.7347 | 257.7042 | 371.5956 | 409.7316 | 442.0372 | 500.8789 | 456.718 | 418.7973 | 404.3782 | 353.2253 | 345.4005 | 324.0638 | 322.8502 | 324.8232 | 308.6701 | 296.5188 | 282.2826 | 256.7051 | 7745.8411
17.05.2024 | 251.7007 | 274.6271 | 278.2506 | 269.3027 | 275.0031 | 262.1304 | 244.2564 | 263.8149 | 373.3193 | 424.0194 | 471.1691 | 462.9649 | 490.9922 | 423.9569 | 376.5586 | 356.0608 | 325.4885 | 331.3554 | 309.1885 | 300.2106 | 295.9622 | 281.463 | 261.1474 | 236.8478 | 7839.7904
18.05.2024 | 228.3454 | 224.7 | 222.6345 | 222.5498 | 223.6025 | 223.781 | 228.0881 | 239.3162 | 257.8012 | 264.0693 | 271.4581 | 313.1918 | 320.1905 | 309.6727 | 308.6667 | 313.8536 | 301.0923 | 285.8859 | 275.2328 | 283.5313 | 290.2212 | 268.5995 | 255.3657 | 233.5892 | 6365.4394
19.05.2024 | 221.4667 | 219.7017 | 219.5609 | 218.3264 | 217.0279 | 215.0279 | 224.5174 | 230.834 | 245.7451 | 254.3813 | 254.2254 | 264.128 | 269.5995 | 274.1475 | 265.5247 | 268.0082 | 264.3499 | 266.4021 | 267.9955 | 278.5086 | 291.8962 | 273.5338 | 250.4378 | 231.5044 | 5986.8511
20.05.2024 | 225.2593 | 220.8734 | 221.1509 | 221.9495 | 221.0166 | 220.5501 | 245.5759 | 276.3024 | 385.4876 | 455.0897 | 478.4015 | 497.8514 | 487.2381 | 456.6772 | 393.8883 | 348.1477 | 327.2981 | 306.7165 | 312.596 | 314.1731 | 302.057 | 278.7302 | 258.591 | 235.9065 | 7691.528
21.05.2024 | 224.6217 | 218.4894 | 217.8681 | 216.4033 | 217.9945 | 213.3493 | 220.4953 | 266.0149 | 380.2463 | 415.6227 | 433.4681 | 460.5321 | 459.7049 | 431.2794 | 372.4395 | 368.6334 | 336.5449 | 342.2065 | 321.7405 | 337.0649 | 320.1576 | 293.8406 | 263.8149 | 248.7208 | 7581.2535
22.05.2024 | 235.4959 | 227.6778 | 224.3927 | 226.0264 | 219.7432 | 216.3352 | 224.8156 | 269.6259 | 368.5335 | 407.3657 | 437.6243 | 450.6518 | 466.8325 | 417.9383 | 381.486 | 346.7318 | 331.3912 | 316.4623 | 314.2406 | 317.6592 | 304.3265 | 295.5001 | 263.9761 | 241.8072 | 7506.6398
23.05.2024 | 255.2046 | 250.9455 | 246.4438 | 244.8167 | 240.5844 | 220.9434 | 234.1802 | 274.5283 | 375.138 | 392.5761 | 414.925 | 459.6974 | 425.4354 | 426.4295 | 362.097 | 348.8523 | 319.8779 | 315.257 | 306.4459 | 301.4495 | 288.9051 | 276.2316 | 243.9479 | 232.1348 | 7457.0473
24.05.2024 | 226.6681 | 220.6429 | 220.9529 | 216.4965 | 216.6408 | 216.1815 | 240.1915 | 285.4379 | 392.9874 | 417.1713 | 436.3592 | 483.5099 | 456.7847 | 391.2425 | 363.5691 | 336.9804 | 304.5485 | 293.6442 | 285.5639 | 297.5611 | 281.2291 | 261.5252 | 244.4981 | 225.6856 | 7316.0722
25.05.2024 | 220.4648 | 221.5125 | 214.6512 | 214.6254 | 218.8205 | 213.7356 | 218.512 | 225.9557 | 225.2289 | 250.0483 | 252.7962 | 272.6524 | 263.4019 | 274.4771 | 266.017 | 261.7304 | 272.1277 | 266.7546 | 282.0047 | 286.0041 | 286.2709 | 276.5597 | 259.7086 | 235.6339 | 5979.6939
26.05.2024 | 220.9401 | 219.2368 | 219.0638 | 217.608 | 216.8114 | 214.5172 | 220.2402 | 221.8924 | 235.3261 | 230.8489 | 247.5553 | 254.0896 | 259.2448 | 248.8911 | 246.7428 | 247.0446 | 245.8542 | 258.3151 | 256.274 | 264.6033 | 277.4035 | 257.1536 | 239.199 | 220.5198 | 5739.3757
27.05.2024 | 213.8851 | 211.0369 | 208.5564 | 213.4875 | 210.3354 | 210.5137 | 218.7594 | 246.1715 | 366.0333 | 427.5334 | 462.9594 | 493.2363 | 476.5557 | 488.1878 | 381.7825 | 350.5043 | 310.2911 | 308.9733 | 294.3975 | 299.2265 | 293.2988 | 275.6151 | 244.505 | 229.8064 | 7435.6524
28.05.2024 | 221.1722 | 222.8716 | 221.2063 | 221.0076 | 221.4267 | 221.7306 | 230.3637 | 267.9188 | 372.1929 | 410.3316 | 435.5605 | 457.7876 | 475.0295 | 411.5888 | 375.7957 | 339.9072 | 323.3596 | 332.2177 | 331.2121 | 332.6933 | 316.5096 | 321.7311 | 279.8186 | 253.8219 | 7597.2554
29.05.2024 | 244.6521 | 238.9193 | 235.4621 | 234.5208 | 236.3848 | 234.5125 | 247.3931 | 278.3378 | 370.9716 | 418.191 | 443.4309 | 467.3558 | 496.5251 | 419.4202 | 399.4327 | 379.3665 | 336.8647 | 340.3249 | 322.3132 | 342.2251 | 336.2787 | 311.2102 | 279.6872 | 254.1451 | 7867.9256
30.05.2024 | 247.9202 | 255.5771 | 255.4496 | 256.3421 | 255.1303 | 259.3002 | 257.7288 | 284.9684 | 371.9473 | 406.9968 | 427.6153 | 500.0497 | 507.1231 | 471.1877 | 419.0611 | 391.9212 | 368.9366 | 364.3837 | 357.2409 | 324.5503 | 316.1529 | 306.1568 | 296.0542 | 272.7916 | 8174.5859
31.05.2024 | 252.2504 | 247.7368 | 245.2759 | 245.8105 | 245.6879 | 248.6417 | 261.2108 | 291.9672 | 397.7714 | 454.7352 | 533.759 | 541.891 | 543.4458 | 507.8139 | 454.9821 | 422.1255 | 374.2568 | 351.6605 | 349.6471 | 340.4764 | 170.7404 | н/д | н/д | н/д | 7481.8862
Итого | 7145.8999 | 7059.5499 | 7008.7084 | 6993.7452 | 7001.6226 | 6938.8292 | 7167.8487 | 7860.2471 | 10104.8641 | 11075.1469 | 11767.9997 | 12446.6323 | 12551.5599 | 11816.0806 | 10905.8125 | 10224.9708 | 9585.0017 | 9448.199 | 9274.5048 | 9403.2923 | 9035.3958 | 8460.3657 | 7852.0582 | 7247.3522 | 218375.6873
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /