## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308(СПОДЭС); №012288180808154;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808154 |  |  | 900 |  | 203.9896 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" Осетия-Энергосети-3\РУ 6 кВ\СШ 1\яч. ООО "Осетия энергосети" 3 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №2853 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 30.609 | 28.701 | 27.279 | 27.171 | 26.955 | 25.362 | 25.668 | 26.739 | 35.937 | 42.993 | 46.926 | 44.037 | 41.13 | 39.501 | 39.852 | 41.589 | 39.285 | 39.762 | 35.82 | 42.183 | 47.241 | 47.61 | 43.497 | 37.413 | 883.26
02.05.2024 | 32.445 | 29.781 | 27.549 | 27.909 | 26.199 | 25.101 | 28.683 | 41.166 | 51.507 | 62.478 | 58.482 | 55.647 | 53.172 | 53.613 | 54.513 | 54.18 | 53.037 | 45.513 | 45.099 | 52.884 | 56.736 | 52.344 | 48.978 | 39.294 | 1076.31
03.05.2024 | 34.686 | 31.167 | 32.346 | 31.644 | 30.789 | 28.017 | 32.346 | 43.632 | 53.982 | 63.423 | 61.443 | 57.132 | 57.654 | 54.486 | 58.257 | 52.965 | 51.192 | 45.144 | 46.386 | 51.408 | 51.822 | 53.469 | 49.095 | 43.542 | 1116.027
04.05.2024 | 36.891 | 34.182 | 33.075 | 30.969 | 30.06 | 27.351 | 27.585 | 31.86 | 48.186 | 66.267 | 72.468 | 62.406 | 54.162 | 53.676 | 52.326 | 51.579 | 53.901 | 53.505 | 53.388 | 56.268 | 57.654 | 54.279 | 52.623 | 49.626 | 1144.287
05.05.2024 | 43.254 | 37.26 | 35.199 | 32.94 | 32.742 | 29.979 | 31.446 | 30.402 | 34.461 | 43.281 | 53.28 | 57.384 | 54.162 | 54.828 | 55.728 | 54.036 | 49.941 | 49.707 | 49.572 | 55.026 | 58.473 | 54.378 | 54.351 | 49.761 | 1101.591
06.05.2024 | 42.732 | 38.358 | 35.559 | 36.828 | 36.324 | 31.653 | 34.992 | 58.842 | 56.07 | 62.766 | 62.514 | 59.319 | 59.472 | 63.855 | 66.879 | 65.43 | 59.562 | 53.712 | 52.56 | 60.498 | 61.479 | 56.772 | 55.449 | 48.294 | 1259.919
07.05.2024 | 40.635 | 36.567 | 34.398 | 32.697 | 33.318 | 30.843 | 38.88 | 46.926 | 67.203 | 70.488 | 65.574 | 64.521 | 61.758 | 61.551 | 62.757 | 63.162 | 60.318 | 54.27 | 53.037 | 56.025 | 57.807 | 62.451 | 53.019 | 44.325 | 1252.53
08.05.2024 | 37.8 | 35.829 | 33.372 | 33.318 | 33.552 | 32.283 | 33.606 | 42.435 | 63.387 | 69.111 | 63.09 | 58.419 | 57.537 | 53.316 | 50.607 | 49.131 | 48.015 | 47.646 | 50.931 | 54.693 | 63.864 | 66.213 | 56.853 | 49.824 | 1184.832
09.05.2024 | 43.911 | 42.174 | 40.617 | 37.125 | 35.721 | 33.399 | 34.794 | 32.994 | 37.782 | 40.86 | 42.678 | 44.496 | 40.761 | 41.238 | 40.446 | 37.953 | 40.968 | 41.922 | 43.758 | 46.323 | 49.095 | 50.886 | 48.969 | 45.162 | 994.032
10.05.2024 | 40.914 | 36.657 | 34.254 | 33.66 | 31.59 | 29.826 | 31.41 | 34.668 | 38.313 | 40.347 | 45.702 | 48.132 | 45.81 | 47.043 | 45.612 | 46.17 | 46.044 | 40.266 | 39.555 | 45.828 | 56.898 | 56.817 | 53.757 | 45.135 | 1014.408
11.05.2024 | 40.329 | 37.89 | 36.126 | 36.531 | 33.498 | 32.301 | 32.823 | 31.311 | 37.242 | 45.333 | 43.227 | 43.902 | 38.844 | 42.282 | 40.977 | 46.368 | 44.46 | 39.519 | 40.59 | 45.387 | 45.729 | 47.565 | 47.052 | 42.57 | 971.856
12.05.2024 | 36.009 | 32.373 | 29.709 | 29.394 | 29.061 | 28.782 | 30.555 | 27.657 | 32.364 | 37.899 | 43.587 | 45.306 | 44.82 | 42.129 | 43.434 | 44.667 | 41.067 | 40.356 | 41.103 | 45.792 | 52.497 | 54.099 | 47.034 | 39.996 | 939.69
13.05.2024 | 36.756 | 32.94 | 31.815 | 29.322 | 30.276 | 26.766 | 38.394 | 46.674 | 62.46 | 68.004 | 65.295 | 64.089 | 67.869 | 66.438 | 64.116 | 61.596 | 53.595 | 47.412 | 47.205 | 49.032 | 51.66 | 54.747 | 53.451 | 49.086 | 1198.998
14.05.2024 | 40.941 | 36.9 | 35.415 | 33.678 | 32.049 | 28.494 | 30.501 | 50.175 | 66.042 | 70.839 | 65.565 | 69.525 | 66.897 | 63.423 | 67.221 | 64.305 | 56.745 | 52.092 | 48.051 | 49.698 | 56.655 | 53.1 | 48.024 | 46.143 | 1232.478
15.05.2024 | 41.508 | 38.241 | 36.639 | 35.631 | 31.95 | 27.135 | 32.841 | 42.786 | 54.738 | 68.409 | 63.612 | 66.393 | 65.223 | 64.305 | 67.995 | 58.941 | 51.876 | 48.78 | 45.504 | 52.488 | 60.822 | 59.796 | 52.641 | 47.043 | 1215.297
16.05.2024 | 41.517 | 40.482 | 38.448 | 35.586 | 32.13 | 29.835 | 32.679 | 50.166 | 61.542 | 64.845 | 57.672 | 56.52 | 57.384 | 57.708 | 59.13 | 57.447 | 53.721 | 49.509 | 43.425 | 50.715 | 56.412 | 54.369 | 49.986 | 42.201 | 1173.429
17.05.2024 | 41.418 | 39.285 | 36.828 | 35.919 | 35.199 | 34.182 | 33.66 | 51.174 | 60.615 | 62.082 | 59.841 | 61.641 | 61.569 | 56.889 | 57.762 | 54.918 | 48.906 | 48.69 | 46.602 | 50.94 | 58.608 | 53.712 | 48.861 | 43.929 | 1183.23
18.05.2024 | 39.303 | 36.288 | 33.039 | 31.554 | 31.212 | 30.168 | 30.879 | 36.324 | 62.334 | 73.251 | 69.012 | 60.219 | 53.262 | 51.246 | 48.006 | 45.018 | 45.549 | 41.76 | 43.335 | 45.117 | 52.488 | 50.733 | 48.402 | 41.373 | 1099.872
19.05.2024 | 37.053 | 33.363 | 32.922 | 31.077 | 27.837 | 27.801 | 29.979 | 30.357 | 35.091 | 38.718 | 42.336 | 37.89 | 42.588 | 41.067 | 42.228 | 39.519 | 41.382 | 40.491 | 39.42 | 46.449 | 53.118 | 52.362 | 49.419 | 45.342 | 937.809
20.05.2024 | 36.225 | 33.489 | 32.112 | 31.014 | 28.296 | 27.261 | 33.642 | 42.786 | 47.61 | 55.026 | 53.829 | 60.111 | 58.113 | 52.677 | 49.941 | 49.437 | 51.57 | 44.937 | 43.695 | 45.729 | 53.703 | 52.29 | 44.298 | 37.944 | 1065.735
21.05.2024 | 32.679 | 29.601 | 28.521 | 28.404 | 26.433 | 24.966 | 25.218 | 34.308 | 44.28 | 52.164 | 48.924 | 50.796 | 53.838 | 54.225 | 51.471 | 45.414 | 34.173 | 35.028 | 38.088 | 46.08 | 57.33 | 49.815 | 46.935 | 36.513 | 975.204
22.05.2024 | 30.789 | 27.747 | 27.09 | 27.414 | 25.632 | 25.803 | 27.306 | 32.022 | 43.011 | 57.366 | 55.656 | 52.182 | 49.932 | 46.323 | 33.696 | 30.753 | 36.99 | 39.915 | 39.474 | 45.108 | 50.724 | 47.178 | 41.022 | 37.035 | 930.168
23.05.2024 | 32.4 | 27.972 | 28.269 | 26.595 | 24.183 | 22.707 | 25.02 | 35.514 | 40.518 | 34.11 | 43.353 | 42.696 | 42.093 | 39.726 | 39.249 | 38.034 | 38.457 | 35.667 | 38.574 | 44.982 | 53.262 | 52.101 | 43.686 | 37.701 | 886.869
24.05.2024 | 31.743 | 28.989 | 28.8 | 28.269 | 25.884 | 26.964 | 28.53 | 31.491 | 36.171 | 36.081 | 38.718 | 43.227 | 44.298 | 42.579 | 40.554 | 38.898 | 41.076 | 38.034 | 37.782 | 45.432 | 49.5 | 48.321 | 42.201 | 35.244 | 888.786
25.05.2024 | 31.419 | 28.242 | 27.972 | 26.487 | 25.857 | 22.977 | 24.48 | 30.177 | 39.663 | 42.246 | 45.288 | 48.681 | 47.331 | 41.769 | 43.092 | 41.436 | 42.678 | 42.093 | 37.809 | 41.058 | 52.29 | 50.913 | 43.686 | 35.595 | 913.239
26.05.2024 | 31.509 | 30.564 | 26.631 | 26.613 | 25.56 | 25.083 | 23.13 | 26.496 | 32.958 | 40.023 | 42.129 | 43.758 | 40.734 | 41.985 | 43.821 | 41.067 | 41.193 | 36.657 | 36.801 | 41.778 | 46.89 | 49.113 | 43.767 | 38.268 | 876.528
27.05.2024 | 31.563 | 29.664 | 28.332 | 27.441 | 25.524 | 22.77 | 28.377 | 30.528 | 36.846 | 37.548 | 42.345 | 40.734 | 42.282 | 40.95 | 38.61 | 37.431 | 38.295 | 37.719 | 38.142 | 43.929 | 51.858 | 49.14 | 41.868 | 36.405 | 878.301
28.05.2024 | 31.572 | 28.224 | 26.847 | 26.235 | 24.534 | 23.211 | 26.235 | 30.78 | 32.823 | 35.739 | 37.017 | 38.241 | 35.289 | 35.811 | 37.818 | 35.478 | 41.022 | 35.739 | 36.783 | 37.962 | 47.097 | 43.938 | 43.2 | 35.127 | 826.722
29.05.2024 | 29.286 | 26.163 | 24.885 | 24.03 | 22.437 | 21.915 | 26.46 | 28.656 | 35.343 | 42.273 | 42.669 | 45.261 | 48.744 | 48.879 | 50.976 | 48.168 | 53.37 | 39.996 | 37.998 | 38.934 | 53.289 | 50.031 | 45.054 | 38.367 | 923.184
30.05.2024 | 31.752 | 29.034 | 27.297 | 26.901 | 25.038 | 22.608 | 24.363 | 31.194 | 36.954 | 37.611 | 37.044 | 37.962 | 38.763 | 39.888 | 37.953 | 36.648 | 36.945 | 37.656 | 39.726 | 38.781 | 45.063 | 45.504 | 40.437 | 35.1 | 840.222
31.05.2024 | 30.141 | 28.242 | 26.973 | 25.164 | 22.914 | 20.376 | 24.678 | 28.197 | 32.121 | 32.526 | 35.433 | 35.856 | 40.932 | 39.951 | 33.678 | 42.399 | 42.669 | 39.033 | 35.253 | 38.574 | 44.946 | н/д | н/д | н/д | 700.056
Итого | 1119.789 | 1026.369 | 978.318 | 947.52 | 902.754 | 845.919 | 929.16 | 1138.437 | 1417.554 | 1594.107 | 1604.709 | 1596.483 | 1566.423 | 1533.357 | 1518.705 | 1474.137 | 1438.002 | 1342.53 | 1325.466 | 1465.101 | 1655.01 | 1574.046 | 1437.615 | 1253.358 | 31684.869
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /