## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 53227889.7316 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 686.9071 | 648.9386 | 630.6658 | 618.3508 | 614.8468 | 570.5169 | 580.1184 | 627.9464 | 749.1115 | 876.412 | 925.1971 | 948.4775 | 941.7682 | 928.2136 | 908.4564 | 891.8954 | 879.7164 | 891.0108 | 942.3244 | 1007.6738 | 985.818 | 932.8625 | 856.2524 | 759.3183 | 19402.7991
02.05.2024 | 689.8864 | 635.351 | 611.4143 | 599.4384 | 598.8518 | 562.1626 | 619.4086 | 708.5507 | 817.5934 | 924.9288 | 959.6291 | 948.0249 | 957.5132 | 963.6442 | 940.0961 | 954.0636 | 937.4383 | 917.3454 | 920.1425 | 1013.7638 | 992.6 | 954.8539 | 859.1766 | 769.6454 | 19855.5228
03.05.2024 | 706.0589 | 678.0096 | 645.4387 | 633.3981 | 627.4925 | 600.9102 | 643.6517 | 741.7299 | 855.2928 | 969.2029 | 1000.7149 | 990.3743 | 988.2147 | 961.3574 | 946.0945 | 932.2043 | 928.2668 | 905.3337 | 927.6032 | 1016.3842 | 1029.9992 | 979.5043 | 880.9467 | 800.1277 | 20388.3113
04.05.2024 | 729.1413 | 690.2394 | 658.2788 | 644.0795 | 638.1234 | 593.9822 | 617.7843 | 677.1279 | 822.3254 | 926.6966 | 982.4284 | 992.0801 | 970.7758 | 972.8765 | 993.1262 | 977.4588 | 983.6229 | 983.948 | 1007.4291 | 1073.9967 | 1039.2652 | 1014.1096 | 916.5554 | 823.8337 | 20729.285
05.05.2024 | 526.4005 | 575.2861 | 560.4739 | 544.4999 | 533.6425 | 492.1772 | 535.0708 | 573.7713 | 707.9416 | 869.0149 | 947.5224 | 976.8792 | 997.9202 | 966.26 | 910.8503 | 867.2541 | 838.0477 | 861.7288 | 879.2232 | 991.9896 | 1009.452 | 972.9808 | 876.9814 | 790.4143 | 18805.7827
06.05.2024 | 695.6378 | 649.0347 | 619.4493 | 610.5222 | 592.1763 | 543.6725 | 634.9711 | 748.6336 | 883.3542 | 984.202 | 1037.3299 | 1063.6276 | 1056.1486 | 1083.4124 | 1018.7812 | 1026.8359 | 984.9526 | 966.648 | 972.253 | 1065.7415 | 1033.6301 | 999.7685 | 894.66 | 800.1147 | 20965.5578
07.05.2024 | 714.1132 | 676.1293 | 657.3637 | 643.6688 | 645.18 | 607.7423 | 662.4646 | 780.3695 | 941.6777 | 1066.8854 | 1116.8836 | 1126.7176 | 1150.5361 | 1102.7462 | 1048.7647 | 1076.4162 | 1071.4193 | 1050.7609 | 1052.2714 | 1127.4491 | 1089.0711 | 1034.722 | 953.232 | 857.6459 | 22254.2306
08.05.2024 | 770.9399 | 717.5471 | 692.4456 | 678.916 | 657.8738 | 614.0333 | 683.9949 | 808.7702 | 937.3728 | 1048.2154 | 1076.3157 | 1071.7674 | 1079.0224 | 1022.1859 | 994.046 | 985.7889 | 957.4695 | 904.0662 | 895.1962 | 1016.4951 | 1036.1358 | 1015.1603 | 918.2475 | 826.6759 | 21408.6818
09.05.2024 | 751.8018 | 703.8983 | 671.3541 | 659.3412 | 630.4901 | 561.4616 | 598.7491 | 680.8654 | 773.3368 | 860.4485 | 913.5608 | 918.2954 | 949.1472 | 947.0971 | 950.8071 | 932.1972 | 924.7635 | 926.8141 | 934.2053 | 1015.1268 | 1001.329 | 970.7714 | 890.4861 | 798.4148 | 19964.7628
10.05.2024 | 720.7269 | 676.2349 | 641.2362 | 623.7063 | 604.7758 | 569.8843 | 594.6748 | 680.7208 | 844.6134 | 1004.4987 | 1058.9844 | 1063.1572 | 1085.0771 | 1105.5403 | 1081.2686 | 1030.8137 | 998.9583 | 987.8244 | 970.1199 | 1040.9285 | 1057.9417 | 1013.6841 | 946.5207 | 842.75 | 21244.641
11.05.2024 | 747.1032 | 694.5718 | 661.2618 | 645.7664 | 624.2442 | 589.7078 | 629.1387 | 696.0915 | 854.5159 | 948.3995 | 1001.2199 | 1013.5063 | 984.3342 | 959.0527 | 923.6377 | 903.5435 | 884.8507 | 868.9644 | 874.9701 | 975.1122 | 985.5022 | 953.8979 | 892.4438 | 794.4487 | 20106.2852
12.05.2024 | 723.1434 | 675.6872 | 652.6476 | 640.1075 | 637.1209 | 576.8146 | 606.6037 | 676.3586 | 744.352 | 871.9511 | 880.4982 | 909.5514 | 938.618 | 920.7785 | 963.0333 | 967.2278 | 965.9375 | 932.8808 | 979.7988 | 1099.4043 | 1082.8051 | 1036.4266 | 933.4221 | 818.1691 | 20233.3382
13.05.2024 | 753.0842 | 697.9969 | 681.913 | 658.5237 | 659.8533 | 603.7226 | 674.6984 | 794.3305 | 941.3492 | 1075.5275 | 1164.4368 | 1154.654 | 1157.8008 | 1150.8125 | 1128.5259 | 1083.959 | 1052.4893 | 1045.6041 | 1048.3234 | 1132.9868 | 1144.8794 | 1106.5712 | 995.9903 | 885.0317 | 22793.0645
14.05.2024 | 805.6706 | 739.4626 | 716.7373 | 700.5891 | 694.0915 | 649.6998 | 729.6622 | 836.1875 | 947.9534 | 1073.5432 | 1135.8739 | 1149.5896 | 1084.3659 | 1075.7694 | 1098.5026 | 1112.4971 | 1167.1964 | 1115.5002 | 1125.1823 | 1172.4213 | 1200.4109 | 1127.2301 | 1021.0404 | 908.9663 | 23388.1435
15.05.2024 | 832.9842 | 781.8459 | 751.6339 | 739.8165 | 725.0983 | 687.1152 | 740.7561 | 848.5698 | 984.8357 | 1117.3245 | 1193.5801 | 1247.0321 | 1257.326 | 1210.6458 | 1173.8671 | 1189.0548 | 1167.6836 | 1127.8194 | 1064.5789 | 1160.8022 | 1157.8245 | 1125.1091 | 1019.7075 | 913.2221 | 24218.2333
16.05.2024 | 829.071 | 772.6061 | 743.5873 | 731.7981 | 725.372 | 679.9834 | 749.4251 | 871.9767 | 970.5368 | 1097.4576 | 1139.9746 | 1113.7886 | 1132.8775 | 1111.666 | 1079.3981 | 1100.7191 | 1081.9938 | 1085.2749 | 1072.0533 | 1123.8077 | 1122.0098 | 1101.9869 | 999.6882 | 901.2925 | 23338.3451
17.05.2024 | 824.4645 | 762.0984 | 739.6218 | 733.4141 | 725.2112 | 672.0806 | 726.6413 | 830.1369 | 946.478 | 1089.6367 | 1085.3506 | 1086.0929 | 1069.2911 | 1080.2238 | 1041.182 | 1050.7825 | 1071.7989 | 1037.0581 | 1036.6747 | 1112.0158 | 1130.2361 | 1077.7106 | 978.9241 | 887.0708 | 22794.1955
18.05.2024 | 808.8036 | 762.8098 | 732.7325 | 717.2691 | 704.2574 | 662.6172 | 702.1143 | 788.3908 | 925.2468 | 1002.2943 | 1070.9368 | 1078.4989 | 1063.1286 | 1051.1721 | 1021.6954 | 1003.0647 | 965.8352 | 966.0919 | 947.0835 | 1006.3941 | 1044.3988 | 1028.3482 | 951.6977 | 859.6604 | 21864.5422
19.05.2024 | 785.8645 | 733.5265 | 706.0256 | 689.4697 | 645.096 | 612.1823 | 673.372 | 698.0343 | 815.7159 | 915.8009 | 985.7875 | 984.4134 | 970.7492 | 949.7521 | 932.9428 | 922.8184 | 939.9339 | 937.6304 | 934.4484 | 1036.3027 | 1064.8919 | 1025.4525 | 935.9042 | 853.0832 | 20749.1983
20.05.2024 | 775.1681 | 723.2677 | 687.0223 | 677.547 | 639.9176 | 611.6217 | 685.7957 | 778.8406 | 876.1124 | 978.5308 | 1020.4768 | 1042.5266 | 1016.6064 | 1002.4201 | 960.2898 | 977.6708 | 951.1906 | 947.5939 | 973.2703 | 1004.3438 | 1029.4958 | 1010.0505 | 905.5858 | 807.4399 | 21082.7849
21.05.2024 | 725.6785 | 692.8659 | 670.0558 | 659.7771 | 604.2106 | 595.2377 | 687.883 | 769.3256 | 859.4865 | 935.9254 | 963.4315 | 975.1727 | 970.7046 | 973.5137 | 972.6977 | 1003.7048 | 983.5193 | 917.0345 | 896.8953 | 957.0526 | 1003.8239 | 976.4692 | 886.2753 | 808.1632 | 20488.9046
22.05.2024 | 721.6552 | 673.0203 | 645.2546 | 641.8883 | 582.8609 | 571.5777 | 634.0235 | 744.7499 | 829.1461 | 932.4074 | 962.8174 | 930.4309 | 941.895 | 918.3254 | 933.9389 | 952.0624 | 929.6674 | 885.3902 | 864.5762 | 905.9293 | 954.7641 | 925.4912 | 842.8571 | 753.1782 | 19677.9075
23.05.2024 | 677.0586 | 633.9918 | 614.493 | 601.0004 | 553.3974 | 536.178 | 601.3235 | 703.5049 | 801.9694 | 888.2546 | 910.779 | 940.903 | 925.1153 | 920.7998 | 931.4881 | 902.0281 | 880.3787 | 852.0615 | 844.4683 | 902.5193 | 914.2037 | 884.3912 | 806.4407 | 740.465 | 18967.2134
24.05.2024 | 673.2888 | 624.0832 | 595.6597 | 597.2173 | 542.3138 | 513.8036 | 583.2969 | 685.5598 | 787.012 | 880.1121 | 914.1165 | 912.4601 | 936.7883 | 922.7655 | 890.6777 | 889.5205 | 859.6715 | 849.2384 | 836.547 | 918.9343 | 928.2091 | 898.5037 | 806.1035 | 727.5349 | 18773.4182
25.05.2024 | 663.767 | 626.1381 | 590.1236 | 588.6081 | 582.5927 | 520.3218 | 558.349 | 640.4337 | 768.9654 | 851.1375 | 906.8838 | 930.7859 | 928.5464 | 923.0411 | 887.8146 | 876.8143 | 853.4114 | 852.1715 | 858.8308 | 931.819 | 947.9462 | 915.9509 | 844.6034 | 759.1108 | 18808.1671
26.05.2024 | 694.035 | 648.1883 | 627.6838 | 614.0848 | 598.4922 | 547.4712 | 590.915 | 635.4294 | 697.2223 | 809.3804 | 885.7249 | 907.1172 | 897.9734 | 890.2633 | 858.1185 | 852.4644 | 848.4763 | 825.6205 | 804.1756 | 864.9297 | 945.5371 | 914.1251 | 842.9614 | 760.1468 | 18560.5363
27.05.2024 | 674.7564 | 623.3936 | 606.955 | 591.4743 | 541.147 | 516.966 | 592.0381 | 664.4882 | 772.4359 | 888.1669 | 926.5718 | 918.7313 | 957.9302 | 934.4403 | 929.53 | 877.753 | 881.6712 | 848.0419 | 831.6301 | 913.7666 | 935.1651 | 909.0985 | 840.3242 | 740.5073 | 18916.9831
28.05.2024 | 671.5391 | 620.085 | 601.709 | 588.377 | 543.0846 | 533.4086 | 580.8659 | 673.3015 | 775.0956 | 859.4577 | 906.0694 | 905.0733 | 907.838 | 881.8809 | 860.4597 | 872.2952 | 864.5371 | 820.7952 | 819.7224 | 878.2147 | 910.1762 | 899.0771 | 827.7738 | 733.0604 | 18533.8974
29.05.2024 | 660.7253 | 605.3585 | 588.676 | 576.1535 | 529.0648 | 509.5603 | 575.5117 | 671.2597 | 766.2405 | 860.5961 | 942.589 | 923.0123 | 935.6852 | 920.7212 | 907.7587 | 911.3814 | 905.1681 | 874.1103 | 827.6346 | 890.2263 | 940.4132 | 915.1891 | 840.6291 | 750.2089 | 18827.874
30.05.2024 | 676.4468 | 628.8593 | 608.1509 | 585.3935 | 541.9418 | 524.1097 | 581.2372 | 694.2906 | 793.0854 | 893.727 | 940.3075 | 979.0386 | 989.3978 | 965.4138 | 946.1703 | 946.6709 | 920.9999 | 877.2509 | 866.1948 | 938.29 | 972.382 | 956.9431 | 873.3485 | 796.2584 | 19495.9088
31.05.2024 | 725.5192 | 671.9849 | 639.5358 | 635.3367 | 587.1265 | 555.8825 | 630.6702 | 711.5173 | 828.8832 | 955.2239 | 1043.6558 | 1068.8766 | 1090.0523 | 1112.5651 | 1025.4736 | 1050.9468 | 1036.2814 | 988.6149 | 939.0747 | 1002.5984 | 504.0515 | н/д | н/д | н/д | 17803.8712
Итого | 22441.4411 | 21042.5108 | 20249.6007 | 19869.5334 | 19129.9478 | 17986.6055 | 19705.2098 | 22441.2635 | 26019.2582 | 29455.3603 | 30999.6481 | 31270.6569 | 31333.1477 | 30929.3567 | 30259.4933 | 30121.9076 | 29717.3472 | 29050.2283 | 28946.902 | 31297.4205 | 31194.3685 | 29676.4401 | 27038.7797 | 24265.9592 | 634442.387
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /