## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808159 |  |  | 3600 |  | 665.0541 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\РУ 6 кВ\СШ 1\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\яч.ввод Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №13931 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 181.116 | 175.86 | 176.4 | 176.184 | 175.212 | 127.116 | 136.26 | 142.992 | 131.508 | 143.028 | 142.128 | 130.104 | 133.992 | 134.532 | 124.452 | 120.852 | 113.328 | 116.892 | 123.804 | 191.34 | 201.168 | 201.24 | 193.212 | 186.876 | 3679.596
02.05.2024 | 184.644 | 181.296 | 178.92 | 176.976 | 174.852 | 116.748 | 135.648 | 165.204 | 172.764 | 196.668 | 205.344 | 176.004 | 168.264 | 170.964 | 162.216 | 165.78 | 132.588 | 123.948 | 129.996 | 199.764 | 211.716 | 206.892 | 200.484 | 199.476 | 4137.156
03.05.2024 | 193.788 | 188.388 | 187.308 | 184.536 | 186.192 | 124.488 | 151.596 | 168.948 | 167.472 | 193.5 | 185.976 | 165.996 | 161.172 | 159.336 | 130.5 | 126.756 | 122.22 | 127.512 | 128.592 | 187.704 | 215.676 | 213.084 | 201.96 | 194.4 | 4067.1
04.05.2024 | 186.804 | 186.264 | 186.156 | 184.428 | 178.524 | 112.104 | 148.392 | 141.948 | 160.812 | 172.548 | 187.416 | 157.968 | 151.092 | 172.008 | 178.56 | 151.884 | 130.644 | 135.432 | 139.896 | 208.152 | 217.908 | 211.068 | 207.72 | 201.24 | 4108.968
05.05.2024 | 197.208 | 189.252 | 187.02 | 184.464 | 185.904 | 129.816 | 140.868 | 137.52 | 142.2 | 158.4 | 144.936 | 154.836 | 147.708 | 150.66 | 139.86 | 133.236 | 133.2 | 131.508 | 134.964 | 197.028 | 220.536 | 219.024 | 210.816 | 203.544 | 3974.508
06.05.2024 | 197.928 | 194.472 | 195.408 | 194.076 | 182.556 | 120.996 | 157.248 | 155.556 | 170.208 | 194.148 | 205.164 | 184.716 | 183.276 | 187.56 | 166.644 | 176.652 | 170.424 | 140.4 | 161.136 | 222.264 | 221.796 | 212.868 | 205.344 | 201.528 | 4402.368
07.05.2024 | 197.028 | 192.996 | 188.46 | 188.46 | 187.2 | 125.532 | 152.46 | 151.128 | 163.404 | 213.228 | 208.62 | 164.808 | 168.48 | 160.344 | 152.136 | 151.056 | 143.388 | 155.7 | 153.72 | 197.244 | 236.124 | 230.004 | 212.364 | 198.612 | 4292.496
08.05.2024 | 195.012 | 192.204 | 192.384 | 190.548 | 181.512 | 118.26 | 156.6 | 156.096 | 167.868 | 199.512 | 169.92 | 156.636 | 169.416 | 148.464 | 137.34 | 130.248 | 125.64 | 122.22 | 124.668 | 181.944 | 214.812 | 213.948 | 205.236 | 199.8 | 4050.288
09.05.2024 | 194.184 | 190.872 | 191.232 | 188.676 | 166.824 | 118.224 | 141.408 | 137.268 | 148.572 | 155.952 | 150.156 | 141.516 | 139.86 | 144.828 | 134.028 | 132.444 | 127.98 | 133.272 | 131.724 | 185.148 | 238.356 | 236.34 | 214.884 | 204.912 | 3948.66
10.05.2024 | 197.856 | 190.908 | 189.36 | 188.604 | 174.708 | 120.384 | 143.028 | 139.248 | 156.96 | 147.924 | 144.288 | 168.48 | 147.528 | 147.672 | 138.672 | 137.772 | 142.128 | 134.316 | 134.676 | 180.504 | 215.568 | 219.888 | 214.092 | 204.552 | 3979.116
11.05.2024 | 199.62 | 196.02 | 196.992 | 195.156 | 170.568 | 122.976 | 151.74 | 138.132 | 146.484 | 178.596 | 186.876 | 164.916 | 156.672 | 188.208 | 175.176 | 148.572 | 122.724 | 127.944 | 131.688 | 200.232 | 216.972 | 215.532 | 205.02 | 196.596 | 4133.412
12.05.2024 | 189.576 | 189.324 | 187.488 | 184.464 | 169.38 | 111.636 | 137.772 | 135.504 | 150.696 | 148.356 | 143.1 | 133.74 | 136.368 | 138.636 | 132.192 | 137.34 | 132.12 | 129.78 | 140.76 | 191.448 | 73.872 | 176.148 | 168.84 | 163.944 | 3602.484
13.05.2024 | 158.184 | 154.836 | 153.036 | 153.684 | 145.836 | 93.204 | 95.328 | 109.008 | 181.944 | 205.344 | 196.164 | 198.54 | 191.808 | 205.02 | 175.14 | 172.944 | 157.86 | 150.12 | 147.564 | 204.516 | 227.484 | 232.236 | 221.508 | 212.58 | 4143.888
14.05.2024 | 207.576 | 205.74 | 203.832 | 201.276 | 184.968 | 127.476 | 165.708 | 160.632 | 190.044 | 184.608 | 192.456 | 196.776 | 190.764 | 183.096 | 149.4 | 151.992 | 149.724 | 154.44 | 155.592 | 223.092 | 262.944 | 248.544 | 223.92 | 220.068 | 4534.668
15.05.2024 | 212.364 | 210.168 | 208.98 | 209.484 | 183.24 | 133.128 | 161.928 | 155.808 | 185.076 | 219.276 | 232.452 | 195.408 | 174.636 | 175.464 | 3.96 | 0 | 0 | 111.096 | 174.96 | 201.456 | 219.564 | 220.068 | 213.552 | 209.124 | 4011.192
16.05.2024 | 200.268 | 197.28 | 197.28 | 196.812 | 182.196 | 122.04 | 151.812 | 161.568 | 177.48 | 212.544 | 198.792 | 180.252 | 172.62 | 198.072 | 182.7 | 170.424 | 148.968 | 141.012 | 147.06 | 190.188 | 225.756 | 223.92 | 216.864 | 210.204 | 4406.112
17.05.2024 | 205.308 | 199.332 | 196.812 | 196.92 | 179.604 | 126.684 | 166.212 | 152.676 | 166.752 | 204.444 | 212.148 | 181.764 | 162.288 | 179.532 | 175.032 | 156.492 | 136.296 | 148.212 | 144.792 | 191.808 | 229.716 | 228.888 | 215.352 | 206.604 | 4363.668
18.05.2024 | 201.276 | 196.236 | 197.208 | 196.812 | 178.308 | 121.788 | 160.236 | 152.748 | 153.144 | 179.856 | 169.056 | 143.136 | 151.992 | 149.904 | 150.12 | 132.588 | 128.556 | 124.74 | 130.896 | 167.688 | 236.772 | 247.032 | 232.092 | 215.028 | 4117.212
19.05.2024 | 205.668 | 198.792 | 196.308 | 196.092 | 151.92 | 119.16 | 145.08 | 150.624 | 145.692 | 153.468 | 153.216 | 145.152 | 138.096 | 134.604 | 131.148 | 134.64 | 133.488 | 129.852 | 127.404 | 168.012 | 217.008 | 216.576 | 209.7 | 197.1 | 3898.8
20.05.2024 | 192.816 | 191.88 | 192.24 | 191.052 | 148.14 | 110.448 | 148.464 | 151.596 | 159.948 | 155.88 | 167.616 | 152.892 | 150.228 | 151.272 | 133.344 | 126.216 | 125.568 | 118.836 | 128.52 | 168.804 | 215.856 | 211.356 | 204.768 | 195.48 | 3893.22
21.05.2024 | 195.516 | 184.716 | 182.484 | 183.24 | 142.632 | 115.74 | 145.872 | 134.244 | 144.396 | 182.304 | 194.112 | 165.996 | 169.38 | 174.528 | 147.204 | 135.972 | 126.504 | 122.508 | 125.424 | 150.66 | 205.416 | 210.456 | 202.14 | 195.984 | 3937.428
22.05.2024 | 190.296 | 186.804 | 184.284 | 181.656 | 134.172 | 110.7 | 148.536 | 153.324 | 155.916 | 164.628 | 168.48 | 156.708 | 157.824 | 150.336 | 183.168 | 167.76 | 139.716 | 121.824 | 124.596 | 176.832 | 233.028 | 222.552 | 225.252 | 195.84 | 4034.232
23.05.2024 | 185.544 | 181.116 | 179.28 | 179.856 | 137.7 | 110.88 | 131.76 | 132.912 | 155.16 | 183.384 | 162.936 | 184.104 | 180.792 | 170.028 | 141.084 | 129.42 | 121.932 | 116.748 | 118.188 | 158.652 | 204.444 | 201.168 | 193.248 | 190.368 | 3850.704
24.05.2024 | 184.932 | 179.964 | 177.3 | 175.788 | 132.984 | 107.856 | 150.336 | 147.708 | 162.54 | 196.632 | 172.404 | 173.7 | 168.948 | 164.772 | 149.4 | 134.856 | 123.516 | 121.5 | 122.112 | 161.748 | 201.168 | 203.112 | 197.136 | 188.136 | 3898.548
25.05.2024 | 185.472 | 182.628 | 182.88 | 182.016 | 178.092 | 113.472 | 143.208 | 157.968 | 159.012 | 188.136 | 181.44 | 167.832 | 161.604 | 157.248 | 133.488 | 123.948 | 118.476 | 122.832 | 130.284 | 164.664 | 207.036 | 209.124 | 197.676 | 196.02 | 3944.556
26.05.2024 | 191.952 | 190.908 | 186.948 | 184.284 | 167.94 | 113.652 | 141.48 | 134.064 | 131.184 | 146.592 | 155.376 | 133.2 | 133.956 | 136.116 | 130.104 | 122.904 | 118.152 | 119.088 | 119.268 | 149.22 | 207.54 | 205.488 | 201.132 | 192.888 | 3713.436
27.05.2024 | 187.668 | 183.384 | 182.304 | 181.584 | 136.116 | 111.096 | 161.568 | 163.728 | 151.812 | 156.168 | 164.484 | 176.544 | 172.224 | 178.776 | 170.28 | 154.656 | 161.496 | 131.796 | 120.6 | 173.268 | 233.028 | 216.288 | 201.6 | 192.78 | 4063.248
28.05.2024 | 188.568 | 183.276 | 182.196 | 180.072 | 133.596 | 106.776 | 150.444 | 148.788 | 149.58 | 174.6 | 144.072 | 173.376 | 152.1 | 150.768 | 142.416 | 171.756 | 173.268 | 146.196 | 134.388 | 157.068 | 217.296 | 218.808 | 204.804 | 202.104 | 3986.316
29.05.2024 | 195.876 | 192.168 | 189.432 | 190.908 | 148.536 | 121.104 | 150.912 | 147.096 | 174.852 | 194.76 | 183.744 | 165.096 | 176.472 | 190.728 | 164.592 | 151.74 | 148.716 | 134.136 | 145.152 | 153.432 | 223.632 | 216.864 | 242.136 | 244.368 | 4246.452
30.05.2024 | 210.168 | 193.644 | 199.404 | 192.42 | 150.3 | 120.888 | 157.644 | 146.268 | 164.376 | 203.724 | 210.708 | 205.164 | 226.008 | 219.24 | 201.96 | 185.328 | 183.348 | 219.348 | 201.672 | 200.52 | 248.22 | 252.288 | 243.72 | 239.436 | 4775.796
31.05.2024 | 235.368 | 230.256 | 219.888 | 219.744 | 176.724 | 158.904 | 181.152 | 193.896 | 213.624 | 218.016 | 198.684 | 217.368 | 207.612 | 226.548 | 189.072 | 185.724 | 200.448 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3473.028
Итого | 6049.584 | 5910.984 | 5869.224 | 5830.272 | 5126.436 | 3693.276 | 4610.7 | 4624.2 | 5001.48 | 5626.224 | 5532.264 | 5212.728 | 5103.18 | 5199.264 | 4625.388 | 4421.952 | 4192.416 | 4013.208 | 4134.096 | 5504.4 | 6500.412 | 6540.804 | 6286.572 | 6059.592 | 125668.656
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /