## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 88350835.6014 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 692.1128 | 650.3619 | 625.5255 | 633.6659 | 625.1832 | 625.6208 | 642.0876 | 784.253 | 917.7146 | 1029.2979 | 997.6327 | 1083.2367 | 1067.9161 | 1019.4044 | 986.235 | 1019.1917 | 1040.1291 | 1007.1401 | 1133.9504 | 1160.4269 | 1197.7679 | 1075.3999 | 912.4317 | 853.4172 | 21780.103
02.05.2024 | 699.2777 | 655.9199 | 627.0555 | 631.4113 | 654.462 | 593.5929 | 713.4893 | 799.4258 | 886.1996 | 1035.531 | 952.9705 | 1001.1005 | 953.6053 | 926.3182 | 977.8496 | 1012.9025 | 975.8451 | 1016.342 | 1173.5969 | 1210.9373 | 1186.0904 | 1105.96 | 934.4368 | 815.4763 | 21539.7967
03.05.2024 | 724.1959 | 707.4408 | 647.0868 | 649.1758 | 630.8313 | 623.1764 | 756.1509 | 839.7535 | 942.7033 | 1005.1097 | 1028.686 | 926.677 | 986.6981 | 943.7559 | 945.8433 | 1046.9064 | 1039.0677 | 1037.0189 | 1140.0211 | 1278.3363 | 1215.7663 | 1101.5791 | 1010.723 | 841.5883 | 22068.292
04.05.2024 | 728.3471 | 682.2258 | 657.2419 | 651.3868 | 627.0823 | 626.4474 | 704.7765 | 827.7755 | 919.543 | 1035.9625 | 988.0871 | 969.3712 | 1125.2718 | 1007.8927 | 1055.0336 | 1066.232 | 1125.4268 | 1059.7129 | 1194.6659 | 1407.9043 | 1219.4457 | 1197.0285 | 1026.5648 | 945.6619 | 22849.0878
05.05.2024 | 785.9812 | 749.9999 | 686.1877 | 689.5139 | 657.5244 | 654.5992 | 696.2716 | 865.1524 | 981.6663 | 1079.7049 | 1132.896 | 1190.4623 | 1148.9346 | 1148.9361 | 1025.059 | 1062.8687 | 1046.9806 | 1028.3543 | 1150.7924 | 1237.0222 | 1242.9255 | 1125.5588 | 992.7922 | 909.5632 | 23289.7474
06.05.2024 | 772.2462 | 725.4878 | 694.2369 | 703.5117 | 651.315 | 700.4475 | 836.1202 | 927.7577 | 964.6869 | 1068.9828 | 1044.7114 | 1025.3047 | 1054.0842 | 1044.7116 | 1020.5519 | 980.8803 | 1066.723 | 1040.0464 | 1142.1301 | 1332.0469 | 1258.2874 | 1119.2408 | 1028.4059 | 881.686 | 23083.6034
07.05.2024 | 788.1218 | 731.5906 | 706.8371 | 708.9586 | 689.8338 | 736.0693 | 791.6762 | 926.2894 | 994.5294 | 986.0067 | 1118.7725 | 1112.3244 | 957.8825 | 1070.2629 | 1021.3493 | 1057.0031 | 1070.9468 | 1080.8257 | 1143.3936 | 1315.1418 | 1270.9893 | 1154.8667 | 1062.0956 | 896.6862 | 23392.4531
08.05.2024 | 791.7621 | 778.5732 | 720.3017 | 720.4632 | 693.7467 | 664.2745 | 750.8939 | 871.2382 | 981.5811 | 1054.5415 | 974.8772 | 638.1147 | 1082.9304 | 988.3383 | 1023.8681 | 973.7851 | 960.5448 | 980.878 | 1108.665 | 1297.7846 | 1220.6382 | 1129.2762 | 1044.6048 | 889.5348 | 22341.2164
09.05.2024 | 790.0405 | 736.5752 | 726.0148 | 737.9925 | 650.7278 | 636.7616 | 719.7786 | 923.9676 | 969.2864 | 1152.4272 | 1047.3597 | 1183.0213 | 1074.7272 | 1040.6892 | 972.8663 | 1041.8909 | 1012.5635 | 1065.9663 | 1124.9209 | 1228.1893 | 1192.6086 | 1159.0531 | 981.9024 | 868.4533 | 23037.784
10.05.2024 | 774.5707 | 778.7188 | 701.5059 | 700.9331 | 645.5347 | 632.6772 | 693.8973 | 923.7114 | 995.2574 | 1046.8129 | 1104.0511 | 1125.9058 | 1039.1218 | 1079.1003 | 1099.5479 | 1063.8228 | 1050.5009 | 1040.491 | 1074.3251 | 1240.2531 | 1271.1533 | 1162.9568 | 1047.5508 | 898.407 | 23190.8068
11.05.2024 | 792.571 | 784.533 | 710.6299 | 728.5565 | 684.0657 | 649.1703 | 771.2232 | 869.4174 | 958.2671 | 1082.5951 | 1071.1241 | 1071.0511 | 1029.7217 | 1030.0206 | 1060.7465 | 998.9147 | 933.8257 | 937.701 | 1153.632 | 1237.6616 | 1228.8503 | 1099.3248 | 1026.1845 | 872.4248 | 22782.2126
12.05.2024 | 775.3792 | 764.9646 | 700.0856 | 704.8677 | 655.9037 | 623.7014 | 716.8723 | 803.0558 | 930.6507 | 958.0279 | 962.8898 | 1142.6084 | 987.846 | 1051.7928 | 1094.0893 | 1091.9283 | 1067.8133 | 1111.1889 | 1225.0483 | 385.4161 | 1217.2931 | 1125.5919 | 1021.6095 | 838.0795 | 21956.7039
13.05.2024 | 770.8803 | 686.1246 | 660.6463 | 670.5793 | 669.582 | 647.0533 | 806.4531 | 838.5126 | 1018.0285 | 986.6159 | 1066.731 | 1057.3595 | 1038.1194 | 1013.6402 | 1020.86 | 1022.0393 | 1012.049 | 1059.0999 | 1095.8943 | 1335.1726 | 1261.2889 | 1205.2587 | 1078.0641 | 913.7338 | 22933.7867
14.05.2024 | 792.6975 | 759.4612 | 734.146 | 745.2534 | 732.0577 | 717.7624 | 834.0764 | 966.8935 | 986.1864 | 1099.2396 | 1083.3924 | 1076.4768 | 1009.6033 | 1044.6744 | 1047.5032 | 1088.2338 | 1079.0465 | 1108.5686 | 1271.5341 | 1364.2287 | 1284.6089 | 1173.7669 | 1059.0699 | 909.3202 | 23967.802
15.05.2024 | 812.3434 | 765.1973 | 762.0202 | 768.1414 | 676.7479 | 737.3885 | 884.3952 | 987.2486 | 1062.8895 | 1076.0462 | 1071.2083 | 1062.5286 | 1173.3964 | 1094.3773 | 1104.2539 | 1068.2197 | 1084.4891 | 1162.4364 | 1176.4843 | 1418.8088 | 1326.6672 | 1218.6721 | 1053.0664 | 977.0923 | 24524.119
16.05.2024 | 804.5724 | 761.6189 | 733.9322 | 736.1123 | 737.148 | 695.7692 | 844.3719 | 958.6114 | 1023.4999 | 1131.5355 | 1062.1571 | 1069.0837 | 1000.7102 | 1059.8433 | 1102.1154 | 1043.5596 | 1086.557 | 1030.2543 | 1229.7521 | 1277.5514 | 1287.2368 | 1185.5235 | 1047.3497 | 932.7 | 23841.5659
17.05.2024 | 836.5274 | 817.6438 | 762.5026 | 764.9854 | 752.1589 | 717.0886 | 862.7772 | 953.7922 | 1064.0417 | 1102.4782 | 1079.7462 | 1122.0598 | 1019.4019 | 1090.8127 | 983.1876 | 1086.0769 | 1155.5359 | 1134.4601 | 1252.2547 | 1332.3287 | 1308.9658 | 1229.6798 | 1082.0757 | 938.4027 | 24448.9845
18.05.2024 | 888.53 | 779.2358 | 750.7574 | 758.1162 | 704.57 | 704.6984 | 786.1809 | 1004.7572 | 1041.4923 | 1142.0634 | 1158.3633 | 1226.1517 | 1113.1866 | 1072.1216 | 987.1361 | 1063.9008 | 1024.372 | 1056.129 | 1025.6553 | 1298.2613 | 1261.6431 | 1151.9971 | 1055.9881 | 895.8011 | 23951.1088
19.05.2024 | 847.302 | 751.3482 | 727.6986 | 756.0308 | 642.0618 | 712.0385 | 723.4508 | 885.4782 | 978.7877 | 1060.0335 | 1045.3027 | 1093.1237 | 1050.4399 | 1035.9331 | 1034.4842 | 957.3009 | 1039.7951 | 1004.9179 | 1067.6673 | 1307.6705 | 1290.0297 | 1178.3684 | 1020.7762 | 902.7829 | 23112.8227
20.05.2024 | 782.9041 | 741.7092 | 715.1477 | 743.4275 | 636.1383 | 702.6411 | 833.8199 | 887.9421 | 1040.8313 | 1070.9822 | 1001.5557 | 1002.7403 | 1074.0848 | 966.8813 | 950.2715 | 1048.6212 | 939.8238 | 1007.0637 | 1021.0287 | 1268.4948 | 1134.8937 | 1136.0932 | 968.3425 | 834.1342 | 22509.5726
21.05.2024 | 748.7897 | 735.8027 | 678.4493 | 713.7049 | 608.54 | 679.5158 | 766.9364 | 900.7999 | 958.5045 | 1009.2811 | 1036.0991 | 990.9301 | 1012.8041 | 1016.0463 | 978.1292 | 952.7897 | 965.4352 | 1019.9275 | 1059.4385 | 1243.1639 | 1182.2559 | 1104.9626 | 934.7837 | 859.7052 | 22156.7954
22.05.2024 | 730.6369 | 680.3931 | 661.4517 | 653.4379 | 617.8109 | 667.6628 | 782.2224 | 914.0422 | 967.2592 | 1045.8824 | 1001.723 | 1003.8412 | 1018.3137 | 1024.4814 | 944.9533 | 959.3185 | 1010.9414 | 959.5371 | 1086.6106 | 1187.3446 | 1217.0702 | 1098.2211 | 929.302 | 863.9753 | 22026.433
23.05.2024 | 730.2385 | 680.7851 | 656.3573 | 649.5931 | 617.0242 | 619.2361 | 814.8637 | 861.4704 | 940.4842 | 1010.2183 | 997.6372 | 1014.3795 | 1071.8111 | 993.9674 | 1020.1746 | 978.7884 | 1005.852 | 996.6164 | 1052.2718 | 1159.1251 | 1172.7916 | 1079.7749 | 913.6016 | 849.0838 | 21886.1461
24.05.2024 | 715.2674 | 665.9286 | 600.1894 | 581.9155 | 554.26 | 554.768 | 668.9069 | 867.678 | 889.3193 | 995.5392 | 889.991 | 918.1938 | 1006.2328 | 992.9956 | 978.9649 | 967.5305 | 947.4345 | 979.8911 | 1076.413 | 1219.2499 | 1201.8364 | 1056.0009 | 955.9348 | 798.9638 | 21083.4056
25.05.2024 | 711.5049 | 731.1667 | 653.5685 | 662.5901 | 628.6649 | 603.6888 | 782.8104 | 815.6727 | 918.8482 | 981.9517 | 1028.6253 | 1025.4991 | 1045.0256 | 985.6185 | 976.2777 | 996.9417 | 993.8491 | 1035.9704 | 1093.4139 | 1175.8906 | 1219.0101 | 1114.0866 | 974.6254 | 880.6384 | 22035.9393
26.05.2024 | 758.8979 | 707.2916 | 686.384 | 725.0053 | 629.348 | 607.3776 | 719.0943 | 812.9362 | 848.7374 | 1070.4753 | 1057.4509 | 1064.6522 | 1067.1482 | 1081.0158 | 1041.062 | 994.0622 | 1025.7274 | 981.4067 | 976.3095 | 1249.0058 | 1239.9484 | 1107.5103 | 1017.3924 | 841.9393 | 22310.1787
27.05.2024 | 746.1447 | 733.6986 | 673.9588 | 672.0234 | 597.9772 | 675.2405 | 761.3157 | 875.307 | 1014.9508 | 993.9124 | 1074.011 | 1065.1999 | 1020.8936 | 1004.3359 | 1020.1161 | 1021.1379 | 1062.6816 | 1037.1749 | 1074.9992 | 1113.1151 | 1190.6637 | 1115.3036 | 935.5467 | 855.6121 | 22335.3204
28.05.2024 | 728.3427 | 700.8525 | 661.7155 | 653.7574 | 618.528 | 666.5517 | 751.1531 | 852.2504 | 915.2686 | 1075.1619 | 1081.9688 | 703.3392 | 993.6449 | 923.1683 | 947.5217 | 891.5405 | 904.4377 | 966.1055 | 923.6802 | 1201.4545 | 1162.3544 | 1088.7218 | 874.4801 | 797.6095 | 21083.6087
29.05.2024 | 667.5777 | 622.0298 | 631.8278 | 586.1585 | 522.1145 | 595.9845 | 630.7956 | 774.8956 | 973.3672 | 922.7874 | 1003.8395 | 890.4349 | 984.5808 | 995.8795 | 955.1374 | 881.9287 | 989.0255 | 980.6717 | 956.3317 | 1116.3654 | 1106.2319 | 1061.1845 | 879.4498 | 797.8607 | 20526.4605
30.05.2024 | 660.3545 | 617.741 | 600.2998 | 579.4226 | 553.0597 | 553.4659 | 691.2639 | 797.5837 | 877.8168 | 992.2704 | 1028.2611 | 989.2278 | 996.4048 | 1014.7684 | 993.2813 | 1015.9794 | 979.7216 | 978.9233 | 1027.857 | 1110.6573 | 1106.6526 | 1101.1142 | 939.2888 | 797.6895 | 21003.1053
31.05.2024 | 687.6269 | 635.4677 | 616.93 | 608.5447 | 603.6835 | 620.6102 | 717.3942 | 910.4121 | 925.0777 | 1118.1572 | 1074.438 | 1068.4882 | 1105.7794 | 1060.3729 | 1130.4254 | 1099.877 | 1038.8153 | 1021.2533 | 1125.2221 | 1152.7972 | 1156.3618 | н/д | н/д | н/д | 19477.7346
Итого | 23535.745 | 22319.8881 | 21170.6925 | 21289.2366 | 19967.6862 | 20245.0802 | 23455.5197 | 27228.0816 | 29887.4769 | 32419.6322 | 32266.5597 | 31912.8881 | 32310.3212 | 31822.1568 | 31498.8955 | 31554.173 | 31735.9568 | 31926.0732 | 34357.96 | 37861.8067 | 37832.3271 | 33962.077 | 29808.4399 | 26158.023 | 696526.6971
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /