## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 52948799.0593 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 649.8197 | 607.6537 | 588.5046 | 583.5288 | 582.3218 | 530.0742 | 544.4161 | 594.8186 | 647.113 | 691.5951 | 709.9675 | 699.2644 | 669.2016 | 655.5097 | 674.0526 | 665.9786 | 666.6415 | 671.9831 | 680.9698 | 813.6372 | 855.193 | 833.7642 | 772.1733 | 711.8742 | 16100.0563
02.05.2024 | 654.885 | 612.0768 | 588.5366 | 582.2505 | 575.8873 | 531.673 | 567.2487 | 666.2429 | 690.8825 | 688.5094 | 687.0639 | 677.0012 | 661.4954 | 657.1063 | 651.1019 | 632.0603 | 567.6946 | 646.5373 | 686.2015 | 846.6667 | 883.0322 | 863.1143 | 810.0278 | 734.2694 | 16161.5656
03.05.2024 | 658.282 | 626.588 | 614.2667 | 600.4225 | 600.0804 | 550.968 | 586.9108 | 658.1635 | 728.4322 | 722.1848 | 702.4917 | 677.8959 | 656.2594 | 622.8429 | 609.7686 | 582.4039 | 609.3761 | 628.9533 | 667.9378 | 845.9784 | 902.1543 | 898.7492 | 826.7467 | 758.0403 | 16335.8974
04.05.2024 | 688.0655 | 646.8399 | 624.8076 | 615.4912 | 607.3236 | 557.1441 | 568.1249 | 616.2177 | 681.6229 | 718.9961 | 722.2654 | 717.3249 | 711.4071 | 699.19 | 707.2722 | 736.0568 | 770.9881 | 797.6833 | 819.7291 | 908.9004 | 952.8351 | 938.9423 | 900.773 | 815.339 | 17523.3403
05.05.2024 | 744.76 | 683.8385 | 655.2627 | 643.821 | 640.3092 | 584.6146 | 590.2841 | 632.541 | 700.2545 | 782.6147 | 825.8302 | 833.1096 | 814.3532 | 801.7841 | 772.9534 | 746.2117 | 747.641 | 728.851 | 761.7193 | 888.131 | 927.5045 | 895.1349 | 850.8497 | 792.9097 | 18045.2835
06.05.2024 | 729.1045 | 692.8484 | 672.1517 | 658.2218 | 630.8688 | 561.5422 | 618.2308 | 718.566 | 767.3075 | 754.0034 | 771.9548 | 765.3462 | 750.2059 | 732.4903 | 708.2915 | 695.668 | 700.0338 | 720.699 | 740.6904 | 880.288 | 928.5687 | 899.9417 | 832.0491 | 770.3698 | 17699.4423
07.05.2024 | 710.7741 | 674.1281 | 650.717 | 646.1903 | 645.3894 | 597.809 | 629.8742 | 706.2782 | 769.0115 | 767.8722 | 757.9607 | 761.3338 | 735.0651 | 742.4719 | 735.2076 | 724.8688 | 728.337 | 728.5467 | 748.7496 | 882.6749 | 933.8237 | 925.6156 | 873.558 | 796.6894 | 17872.9468
08.05.2024 | 723.5046 | 686.3917 | 668.3759 | 654.3194 | 630.6558 | 577.6513 | 608.9746 | 674.3926 | 739.2055 | 764.8439 | 759.252 | 736.6326 | 725.1818 | 734.0173 | 690.7906 | 682.1765 | 693.6822 | 693.7092 | 722.5708 | 873.4822 | 943.2531 | 913.7108 | 873.6908 | 798.8847 | 17569.35
09.05.2024 | 730.097 | 699.6851 | 675.7761 | 665.5481 | 642.9806 | 588.5915 | 617.6321 | 675.7941 | 706.3432 | 751.2786 | 738.6612 | 726.882 | 742.1182 | 720.5823 | 728.4627 | 737.5959 | 755.6363 | 782.0298 | 817.9528 | 874.277 | 912.4755 | 892.1745 | 856.2643 | 775.5236 | 17814.3623
10.05.2024 | 711.2637 | 661.6381 | 640.3267 | 629.8414 | 604.5197 | 545.8985 | 566.7403 | 604.836 | 641.8548 | 711.8147 | 760.275 | 786.4294 | 775.9537 | 768.1234 | 761.5039 | 757.9128 | 747.809 | 748.7965 | 729.7075 | 859.956 | 960.1999 | 935.2571 | 892.6521 | 816.4168 | 17619.7271
11.05.2024 | 747.5395 | 701.1717 | 677.131 | 662.2933 | 635.9838 | 591.6158 | 601.4698 | 654.1485 | 695.2019 | 724.1073 | 740.1399 | 738.5527 | 722.1482 | 707.9503 | 684.6151 | 662.7928 | 655.4396 | 678.1461 | 723.0157 | 844.9992 | 897.0596 | 897.4174 | 847.8291 | 785.8111 | 17276.5795
12.05.2024 | 724.7051 | 675.6369 | 647.047 | 634.6083 | 607.0916 | 548.2113 | 565.8328 | 602.7001 | 650.2205 | 700.7327 | 706.177 | 721.148 | 703.5921 | 708.7939 | 733.89 | 730.5853 | 731.2862 | 762.8902 | 798.2562 | 906.6386 | 938.4634 | 935.4524 | 873.1228 | 791.3581 | 17398.4406
13.05.2024 | 723.7264 | 682.0756 | 652.2778 | 647.9399 | 647.0372 | 616.6538 | 660.9038 | 714.5326 | 770.2058 | 797.3931 | 807.0112 | 791.0118 | 741.5925 | 721.0692 | 691.8378 | 686.6706 | 703.6268 | 697.6088 | 715.7343 | 841.6187 | 927.8845 | 923.0486 | 865.2683 | 788.5835 | 17815.3126
14.05.2024 | 718.1827 | 679.313 | 660.9548 | 648.211 | 627.9887 | 587.7451 | 630.8095 | 717.4725 | 760.499 | 772.7325 | 761.171 | 772.1402 | 766.4268 | 758.0916 | 742.5257 | 744.2726 | 759.6793 | 761.052 | 777.7052 | 875.765 | 962.8692 | 927.8909 | 864.3579 | 784.5822 | 18062.4383
15.05.2024 | 729.5209 | 694.1273 | 674.9928 | 662.561 | 630.7504 | 588.2375 | 620.152 | 705.738 | 771.0403 | 755.1884 | 759.944 | 738.9275 | 741.7684 | 749.9181 | 714.6008 | 713.8508 | 734.1465 | 739.9307 | 768.2583 | 864.9187 | 934.9417 | 917.1008 | 860.7321 | 797.3206 | 17868.6676
16.05.2024 | 722.2346 | 685.0977 | 674.3032 | 663.1848 | 638.9193 | 602.413 | 630.6472 | 712.13 | 750.8715 | 731.2359 | 747.1647 | 740.0496 | 737.0389 | 716.3916 | 720.386 | 742.8702 | 758.0367 | 760.8684 | 768.8378 | 879.5322 | 949.654 | 925.1491 | 874.9852 | 791.312 | 17923.3137
17.05.2024 | 730.0634 | 696.4642 | 662.2997 | 647.8701 | 622.6892 | 576.6466 | 631.0499 | 723.105 | 758.3943 | 754.4335 | 750.2753 | 708.5116 | 692.7981 | 671.9525 | 649.7553 | 667.6882 | 693.2998 | 727.6041 | 779.5499 | 901.7582 | 930.5242 | 919.0935 | 868.0327 | 797.9886 | 17561.8475
18.05.2024 | 745.04 | 707.2509 | 683.2557 | 674.0581 | 649.9762 | 605.3573 | 617.1614 | 654.9276 | 709.829 | 746.0361 | 758.1312 | 737.9488 | 738.4558 | 721.3448 | 710.8978 | 713.6605 | 697.4972 | 693.2966 | 712.4154 | 802.4206 | 930.5441 | 934.6207 | 875.1147 | 789.6064 | 17608.8469
19.05.2024 | 728.8835 | 695.7991 | 670.0873 | 654.4409 | 596.9962 | 563.2345 | 601.6322 | 633.7712 | 682.738 | 724.818 | 738.1816 | 730.0117 | 725.1117 | 709.555 | 692.416 | 687.4189 | 689.5486 | 703.1156 | 733.0583 | 831.2426 | 933.6891 | 919.0376 | 860.26 | 776.8231 | 17281.8705
20.05.2024 | 708.6156 | 677.8159 | 656.1508 | 640.5537 | 587.2807 | 567.7936 | 617.7741 | 706.3894 | 720.6662 | 733.5923 | 740.8141 | 715.1009 | 665.3257 | 683.9732 | 670.5652 | 671.8648 | 672.5569 | 689.7711 | 675.4426 | 786.2583 | 897.4083 | 885.2388 | 832.9894 | 743.5435 | 16947.4851
21.05.2024 | 685.846 | 651.539 | 635.5408 | 624.7436 | 577.4996 | 559.438 | 641.4404 | 667.1872 | 713.8634 | 713.9644 | 663.0573 | 639.4574 | 640.8238 | 616.6869 | 607.8197 | 593.1053 | 589.0604 | 609.9936 | 663.7391 | 734.6079 | 856.9367 | 859.0283 | 807.9391 | 723.685 | 16077.0029
22.05.2024 | 666.7824 | 628.7638 | 608.6682 | 598.6108 | 542.4528 | 534.0534 | 591.3736 | 654.4342 | 693.3248 | 672.7571 | 669.1487 | 636.9999 | 612.1511 | 595.7143 | 596.7435 | 579.9277 | 572.7783 | 621.4962 | 639.5919 | 709.9196 | 811.4325 | 814.3466 | 770.5454 | 735.9649 | 15557.9818
23.05.2024 | 689.0672 | 644.7118 | 619.7901 | 609.0896 | 550.4957 | 549.886 | 631.0989 | 683.5648 | 702.8021 | 731.3537 | 721.6939 | 688.9047 | 648.1155 | 615.8452 | 603.2433 | 594.1364 | 606.3789 | 646.0592 | 676.0809 | 756.4698 | 869.8236 | 861.8732 | 799.0303 | 730.7355 | 16230.2502
24.05.2024 | 669.4869 | 632.8469 | 617.1083 | 602.7603 | 544.4092 | 534.9708 | 597.7798 | 674.5311 | 714.8293 | 710.7621 | 688.6811 | 673.4932 | 646.0361 | 605.9536 | 577.7615 | 578.778 | 575.7263 | 580.6444 | 592.5364 | 750.0957 | 852.1845 | 847.0847 | 812.4577 | 739.6528 | 15820.5708
25.05.2024 | 684.7665 | 644.0516 | 616.5112 | 610.3217 | 592.8343 | 556.3459 | 575.8309 | 634.8781 | 691.0632 | 707.9788 | 734.8577 | 726.0774 | 727.6816 | 701.1789 | 695.5603 | 693.3471 | 698.4368 | 694.154 | 705.2341 | 828.4396 | 900.5201 | 894.2878 | 836.3244 | 757.5321 | 16908.2143
26.05.2024 | 706.5995 | 670.5532 | 652.6773 | 639.1723 | 613.7899 | 549.9211 | 568.6486 | 615.2567 | 685.2035 | 725.8779 | 734.726 | 744.1288 | 730.7885 | 700.8172 | 700.4788 | 686.0625 | 684.4212 | 674.8882 | 687.2082 | 761.6451 | 896.2111 | 887.2973 | 843.4942 | 765.7953 | 16925.6623
27.05.2024 | 711.6264 | 670.0407 | 638.3083 | 623.4547 | 576.0306 | 541.7166 | 599.4866 | 679.9084 | 703.9552 | 721.3932 | 715.3439 | 697.5472 | 669.5253 | 655.4734 | 642.8281 | 607.1683 | 628.9062 | 617.6508 | 655.0307 | 735.8338 | 820.2504 | 817.1384 | 808.0888 | 744.8648 | 16281.5705
28.05.2024 | 677.6273 | 644.5357 | 624.411 | 616.1491 | 561.2469 | 544.767 | 588.1215 | 668.3959 | 709.6544 | 726.6901 | 716.6082 | 695.3139 | 663.3859 | 656.3556 | 637.3463 | 629.488 | 625.7075 | 629.6859 | 643.3842 | 703.5004 | 840.4536 | 843.7119 | 792.3363 | 724.9889 | 16163.8655
29.05.2024 | 666.3692 | 625.4027 | 610.8145 | 606.2148 | 544.5208 | 532.7593 | 573.6695 | 644.5688 | 683.3837 | 711.7277 | 701.5011 | 681.9892 | 679.7516 | 669.1628 | 651.3077 | 644.7337 | 635.7007 | 630.0351 | 637.1574 | 699.5327 | 832.9928 | 843.5964 | 797.154 | 730.4042 | 16034.4502
30.05.2024 | 655.4756 | 620.7494 | 605.71 | 596.9759 | 533.2092 | 520.5022 | 560.6863 | 637.522 | 670.0647 | 669.1982 | 659.1306 | 660.4258 | 683.2558 | 679.9425 | 656.7249 | 648.6549 | 657.6618 | 647.839 | 654.872 | 711.9461 | 842.1279 | 835.4442 | 780.1074 | 712.2512 | 15900.4778
31.05.2024 | 660.3273 | 615.6534 | 595.1878 | 586.139 | 526.9699 | 504.7646 | 552.5812 | 611.2883 | 660.1357 | 677.9549 | 678.8169 | 683.2177 | 668.8387 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8021.8754
Итого | 21753.0421 | 20535.2888 | 19861.9529 | 19528.9878 | 18568.5087 | 17403.0001 | 18556.587 | 20544.3009 | 21969.9742 | 22563.6408 | 22628.2977 | 22302.1778 | 21845.8537 | 20780.2887 | 20420.7088 | 20238.0102 | 20357.7354 | 20714.5189 | 21383.337 | 24601.1343 | 27025.0114 | 26684.2632 | 25158.9546 | 22983.1205 | 518408.6958
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /