## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 43449582.3054 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 576.4202 | 531.1779 | 511.8967 | 506.8637 | 499.6727 | 454.7254 | 478.6066 | 524.445 | 578.8405 | 679.776 | 708.8802 | 712.7731 | 700.2351 | 684.7669 | 693.5995 | 702.5547 | 703.8903 | 717.2721 | 751.1646 | 839.8764 | 846.282 | 811.8117 | 752.3336 | 667.6226 | 15635.4873
02.05.2024 | 589.9119 | 552.4832 | 531.2902 | 521.1846 | 510.0522 | 479.6159 | 518.5704 | 618.5821 | 675.4683 | 712.9442 | 721.5367 | 718.3928 | 717.2737 | 701.6458 | 703.1018 | 702.1313 | 700.3301 | 709.1024 | 738.7459 | 862.2352 | 894.9951 | 858.2113 | 776.8552 | 682.2463 | 16196.9066
03.05.2024 | 613.5582 | 543.9333 | 526.0085 | 518.0258 | 517.649 | 482.9542 | 516.2787 | 592.8611 | 648.1198 | 726.1366 | 755.4011 | 751.3704 | 735.9919 | 723.081 | 722.9721 | 719.7184 | 723.5802 | 736.0961 | 753.8293 | 886.8088 | 903.2537 | 870.3397 | 793.5878 | 714.1415 | 16475.6973
04.05.2024 | 612.3842 | 569.2354 | 550.9072 | 540.2291 | 530.0072 | 485.19 | 518.9644 | 562.3301 | 621.9062 | 697.4423 | 731.5135 | 741.1571 | 726.5134 | 750.2636 | 775.091 | 810.0293 | 820.1005 | 809.9195 | 823.1146 | 918.2232 | 938.2312 | 918.3223 | 827.6173 | 746.5231 | 17025.2156
05.05.2024 | 667.9684 | 611.7419 | 561.5337 | 544.5471 | 538.5667 | 511.9584 | 529.8943 | 601.6252 | 726.514 | 809.6375 | 866.3905 | 885.5666 | 869.1161 | 829.5381 | 796.8662 | 770.511 | 764.9869 | 747.6672 | 769.5132 | 884.5813 | 907.258 | 868.9821 | 797.4789 | 716.7815 | 17579.2249
06.05.2024 | 643.9213 | 600.3733 | 581.0654 | 573.7684 | 546.1854 | 512.7457 | 555.8447 | 666.6999 | 714.8515 | 747.6808 | 759.4934 | 773.3838 | 775.1672 | 774.1451 | 769.0573 | 774.9893 | 789.4085 | 774.1762 | 798.7259 | 906.3713 | 915.9782 | 872.4112 | 774.948 | 693.1349 | 17294.5268
07.05.2024 | 622.7199 | 582.0737 | 565.2197 | 560.9912 | 557.6783 | 521.8305 | 541.4966 | 637.9549 | 699.5807 | 749.6816 | 773.3016 | 783.4471 | 836.8632 | 856.1771 | 854.9785 | 846.2074 | 853.2372 | 858.6941 | 851.2185 | 948.6438 | 985.4892 | 949.1671 | 865.4964 | 775.2703 | 18077.4186
08.05.2024 | 701.7674 | 630.3709 | 611.6267 | 610.1186 | 593.2835 | 551.2476 | 606.2221 | 676.6299 | 718.8751 | 795.0405 | 803.0149 | 810.0538 | 801.6946 | 780.9647 | 773.3977 | 757.6875 | 741.4143 | 742.0757 | 779.7676 | 931.0964 | 963.073 | 923.8745 | 876.8044 | 812.5253 | 17992.6267
09.05.2024 | 725.8273 | 654.1809 | 624.1444 | 618.1228 | 594.9848 | 553.6607 | 586.1133 | 620.3639 | 729.3854 | 812.4152 | 853.8823 | 839.5632 | 831.4638 | 821.7475 | 842.009 | 840.9059 | 848.1022 | 850.7244 | 866.3402 | 921.4753 | 888.4995 | 857.3158 | 799.7252 | 720.977 | 18301.93
10.05.2024 | 663.831 | 632.9266 | 611.114 | 583.7295 | 560.9196 | 525.4853 | 557.8798 | 595.397 | 627.2947 | 726.2587 | 767.4577 | 804.3512 | 796.5626 | 788.1952 | 777.6545 | 742.6964 | 750.9806 | 756.4991 | 768.6062 | 886.034 | 920.2519 | 884.7758 | 826.2362 | 742.5967 | 17297.7342
11.05.2024 | 660.3777 | 608.6438 | 564.5066 | 553.7555 | 537.6133 | 500.0862 | 536.0891 | 573.9051 | 620.2137 | 713.7059 | 746.7026 | 756.0488 | 732.8666 | 730.6757 | 711.4872 | 701.5047 | 708.173 | 767.0637 | 801.8587 | 919.1614 | 920.0588 | 884.8102 | 822.6767 | 731.4357 | 16803.4209
12.05.2024 | 663.336 | 600.8059 | 570.2383 | 560.3881 | 536.7948 | 499.1006 | 513.5196 | 560.973 | 616.8496 | 698.0991 | 725.8587 | 741.7461 | 729.7418 | 730.4805 | 757.6535 | 741.4007 | 757.9899 | 785.1228 | 837.1738 | 926.7364 | 950.6942 | 907.7672 | 833.5983 | 723.9378 | 16970.0069
13.05.2024 | 634.867 | 598.3788 | 574.2772 | 567.1999 | 568.2835 | 552.2273 | 608.693 | 679.353 | 765.507 | 832.4166 | 841.6845 | 834.2958 | 791.1415 | 782.6483 | 780.6749 | 764.0787 | 749.809 | 769.1107 | 795.6832 | 913.1611 | 922.3659 | 897.9338 | 835.9125 | 749.2327 | 17808.9358
14.05.2024 | 684.004 | 649.1234 | 613.5367 | 602.4241 | 591.7355 | 564.81 | 599.2088 | 691.9278 | 752.3499 | 826.6927 | 860.9536 | 851.5758 | 837.5174 | 823.712 | 803.3897 | 812.3527 | 819.6146 | 840.8049 | 870.6255 | 963.1264 | 977.9422 | 925.7202 | 861.7147 | 778.799 | 18603.6619
15.05.2024 | 701.7651 | 644.2361 | 626.5657 | 616.7874 | 584.2189 | 561.8642 | 607.6143 | 706.6477 | 752.9652 | 796.2694 | 829.3551 | 841.2581 | 834.6255 | 833.1107 | 838.1768 | 820.7536 | 807.3737 | 824.7775 | 848.7393 | 957.1908 | 976.5445 | 945.5681 | 866.0179 | 766.3766 | 18588.8021
16.05.2024 | 689.2914 | 625.5573 | 601.2796 | 592.1154 | 580.1686 | 543.7761 | 573.8866 | 669.1139 | 724.6649 | 746.9253 | 757.6931 | 767.1035 | 773.1511 | 767.6127 | 759.1965 | 792.7998 | 799.3779 | 807.0751 | 820.6299 | 906.071 | 935.8841 | 894.7028 | 817.599 | 727.2019 | 17672.8773
17.05.2024 | 647.1523 | 608.7002 | 595.095 | 579.0936 | 558.348 | 526.1849 | 564.1356 | 663.2797 | 704.2202 | 761.9926 | 769.9612 | 764.5605 | 770.6944 | 779.009 | 770.9085 | 756.0768 | 750.6984 | 779.4219 | 807.0997 | 943.1082 | 942.3004 | 929.3628 | 851.4973 | 752.9817 | 17575.8832
18.05.2024 | 689.4559 | 647.1846 | 598.4121 | 593.9119 | 578.1679 | 545.5791 | 567.5684 | 620.0048 | 696.4723 | 761.8436 | 783.7797 | 784.5311 | 768.4863 | 771.5815 | 755.5672 | 747.9768 | 765.882 | 756.9165 | 777.0682 | 901.5667 | 944.2598 | 870.7635 | 807.5697 | 719.6206 | 17454.1703
19.05.2024 | 655.6087 | 594.9596 | 559.4652 | 567.6893 | 528.0003 | 516.4248 | 537.1398 | 577.8473 | 646.8519 | 734.5222 | 749.8166 | 747.1689 | 735.7998 | 728.6826 | 690.0397 | 680.33 | 687.5557 | 736.9972 | 741.1711 | 838.3179 | 889.8197 | 844.4791 | 775.7493 | 685.8548 | 16450.2915
20.05.2024 | 608.0189 | 578.7825 | 563.0396 | 549.8085 | 505.7859 | 495.4208 | 545.9489 | 647.8613 | 699.7906 | 732.5921 | 726.0655 | 718.5574 | 729.9277 | 730.2146 | 727.3624 | 735.0999 | 735.7667 | 747.1339 | 760.8066 | 835.708 | 858.7858 | 819.7101 | 752.3307 | 660.3565 | 16464.8749
21.05.2024 | 589.212 | 558.7223 | 542.7851 | 535.1686 | 481.4575 | 482.706 | 531.4973 | 612.167 | 670.6303 | 699.9334 | 694.4129 | 692.6644 | 692.772 | 695.2466 | 689.9901 | 672.0325 | 672.8092 | 679.8004 | 687.0955 | 779.2729 | 853.5226 | 823.4735 | 754.9777 | 665.6978 | 15758.0475
22.05.2024 | 590.0371 | 559.2268 | 532.5772 | 532.0581 | 478.029 | 481.2755 | 527.5382 | 606.4974 | 652.1552 | 699.3805 | 698.7564 | 687.6068 | 690.8214 | 686.9827 | 668.2406 | 657.0453 | 661.5967 | 663.9182 | 701.3383 | 779.4732 | 817.3731 | 806.2379 | 745.4232 | 662.7342 | 15586.3228
23.05.2024 | 592.0698 | 552.0961 | 527.4713 | 524.792 | 479.724 | 476.2951 | 519.5864 | 634.1856 | 667.808 | 695.8899 | 700.4005 | 683.7365 | 692.0583 | 702.4251 | 686.656 | 688.221 | 679.4511 | 700.8426 | 721.9907 | 785.4112 | 825.5491 | 801.8709 | 724.5128 | 651.1567 | 15714.2006
24.05.2024 | 581.3978 | 549.3706 | 535.3515 | 521.9007 | 476.9208 | 475.6887 | 505.0535 | 590.6935 | 673.781 | 738.0438 | 741.7825 | 725.7067 | 729.0153 | 717.1458 | 694.0512 | 684.6548 | 705.4597 | 724.0902 | 707.5104 | 799.3687 | 833.8445 | 804.5938 | 747.5864 | 659.0073 | 15922.0194
25.05.2024 | 591.1715 | 555.0053 | 537.7494 | 530.9399 | 516.6896 | 483.2762 | 504.7995 | 586.9719 | 678.6617 | 720.9488 | 758.386 | 775.8643 | 784.4031 | 765.2297 | 746.0806 | 753.0106 | 743.2489 | 726.7259 | 749.7561 | 848.737 | 866.7066 | 848.6921 | 763.8152 | 680.6244 | 16517.4941
26.05.2024 | 610.2284 | 573.3064 | 553.0095 | 545.8044 | 519.6378 | 474.0357 | 501.0908 | 544.9255 | 609.0348 | 707.5665 | 749.6392 | 759.1772 | 730.1797 | 734.9675 | 727.5038 | 702.3092 | 696.5988 | 684.6535 | 707.9125 | 805.3564 | 865.2918 | 820.3292 | 772.1144 | 690.5293 | 16085.2024
27.05.2024 | 621.4227 | 577.2558 | 551.5549 | 542.8261 | 504.7087 | 483.915 | 519.4953 | 580.445 | 615.8104 | 672.3271 | 675.1654 | 672.1827 | 669.9489 | 678.5141 | 669.0766 | 665.7891 | 702.639 | 718.3918 | 746.7295 | 821.5503 | 862.3522 | 837.0435 | 776.2795 | 682.5298 | 15847.9533
28.05.2024 | 588.0453 | 541.622 | 523.5067 | 521.5946 | 463.2855 | 466.5885 | 513.4905 | 577.8055 | 629.5313 | 661.114 | 673.4217 | 674.9947 | 651.0868 | 650.5466 | 629.9126 | 642.7917 | 646.6724 | 667.8842 | 706.5384 | 787.7047 | 850.2748 | 826.68 | 772.5916 | 670.0006 | 15337.6845
29.05.2024 | 605.7057 | 541.5131 | 517.2048 | 512.7693 | 464.4517 | 461.326 | 505.7044 | 573.9856 | 604.0886 | 650.4432 | 694.401 | 694.7629 | 703.1419 | 690.8992 | 681.3071 | 683.0243 | 669.067 | 672.417 | 727.6104 | 793.1272 | 867.7609 | 843.8675 | 780.0257 | 683.0649 | 15621.6694
30.05.2024 | 604.1404 | 536.4742 | 516.1289 | 509.5083 | 459.973 | 460.3098 | 513.1095 | 573.1527 | 632.1488 | 691.7852 | 715.1553 | 716.6545 | 696.7109 | 706.6461 | 711.3075 | 717.8018 | 721.4464 | 714.1577 | 720.9319 | 755.8503 | 828.1833 | 799.9291 | 739.0507 | 657.2769 | 15697.8333
31.05.2024 | 595.0993 | 551.9193 | 527.677 | 517.7257 | 476.2496 | 474.1993 | 531.8668 | 567.4964 | 304.5458 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4546.7793
Итого | 19620.717 | 18161.3813 | 17406.2387 | 17155.8422 | 16339.2434 | 15604.5034 | 16736.9071 | 18936.1289 | 20458.9172 | 21999.5052 | 22634.2633 | 22710.2554 | 22534.9721 | 22416.8559 | 22207.3101 | 22086.4852 | 22177.2608 | 22469.5324 | 23139.2957 | 26045.3457 | 26952.8261 | 25948.7469 | 23892.1265 | 21270.2387 | 508904.8992
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /