## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 53865847.1114 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 521.8699 | 485.6598 | 468.6496 | 465.1546 | 464.2337 | 434.817 | 434.305 | 478.0736 | 556.0529 | 545.8937 | 509.3823 | 497.4528 | 637.3539 | 635.3781 | 647.8061 | 637.2332 | 638.4058 | 639.0005 | 625.3522 | 694.0472 | 700.1102 | 681.6678 | 636.9661 | 577.5438 | 13612.4098
02.05.2024 | 530.1225 | 494.0815 | 480.8419 | 476.1155 | 468.9549 | 440.6656 | 466.2961 | 540.1793 | 605.1085 | 637.5947 | 653.9197 | 649.9017 | 638.1814 | 642.5886 | 626.3666 | 630.6234 | 634.6577 | 644.8149 | 651.1336 | 713.6847 | 716.9423 | 684.0425 | 627.8554 | 571.4749 | 14226.1479
03.05.2024 | 524.339 | 498.4957 | 487.0196 | 477.2416 | 473.6227 | 447.2513 | 460.0287 | 521.2789 | 593.5456 | 630.6243 | 639.7477 | 641.1938 | 653.1538 | 623.3018 | 619.7762 | 625.5437 | 637.3393 | 650.9662 | 663.3827 | 729.9396 | 719.0838 | 711.6457 | 657.4635 | 600.0925 | 14286.0777
04.05.2024 | 546.0743 | 512.9751 | 495.7545 | 484.8155 | 484.8573 | 454.2398 | 463.7649 | 502.522 | 586.797 | 667.3388 | 673.2815 | 689.4514 | 692.7176 | 684.9721 | 677.0922 | 706.3859 | 697.2223 | 709.256 | 713.5753 | 765.6424 | 751.8611 | 724.5894 | 685.35 | 625.3897 | 14995.9259
05.05.2024 | 570.6232 | 530.2702 | 512.2302 | 504.5096 | 508.2282 | 490.7226 | 504.7783 | 542.1927 | 632.587 | 710.1908 | 758.4614 | 777.7812 | 778.7693 | 763.2431 | 692.9112 | 651.5892 | 654.6488 | 646.5522 | 659.9593 | 714.6046 | 744.7087 | 712.8175 | 669.7877 | 625.6829 | 15357.8499
06.05.2024 | 574.9836 | 540.3262 | 516.4507 | 508.6052 | 495.4225 | 468.1467 | 493.5953 | 542.351 | 610.2449 | 654.1115 | 679.6361 | 691.8523 | 663.6637 | 661.2913 | 674.3292 | 669.4334 | 736.143 | 750.5762 | 737.6158 | 792.1655 | 819.6935 | 780.9496 | 735.2626 | 666.4129 | 15463.2629
07.05.2024 | 613.3155 | 575.6438 | 563.9146 | 560.7917 | 541.1955 | 519.0501 | 519.728 | 546.064 | 626.7196 | 655.2055 | 694.0039 | 699.9707 | 698.1989 | 687.9774 | 683.4194 | 683.1904 | 687.5173 | 670.8882 | 688.2575 | 751.5046 | 761.0278 | 732.0342 | 732.1653 | 673.3056 | 15565.0897
08.05.2024 | 621.4056 | 590.3224 | 579.5514 | 572.4585 | 569.4022 | 533.2458 | 557.0211 | 608.107 | 627.6453 | 682.6945 | 752.0919 | 769.8384 | 764.7172 | 733.4909 | 715.5515 | 711.4126 | 731.1609 | 714.6796 | 682.7589 | 729.0796 | 777.6938 | 753.7544 | 707.2277 | 646.2536 | 16131.5647
09.05.2024 | 597.4622 | 564.0103 | 547.724 | 540.141 | 526.7537 | 505.4258 | 521.5728 | 545.1645 | 638.4317 | 700.8317 | 706.2948 | 715.9987 | 694.3843 | 692.9162 | 692.7115 | 685.0438 | 683.9448 | 705.6819 | 688.256 | 710.5628 | 719.4329 | 706.494 | 669.009 | 623.3131 | 15381.5615
10.05.2024 | 582.5412 | 549.951 | 540.7 | 528.3121 | 520.1167 | 471.6952 | 484.2623 | 510.5671 | 597.7726 | 690.3129 | 739.0732 | 759.3426 | 748.1097 | 702.424 | 692.2612 | 707.7082 | 692.4185 | 676.4741 | 683.3618 | 721.4878 | 754.2565 | 732.8936 | 683.0838 | 623.5665 | 15392.6925
11.05.2024 | 571.1802 | 540.3455 | 525.2192 | 519.9795 | 505.9673 | 475.7561 | 487.6012 | 529.1556 | 608.8912 | 676.6568 | 721.1425 | 722.9105 | 703.8358 | 673.608 | 683.476 | 598.5226 | 668.1235 | 674.7168 | 669.148 | 722.0125 | 735.6403 | 712.0883 | 677.9687 | 625.484 | 15029.4303
12.05.2024 | 575.0583 | 544.6857 | 524.9378 | 520.4916 | 511.2172 | 475.3885 | 484.8972 | 511.8321 | 578.6939 | 666.0212 | 711.4388 | 712.2841 | 702.7134 | 675.9932 | 679.0787 | 660.5313 | 688.7194 | 691.4297 | 707.4946 | 742.4362 | 738.1179 | 725.9869 | 676.6432 | 620.366 | 15126.4567
13.05.2024 | 570.7055 | 536.8769 | 519.1002 | 511.6114 | 509.6347 | 501.8633 | 555.6137 | 632.717 | 668.9941 | 720.2068 | 730.679 | 733.6312 | 731.421 | 703.8252 | 681.5385 | 671.7924 | 676.56 | 664.6522 | 648.588 | 703.692 | 742.6403 | 717.5879 | 679.1556 | 615.1969 | 15428.2836
14.05.2024 | 557.9763 | 531.5122 | 516.4284 | 514.9574 | 507.8779 | 477.8883 | 505.4709 | 545.3525 | 626.149 | 691.932 | 756.525 | 745.6208 | 737.0885 | 736.2207 | 719.5127 | 710.6759 | 720.6337 | 724.045 | 722.7687 | 763.8948 | 792.5312 | 760.364 | 718.6307 | 643.9256 | 15727.9822
15.05.2024 | 587.1373 | 575.0041 | 562.6825 | 561.9701 | 549.4732 | 505.5665 | 523.6853 | 565.3572 | 653.8958 | 714.6893 | 736.7341 | 684.666 | 614.5733 | 754.0353 | 765.2378 | 756.9147 | 714.2722 | 751.3463 | 762.5192 | 781.5897 | 806.2445 | 778.535 | 722.3621 | 637.0732 | 16065.5647
16.05.2024 | 621.9737 | 594.6635 | 586.3383 | 585.1168 | 568.8057 | 543.8224 | 561.021 | 609.2695 | 635.8459 | 689.1976 | 695.2217 | 697.2896 | 697.0621 | 696.8408 | 710.2659 | 721.4697 | 711.8084 | 709.2166 | 719.0074 | 765.636 | 773.1894 | 754.4364 | 684.0259 | 626.5068 | 15958.0312
17.05.2024 | 576.7562 | 546.527 | 532.7674 | 528.3386 | 517.1556 | 486.0582 | 512.8281 | 573.3623 | 630.7156 | 695.7003 | 693.5726 | 706.6869 | 694.405 | 669.2897 | 663.1171 | 671.065 | 682.4599 | 697.4634 | 701.3631 | 748.1906 | 764.3216 | 738.4037 | 688.0623 | 624.895 | 15343.505
18.05.2024 | 570.5357 | 544.5022 | 531.1274 | 529.2363 | 521.0749 | 497.1114 | 507.6767 | 541.7946 | 629.3971 | 712.0098 | 740.5517 | 734.2996 | 723.561 | 712.8423 | 692.9354 | 674.1059 | 692.3657 | 681.5438 | 692.7232 | 682.9538 | 738.5261 | 763.4088 | 732.4317 | 673.3133 | 15520.0282
19.05.2024 | 628.1399 | 590.7927 | 568.9685 | 555.6195 | 530.8004 | 515.1414 | 544.5807 | 568.3697 | 653.6287 | 702.8441 | 758.6547 | 768.3438 | 784.1151 | 745.351 | 709.7326 | 695.6474 | 702.7456 | 673.1366 | 680.7912 | 735.0742 | 793.8935 | 769.7629 | 714.0214 | 657.2236 | 16047.379
20.05.2024 | 603.8658 | 570.5473 | 554.2485 | 552.4517 | 521.2614 | 491.6096 | 499.8423 | 564.6248 | 624.1967 | 645.5968 | 667.71 | 655.6002 | 644.9904 | 633.8894 | 680.661 | 642.5648 | 629.1151 | 627.4478 | 641.3279 | 680.9385 | 716.4741 | 704.2413 | 649.2914 | 602.9196 | 14805.4165
21.05.2024 | 558.2241 | 527.1319 | 505.7948 | 500.7885 | 469.843 | 452.3614 | 487.7941 | 547.8804 | 605.655 | 645.523 | 636.1574 | 613.67 | 515.378 | 502.9514 | 500.5712 | 634.7033 | 624.2341 | 627.0641 | 627.2453 | 661.4498 | 723.9541 | 715.5869 | 691.5084 | 612.9422 | 13988.4124
22.05.2024 | 575.2011 | 550.8781 | 535.4701 | 521.2549 | 500.0893 | 482.5064 | 516.1142 | 574.4728 | 651.7213 | 697.2981 | 692.8794 | 713.4767 | 703.5245 | 691.814 | 687.9412 | 658.3556 | 666.9495 | 671.1206 | 689.5315 | 703.5126 | 755.1063 | 721.9412 | 686.2245 | 612.7159 | 15260.0998
23.05.2024 | 568.5793 | 540.5776 | 530.7837 | 527.6631 | 501.1895 | 491.2017 | 521.1052 | 581.2564 | 644.6752 | 687.452 | 672.4971 | 682.9837 | 670.0056 | 676.2747 | 656.694 | 650.4207 | 643.4172 | 662.6355 | 674.8098 | 715.2939 | 738.5715 | 678.3758 | 617.6228 | 558.536 | 14892.6221
24.05.2024 | 520.2551 | 489.4106 | 476.1687 | 469.489 | 438.7374 | 421.4612 | 463.1332 | 514.6533 | 583.3852 | 630.6659 | 629.1377 | 637.0471 | 630.8113 | 625.4818 | 614.2483 | 599.8794 | 604.0076 | 618.6616 | 619.1147 | 670.2013 | 708.1898 | 685.5577 | 651.0051 | 569.0399 | 13869.7429
25.05.2024 | 524.411 | 496.1683 | 485.0125 | 480.2978 | 472.8879 | 439.7198 | 446.4411 | 488.8939 | 617.0485 | 686.6662 | 724.5029 | 724.8856 | 728.0488 | 696.2831 | 697.3966 | 684.6927 | 682.1063 | 691.4058 | 677.085 | 721.1693 | 754.2248 | 735.7087 | 686.2803 | 628.0309 | 14969.3676
26.05.2024 | 587.3759 | 558.754 | 545.8733 | 536.2632 | 523.8097 | 491.3257 | 500.1352 | 519.5959 | 558.3421 | 616.6665 | 693.9956 | 706.8566 | 675.0214 | 664.8223 | 652.6961 | 634.9012 | 630.651 | 622.4697 | 604.062 | 634.8937 | 694.5548 | 690.4734 | 675.3329 | 644.1928 | 14663.065
27.05.2024 | 590.3309 | 557.0507 | 525.4903 | 484.5271 | 459.4333 | 440.2991 | 467.7809 | 513.9417 | 583.4217 | 618.6878 | 522.653 | 458.9612 | 569.1951 | 604.7547 | 597.423 | 606.5365 | 613.9592 | 645.3167 | 641.5537 | 661.3202 | 697.7272 | 680.5628 | 625.9592 | 564.8043 | 13731.6904
28.05.2024 | 508.3168 | 485.184 | 477.7867 | 471.941 | 440.6039 | 428.2051 | 456.016 | 508.637 | 619.4248 | 695.0351 | 710.5396 | 705.7204 | 694.9515 | 675.6617 | 659.2096 | 662.811 | 647.682 | 657.6171 | 655.482 | 652.5762 | 696.2607 | 676.6933 | 638.1424 | 570.8426 | 14395.3407
29.05.2024 | 521.8939 | 489.9963 | 478.4773 | 470.0336 | 440.1595 | 421.9749 | 464.5648 | 499.9047 | 596.6152 | 664.7007 | 702.2237 | 696.1802 | 688.5633 | 689.2853 | 680.8498 | 670.6718 | 689.5314 | 676.8598 | 684.8104 | 688.4149 | 769.2089 | 751.9275 | 695.7397 | 632.9623 | 14765.5499
30.05.2024 | 576.966 | 552.5224 | 535.9293 | 531.7839 | 500.0764 | 481.8516 | 517.8296 | 561.9634 | 579.2318 | 638.0438 | 625.1437 | 543.482 | 543.8084 | 535.2012 | 538.3267 | 484.2644 | 483.8294 | 670.5611 | 732.3749 | 725.0545 | 776.2775 | 755.1584 | 694.384 | 636.5641 | 14220.6283
31.05.2024 | 585.8152 | 556.8873 | 537.3205 | 533.9877 | 500.4036 | 486.3585 | 522.828 | 577.7893 | 666.8598 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4968.25
Итого | 17663.4351 | 16721.7543 | 16248.7617 | 16025.9479 | 15543.2892 | 14772.731 | 15452.3118 | 16867.3239 | 19091.6941 | 20070.3922 | 20627.8527 | 20537.3799 | 20422.3232 | 20192.0093 | 19993.1372 | 19798.69 | 19966.6296 | 20247.5999 | 20345.4537 | 21483.0236 | 22380.4651 | 21737.6897 | 20408.9633 | 18590.5705 | 455189.4289
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /