## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808258;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808258 |  |  | 240 |  | 1280.1807 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ АланияЭнергоСеть Верхний Мизур\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №1 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 25.0824 | 24.4632 | 23.9592 | 23.5296 | 23.0784 | 25.1664 | 21.2904 | 22.0368 | 25.5 | 21.876 | 18.9408 | 17.7288 | 20.064 | 21.4296 | 17.9928 | 17.28 | 19.0368 | 22.8744 | 24.4392 | 23.6736 | 26.6088 | 27.768 | 24.264 | 20.5296 | 538.6128
02.05.2024 | 17.8848 | 17.616 | 17.3136 | 17.6016 | 18.0504 | 19.104 | 20.796 | 23.4072 | 21.6312 | 20.9784 | 23.856 | 25.86 | 29.2176 | 35.34 | 33.6576 | 32.7048 | 34.2984 | 35.8008 | 30.5808 | 34.1256 | 35.3424 | 37.068 | 38.4024 | 36.5928 | 657.2304
03.05.2024 | 41.2992 | 38.2584 | 37.4448 | 35.88 | 36.348 | 39.252 | 43.2696 | 38.8416 | 41.028 | 40.5528 | 41.6664 | 38.412 | 36.8496 | 38.0424 | 39.3912 | 37.8288 | 38.5032 | 41.796 | 40.9008 | 37.1976 | 37.4112 | 36.9168 | 34.5048 | 34.9656 | 926.5608
04.05.2024 | 37.716 | 37.644 | 37.944 | 38.9304 | 38.3616 | 41.6136 | 44.1984 | 42.1152 | 42.048 | 44.8344 | 44.9568 | 40.704 | 43.2 | 43.104 | 42.972 | 43.5 | 44.7384 | 42.8592 | 40.2768 | 42.0816 | 39.6936 | 39.2904 | 42.5784 | 43.3248 | 998.6856
05.05.2024 | 40.7712 | 36.8352 | 33.7704 | 35.6352 | 33.8472 | 33.6336 | 37.8768 | 39.9696 | 46.7688 | 46.4784 | 45.3 | 42.8592 | 42.0456 | 41.8776 | 42.5448 | 42.54 | 41.4288 | 41.8512 | 43.8264 | 48.7512 | 49.428 | 44.9544 | 42.0456 | 42.0672 | 997.1064
06.05.2024 | 39.8328 | 40.0896 | 40.4088 | 40.1712 | 40.152 | 40.6752 | 48.1008 | 53.2272 | 50.2008 | 50.8128 | 44.7864 | 41.4456 | 42.7968 | 40.0272 | 43.4544 | 42.96 | 43.512 | 44.5272 | 43.032 | 49.8336 | 52.3272 | 52.5384 | 52.692 | 52.08 | 1089.684
07.05.2024 | 51.3696 | 50.2824 | 48.7896 | 49.8744 | 49.5072 | 49.4232 | 49.9056 | 45.4608 | 44.3784 | 46.3872 | 46.6368 | 42 | 40.9632 | 39.7224 | 37.1928 | 38.3064 | 40.0968 | 41.2392 | 42.0168 | 42.8568 | 44.892 | 44.1984 | 44.1288 | 46.968 | 1076.5968
08.05.2024 | 46.8792 | 45.8616 | 47.5104 | 46.5552 | 46.7832 | 46.4448 | 42.6168 | 44.532 | 42.9936 | 45.5208 | 46.5072 | 45.3816 | 45.4344 | 41.376 | 41.2848 | 41.1648 | 41.8416 | 44.2584 | 45.3576 | 49.7952 | 48.7584 | 45.0288 | 44.412 | 44.148 | 1080.4464
09.05.2024 | 41.1816 | 40.0824 | 39.8664 | 40.6752 | 41.1144 | 42.0888 | 43.896 | 47.4648 | 41.4144 | 39.3696 | 39.3216 | 37.0248 | 40.5816 | 41.0856 | 40.3104 | 38.952 | 41.1048 | 43.8312 | 46.3392 | 48.4728 | 46.02 | 43.6512 | 41.928 | 42.7968 | 1008.5736
10.05.2024 | 39.156 | 37.9416 | 37.3392 | 36.6504 | 37.0992 | 37.8072 | 42.1128 | 46.0464 | 49.2936 | 51.1824 | 50.1504 | 51.36 | 45.8496 | 46.6944 | 49.9656 | 55.4568 | 54.0288 | 52.5672 | 51.5064 | 54.372 | 50.712 | 45.6744 | 46.1448 | 45.6 | 1114.7112
11.05.2024 | 47.3784 | 46.8336 | 48.0744 | 47.7528 | 47.1936 | 50.1336 | 48.1512 | 46.6488 | 43.7544 | 44.1264 | 46.4856 | 45.7584 | 46.2576 | 42.792 | 37.8456 | 37.1496 | 38.424 | 39.9624 | 43.296 | 44.6112 | 41.9304 | 39.8664 | 39.8256 | 38.412 | 1052.664
12.05.2024 | 37.1664 | 37.2456 | 37.1952 | 37.2336 | 36.7008 | 39.9864 | 41.3088 | 45.7296 | 43.632 | 38.7672 | 36.8328 | 32.6856 | 31.452 | 29.7984 | 29.1864 | 30.4032 | 29.016 | 33.3648 | 35.484 | 39.7728 | 39.8568 | 38.94 | 35.7336 | 36.744 | 874.236
13.05.2024 | 36.2136 | 36.1824 | 36.8448 | 37.884 | 39.3288 | 40.2792 | 43.4808 | 43.332 | 44.0616 | 46.6272 | 44.2632 | 43.02 | 43.152 | 44.5608 | 45.108 | 46.7808 | 51.7128 | 54.156 | 54.3456 | 53.8848 | 52.6752 | 52.6728 | 52.0272 | 50.3208 | 1092.9144
14.05.2024 | 48.9816 | 48.4488 | 47.7624 | 47.4264 | 46.5312 | 48.2808 | 52.5408 | 49.536 | 47.2944 | 47.364 | 47.1888 | 47.4432 | 46.068 | 46.4784 | 49.0464 | 51.9504 | 51.5376 | 49.3056 | 49.992 | 51.8856 | 51.6456 | 52.524 | 52.1064 | 51.5712 | 1182.9096
15.05.2024 | 51.4752 | 50.3568 | 51.372 | 50.4336 | 50.6232 | 52.872 | 51.6048 | 53.208 | 53.7888 | 53.1216 | 50.6304 | 51.9864 | 50.5992 | 53.2656 | 54.2808 | 52.9848 | 50.3136 | 48.8256 | 48.1176 | 48.3576 | 49.4616 | 50.0232 | 49.2432 | 44.628 | 1221.5736
16.05.2024 | 43.788 | 43.2216 | 43.5384 | 45.5664 | 44.4552 | 45.0816 | 46.2552 | 49.1424 | 46.7208 | 46.0248 | 48.624 | 47.6664 | 49.7352 | 50.5368 | 43.992 | 46.6704 | 48.5064 | 49.5792 | 48.6528 | 46.9272 | 45.756 | 47.424 | 47.2128 | 45.9096 | 1120.9872
17.05.2024 | 47.0904 | 44.3112 | 44.0088 | 42.9672 | 43.0104 | 47.5104 | 54.1968 | 50.3376 | 50.5656 | 48.624 | 45.4272 | 41.376 | 45.0168 | 42.6984 | 44.4192 | 44.9064 | 44.8344 | 44.1984 | 47.8032 | 49.8336 | 45.4416 | 44.748 | 45.5208 | 46.2216 | 1105.068
18.05.2024 | 46.8336 | 47.9064 | 49.3584 | 48.1488 | 48.4992 | 47.1288 | 48.9264 | 51.9144 | 54.9744 | 54.4224 | 52.344 | 55.6272 | 51.8808 | 47.5848 | 47.7912 | 47.4216 | 45.792 | 46.6536 | 46.3176 | 50.1408 | 53.2416 | 50.8512 | 48.4488 | 47.184 | 1189.392
19.05.2024 | 45.1488 | 44.0712 | 43.6512 | 44.7504 | 44.4696 | 44.9592 | 46.5936 | 45.7896 | 44.616 | 48.3984 | 48.7656 | 47.388 | 46.656 | 44.3544 | 41.5824 | 42.9816 | 44.8872 | 45.5016 | 47.904 | 46.248 | 45.4272 | 48.9144 | 47.8824 | 45.4176 | 1096.3584
20.05.2024 | 44.028 | 42.4704 | 41.3832 | 42.4056 | 41.796 | 41.8848 | 44.58 | 47.616 | 46.0032 | 43.188 | 40.056 | 40.7688 | 39.084 | 40.3824 | 35.7024 | 35.2032 | 35.352 | 39.3696 | 41.8512 | 43.3392 | 43.7472 | 43.0176 | 42.6504 | 46.4928 | 1002.372
21.05.2024 | 46.56 | 46.3488 | 44.8824 | 45.3816 | 44.5152 | 47.0472 | 49.1928 | 45.4776 | 48.0144 | 47.628 | 41.2104 | 40.5624 | 37.5192 | 38.916 | 41.3328 | 38.0136 | 38.0112 | 36.408 | 37.7544 | 40.5144 | 46.248 | 42.3696 | 39.9984 | 40.2432 | 1024.1496
22.05.2024 | 40.4976 | 39.9288 | 39.9312 | 41.6064 | 41.844 | 44.3592 | 44.1504 | 33.9168 | 36.4776 | 37.512 | 33.3672 | 14.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7296 | 40.2624 | 39.8016 | 39.6768 | 37.0056 | 35.8056 | 33.6816 | 32.016 | 727.9608
23.05.2024 | 30.6288 | 30.0936 | 29.8176 | 29.94 | 30.8184 | 35.7576 | 36.3984 | 35.2104 | 27.552 | 28.752 | 27.708 | 28.3224 | 28.0008 | 30.3672 | 30.5304 | 29.5704 | 31.7376 | 31.6536 | 28.392 | 29.9184 | 28.2912 | 25.9752 | 25.236 | 26.5752 | 717.2472
24.05.2024 | 26.676 | 25.8528 | 25.704 | 25.4688 | 25.6344 | 27.8184 | 27.468 | 26.256 | 29.0064 | 34.4352 | 30.0672 | 27.7008 | 28.6224 | 29.3232 | 31.9656 | 32.904 | 36.5424 | 37.632 | 35.2248 | 36.2496 | 33.6552 | 31.1256 | 33.648 | 33.1368 | 732.1176
25.05.2024 | 35.6664 | 34.6872 | 34.7088 | 35.0904 | 36.0264 | 34.3056 | 33.492 | 34.0056 | 37.632 | 36.1008 | 33.3816 | 36.3504 | 38.8272 | 39.7608 | 40.9008 | 40.5264 | 40.4232 | 39.8688 | 44.028 | 42.6624 | 45.144 | 44.9136 | 40.5264 | 38.5464 | 917.5752
26.05.2024 | 36.0336 | 35.184 | 35.1888 | 35.0064 | 35.4648 | 33.4872 | 37.7472 | 38.7216 | 42.5904 | 41.8272 | 36.6744 | 37.4664 | 37.524 | 37.716 | 39.6096 | 39.4752 | 41.772 | 39.432 | 37.068 | 38.4528 | 36.9024 | 35.1528 | 34.308 | 32.5128 | 895.3176
27.05.2024 | 29.82 | 33.0936 | 33.6216 | 32.7504 | 34.584 | 40.2696 | 43.5984 | 41.8824 | 36.432 | 32.256 | 32.6616 | 29.9496 | 31.9608 | 30.6792 | 25.9488 | 31.104 | 31.524 | 32.4408 | 32.8296 | 32.7216 | 35.5968 | 40.884 | 37.5672 | 34.2792 | 818.4552
28.05.2024 | 30.6288 | 29.6112 | 29.3832 | 29.4504 | 31.8528 | 32.3448 | 32.8344 | 35.4624 | 32.9328 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 284.5008
29.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 1105.788 | 1084.9224 | 1080.7728 | 1084.7664 | 1087.6896 | 1128.7152 | 1176.5832 | 1177.2888 | 1171.3056 | 1137.168 | 1097.8104 | 1051.2384 | 1039.3584 | 1037.9136 | 1028.0088 | 1038.7392 | 1080.7056 | 1120.2192 | 1127.1384 | 1166.3568 | 1163.22 | 1142.2968 | 1116.7176 | 1099.284 | 26544.0072
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /