## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
Ф-13;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 011792162229002 |  |  | 3600 |  | 304.966 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирская ГП\ПС "Мизур" 110/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. Ф-13 | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 38.9801 | 38.4512 | 36.963 | 36.8172 | 36.5886 | 40.2394 | 42.7514 | 46.4404 | 39.7278 | 36.2473 | 39.992 | 41.7672 | 41.6952 | 38.0995 | 39.7343 | 40.936 | 43.3829 | 44.2868 | 42.2417 | 43.1208 | 45.6649 | 44.7746 | 42.7756 | 41.9436 | 983.6215
02.05.2024 | 39.5687 | 37.3414 | 36.7736 | 38.399 | 38.9416 | 37.9483 | 38.47 | 39.8812 | 38.9315 | 39.7688 | 38.5661 | 42.1031 | 40.9745 | 40.5756 | 38.7731 | 39.3808 | 43.389 | 42.1211 | 42.8515 | 43.4837 | 45.4504 | 44.3002 | 42.3407 | 42.2514 | 972.585
03.05.2024 | 41.072 | 40.2095 | 39.8358 | 38.7032 | 40.6753 | 42.3738 | 42.0685 | 43.7724 | 43.1269 | 43.3523 | 42.0682 | 40.5968 | 42.7669 | 41.8158 | 41.6246 | 40.8802 | 40.685 | 38.1136 | 42.7536 | 43.4531 | 43.9038 | 44.0237 | 43.7821 | 43.6338 | 1005.291
04.05.2024 | 42.7522 | 43.6936 | 43.9787 | 43.8624 | 44.1954 | 44.4924 | 43.6561 | 43.605 | 41.0994 | 40.2001 | 39.4157 | 40.712 | 42.8652 | 47.8318 | 45.167 | 43.38 | 41.2164 | 49.8985 | 51.5412 | 49.3952 | 49.6256 | 50.6174 | 48.8484 | 47.7896 | 1079.8394
05.05.2024 | 46.1995 | 45.2984 | 45.072 | 42.269 | 42.0898 | 44.2854 | 45.058 | 44.1774 | 47.0686 | 50.3068 | 50.7812 | 50.0836 | 48.798 | 50.8216 | 50.3226 | 50.7172 | 49.6246 | 50.9828 | 52.1604 | 55.8648 | 54.4784 | 53.6022 | 54.0058 | 52.4891 | 1176.557
06.05.2024 | 50.8 | 50.603 | 53.8106 | 54.3355 | 55.0127 | 59.7244 | 58.0961 | 49.6541 | 49.1519 | 50.6804 | 48.0337 | 48.9452 | 47.5481 | 47.0041 | 47.93 | 46.5206 | 49.6278 | 52.1719 | 56.0225 | 49.6415 | 53.9816 | 51.7691 | 51.5909 | 49.2275 | 1231.8833
07.05.2024 | 49.1508 | 49.5551 | 49.2613 | 50.3482 | 52.5452 | 51.2122 | 50.7492 | 49.9594 | 52.9924 | 10.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6715 | 56.9336 | 55.8176 | 53.0366 | 48.5244 | 49.9385 | 49.7797 | 50.7823 | 50.4212 | 49.7891 | 950.8219
08.05.2024 | 49.7344 | 50.1458 | 50.5559 | 49.5918 | 50.4043 | 49.3135 | 49.7074 | 51.0188 | 51.1204 | 50.6009 | 50.4785 | 47.074 | 45.922 | 48.11 | 49.8852 | 48.2389 | 54.1937 | 55.1484 | 54.297 | 59.6372 | 58.0687 | 55.2481 | 54.4511 | 52.6846 | 1235.6305
09.05.2024 | 51.4876 | 51.3547 | 51.9178 | 52.0574 | 52.6518 | 57.5266 | 57.177 | 57.542 | 55.7384 | 53.5342 | 47.785 | 47.0012 | 48.4002 | 48.7508 | 49.4244 | 51.9556 | 50.5368 | 49.2548 | 53.7084 | 60.7968 | 58.5868 | 62.5313 | 60.5984 | 59.1696 | 1289.4876
10.05.2024 | 57.9726 | 58.873 | 58.2354 | 54.7009 | 57.5222 | 58.6861 | 65.1492 | 59.6498 | 62.1097 | 61.7159 | 62.8254 | 62.0993 | 57.5284 | 59.7031 | 60.3223 | 62.356 | 66.1813 | 62.3473 | 61.2061 | 64.8904 | 66.073 | 66.596 | 61.7886 | 56.6132 | 1465.1453
11.05.2024 | 53.0831 | 53.3146 | 53.923 | 54.7916 | 57.4834 | 56.565 | 52.4797 | 61.3109 | 57.0956 | 54.2214 | 57.2011 | 55.1725 | 57.1608 | 58.7992 | 55.9984 | 51.583 | 49.9385 | 51.4822 | 53.0042 | 53.3099 | 56.3623 | 48.5341 | 51.6935 | 47.6201 | 1302.1279
12.05.2024 | 47.3724 | 47.4458 | 45.2254 | 46.8241 | 48.2828 | 47.916 | 48.2119 | 55.6355 | 50.3028 | 48.0416 | 49.5752 | 46.1678 | 44.6576 | 46.8461 | 50.4281 | 51.4282 | 52.6457 | 49.2264 | 51.5448 | 48.6565 | 46.4774 | 46.7438 | 46.3273 | 47.5729 | 1163.5564
13.05.2024 | 44.6461 | 44.194 | 44.2361 | 43.7328 | 45.135 | 44.968 | 50.4472 | 49.8571 | 48.8088 | 53.429 | 54.7211 | 54.1152 | 50.8493 | 50.877 | 50.4497 | 53.9186 | 52.9679 | 52.1305 | 52.1158 | 53.5968 | 51.0692 | 51.332 | 50.8324 | 48.5698 | 1196.9993
14.05.2024 | 49.0511 | 49.9565 | 47.7882 | 48.5701 | 49.7948 | 52.9682 | 51.26 | 50.7766 | 51.1355 | 50.5537 | 53.8999 | 56.966 | 48.8635 | 48.1871 | 50.0663 | 50.683 | 53.9381 | 53.0222 | 49.6022 | 50.517 | 51.0962 | 52.8293 | 53.8866 | 50.4356 | 1225.8479
15.05.2024 | 48.393 | 49.2415 | 48.4531 | 48.4567 | 48.1842 | 53.3279 | 50.3014 | 49.9885 | 49.0914 | 46.6153 | 45.8453 | 51.1186 | 49.2203 | 51.4382 | 48.9913 | 47.6381 | 46.3302 | 48.807 | 46.4051 | 48.0042 | 45.6883 | 46.7143 | 46.2038 | 44.7534 | 1159.2112
16.05.2024 | 44.9842 | 44.9503 | 47.0992 | 46.5887 | 51.0732 | 48.3851 | 45.6286 | 45.256 | 42.777 | 43.0643 | 41.9922 | 44.2728 | 42.5146 | 44.4575 | 43.3681 | 44.2105 | 46.6657 | 47.1744 | 47.9441 | 51.4066 | 50.6135 | 52.1518 | 49.3034 | 50.0263 | 1115.9078
17.05.2024 | 48.5809 | 50.5465 | 47.0984 | 48.15 | 48.1936 | 48.739 | 49.1702 | 46.2719 | 46.1639 | 46.206 | 48.1295 | 54.6754 | 50.0108 | 48.6968 | 50.139 | 48.7685 | 48.2872 | 55.399 | 58.1386 | 56.8109 | 54.8251 | 54.5393 | 54.0065 | 54.2484 | 1215.7952
18.05.2024 | 51.3853 | 52.1064 | 51.4966 | 51.2006 | 53.4186 | 52.4099 | 53.7019 | 56.034 | 57.2429 | 56.362 | 57.7559 | 56.9462 | 55.8313 | 51.9811 | 53.383 | 52.0945 | 52.3516 | 52.853 | 54.6592 | 52.2353 | 50.7236 | 52.7648 | 52.2875 | 54.0234 | 1285.2486
19.05.2024 | 53.3722 | 50.5091 | 50.0998 | 49.5252 | 51.9372 | 48.4582 | 49.0705 | 47.2738 | 57.1554 | 51.8983 | 50.9152 | 50.9188 | 50.5112 | 50.5771 | 51.7262 | 52.8642 | 51.5898 | 49.3621 | 47.8681 | 48.9542 | 49.6876 | 46.6049 | 50.3003 | 46.8932 | 1208.0725
20.05.2024 | 48.0287 | 47.1586 | 47.6104 | 47.1377 | 46.1092 | 46.6747 | 45.2509 | 45.0324 | 45.0248 | 44.523 | 43.7461 | 44.0446 | 42.5254 | 45.0889 | 49.0885 | 51.3007 | 49.4554 | 48.6763 | 46.0426 | 45.8856 | 46.1423 | 44.7088 | 47.5571 | 47.1578 | 1113.9703
21.05.2024 | 46.9213 | 45.7668 | 45.4928 | 46.5214 | 45.8384 | 46.7168 | 48.1694 | 46.98 | 45.0234 | 46.076 | 46.7075 | 49.5511 | 54.0187 | 51.6888 | 52.9787 | 52.3876 | 55.1941 | 56.2237 | 55.354 | 57.8786 | 55.9307 | 55.0361 | 55.7201 | 54.5933 | 1216.7694
22.05.2024 | 54.8266 | 55.3504 | 52.6853 | 52.9423 | 53.4499 | 51.7604 | 52.4365 | 51.4865 | 51.3547 | 50.0576 | 47.4494 | 45.4799 | 47.7464 | 49.6991 | 49.9201 | 48.2126 | 49.4294 | 49.383 | 51.0592 | 53.3808 | 56.1006 | 52.4552 | 53.7203 | 52.6554 | 1233.0418
23.05.2024 | 52.7562 | 52.1406 | 50.2142 | 52.2407 | 51.4156 | 51.6834 | 48.4668 | 48.645 | 47.6312 | 44.888 | 43.9596 | 44.1587 | 43.8487 | 43.6608 | 43.9913 | 46.7226 | 48.4574 | 50.5469 | 44.0035 | 43.3973 | 44.9698 | 45.6887 | 43.6237 | 44.9341 | 1132.0448
24.05.2024 | 44.6821 | 46.7838 | 45.1512 | 46.0692 | 44.2253 | 43.7173 | 44.4438 | 43.1464 | 43.5233 | 43.6392 | 42.0516 | 44.8891 | 43.7918 | 43.7054 | 48.0755 | 51.4472 | 47.5859 | 44.7109 | 45.1991 | 44.8621 | 49.7354 | 48.3372 | 48.1831 | 46.1754 | 1094.1314
25.05.2024 | 46.5761 | 46.903 | 48.8473 | 48.9474 | 48.9377 | 48.7375 | 50.6117 | 48.2522 | 47.6712 | 52.0891 | 46.4926 | 47.3735 | 47.3587 | 55.8396 | 51.9404 | 50.3554 | 51.1484 | 48.9467 | 48.8624 | 53.3927 | 53.7804 | 55.3532 | 55.0213 | 52.3692 | 1205.8078
26.05.2024 | 49.1591 | 47.6863 | 49.1753 | 48.1457 | 50.6808 | 47.7094 | 47.0293 | 45.8615 | 46.579 | 50.4036 | 59.3413 | 50.4011 | 48.1522 | 48.2494 | 52.1557 | 50.5458 | 48.4096 | 47.9394 | 49.5979 | 48.0661 | 47.6582 | 48.4607 | 46.2038 | 46.0562 | 1173.6673
27.05.2024 | 44.7671 | 46.237 | 44.6854 | 47.6028 | 46.3133 | 48.037 | 47.799 | 47.5045 | 46.5444 | 43.2893 | 39.8182 | 41.0245 | 41.8774 | 38.9628 | 38.1092 | 39.8689 | 39.7541 | 40.8532 | 43.9452 | 43.8649 | 43.7022 | 44.9237 | 42.9034 | 43.5769 | 1045.9642
28.05.2024 | 39.5658 | 40.3636 | 39.739 | 40.3531 | 40.1094 | 40.8121 | 39.7778 | 38.9099 | 37.3176 | 37.5502 | 41.9969 | 39.1147 | 37.1642 | 35.5158 | 34.6208 | 36.7279 | 37.129 | 40.2818 | 41.5656 | 44.4755 | 41.8021 | 39.9866 | 40.3974 | 41.0616 | 946.3385
29.05.2024 | 41.6887 | 40.8935 | 42.2244 | 41.2142 | 42.0484 | 42.745 | 41.2459 | 39.5082 | 39.9244 | 38.3803 | 37.7507 | 37.7989 | 42.5491 | 49.6955 | 40.8406 | 39.0427 | 35.8106 | 35.0654 | 36.7906 | 40.8524 | 43.1795 | 42.3587 | 40.3175 | 41.99 | 973.9152
30.05.2024 | 41.2056 | 42.1434 | 41.2952 | 41.985 | 41.6592 | 40.7171 | 40.5407 | 39.83 | 39.8578 | 35.8607 | 34.2058 | 31.7801 | 31.5961 | 31.2617 | 31.964 | 31.1774 | 33.0523 | 35.1076 | 41.5706 | 39.8441 | 38.0369 | 36.7801 | 36.2131 | 34.5186 | 892.2031
31.05.2024 | 34.0614 | 33.9991 | 34.3076 | 33.521 | 34.6543 | 32.9972 | 35.3786 | 36.4298 | 34.0888 | 33.4264 | 33.8141 | 31.5925 | 29.1013 | 28.4339 | 30.492 | 34.2857 | 32.5084 | 33.0289 | 37.6585 | 37.2341 | 36.4403 | н/д | н/д | н/д | 707.454
Итого | 1452.8246 | 1453.2163 | 1443.2519 | 1445.6052 | 1469.5711 | 1481.8471 | 1484.3048 | 1479.6911 | 1465.3807 | 1407.3354 | 1397.3148 | 1397.9444 | 1375.848 | 1396.3741 | 1421.582 | 1466.5619 | 1477.3043 | 1487.5826 | 1508.238 | 1536.8476 | 1539.6347 | 1490.5483 | 1475.3048 | 1444.8233 | 34998.9372
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /