## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-12 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000579 |  |  | 1 |  | 26046248.1733 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-12 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 234.1367 | 213.1113 | 206.0748 | 209.6232 | 200.806 | 196.6019 | 217.958 | 268.7432 | 325.7115 | 366.7282 | 377.7631 | 369.7244 | 387.985 | 379.5849 | 371.0505 | 352.8077 | 319.6118 | 318.885 | 339.5373 | 372.1194 | 363.7951 | 331.0031 | 284.1403 | 247.4137 | 7254.9162
02.05.2024 | 223.8 | 220.8301 | 207.9405 | 204.0812 | 203.4507 | 208.7337 | 238.6328 | 292.3745 | 351.6811 | 385.1058 | 377.3471 | 369.7375 | 359.417 | 366.6432 | 355.7752 | 348.035 | 326.8489 | 349.7444 | 349.4823 | 383.6531 | 185.6195 | 334.1626 | 283.8089 | 249.555 | 7176.4599
03.05.2024 | 221.3605 | 212.497 | 207.8373 | 201.673 | 197.3033 | 204.7045 | 232.3129 | 276.4317 | 315.9979 | 347.1249 | 363.6179 | 344.7268 | 359.6072 | 359.1189 | 372.0164 | 352.0749 | 313.4445 | 320.425 | 335.5883 | 378.4648 | 376.0642 | 343.6162 | 300.0945 | 261.8318 | 7197.9343
04.05.2024 | 227.1517 | 210.248 | 211.2408 | 200.9897 | 194.683 | 194.5547 | 217.1866 | 296.3076 | 355.9206 | 379.5288 | 392.3421 | 372.6103 | 367.5882 | 378.8036 | 389.0908 | 376.2629 | 335.5136 | 344.066 | 355.2081 | 409.4599 | 387.7341 | 348.7062 | 316.1226 | 267.4256 | 7528.7454
05.05.2024 | 242.7501 | 229.0181 | 221.1954 | 217.0139 | 207.4374 | 208.0434 | 221.3098 | 242.1503 | 282.6872 | 330.193 | 361.5056 | 366.5656 | 370.1909 | 377.4335 | 356.0442 | 346.3854 | 354.1217 | 361.546 | 376.613 | 398.0078 | 387.8129 | 362.0308 | 330.4471 | 289.4535 | 7439.9564
06.05.2024 | 269.8855 | 245.3756 | 240.9972 | 243.7476 | 230.0252 | 227.9506 | 275.3051 | 312.9674 | 354.9113 | 377.8211 | 386.2301 | 393.1744 | 391.7367 | 390.8148 | 402.4725 | 386.9486 | 355.4729 | 347.7307 | 370.6787 | 398.2811 | 384.2903 | 366.3711 | 326.5493 | 288.1707 | 7967.9088
07.05.2024 | 263.68 | 247.9694 | 245.1451 | 237.3619 | 232.2706 | 232.6826 | 253.0265 | 299.5636 | 334.341 | 375.6968 | 383.7391 | 386.3337 | 373.9833 | 386.9546 | 366.9486 | 362.619 | 347.6965 | 342.8804 | 364.8087 | 417.7609 | 202.2347 | 359.9661 | 335.9025 | 289.9703 | 7643.5359
08.05.2024 | 264.0927 | 249.8344 | 241.9103 | 242.3338 | 236.586 | 235.8804 | 266.1408 | 315.1097 | 336.8315 | 377.2162 | 384.7192 | 376.3046 | 379.7617 | 371.9475 | 368.01 | 359.4781 | 335.018 | 337.0987 | 339.7877 | 393.8668 | 387.4283 | 363.1228 | 318.6647 | 285.6574 | 7766.8014
09.05.2024 | 254.5632 | 239.9791 | 227.8831 | 230.9884 | 217.6989 | 218.387 | 231.0885 | 275.6108 | 336.4464 | 371.3385 | 404.1929 | 397.7136 | 383.0041 | 386.9035 | 366.0356 | 339.3558 | 314.0366 | 324.5755 | 341.5113 | 375.6217 | 363.0667 | 336.7049 | 310.6531 | 277.5886 | 7524.9476
10.05.2024 | 255.922 | 240.618 | 230.6382 | 235.8011 | 221.5066 | 213.0341 | 235.0052 | 289.7901 | 327.4011 | 370.5762 | 402.7213 | 376.741 | 390.8769 | 394.1901 | 386.7358 | 358.447 | 338.797 | 342.7957 | 333.1783 | 376.2487 | 194.9851 | 352.5071 | 309.3593 | 275.85 | 7453.7259
11.05.2024 | 246.2564 | 227.7431 | 223.5733 | 222.4836 | 213.6178 | 217.2539 | 235.1953 | 276.847 | 317.0827 | 347.8163 | 370.916 | 368.9582 | 375.1613 | 370.2412 | 357.0871 | 344.3409 | 321.0134 | 322.7799 | 336.899 | 380.9468 | 385.7152 | 342.0586 | 311.4686 | 268.5929 | 7384.0485
12.05.2024 | 243.1678 | 226.8909 | 222.0305 | 220.5921 | 207.2576 | 210.3706 | 236.1564 | 242.6785 | 280.1267 | 322.657 | 348.6761 | 347.3745 | 344.2599 | 331.2454 | 329.3159 | 347.9955 | 346.8515 | 350.8862 | 357.0003 | 384.4351 | 373.0489 | 342.3118 | 305.7846 | 261.1871 | 7182.3008
13.05.2024 | 237.9573 | 222.8231 | 218.9819 | 216.6917 | 209.7332 | 213.0886 | 242.9984 | 299.1044 | 336.1338 | 363.9524 | 374.7665 | 362.9177 | 356.4903 | 350.3496 | 354.9521 | 354.3195 | 325.8725 | 342.0238 | 367.6752 | 407.6823 | 382.9711 | 361.1252 | 324.0025 | 291.4125 | 7518.0257
14.05.2024 | 255.8236 | 238.4421 | 235.0107 | 233.0383 | 224.2994 | 224.3593 | 258.4471 | 305.8945 | 329.5454 | 347.6163 | 356.1222 | 362.7545 | 372.8144 | 373.4039 | 376.7775 | 353.7569 | 330.9884 | 350.5088 | 374.8233 | 401.3192 | 395.737 | 367.8511 | 322.8029 | 286.0952 | 7678.232
15.05.2024 | 261.9609 | 246.5388 | 244.9962 | 233.5664 | 232.5586 | 236.7444 | 264.341 | 314.9601 | 302.1462 | 341.1044 | 351.7013 | 365.1967 | 365.7956 | 366.0825 | 374.5499 | 380.125 | 358.6148 | 333.0588 | 335.9462 | 377.0341 | 390.2472 | 369.9291 | 338.1124 | 293.4842 | 7678.795
16.05.2024 | 266.5705 | 254.4016 | 244.6524 | 240.0318 | 232.6813 | 234.9527 | 264.0297 | 303.8363 | 322.7173 | 347.4455 | 371.4783 | 389.7461 | 371.8988 | 372.0379 | 360.3284 | 351.7729 | 338.8708 | 339.5897 | 348.7106 | 388.1444 | 388.6617 | 368.9931 | 320.7814 | 277.0808 | 7699.414
17.05.2024 | 253.927 | 238.7246 | 236.6874 | 233.6572 | 223.8088 | 228.0105 | 248.9749 | 293.1877 | 331.1329 | 363.1728 | 386.6364 | 372.9951 | 361.8786 | 362.4723 | 367.0112 | 349.0545 | 332.4084 | 349.3814 | 346.6883 | 388.9846 | 403.5825 | 359.4138 | 324.5765 | 284.7409 | 7641.1085
18.05.2024 | 252.4409 | 244.0616 | 233.5534 | 232.5835 | 221.0166 | 222.8801 | 245.0859 | 288.764 | 328.5827 | 363.8639 | 383.2761 | 379.1336 | 389.2315 | 378.2597 | 370.4902 | 355.8047 | 321.7504 | 321.7556 | 325.0681 | 381.4205 | 369.8094 | 343.6058 | 310.341 | 275.5642 | 7538.3433
19.05.2024 | 247.9382 | 234.683 | 219.8456 | 220.3412 | 211.3965 | 212.4953 | 232.3673 | 256.1634 | 283.3753 | 319.3773 | 337.6857 | 338.2045 | 349.4105 | 350.1331 | 331.8974 | 324.3259 | 327.604 | 327.831 | 329.2048 | 351.4357 | 363.0394 | 338.0394 | 300.8453 | 259.1158 | 7066.7553
20.05.2024 | 240.2839 | 220.137 | 212.4091 | 214.8976 | 204.291 | 210.2938 | 240.2761 | 294.3251 | 340.4966 | 371.2468 | 372.5928 | 358.469 | 360.2907 | 363.1832 | 367.4771 | 344.546 | 308.4433 | 321.6479 | 334.2341 | 367.9475 | 365.5671 | 339.9471 | 292.8267 | 256.1417 | 7301.9711
21.05.2024 | 231.5443 | 213.0289 | 204.7778 | 203.0577 | 197.6521 | 207.9371 | 232.7104 | 293.4885 | 339.6718 | 377.7189 | 377.8963 | 352.0712 | 354.7565 | 360.6753 | 355.559 | 334.75 | 310.2036 | 330.5211 | 327.6192 | 359.2084 | 362.7299 | 339.1413 | 300.4131 | 256.7249 | 7223.8572
22.05.2024 | 233.0197 | 211.365 | 205.7589 | 203.4855 | 193.6785 | 203.7787 | 237.867 | 276.828 | 311.6072 | 342.8981 | 351.9287 | 350.0127 | 355.0513 | 369.122 | 356.9045 | 331.3268 | 314.5115 | 329.2294 | 340.0625 | 356.2557 | 368.7373 | 332.7211 | 290.7416 | 254.6396 | 7121.5311
23.05.2024 | 231.3076 | 211.2975 | 207.8371 | 201.7066 | 196.2634 | 198.0479 | 231.2496 | 287.5429 | 350.4085 | 366.2131 | 354.8766 | 348.829 | 350.1441 | 347.6099 | 344.4366 | 332.2765 | 321.7369 | 323.4122 | 315.8716 | 351.306 | 360.7267 | 331.239 | 284.9428 | 250.0712 | 7099.3534
24.05.2024 | 225.1374 | 212.4629 | 206.7281 | 202.379 | 191.5906 | 203.9108 | 231.7975 | 264.7583 | 325.4797 | 342.5923 | 346.1138 | 347.9965 | 364.4263 | 377.2895 | 358.5564 | 340.0204 | 309.5011 | 327.8133 | 327.0737 | 356.2774 | 353.0623 | 333.1794 | 296.1502 | 257.815 | 7102.1119
25.05.2024 | 231.761 | 217.3959 | 209.5963 | 211.8562 | 195.5958 | 204.0382 | 231.7493 | 270.0632 | 304.4567 | 332.6242 | 345.3106 | 365.1547 | 368.1949 | 352.9642 | 360.5642 | 343.8816 | 324.6081 | 332.5004 | 341.0219 | 349.8387 | 349.8953 | 331.0642 | 301.2096 | 265.981 | 7141.3261
26.05.2024 | 242.366 | 229.1709 | 220.1926 | 212.0907 | 200.3953 | 205.5962 | 213.4143 | 233.768 | 287.4206 | 312.7217 | 337.9035 | 351.1149 | 337.4989 | 330.3365 | 340.91 | 323.8294 | 324.959 | 329.1322 | 336.971 | 364.0002 | 366.6089 | 346.2652 | 308.6178 | 269.3463 | 7024.63
27.05.2024 | 240.1607 | 231.6774 | 222.3651 | 211.1966 | 200.4843 | 212.2833 | 237.3669 | 274.8999 | 315.5117 | 353.6473 | 360.3085 | 361.0916 | 360.2591 | 363.1461 | 348.6275 | 331.0216 | 317.7721 | 324.5223 | 327.0967 | 360.9936 | 384.7696 | 347.7874 | 309.5085 | 266.784 | 7263.2818
28.05.2024 | 237.0547 | 218.6492 | 216.6594 | 209.6707 | 194.5425 | 208.6204 | 232.4938 | 290.8391 | 326.1351 | 347.6288 | 358.4366 | 350.277 | 369.8188 | 361.9225 | 359.6822 | 348.3889 | 340.6025 | 340.0066 | 343.316 | 358.6516 | 364.8261 | 339.6151 | 300.1345 | 266.3609 | 7284.3329
29.05.2024 | 243.8664 | 213.6072 | 208.3068 | 205.6295 | 200.7422 | 207.8296 | 242.7471 | 286.2045 | 321.7596 | 355.713 | 371.3252 | 369.9724 | 372.7418 | 383.5648 | 384.8086 | 379.7504 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4748.5692
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 7079.8869 | 6622.5818 | 6434.8252 | 6352.5698 | 6093.3732 | 6203.064 | 6947.2342 | 8223.2024 | 9375.7198 | 10301.3396 | 10692.1295 | 10595.9018 | 10644.2742 | 10656.4342 | 10534.1156 | 10153.7017 | 9216.874 | 9386.348 | 9621.6761 | 10589.366 | 9962.7664 | 9732.4781 | 8659.0022 | 7574.0548 | 211652.9196
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /