## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-13 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000056 |  |  | 1 |  | 65113323.401 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-13 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 442.4863 | 399.2101 | 395.6627 | 374.2304 | 388.4089 | 373.495 | 400.9593 | 492.9971 | 555.7818 | 618.0462 | 668.2498 | 655.838 | 659.9917 | 671.4849 | 656.6275 | 646.9156 | 624.1662 | 616.4638 | 628.7089 | 648.026 | 651.4943 | 633.122 | 573.0725 | 484.3513 | 13259.7902
02.05.2024 | 436.2324 | 383.2675 | 370.092 | 373.0686 | 393.3309 | 379.3703 | 460.0898 | 546.0568 | 580.3216 | 626.1914 | 638.8999 | 654.9225 | 640.3636 | 656.223 | 642.4144 | 632.7794 | 631.613 | 632.2563 | 620.505 | 649.0231 | 665.5082 | 624.5478 | 585.5668 | 486.4066 | 13309.051
03.05.2024 | 431.8906 | 395.8168 | 364.4104 | 366.714 | 366.6091 | 399.2691 | 438.5653 | 531.4431 | 594.4315 | 657.7979 | 671.9394 | 665.5321 | 627.3254 | 643.8376 | 653.4875 | 645.2217 | 627.0163 | 632.583 | 613.7503 | 642.5478 | 645.2502 | 628.7519 | 590.3367 | 495.0119 | 13329.5397
04.05.2024 | 430.3656 | 396.283 | 384.6807 | 363.5139 | 374.462 | 348.7335 | 404.8852 | 493.1714 | 575.4079 | 638.827 | 668.354 | 684.3466 | 700.0391 | 667.2508 | 648.8191 | 626.1302 | 630.0882 | 633.1651 | 623.0156 | 635.8838 | 637.3685 | 621.0309 | 544.1752 | 466.8934 | 13196.8907
05.05.2024 | 412.0462 | 372.6477 | 348.7626 | 340.072 | 328.3682 | 313.9378 | 337.2981 | 395.2224 | 462.5721 | 514.5965 | 578.8843 | 579.6601 | 582.6969 | 567.3444 | 555.271 | 556.8385 | 551.2808 | 571.2426 | 588.07 | 645.3431 | 712.2973 | 675.363 | 589.795 | 519.7874 | 12099.3981
06.05.2024 | 460.1538 | 416.9835 | 404.8212 | 410.6424 | 405.0387 | 435.9757 | 476.7006 | 549.1477 | 611.8455 | 679.5863 | 733.172 | 703.0241 | 683.5562 | 656.3986 | 648.9898 | 645.4797 | 643.581 | 648.7081 | 643.7775 | 687.8104 | 704.5969 | 674.7496 | 646.8518 | 525.0395 | 14096.6305
07.05.2024 | 469.9618 | 444.2299 | 420.3453 | 413.5821 | 418.1025 | 434.4817 | 483.9038 | 559.5762 | 625.7237 | 693.591 | 702.3693 | 703.979 | 637.8622 | 669.7412 | 638.6558 | 620.2266 | 631.202 | 605.7349 | 624.5687 | 679.1964 | 688.6675 | 652.0046 | 621.1804 | 535.6489 | 13974.5355
08.05.2024 | 482.6038 | 452.9683 | 420.3903 | 412.8685 | 423.5265 | 442.6472 | 480.7815 | 567.9356 | 616.5429 | 685.1562 | 723.5695 | 677.7332 | 642.1495 | 645.4681 | 637.1768 | 631.1332 | 625.4931 | 609.3756 | 607.6684 | 651.1594 | 692.916 | 693.0335 | 624.4068 | 530.8385 | 13977.5423
09.05.2024 | 475.4151 | 436.3813 | 419.0142 | 420.005 | 386.1338 | 386.9222 | 410.0128 | 472.4672 | 569.9237 | 617.8704 | 611.6495 | 605.8536 | 583.9331 | 578.5897 | 560.2989 | 547.9248 | 558.9271 | 563.9804 | 559.8583 | 616.2028 | 680.1587 | 639.1588 | 584.9659 | 515.4242 | 12801.0716
10.05.2024 | 452.673 | 414.8981 | 409.4919 | 402.7018 | 404.1658 | 380.4114 | 408.8282 | 497.1178 | 565.2718 | 666.9535 | 698.4932 | 671.335 | 670.0693 | 650.6141 | 635.652 | 610.0735 | 603.1863 | 601.8433 | 588.3901 | 615.2936 | 692.8491 | 658.793 | 613.1722 | 517.6161 | 13429.894
11.05.2024 | 476.5644 | 434.6614 | 404.7154 | 397.4312 | 399.6022 | 371.3562 | 416.5928 | 489.7718 | 562.1246 | 649.9642 | 680.7647 | 678.6461 | 682.4563 | 639.3957 | 625.6101 | 617.8666 | 619.3304 | 614.6332 | 597.4122 | 625.6943 | 635.4403 | 616.9152 | 620.6224 | 508.0415 | 13365.6131
12.05.2024 | 462.0532 | 418.3677 | 390.9064 | 398.8288 | 381.9057 | 374.4033 | 388.1636 | 448.9161 | 527.0993 | 588.625 | 623.7092 | 624.071 | 613.937 | 600.6883 | 590.5739 | 595.4178 | 607.363 | 620.981 | 626.3393 | 669.9521 | 704.4252 | 664.3976 | 603.1785 | 512.97 | 13037.2732
13.05.2024 | 454.3966 | 416.083 | 414.2402 | 412.4698 | 413.2065 | 396.5695 | 474.1342 | 558.6216 | 636.5927 | 695.5706 | 691.393 | 667.7322 | 679.485 | 660.3441 | 680.491 | 634.7462 | 642.1127 | 652.9014 | 659.4168 | 693.2351 | 738.7826 | 700.1909 | 621.9291 | 536.3455 | 14130.9902
14.05.2024 | 456.9777 | 423.0193 | 411.077 | 398.7812 | 427.2159 | 424.985 | 489.1616 | 561.1965 | 630.4296 | 704.6996 | 721.6907 | 700.8882 | 666.1221 | 672.5403 | 682.9832 | 657.951 | 672.9413 | 666.9462 | 680.7359 | 715.7257 | 717.5635 | 695.7631 | 656.2528 | 542.2957 | 14377.9434
15.05.2024 | 475.1463 | 450.5278 | 442.8042 | 424.336 | 437.6861 | 437.1414 | 484.2265 | 582.1362 | 656.7288 | 694.3133 | 726.3523 | 732.3548 | 670.2544 | 683.4439 | 685.2784 | 672.3248 | 656.3717 | 645.4306 | 643.2028 | 676.4923 | 718.6256 | 717.6974 | 668.9397 | 558.3812 | 14540.1966
16.05.2024 | 500.5825 | 450.1472 | 448.4875 | 431.5249 | 421.9168 | 440.4012 | 484.4884 | 567.8847 | 617.9491 | 681.7083 | 743.833 | 740.7354 | 710.8137 | 697.2324 | 675.7907 | 645.2964 | 634.5555 | 628.8195 | 637.107 | 672.4912 | 738.4514 | 706.6708 | 633.7287 | 538.807 | 14449.4231
17.05.2024 | 481.8418 | 447.031 | 411.7116 | 413.0041 | 408.4282 | 412.5315 | 485.1087 | 553.6597 | 651.2652 | 680.9804 | 740.1738 | 729.011 | 683.0842 | 681.7448 | 657.8047 | 639.3425 | 622.5647 | 638.8242 | 622.7422 | 668.3542 | 727.1015 | 721.8824 | 657.3526 | 578.3911 | 14313.9359
18.05.2024 | 499.0605 | 456.9287 | 435.636 | 442.1954 | 417.5919 | 416.598 | 454.3669 | 534.2099 | 633.9926 | 688.5484 | 706.4456 | 687.4128 | 661.2254 | 641.6731 | 652.7892 | 650.4511 | 615.8307 | 616.8717 | 575.8861 | 616.8671 | 670.0844 | 655.5152 | 634.9592 | 537.3148 | 13902.4546
19.05.2024 | 502.4308 | 449.5064 | 418.7044 | 411.4624 | 388.0326 | 399.3399 | 409.0583 | 465.656 | 562.5428 | 605.3922 | 642.0583 | 621.0513 | 616.091 | 615.9122 | 618.23 | 613.9477 | 591.7978 | 583.1614 | 587.6648 | 613.9694 | 680.5512 | 696.0574 | 619.5985 | 528.9356 | 13241.1521
20.05.2024 | 480.0904 | 433.4665 | 426.7516 | 422.4907 | 400.401 | 426.8252 | 470.093 | 554.6316 | 639.668 | 692.4626 | 714.7774 | 695.52 | 667.1498 | 671.1293 | 658.3382 | 641.7075 | 632.0334 | 614.7699 | 600.0802 | 630.4571 | 690.1898 | 658.9838 | 584.2298 | 499.8982 | 13906.1449
21.05.2024 | 444.2322 | 402.7306 | 383.909 | 389.7578 | 383.3973 | 395.3956 | 447.1672 | 524.1341 | 611.8279 | 647.1815 | 707.0684 | 692.0533 | 656.7461 | 654.4515 | 663.5535 | 650.2185 | 648.4193 | 631.9294 | 606.7892 | 611.9747 | 672.7452 | 668.2809 | 569.6079 | 485.754 | 13549.3251
22.05.2024 | 437.9253 | 392.6142 | 386.9873 | 378.0203 | 381.4995 | 396.6056 | 442.3514 | 530.6911 | 618.7235 | 676.3678 | 685.5123 | 667.0951 | 645.6771 | 658.9698 | 660.7712 | 650.3715 | 630.5213 | 615.4155 | 608.2393 | 616.4617 | 637.6939 | 638.8149 | 595.3656 | 493.6797 | 13446.3749
23.05.2024 | 444.0205 | 411.8902 | 389.3591 | 399.2605 | 400.7882 | 399.1924 | 462.0806 | 540.6697 | 617.2037 | 676.2922 | 703.1983 | 670.0228 | 664.7379 | 652.2626 | 662.5005 | 671.116 | 650.9614 | 632.061 | 605.4968 | 616.6186 | 646.879 | 631.5391 | 598.037 | 481.0782 | 13627.2663
24.05.2024 | 441.3291 | 411.2676 | 389.7152 | 380.9898 | 371.042 | 384.9122 | 462.7171 | 540.1689 | 608.5314 | 687.3169 | 711.9908 | 681.2789 | 666.2844 | 668.0192 | 667.4174 | 666.7203 | 668.7744 | 646.634 | 625.2913 | 625.9323 | 685.5598 | 647.7495 | 597.4076 | 516.1264 | 13753.1766
25.05.2024 | 449.0451 | 419.3871 | 393.8082 | 402.3911 | 372.3752 | 378.3035 | 380.1863 | 401.2 | 442.413 | 489.0006 | 522.1832 | 544.0992 | 528.631 | 488.9009 | 484.2008 | 471.3466 | 478.0859 | 483.4802 | 476.6197 | 482.7711 | 553.0648 | 499.1646 | 452.7788 | 403.1748 | 10996.6118
26.05.2024 | 376.8886 | 342.6621 | 345.6331 | 324.7359 | 317.2312 | 310.9523 | 307.3437 | 352.2377 | 415.7295 | 488.2306 | 494.0732 | 482.268 | 490.1415 | 464.7757 | 462.2158 | 452.1206 | 455.3495 | 453.8586 | 474.4764 | 484.4246 | 519.5305 | 507.5667 | 492.8773 | 415.0175 | 10230.3408
27.05.2024 | 371.9078 | 341.2801 | 317.995 | 317.8334 | 315.7013 | 312.6643 | 353.2462 | 419.4306 | 490.3357 | 547.4478 | 534.4981 | 539.2244 | 525.2247 | 512.6029 | 516.401 | 493.5793 | 487.5362 | 474.0133 | 465.284 | 483.5781 | 508.0571 | 481.2245 | 484.3565 | 392.3601 | 10685.7825
28.05.2024 | 358.295 | 325.2112 | 315.4563 | 314.1993 | 290.1712 | 310.7596 | 348.5805 | 396.7537 | 459.4562 | 513.973 | 552.6454 | 546.6358 | 536.3534 | 531.9376 | 510.0064 | 515.8528 | 510.4314 | 496.752 | 472.9113 | 482.1349 | 563.6084 | 510.5888 | 461.9843 | 414.131 | 10738.8296
29.05.2024 | 358.4307 | 330.7762 | 328.1315 | 320.5193 | 302.5169 | 308.7507 | 336.5739 | 423.1357 | 482.9196 | 527.8654 | 558.7949 | 538.2822 | 533.0901 | 556.6748 | 548.7571 | 562.5738 | 550.5448 | 530.4376 | 494.1651 | 501.4854 | 578.3296 | 534.059 | 487.0017 | 419.9707 | 11113.7867
30.05.2024 | 364.6027 | 336.6827 | 322.6123 | 324.0799 | 301.2484 | 308.8965 | 359.7774 | 414.9939 | 483.6463 | 560.8362 | 585.7589 | 580.4704 | 595.4918 | 602.8535 | 625.6845 | 620.0258 | 614.5507 | 562.2391 | 530.9846 | 542.8043 | 594.5389 | 545.1738 | 499.3491 | 442.8493 | 11720.1511
31.05.2024 | 387.3283 | 345.4418 | 339.0111 | 332.946 | 314.0575 | 318.8697 | 379.7902 | 432.8819 | 534.2273 | 641.9679 | 688.5295 | 677.3082 | 695.8121 | 705.1366 | 697.5224 | 662.7383 | 665.3367 | 643.7522 | 610.4732 | 593.4907 | 596.7632 | н/д | н/д | н/д | 11263.3847
Итого | 13716.9778 | 12552.369 | 12055.3236 | 11914.6564 | 11734.162 | 11820.6974 | 13137.2334 | 15398.1165 | 17641.2295 | 19537.3612 | 20431.0318 | 20098.3852 | 19616.7959 | 19467.6415 | 19304.3127 | 18948.4385 | 18781.9667 | 18569.2649 | 18299.631 | 19095.4014 | 20349.0927 | 18998.7908 | 17513.0806 | 14882.5402 | 403864.5008
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /