## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 102981007.5891 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 656.3684 | 597.8995 | 573.687 | 555.021 | 549.6932 | 576.7025 | 688.9768 | 741.1897 | 802.4605 | 893.2946 | 916.1567 | 925.1962 | 946.4378 | 901.8869 | 884.1387 | 910.7967 | 857.5389 | 893.7964 | 956.2143 | 1011.9986 | 1028.3423 | 944.9039 | 804.3527 | 714.8631 | 19331.9165
02.05.2024 | 654.5231 | 597.869 | 569.7439 | 562.9652 | 557.1283 | 619.9762 | 731.5348 | 820.7532 | 860.63 | 904.8976 | 878.8591 | 916.4629 | 883.6823 | 882.629 | 910.6149 | 899.8775 | 871.9894 | 916.2036 | 967.7357 | 1043.815 | 1048.0619 | 957.443 | 834.1918 | 760.5223 | 19652.1096
03.05.2024 | 663.7058 | 597.6369 | 580.9327 | 562.6943 | 555.2575 | 625.1137 | 715.3287 | 798.2333 | 842.0958 | 826.5133 | 866.5402 | 894.3255 | 874.9739 | 884.1828 | 899.2296 | 903.3988 | 908.5947 | 931.7882 | 953.7237 | 1071.2151 | 1055.0196 | 984.3069 | 873.1972 | 755.6909 | 19623.6991
04.05.2024 | 659.3562 | 609.4334 | 582.0125 | 566.8076 | 569.9876 | 598.7218 | 658.8676 | 805.8014 | 875.7668 | 888.8567 | 919.2342 | 954.2723 | 945.6811 | 997.5735 | 964.7743 | 969.7107 | 979.3418 | 991.8608 | 1053.8471 | 1142.5567 | 1091.6913 | 1031.4871 | 942.4261 | 808.3246 | 20608.3934
05.05.2024 | 709.6837 | 646.7534 | 632.8739 | 609.6974 | 579.5697 | 602.0004 | 653.4555 | 759.9655 | 860.8153 | 937.3087 | 989.0405 | 986.7279 | 974.971 | 965.0221 | 949.2476 | 942.83 | 946.2721 | 1001.3263 | 1040.8983 | 1106.3788 | 1116.0267 | 1059.0587 | 935.9268 | 838.0833 | 20843.9335
06.05.2024 | 777.0916 | 710.1557 | 674.6018 | 661.3247 | 656.5586 | 691.5236 | 846.6266 | 897.7878 | 949.0538 | 993.2087 | 1012.6269 | 963.6243 | 952.5738 | 929.8893 | 920.6939 | 913.7293 | 930.4595 | 973.4828 | 1018.6934 | 1099.2076 | 1133.1304 | 1046.5639 | 914.4434 | 813.0501 | 21480.1014
07.05.2024 | 749.256 | 703.5897 | 671.5148 | 659.0801 | 648.9176 | 683.183 | 788.5263 | 872.3537 | 915.3366 | 920.5818 | 916.5768 | 941.068 | 928.0118 | 901.9783 | 921.5199 | 877.4722 | 896.0029 | 950.0993 | 992.0082 | 1078.0381 | 1121.8372 | 1034.3315 | 917.6723 | 820.2284 | 20909.1843
08.05.2024 | 760.2618 | 697.226 | 673.5813 | 656.1899 | 648.0875 | 681.4269 | 787.6862 | 890.0815 | 897.3147 | 922.0298 | 923.5905 | 975.054 | 923.1663 | 915.9713 | 887.1581 | 895.782 | 906.067 | 917.9625 | 948.4588 | 1058.1095 | 1088.2741 | 1057.9954 | 926.5937 | 828.0291 | 20866.0977
09.05.2024 | 738.4728 | 676.2343 | 666.3163 | 634.5976 | 612.695 | 633.8624 | 707.4158 | 821.8396 | 865.6061 | 906.4136 | 945.8092 | 905.0208 | 846.8564 | 867.6897 | 841.8519 | 836.2141 | 842.6275 | 881.4503 | 922.2717 | 1011.6866 | 1023.7762 | 971.3885 | 861.9234 | 780.25 | 19802.2697
10.05.2024 | 708.175 | 670.6763 | 624.2293 | 615.9206 | 595.8174 | 619.0144 | 693.063 | 790.8641 | 410.9087 | 867.6085 | 905.1517 | 919.8297 | 902.2603 | 895.013 | 894.3336 | 857.0679 | 850.8962 | 906.0616 | 897.8321 | 993.2695 | 1046.7209 | 960.1311 | 877.6914 | 778.3749 | 19280.9113
11.05.2024 | 718.0224 | 639.2792 | 617.344 | 602.2024 | 588.9196 | 623.0875 | 708.6494 | 814.9342 | 851.5565 | 899.6642 | 941.1841 | 916.7982 | 897.1284 | 948.5655 | 915.797 | 902.6399 | 923.086 | 909.7526 | 947.6281 | 1071.5475 | 1033.3625 | 982.8424 | 898.9219 | 771.9766 | 20124.8899
12.05.2024 | 694.4231 | 634.3174 | 608.7003 | 595.044 | 577.8205 | 624.1431 | 662.5732 | 743.806 | 844.4992 | 861.6111 | 858.446 | 891.728 | 882.9445 | 850.7691 | 877.6931 | 924.2554 | 909.2223 | 942.6877 | 1019.08 | 1079.922 | 1082.7919 | 1022.0791 | 879.9379 | 779.5619 | 19848.057
13.05.2024 | 709.3717 | 663.8932 | 638.134 | 621.1173 | 630.8931 | 650.3846 | 769.0452 | 871.4914 | 932.6984 | 921.5705 | 925.3605 | 958.5022 | 905.8999 | 893.4701 | 885.9039 | 915.866 | 895.9434 | 937.2157 | 1017.6342 | 1127.7937 | 1119.5278 | 1064.2714 | 946.9826 | 837.7183 | 20840.6891
14.05.2024 | 741.1715 | 678.6193 | 661.9106 | 649.4459 | 660.9149 | 698.1456 | 797.0045 | 884.5041 | 939.5344 | 908.7765 | 910.1668 | 925.9005 | 928.3865 | 883.5925 | 911.3524 | 936.8907 | 941.9079 | 964.7097 | 1035.0235 | 1123.3141 | 1112.9631 | 1052.3688 | 952.7474 | 860.6305 | 21159.9819
15.05.2024 | 764.8167 | 722.8811 | 694.5716 | 685.1453 | 664.869 | 704.6555 | 830.6862 | 903.989 | 919.0409 | 981.6127 | 983.7971 | 956.7972 | 948.6242 | 945.9341 | 909.3732 | 905.2785 | 914.9364 | 953.3937 | 973.729 | 1095.5223 | 1138.3868 | 1054.8251 | 954.3753 | 839.9157 | 21447.1568
16.05.2024 | 777.6827 | 718.3158 | 695.6043 | 677.4875 | 664.3994 | 705.952 | 806.9006 | 882.4901 | 906.0489 | 906.6715 | 943.6749 | 935.4244 | 908.9382 | 920.3542 | 885.0365 | 881.7653 | 887.5492 | 936.2035 | 977.5108 | 1093.7352 | 1137.717 | 1026.2843 | 937.3429 | 818.7128 | 21031.8019
17.05.2024 | 706.1018 | 628.4787 | 621.6337 | 600.3146 | 590.2171 | 665.7811 | 799.7539 | 868.6977 | 909.9494 | 929.1112 | 952.5822 | 939.701 | 909.1614 | 916.4927 | 883.1408 | 886.8075 | 919.6119 | 911.3132 | 941.7143 | 1079.0083 | 1072.2544 | 998.7248 | 919.7272 | 816.3333 | 20466.6122
18.05.2024 | 727.706 | 682.7168 | 657.0454 | 647.7464 | 624.1776 | 677.8937 | 737.5006 | 808.5508 | 859.7353 | 935.5687 | 925.2163 | 958.3177 | 969.5806 | 937.6285 | 902.4091 | 906.6223 | 897.0188 | 892.7427 | 926.1765 | 1053.1097 | 1047.9687 | 1002.5916 | 925.5862 | 828.2455 | 20531.8554
19.05.2024 | 727.4054 | 671.6226 | 643.5114 | 629.3467 | 637.1179 | 653.2041 | 692.3386 | 776.7607 | 878.232 | 881.8644 | 901.9998 | 912.8563 | 910.3032 | 891.769 | 891.8057 | 886.5899 | 878.7472 | 875.119 | 914.8409 | 1012.5952 | 1059.1173 | 995.5462 | 866.119 | 774.0067 | 19962.8191
20.05.2024 | 704.6375 | 646.2495 | 647.4347 | 606.4113 | 615.2856 | 644.0136 | 753.2149 | 849.4799 | 865.1958 | 923.7278 | 906.8761 | 914.937 | 906.7692 | 882.5834 | 872.822 | 865.0917 | 850.3396 | 858.0357 | 909.1053 | 1002.3934 | 992.2697 | 943.6381 | 852.7185 | 736.9933 | 19750.2238
21.05.2024 | 669.3552 | 616.4626 | 599.3115 | 587.0123 | 580.3016 | 646.8588 | 743.035 | 819.1259 | 884.2951 | 895.9232 | 886.3864 | 927.0231 | 899.3944 | 864.5578 | 909.1304 | 881.099 | 888.8731 | 928.8155 | 938.2401 | 1000.3403 | 1045.1292 | 948.4131 | 834.6652 | 771.8061 | 19765.5549
22.05.2024 | 667.6387 | 612.6821 | 585.792 | 576.0165 | 569.7077 | 618.7931 | 731.2367 | 807.6188 | 853.3534 | 881.76 | 861.8993 | 913.9599 | 893.4121 | 873.7398 | 871.8501 | 882.9185 | 889.5529 | 923.7381 | 934.5248 | 991.4165 | 1027.8025 | 980.8373 | 825.3822 | 722.0092 | 19497.6421
23.05.2024 | 660.0287 | 611.2604 | 593.761 | 565.4807 | 576.8842 | 607.2567 | 720.2928 | 808.2216 | 864.8412 | 894.1414 | 903.0601 | 883.8192 | 894.6327 | 902.1648 | 876.2533 | 911.4109 | 920.7379 | 919.9655 | 960.9153 | 998.8272 | 1011.0921 | 966.6867 | 827.9559 | 723.0036 | 19602.6939
24.05.2024 | 652.6996 | 598.3748 | 606.1978 | 560.8167 | 555.2796 | 611.1996 | 753.635 | 821.4011 | 838.0924 | 906.7031 | 890.5336 | 902.5672 | 915.5315 | 881.4677 | 870.0169 | 899.6691 | 905.7369 | 920.9086 | 923.5373 | 963.5559 | 990.3865 | 957.9975 | 824.251 | 716.1297 | 19466.6891
25.05.2024 | 650.7972 | 594.9366 | 587.3852 | 561.0491 | 548.5154 | 572.673 | 685.2014 | 764.3279 | 786.3156 | 840.8862 | 882.1364 | 876.0047 | 858.0083 | 911.6709 | 884.1493 | 888.5163 | 904.3103 | 860.3373 | 883.0378 | 1009.7275 | 1017.276 | 953.172 | 865.3947 | 771.5236 | 19157.3527
26.05.2024 | 672.2048 | 624.2393 | 605.4602 | 599.3358 | 590.6276 | 614.7486 | 654.6596 | 728.3529 | 820.296 | 879.0247 | 891.4182 | 935.4271 | 913.5531 | 894.43 | 906.0504 | 867.0701 | 427.8968 | 907.5989 | 920.3923 | 998.8222 | 1034.6325 | 951.1498 | 842.2728 | 766.9559 | 19046.6196
27.05.2024 | 683.2232 | 631.4256 | 604.0194 | 590.3028 | 575.1441 | 610.5253 | 734.913 | 791.86 | 823.2828 | 846.4318 | 862.7753 | 878.4269 | 904.0675 | 880.3118 | 867.3327 | 902.1893 | 894.0457 | 912.5037 | 925.4317 | 976.6243 | 1023.7687 | 994.91 | 831.8918 | 725.7317 | 19471.1392
28.05.2024 | 652.5453 | 617.5363 | 582.1118 | 569.6566 | 570.412 | 613.7595 | 719.9922 | 793.899 | 849.8728 | 860.5214 | 907.6326 | 873.1992 | 901.911 | 919.9814 | 895.5908 | 892.4967 | 949.3261 | 923.9736 | 943.1416 | 1011.1651 | 1034.8935 | 962.7336 | 884.0189 | 756.3155 | 19686.6864
29.05.2024 | 681.6424 | 621.1385 | 600.7271 | 605.295 | 617.9488 | 643.2321 | 731.7182 | 818.9088 | 851.3721 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6171.983
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 20338.3684 | 18721.904 | 18100.1494 | 17613.5252 | 17413.148 | 18517.8321 | 21303.8323 | 23757.2898 | 24758.2005 | 25216.2836 | 25608.7318 | 25882.9716 | 25526.8613 | 25341.3191 | 25089.2698 | 25144.0563 | 24788.6327 | 25843.0463 | 26843.3467 | 29305.6957 | 29734.2208 | 27906.6819 | 24758.7103 | 21914.9865 | 569429.0646
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /