## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 136306546.5027 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 961.6825 | 921.9469 | 889.5887 | 880.0205 | 826.738 | 803.2674 | 880.1871 | 1005.0594 | 1213.1152 | 1371.0644 | 1478.5428 | 1497.3108 | 1507.6559 | 1500.3714 | 1475.8805 | 1439.4673 | 1475.2305 | 1483.4624 | 1527.1434 | 1595.8056 | 1519.8782 | 1407.5646 | 1243.8422 | 1066.4871 | 29971.3124
02.05.2024 | 963.7084 | 915.9627 | 890.1843 | 883.09 | 846.9611 | 930.7011 | 1062.0655 | 1277.1559 | 1490.5905 | 1630.7166 | 1667.5585 | 1650.1282 | 1615.1276 | 1618.0491 | 1668.0581 | 1610.4039 | 1568.591 | 1553.7186 | 1575.4019 | 1640.0275 | 1574.9211 | 1465.9579 | 1274.3425 | 1144.3692 | 32517.7912
03.05.2024 | 1004.3301 | 942.8766 | 915.2602 | 900.2421 | 891.6665 | 965.1822 | 1189.9599 | 1413.6224 | 1675.8894 | 1752.0795 | 1817.0502 | 1684.9335 | 1635.6673 | 1627.8581 | 1585.55 | 1608.6547 | 1588.9086 | 1536.6461 | 1606.4347 | 1698.1569 | 1669.5096 | 1522.0121 | 1331.8134 | 1186.7121 | 33751.016
04.05.2024 | 1091.8466 | 1024.224 | 999.6442 | 989.1185 | 922.3004 | 941.3227 | 1051.4045 | 1200.9784 | 1415.7933 | 1543.5737 | 1518.546 | 1573.2447 | 1599.4354 | 1617.2559 | 1632.0624 | 1570.3819 | 1578.9282 | 1550.9547 | 1556.7173 | 1604.3557 | 1537.7296 | 1429.7159 | 1276.7841 | 1143.4612 | 32369.7793
05.05.2024 | 1029.4123 | 964.243 | 917.618 | 895.0483 | 856.7601 | 843.2386 | 894.0252 | 998.8747 | 1154.6073 | 1289.4955 | 1364.2406 | 1363.6798 | 1335.5931 | 1323.1043 | 1309.6564 | 1328.8744 | 1325.246 | 1352.3708 | 1439.543 | 1556.4742 | 1518.6343 | 1431.8167 | 1254.8481 | 1136.7211 | 28884.1259
06.05.2024 | 1044.3904 | 985.0487 | 967.4707 | 951.3795 | 940.2652 | 975.2953 | 1124.9152 | 1324.3886 | 1475.86 | 1651.6375 | 1755.3744 | 1795.7538 | 1739.984 | 1658.7272 | 1627.0319 | 1580.1408 | 1556.4276 | 1507.263 | 1565.0468 | 1666.4372 | 1624.4941 | 1499.9202 | 1305.2218 | 1141.845 | 33464.3188
07.05.2024 | 1071.3839 | 1023.2438 | 1011.0027 | 993.5874 | 971.9248 | 1041.5457 | 1151.0985 | 1331.7217 | 1507.9016 | 1609.5286 | 1630.4034 | 1653.4427 | 1691.8681 | 1725.8648 | 1683.2744 | 1632.0416 | 1569.1872 | 1527.8749 | 1601.2728 | 1683.4857 | 1617.6792 | 1476.7722 | 1311.6113 | 1188.5528 | 33706.27
08.05.2024 | 1085.9408 | 1044.6178 | 1020.144 | 1001.6729 | 978.9237 | 1195.2175 | 1345.9887 | 1504.6104 | 1727.8774 | 1828.0699 | 1862.2519 | 1865.5005 | 1876.5815 | 1818.7178 | 1767.8185 | 1706.3923 | 1673.8243 | 1643.5277 | 1672.9382 | 1839.0073 | 1821.0685 | 1671.4471 | 1504.9975 | 1353.8633 | 36810.9993
09.05.2024 | 1233.255 | 1175.2666 | 1129.443 | 1108.7624 | 1025.1259 | 888.2921 | 926.2196 | 1040.8225 | 1206.9885 | 1385.5975 | 1422.2796 | 1436.4167 | 1426.6828 | 1394.1281 | 1327.197 | 1303.5095 | 1303.9435 | 1354.096 | 1426.6231 | 1533.9944 | 1496.2191 | 1414.8922 | 1229.1006 | 1110.4836 | 30299.3395
10.05.2024 | 1014.7531 | 950.7186 | 925.4819 | 911.764 | 829.2522 | 852.6737 | 912.7966 | 1058.353 | 595.8372 | 1398.796 | 1476.4719 | 1499.5562 | 1514.4516 | 1495.211 | 1491.8542 | 1430.3816 | 1385.996 | 1381.1395 | 1393.8244 | 1552.56 | 1519.421 | 1463.1916 | 1291.5322 | 1147.3606 | 29493.3783
11.05.2024 | 1036.8704 | 983.5369 | 939.115 | 933.9931 | 871.7622 | 887.7298 | 934.6117 | 1053.8633 | 1233.989 | 1371.9096 | 1434.7347 | 1478.5411 | 1506.2586 | 1485.9322 | 1478.5394 | 1423.4894 | 1385.4848 | 1373.6459 | 1439.2258 | 1521.5646 | 1468.0989 | 1420.9067 | 1288.0464 | 1097.5897 | 30049.4392
12.05.2024 | 1000.2532 | 949.6264 | 907.6991 | 893.5312 | 835.4685 | 824.391 | 869.1076 | 988.2174 | 1151.8784 | 1297.9289 | 1359.0738 | 1422.8827 | 1438.6833 | 1411.9037 | 1385.8249 | 1409.7865 | 1438.7088 | 1470.4144 | 1523.6489 | 1610.0708 | 1563.6644 | 1428.8838 | 1236.7845 | 1094.7707 | 29513.2029
13.05.2024 | 989.7311 | 942.5549 | 906.9201 | 902.0873 | 856.4938 | 925.6194 | 1103.2665 | 1320.4566 | 1530.9366 | 1642.6327 | 1669.9527 | 1679.5643 | 1628.9033 | 1666.3028 | 1633.8412 | 1589.119 | 1528.3944 | 1497.4751 | 1567.0755 | 1651.7591 | 1603.85 | 1506.261 | 1303.3854 | 1156.047 | 32802.6298
14.05.2024 | 1041.3585 | 1007.7876 | 986.2506 | 978.4532 | 935.6289 | 1008.3784 | 1128.8093 | 1308.6987 | 1586.8968 | 1670.543 | 1712.7676 | 1695.4886 | 1707.5041 | 1660.238 | 1631.1287 | 1617.8502 | 1552.774 | 1553.0815 | 1602.3753 | 1683.9726 | 1617.1067 | 1495.917 | 1303.6869 | 1128.9469 | 33615.6429
15.05.2024 | 1051.4027 | 1010.406 | 983.462 | 964.7288 | 939.3981 | 1026.3898 | 1136.2881 | 1304.5475 | 1509.0799 | 1639.2339 | 1707.3363 | 1720.8317 | 1697.0707 | 1666.8339 | 1663.4066 | 1591.2375 | 1492.8227 | 1462.1802 | 1476.7675 | 1639.7887 | 1640.379 | 1562.7747 | 1366.2772 | 1182.923 | 33435.5665
16.05.2024 | 1085.2822 | 1032.2233 | 1014.0882 | 988.6361 | 944.0966 | 1008.9072 | 1175.5935 | 1332.9841 | 1484.7448 | 1615.2168 | 1708.2036 | 1690.5283 | 1671.3713 | 1631.4211 | 1587.9467 | 1542.1299 | 1476.5031 | 1487.7392 | 1588.9132 | 1676.5933 | 1640.485 | 1521.9074 | 1299.3136 | 1151.8469 | 33356.6753
17.05.2024 | 1040.8559 | 1009.7245 | 974.154 | 978.0423 | 922.2979 | 1002.4536 | 1143.6275 | 1297.2773 | 1475.1604 | 1599.3392 | 1641.2956 | 1625.5564 | 1645.4587 | 1625.2598 | 1572.7296 | 1521.3608 | 1481.5687 | 1479.7448 | 1492.205 | 1593.7022 | 1608.277 | 1518.3966 | 1353.9892 | 1185.0879 | 32787.565
18.05.2024 | 1072.4419 | 1020.0805 | 976.2773 | 967.8362 | 898.8212 | 924.7204 | 1016.8175 | 1158.3127 | 1322.0246 | 1465.7437 | 1520.3644 | 1515.9683 | 1566.4194 | 1600.1406 | 1542.463 | 1499.9363 | 1465.428 | 1397.8771 | 1405.1582 | 1537.4143 | 1536.4775 | 1497.8176 | 1288.098 | 1151.2642 | 31347.9028
19.05.2024 | 1067.1753 | 1000.5272 | 959.717 | 938.5221 | 849.491 | 872.8867 | 918.763 | 1038.7554 | 1190.215 | 1352.751 | 1453.458 | 1451.7601 | 1458.4692 | 1414.4859 | 1384.105 | 1373.7432 | 1361.3474 | 1371.4962 | 1379.1381 | 1511.8023 | 1547.1524 | 1463.2031 | 1291.1691 | 1131.3488 | 29781.4824
20.05.2024 | 995.0687 | 940.5988 | 920.4522 | 899.4886 | 872.0603 | 956.9576 | 1109.5849 | 1278.6813 | 1470.7843 | 1646.8781 | 1732.3972 | 1717.821 | 1673.3969 | 1608.5828 | 1608.1774 | 1560.2984 | 1506.5869 | 1474.0136 | 1475.7189 | 1613.7296 | 1557.7549 | 1469.8304 | 1264.0667 | 1103.4257 | 32456.355
21.05.2024 | 1017.1231 | 955.1208 | 926.6354 | 923.4649 | 877.2462 | 964.3138 | 1090.3018 | 1222.5297 | 1414.5604 | 1516.8002 | 1618.6524 | 1642.2917 | 1675.5953 | 1649.1959 | 1676.9102 | 1660.2341 | 1628.733 | 1571.5226 | 1511.3157 | 1577.3592 | 1547.185 | 1480.055 | 1293.9038 | 1119.0934 | 32560.1435
22.05.2024 | 1025.7657 | 964.5264 | 936.7708 | 927.6657 | 893.5095 | 977.3875 | 1118.1375 | 1256.5485 | 1455.7224 | 1634.4771 | 1656.5698 | 1722.1329 | 1632.2733 | 1637.6535 | 1654.4848 | 1595.9743 | 1567.5358 | 1508.6761 | 1490.4245 | 1569.6788 | 1539.658 | 1450.4431 | 1266.0089 | 1088.6642 | 32570.6892
23.05.2024 | 983.3398 | 934.2783 | 904.6716 | 883.4248 | 861.6947 | 946.518 | 1075.8214 | 1228.1052 | 1440.8514 | 1578.7095 | 1657.2818 | 1684.2254 | 1654.8473 | 1607.1954 | 1661.9853 | 1584.8503 | 1535.2984 | 1484.3837 | 1479.6057 | 1541.6669 | 1557.512 | 1449.9621 | 1271.3555 | 1151.2586 | 32158.8431
24.05.2024 | 1003.0187 | 942.7533 | 924.3942 | 882.1901 | 849.7585 | 907.9849 | 1024.0654 | 1205.6696 | 1440.2471 | 1597.3606 | 1657.4264 | 1625.9815 | 1686.8665 | 1682.3512 | 1678.1945 | 1681.9268 | 1625.2334 | 1540.9754 | 1488.2098 | 1510.6439 | 1511.6466 | 1405.897 | 1219.3316 | 1077.4443 | 32169.5714
25.05.2024 | 982.0891 | 931.3561 | 895.9682 | 879.8147 | 808.666 | 839.8264 | 946.8107 | 1084.3498 | 1219.2125 | 1352.6925 | 1492.1225 | 1481.2509 | 1533.4202 | 1540.0699 | 1492.3718 | 1500.0515 | 1493.0618 | 1455.5668 | 1446.1923 | 1492.8063 | 1448.3887 | 1384.1051 | 1222.9649 | 1098.0587 | 30021.2177
26.05.2024 | 1016.081 | 979.3364 | 947.0385 | 917.9772 | 840.9305 | 843.7693 | 881.1783 | 983.8042 | 1113.5891 | 1269.8916 | 1345.816 | 1412.5477 | 1448.2371 | 1413.7382 | 1372.8452 | 1357.1545 | 677.8282 | 1366.6239 | 1408.0348 | 1510.3394 | 1484.7954 | 1412.9595 | 1231.5417 | 1066.6613 | 28302.7189
27.05.2024 | 979.0759 | 924.6491 | 905.5118 | 875.8832 | 833.2402 | 914.0877 | 1016.3538 | 1172.7585 | 1348.9791 | 1571.8411 | 1667.1254 | 1648.1359 | 1674.5341 | 1696.2167 | 1652.8928 | 1619.6438 | 1513.712 | 1490.6594 | 1479.055 | 1540.2045 | 1529.8018 | 1435.1337 | 1261.6752 | 1095.6796 | 31846.8506
28.05.2024 | 1010.723 | 932.822 | 917.4314 | 903.5786 | 841.3806 | 917.7684 | 1022.0114 | 1175.2422 | 1385.7231 | 1519.5353 | 1623.0458 | 1660.298 | 1674.2664 | 1660.3951 | 1639.9455 | 1632.2296 | 1636.7233 | 1546.0957 | 1508.3296 | 1554.8877 | 1552.7827 | 1444.7225 | 1221.9279 | 1080.1088 | 32061.9746
29.05.2024 | 1004.3705 | 968.7732 | 934.6784 | 913.9305 | 850.2428 | 958.8198 | 1072.425 | 1207.4981 | 1419.9457 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9330.684
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 29902.7299 | 28378.8306 | 27527.0733 | 27067.9342 | 25672.1053 | 27145.6462 | 30322.2357 | 34773.887 | 39659.001 | 42804.044 | 44650.343 | 44895.7731 | 44916.6229 | 44437.2042 | 43886.1757 | 42971.2643 | 41394.0276 | 41423.2254 | 42126.3393 | 44708.2891 | 43854.5708 | 41132.467 | 36007.6203 | 31780.0756 | 901437.4856
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /