## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 36847272.061 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 163.4835 | 154.3861 | 143.4782 | 140.4299 | 141.0811 | 139.6095 | 152.5981 | 173.3579 | 208.744 | 215.9327 | 224.8002 | 235.5661 | 227.7008 | 230.9615 | 225.8877 | 222.8682 | 221.582 | 235.0939 | 240.5797 | 256.3686 | 260.4924 | 245.2583 | 212.4304 | 186.1839 | 4858.8747
02.05.2024 | 164.8738 | 153.3215 | 144.5995 | 143.5244 | 142.9161 | 148.6882 | 180.6006 | 199.0646 | 218.008 | 220.7066 | 219.8936 | 227.8964 | 222.1099 | 220.9167 | 221.2121 | 215.5897 | 219.8199 | 230.316 | 241.6334 | 261.1788 | 265.993 | 252.2562 | 221.985 | 191.0176 | 4928.1217
03.05.2024 | 166.7961 | 152.3022 | 146.7477 | 141.1569 | 141.0324 | 142.2923 | 174.4695 | 191.9225 | 200.4691 | 205.5821 | 201.9207 | 204.0036 | 209.7313 | 216.6398 | 212.4185 | 213.0633 | 223.0605 | 226.4338 | 238.0394 | 259.4956 | 268.4372 | 247.1155 | 228.9176 | 197.0671 | 4809.1147
04.05.2024 | 168.6749 | 154.2678 | 147.6947 | 139.8521 | 140.8089 | 140.5877 | 153.1908 | 182.2386 | 207.1408 | 212.0002 | 225.8238 | 248.7168 | 243.2838 | 239.5352 | 240.9504 | 232.7129 | 237.4716 | 245.3225 | 258.0716 | 265.658 | 268.864 | 255.4129 | 224.2802 | 197.2531 | 5029.8132
05.05.2024 | 170.9058 | 157.7568 | 150.1644 | 144.4045 | 139.9521 | 136.8272 | 148.8075 | 165.4991 | 187.1818 | 210.8783 | 229.191 | 245.3245 | 238.4209 | 229.8751 | 225.3947 | 230.1058 | 228.1236 | 238.6644 | 247.9074 | 268.1537 | 274.4206 | 251.7842 | 226.037 | 198.4492 | 4944.2297
06.05.2024 | 174.8249 | 164.5071 | 153.3545 | 152.0069 | 149.2409 | 152.2802 | 189.5909 | 208.8317 | 211.0977 | 222.1058 | 229.9063 | 233.623 | 225.8432 | 224.1375 | 232.4871 | 228.0355 | 234.5938 | 256.2879 | 258.1466 | 288.8036 | 291.311 | 266.5884 | 232.7025 | 198.3547 | 5178.6616
07.05.2024 | 173.5459 | 163.9099 | 157.0267 | 152.6321 | 149.6888 | 152.3388 | 179.5807 | 208.4369 | 216.7 | 220.0751 | 213.9406 | 228.3133 | 222.9213 | 230.4064 | 219.4001 | 212.8608 | 218.3289 | 230.0596 | 250.7873 | 287.7473 | 295.454 | 280.0211 | 234.1847 | 202.1919 | 5100.5521
08.05.2024 | 184.0961 | 172.8849 | 163.6627 | 158.3887 | 158.9419 | 160.8292 | 187.8818 | 204.9087 | 219.1757 | 223.8686 | 226.9814 | 228.3182 | 230.5183 | 228.2485 | 221.5307 | 227.4606 | 231.2362 | 226.5019 | 237.4007 | 267.6146 | 276.7433 | 269.1523 | 238.0222 | 211.6286 | 5155.9958
09.05.2024 | 188.343 | 172.788 | 164.2172 | 155.7773 | 150.1289 | 152.3348 | 163.2424 | 189.362 | 216.4578 | 236.6084 | 245.3032 | 244.7889 | 222.0294 | 215.3592 | 211.5339 | 218.3692 | 220.7909 | 225.379 | 242.8113 | 261.7418 | 262.7345 | 247.3071 | 216.6243 | 198.2169 | 5022.2494
10.05.2024 | 182.8428 | 169.9011 | 155.2008 | 151.7652 | 148.5241 | 150.4067 | 160.208 | 182.8215 | 207.8283 | 223.1038 | 251.7437 | 245.2128 | 246.505 | 231.6211 | 221.6876 | 214.9531 | 214.3795 | 225.0931 | 236.8428 | 261.424 | 265.9636 | 259.4772 | 235.7532 | 200.707 | 5043.9659
11.05.2024 | 180.1717 | 162.8458 | 156.0306 | 151.4544 | 145.0133 | 142.5402 | 154.735 | 179.5724 | 211.9952 | 223.7105 | 235.017 | 245.895 | 239.7286 | 242.1151 | 234.3683 | 241.9277 | 242.3038 | 233.73 | 235.02 | 252.7334 | 265.5891 | 253.1944 | 233.9235 | 205.3913 | 5069.0064
12.05.2024 | 179.7869 | 164.3651 | 156.4441 | 147.3914 | 143.543 | 141.4635 | 148.3857 | 169.9506 | 187.4225 | 225.4697 | 235.5442 | 236.1442 | 238.7087 | 221.492 | 230.6764 | 242.903 | 251.2461 | 255.2382 | 260.9145 | 284.4375 | 291.6545 | 266.7109 | 237.3235 | 208.2144 | 5125.4306
13.05.2024 | 178.276 | 165.1387 | 156.2462 | 149.6675 | 149.7767 | 159.4641 | 191.374 | 212.054 | 223.0463 | 222.1502 | 225.1455 | 223.8883 | 222.7207 | 220.4786 | 212.6398 | 209.1701 | 216.2837 | 232.3732 | 257.3363 | 285.5704 | 290.0261 | 282.3448 | 250.5699 | 216.4875 | 5152.2288
14.05.2024 | 186.0795 | 165.532 | 158.788 | 151.4922 | 148.5256 | 155.2835 | 177.5774 | 203.2128 | 213.631 | 215.7163 | 225.7506 | 227.5128 | 225.4897 | 229.5558 | 220.4928 | 232.6332 | 236.684 | 264.9148 | 286.2584 | 314.3747 | 320.1474 | 300.8079 | 266.5163 | 222.2341 | 5349.2108
15.05.2024 | 194.3918 | 177.0625 | 169.3587 | 165.4125 | 160.0143 | 165.27 | 195.8875 | 221.9479 | 232.8848 | 230.8609 | 228.0881 | 233.5435 | 235.6991 | 243.6687 | 230.8888 | 228.2725 | 241.1982 | 242.5518 | 258.5111 | 301.3521 | 311.6404 | 302.0402 | 254.2886 | 208.6731 | 5433.507
16.05.2024 | 186.3942 | 173.8862 | 163.3761 | 157.3501 | 156.1449 | 164.0601 | 195.0173 | 217.4681 | 223.4438 | 217.5393 | 223.0453 | 221.6438 | 214.2422 | 207.0505 | 212.0285 | 214.8903 | 216.0298 | 229.1696 | 258.9128 | 304.5587 | 318.2813 | 301.41 | 274.1771 | 221.2498 | 5271.3699
17.05.2024 | 190.339 | 169.387 | 160.3614 | 156.5685 | 150.3015 | 154.049 | 184.9286 | 210.5849 | 215.6221 | 222.8013 | 221.7617 | 229.3224 | 217.2018 | 229.9403 | 223.6308 | 212.088 | 213.7559 | 229.0853 | 232.0883 | 274.4913 | 296.6938 | 291.3622 | 263.5128 | 226.3623 | 5176.24
18.05.2024 | 194.9862 | 176.0728 | 160.6232 | 158.647 | 155.1554 | 153.8924 | 166.8593 | 197.4512 | 231.541 | 231.5872 | 246.936 | 249.3947 | 256.0795 | 248.4002 | 235.1963 | 228.0074 | 226.3223 | 235.8678 | 231.881 | 260.5618 | 273.8178 | 266.1743 | 238.9149 | 204.7756 | 5229.1453
19.05.2024 | 182.9125 | 168.569 | 158.6585 | 156.1409 | 153.5144 | 151.3467 | 162.991 | 179.6887 | 219.9078 | 243.4822 | 242.798 | 245.3473 | 236.764 | 242.4414 | 231.7624 | 222.5886 | 217.4329 | 221.9486 | 240.4201 | 263.3934 | 276.2846 | 264.3064 | 232.4145 | 204.4023 | 5119.5161
20.05.2024 | 176.7385 | 160.4082 | 149.4775 | 148.9239 | 144.9513 | 150.3789 | 190.3588 | 208.3957 | 209.6547 | 213.1958 | 207.285 | 212.1835 | 217.6653 | 220.1148 | 220.0312 | 213.0678 | 221.6521 | 230.1781 | 236.6221 | 247.9034 | 263.1231 | 255.1287 | 228.8713 | 198.4069 | 4924.7167
21.05.2024 | 173.4321 | 158.7057 | 150.4438 | 149.1955 | 142.5952 | 147.4786 | 173.3519 | 207.4445 | 215.3922 | 218.4326 | 223.1235 | 216.6792 | 222.1481 | 228.2223 | 212.9253 | 208.6599 | 212.1058 | 217.4369 | 221.906 | 239.5851 | 255.8948 | 245.9668 | 217.316 | 186.5113 | 4844.9531
22.05.2024 | 163.7183 | 152.3848 | 144.8033 | 142.1699 | 135.9846 | 140.6716 | 179.9663 | 196.627 | 199.0025 | 204.1417 | 219.1818 | 223.3635 | 209.3443 | 207.9837 | 210.4382 | 213.0718 | 214.4706 | 213.4801 | 221.2135 | 239.5029 | 257.4886 | 242.9705 | 220.2332 | 187.7668 | 4739.9796
23.05.2024 | 164.1381 | 153.6292 | 148.9526 | 141.2353 | 139.2877 | 144.6564 | 173.9774 | 200.4772 | 207.3099 | 207.2467 | 223.412 | 219.0678 | 219.9158 | 218.5659 | 207.2691 | 202.4279 | 206.8391 | 217.4271 | 222.3979 | 233.451 | 252.7898 | 239.2268 | 216.6044 | 187.2072 | 4747.5123
24.05.2024 | 168.7769 | 156.8249 | 150.2338 | 144.8753 | 138.1974 | 146.0586 | 179.7324 | 203.2785 | 204.8864 | 216.1164 | 230.3955 | 221.5721 | 210.9173 | 214.7468 | 211.8546 | 214.2121 | 216.6102 | 218.6935 | 219.7238 | 235.4021 | 258.3734 | 241.3666 | 212.3388 | 186.4989 | 4801.6865
25.05.2024 | 171.09 | 155.2166 | 149.9734 | 144.7024 | 140.755 | 142.1075 | 161.8576 | 186.1765 | 194.6385 | 209.8226 | 223.0679 | 217.0134 | 229.7618 | 230.6134 | 228.9032 | 227.1812 | 224.1872 | 231.6611 | 233.8384 | 246.1345 | 256.0938 | 241.391 | 214.5674 | 184 | 4844.7544
26.05.2024 | 164.1672 | 152.9589 | 145.9359 | 145.052 | 139.6798 | 166.0019 | 329.9695 | 299.2522 | 357.16 | 407.466 | 431.7805 | 434.5197 | 441.6458 | 445.6747 | 428.696 | 421.6971 | 421.2907 | 430.2724 | 436.6307 | 475.1997 | 494.1255 | 484.2115 | 423.7133 | 366.7831 | 8443.8839
27.05.2024 | 321.1456 | 295.5678 | 284.1097 | 269.9819 | 258.8546 | 261.2397 | 309.4617 | 353.0369 | 370.3188 | 385.5102 | 405.0009 | 417.4074 | 416.765 | 419.4474 | 411.515 | 410.8419 | 415.0652 | 420.7555 | 430.461 | 461.2457 | 503.0266 | 481.6959 | 419.585 | 358.8079 | 9080.8473
28.05.2024 | 314.499 | 289.1126 | 274.9697 | 266.2797 | 255.1607 | 262.2536 | 314.3408 | 357.0085 | 388.9366 | 398.822 | 407.9407 | 424.542 | 425.5127 | 412.3698 | 414.9165 | 393.9346 | 405.8341 | 417.1058 | 447.5789 | 459.724 | 475.4808 | 463.018 | 406.4415 | 343.1994 | 9018.9821
29.05.2024 | 307.5403 | 283.9927 | 272.4247 | 268.3335 | 258.5766 | 261.8493 | 309.0432 | 355.5357 | 379.5251 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2696.8211
30.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.05.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 5536.9707 | 5097.6861 | 4837.3576 | 4694.8118 | 4578.3473 | 4686.2601 | 5589.9857 | 6265.6069 | 6779.1226 | 6684.9333 | 6924.7785 | 7040.8044 | 6969.3742 | 6950.5824 | 6810.7361 | 6753.5944 | 6848.6986 | 7081.0418 | 7383.9348 | 8057.8078 | 8390.9452 | 7997.6998 | 7082.2491 | 6098.0419 | 155141.3708
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /