## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012290174091405;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012290174091405 |  |  | 1 |  | 78021.855 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 2-14 ГУП Алания электросеть\РУ 0.4 кВ\СШ1\яч.ввод Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №7251055004103 | [15 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 1.0208 | 0.96909 | 1.0538 | 0.9676 | 1.0226 | 1.0349 | 0.87484 | 0.88087 | 0.83761 | 0.86016 | 0.87505 | 0.83971 | 0.84914 | 0.84595 | 0.87055 | 5.8321 | 2.5411 | 0.90588 | 0.99129 | 0.92234 | 1.0134 | 1.0337 | 1.0121 | 1.0135 | 29.0681
02.05.2024 | 0.9515 | 1.0244 | 0.96299 | 0.99555 | 8.3765 | 20.7926 | 9.3375 | 8.3345 | 14.6361 | 18.4154 | 16.2805 | 15.503 | 17.2949 | 9.7734 | 6.0653 | 6.0068 | 0.94817 | 0.83088 | 1.0007 | 0.9775 | 1.117 | 1.1058 | 1.084 | 1.1463 | 162.9613
03.05.2024 | 1.0549 | 1.123 | 1.0996 | 1.084 | 1.1338 | 5.9283 | 25.2923 | 16.7046 | 18.0578 | 15.1052 | 7.7742 | 5.5527 | 4.8926 | 5.2246 | 3.9055 | 1.3669 | 0.96848 | 0.98318 | 1.0216 | 1.1156 | 1.2163 | 1.2464 | 1.1398 | 1.2563 | 124.2478
04.05.2024 | 1.1638 | 1.2226 | 1.2337 | 1.1659 | 1.2368 | 1.1345 | 0.95794 | 0.95128 | 0.95597 | 0.94557 | 0.93899 | 0.95023 | 0.88586 | 0.97582 | 0.94745 | 0.92118 | 0.98506 | 0.89148 | 0.96857 | 1.0417 | 1.1403 | 1.0735 | 1.0216 | 1.0544 | 24.7643
05.05.2024 | 1.0046 | 1.082 | 1.0553 | 1.0161 | 1.0601 | 1.0378 | 1.0459 | 0.89185 | 0.99162 | 0.90033 | 0.91404 | 0.94308 | 0.86817 | 0.91214 | 0.88972 | 0.93922 | 1.7459 | 4.0482 | 1.3455 | 1.0331 | 1.1055 | 1.1172 | 1.1087 | 1.1173 | 28.1733
06.05.2024 | 1.1236 | 1.1537 | 1.0727 | 1.1907 | 1.1378 | 8.4694 | 20.2964 | 13.1977 | 28.6272 | 34.8286 | 29.281 | 27.1975 | 28.3105 | 20.7623 | 17.661 | 12.2328 | 3.3191 | 1.2104 | 1.2344 | 1.3129 | 1.3772 | 1.3608 | 1.3613 | 1.326 | 259.0448
07.05.2024 | 1.3923 | 1.3394 | 1.2731 | 1.3424 | 3.6888 | 21.8073 | 11.0133 | 14.4797 | 22.6866 | 27.858 | 22.7345 | 26.101 | 31.7729 | 30.6949 | 22.1277 | 12.4952 | 3.1073 | 0.9658 | 0.83439 | 1.0075 | 1.1183 | 1.1016 | 1.0329 | 1.0804 | 263.0553
08.05.2024 | 1.0726 | 1.0961 | 1.0481 | 1.1336 | 1.0524 | 7.6512 | 23.1464 | 17.3102 | 24.4933 | 23.6046 | 18.5474 | 22.4791 | 20.8064 | 14.1143 | 10.5419 | 3.6712 | 0.98746 | 0.90123 | 0.90813 | 0.92269 | 1.4635 | 1.3918 | 1.3304 | 1.3989 | 201.0731
09.05.2024 | 1.3567 | 1.3646 | 1.3415 | 1.3823 | 1.3059 | 1.4105 | 1.3246 | 1.1995 | 1.0868 | 1.1213 | 1.0719 | 1.1032 | 1.1066 | 1.0559 | 1.14 | 1.0777 | 1.1088 | 1.086 | 1.2025 | 1.1697 | 1.3608 | 1.4062 | 1.6101 | 1.3797 | 29.7726
10.05.2024 | 1.2971 | 1.374 | 1.3289 | 1.3541 | 1.2783 | 1.3737 | 1.0736 | 1.1096 | 1.1007 | 1.0698 | 1.072 | 1.0641 | 1.1102 | 1.0413 | 1.134 | 1.0578 | 1.0901 | 1.0613 | 1.0999 | 1.1655 | 2.2343 | 1.3343 | 1.3042 | 1.3507 | 29.4794
11.05.2024 | 1.319 | 1.3693 | 1.302 | 1.347 | 1.3087 | 1.388 | 1.2008 | 1.0107 | 0.97367 | 1.0097 | 0.96009 | 1.0557 | 1.0727 | 1.0548 | 1.109 | 0.96682 | 1.003 | 0.99479 | 1.0128 | 1.0854 | 1.3993 | 1.4784 | 1.2542 | 1.2312 | 27.9071
12.05.2024 | 1.2588 | 1.2459 | 1.2688 | 1.2287 | 1.2184 | 1.2853 | 0.9668 | 1.0287 | 0.98259 | 0.99345 | 0.95624 | 1.0254 | 0.91935 | 1.0337 | 0.9794 | 0.98885 | 1.0021 | 0.98614 | 0.98636 | 1.0668 | 6.2047 | 3.1062 | 1.1621 | 1.0759 | 32.9707
13.05.2024 | 1.1258 | 1.0713 | 1.1162 | 1.0776 | 1.1472 | 9.8845 | 16.5603 | 21.3999 | 32.0298 | 38.4365 | 29.2302 | 28.553 | 33.2555 | 29.7772 | 22.2822 | 17.3175 | 2.424 | 1.1823 | 1.0743 | 1.1245 | 2.2214 | 1.207 | 1.1595 | 1.1358 | 295.7934
14.05.2024 | 1.2459 | 1.1159 | 1.1863 | 1.1501 | 5.4771 | 25.7591 | 13.0821 | 18.0535 | 34.0077 | 37.0498 | 36.9748 | 28.1443 | 29.2435 | 22.5287 | 18.7345 | 17.1096 | 5.7246 | 1.0426 | 0.89323 | 1.5962 | 1.2216 | 1.2688 | 1.2604 | 1.3154 | 305.1858
15.05.2024 | 1.2353 | 1.2841 | 1.2959 | 1.277 | 1.2938 | 10.4565 | 21.8239 | 23.0863 | 36.0287 | 47.4703 | 33.1089 | 26.4133 | 28.9924 | 30.8412 | 21.9895 | 11.8278 | 2.0935 | 0.92167 | 0.90417 | 1.3867 | 1.5128 | 1.4722 | 1.1527 | 1.1441 | 309.0125
16.05.2024 | 1.2156 | 1.089 | 1.2001 | 1.1626 | 1.0971 | 10.3335 | 17.6007 | 23.9069 | 37.5668 | 33.9927 | 28.5745 | 25.0665 | 29.9704 | 20.2604 | 17.6117 | 11.8026 | 1.052 | 1.0193 | 0.99138 | 1.2244 | 1.5962 | 1.8986 | 1.2709 | 1.2001 | 272.704
17.05.2024 | 1.2632 | 1.2392 | 1.2224 | 1.2812 | 1.1039 | 19.7411 | 18.1583 | 19.7681 | 31.8882 | 27.2435 | 27.6291 | 23.4629 | 25.5588 | 18.6397 | 18.0588 | 10.821 | 1.7963 | 1.0171 | 1.0048 | 1.0725 | 1.43 | 1.1678 | 1.1839 | 1.1553 | 256.9074
18.05.2024 | 1.1479 | 1.1573 | 1.1928 | 1.1235 | 1.1901 | 1.1067 | 1.1309 | 1.0136 | 0.97853 | 0.98318 | 0.98282 | 0.98627 | 0.96989 | 1.0352 | 0.93458 | 1.0357 | 0.97538 | 0.98875 | 0.99986 | 1.0844 | 1.3354 | 2.0609 | 1.1377 | 1.122 | 26.6734
19.05.2024 | 1.1937 | 1.1086 | 1.1846 | 1.1159 | 1.1649 | 1.0557 | 1.0208 | 0.94708 | 1.0265 | 0.98425 | 0.97348 | 1.0138 | 0.94574 | 0.98505 | 0.99675 | 0.98555 | 1.0007 | 0.98619 | 1.0097 | 0.98788 | 1.832 | 1.3141 | 1.0624 | 1.0151 | 25.9105
20.05.2024 | 1.0446 | 1.0358 | 1.0899 | 1.0289 | 1.0228 | 20.9293 | 21.0472 | 15.8689 | 24.1441 | 33.3124 | 30.4335 | 29.711 | 25.1689 | 15.6966 | 13.4461 | 11.3241 | 3.0467 | 1.1587 | 1.1647 | 1.4317 | 2.5021 | 1.5323 | 1.5027 | 1.395 | 260.0379
21.05.2024 | 1.5698 | 1.4564 | 1.544 | 1.5212 | 1.3042 | 11.1364 | 16.0711 | 12.3914 | 16.7092 | 18.5163 | 16.1929 | 15.9031 | 22.1514 | 13.464 | 8.1649 | 6.4586 | 0.97772 | 0.86314 | 0.92486 | 0.91661 | 1.3039 | 1.817 | 1.0493 | 0.97831 | 173.3859
22.05.2024 | 1.0288 | 1.032 | 0.97836 | 1.0603 | 2.5723 | 21.2289 | 9.7512 | 9.8744 | 20.6885 | 22.9572 | 17.7455 | 15.1833 | 23.8128 | 16.5739 | 7.2238 | 6.2189 | 1.0959 | 0.90812 | 1.0019 | 1.0337 | 1.4774 | 1.0995 | 1.0769 | 1.1365 | 186.76
23.05.2024 | 1.094 | 1.1332 | 1.1035 | 1.0933 | 1.1244 | 8.6643 | 22.2085 | 20.5501 | 26.6273 | 27.0109 | 17.9194 | 17.8742 | 17.8754 | 13.4417 | 8.0846 | 5.936 | 1.0719 | 0.9664 | 0.94222 | 1.1353 | 1.2496 | 1.1502 | 0.98869 | 1.0756 | 200.3207
24.05.2024 | 1.0712 | 1.0238 | 1.1049 | 0.9905 | 1.0211 | 5.7821 | 17.337 | 14.1812 | 17.8349 | 28.1626 | 12.9733 | 12.3006 | 15.6142 | 10.4973 | 7.5352 | 4.7687 | 1.1125 | 0.75001 | 0.80851 | 0.78903 | 1.0134 | 1.7379 | 1.0487 | 1.0625 | 160.5211
25.05.2024 | 1.0506 | 1.0666 | 1.0835 | 1.087 | 1.0757 | 1.0308 | 0.93968 | 0.93917 | 0.9313 | 0.93004 | 0.92661 | 0.9149 | 0.92695 | 0.92944 | 0.95865 | 0.92657 | 0.94154 | 1.0011 | 1.0427 | 1.0715 | 1.6718 | 1.198 | 1.071 | 1.0678 | 24.7829
26.05.2024 | 1.1106 | 1.0782 | 1.1177 | 1.0967 | 1.0721 | 1.1107 | 0.90583 | 0.98006 | 0.91071 | 0.94585 | 0.95701 | 0.87164 | 0.96991 | 0.83097 | 2.8488 | 4.2193 | 1.0663 | 0.89403 | 0.83997 | 0.82097 | 0.99758 | 0.94377 | 1.2212 | 0.98865 | 28.7987
27.05.2024 | 0.97905 | 1.0382 | 0.94629 | 1.0182 | 6.3074 | 16.1279 | 8.312 | 11.4295 | 20.3711 | 27.4271 | 18.6652 | 16.0227 | 19.3456 | 13.6899 | 7.5222 | 5.8029 | 0.81783 | 0.75961 | 0.7329 | 0.75882 | 0.9694 | 0.90043 | 0.89516 | 0.91245 | 181.7518
28.05.2024 | 0.89647 | 0.90337 | 0.87426 | 0.81061 | 0.80336 | 12.3856 | 20.1342 | 13.4262 | 22.2855 | 24.8184 | 15.7494 | 18.4367 | 17.696 | 7.4207 | 5.4727 | 5.125 | 1.0171 | 0.71135 | 0.69694 | 0.72269 | 0.83614 | 0.91763 | 0.85528 | 0.85219 | 173.8478
29.05.2024 | 0.86867 | 0.86298 | 0.91122 | 0.89538 | 0.75526 | 11.854 | 19.4251 | 13.7546 | 18.8822 | 23.4019 | 12.498 | 12.4751 | 16.692 | 12.4595 | 8.3661 | 8.8612 | 2.2309 | 0.82827 | 0.70769 | 0.69798 | 0.88046 | 1.2643 | 0.88154 | 0.78862 | 171.243
30.05.2024 | 0.85928 | 0.81071 | 0.81707 | 0.8249 | 16.6959 | 17.5409 | 4.4323 | 6.9955 | 12.3735 | 17.4337 | 19.9664 | 11.7853 | 11.5935 | 5.7067 | 3.9105 | 4.3518 | 1.0786 | 0.86236 | 0.67309 | 0.78435 | 0.84338 | 0.94451 | 0.87689 | 0.8969 | 143.058
31.05.2024 | 0.89244 | 0.8909 | 0.97567 | 0.83757 | 0.92279 | 8.9663 | 22.0098 | 17.7674 | 19.9058 | 26.8195 | 13.2013 | 11.8886 | 16.8705 | 7.4626 | 3.4822 | 4.1848 | 0.97404 | 0.76362 | 1.1156 | 0.71769 | 1.0879 | н/д | н/д | н/д | 161.7371
Итого | 34.9084 | 34.7615 | 34.9851 | 34.6603 | 70.9718 | 288.4079 | 348.4811 | 323.4331 | 490.6204 | 564.6085 | 436.1082 | 400.8219 | 447.5426 | 329.7299 | 244.9953 | 186.634 | 49.3042 | 32.4899 | 30.1347 | 32.1776 | 46.7334 | 40.6508 | 34.1164 | 33.673 | 4570.9498
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /