## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 51982140.0588 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 719.1841 | 668.9966 | 639.0285 | 628.9041 | 620.1779 | 622.0695 | 676.8171 | 750.0726 | 840.3932 | 960.9287 | 1015.7249 | 993.1261 | 520.5657 | 1038.6901 | 1026.5667 | 986.1963 | 976.6909 | 955.8971 | 1003.5061 | 1055.8687 | 1054.1691 | 994.8642 | 884.9043 | 779.5575 | 20412.8999
02.05.2024 | 724.3356 | 670.7835 | 633.9499 | 618.5158 | 625.2443 | 663.892 | 734.0176 | 843.6815 | 970.1562 | 1053.3519 | 1070.0362 | 1078.173 | 1057.3435 | 1045.5456 | 1051.4809 | 1031.444 | 1021.7498 | 991.9638 | 976.2981 | 1071.7808 | 1063.7727 | 1002.7407 | 881.9895 | 784.7116 | 21666.9584
03.05.2024 | 717.189 | 649.0933 | 634.2414 | 613.8587 | 626.6094 | 668.0497 | 737.4282 | 841.1392 | 946.2124 | 1034.8274 | 1027.8087 | 1031.8832 | 1033.2648 | 1034.3069 | 985.3389 | 1050.068 | 987.471 | 977.8824 | 972.6793 | 1053.965 | 1059.8173 | 1012.71 | 906.3702 | 787.807 | 21390.0213
04.05.2024 | 708.5818 | 646.2675 | 619.3768 | 619.6308 | 594.8492 | 607.1375 | 673.4582 | 767.938 | 895.0184 | 960.0409 | 977.2866 | 1018.8627 | 1015.7007 | 1028.4183 | 982.9017 | 986.6223 | 987.5497 | 962.9768 | 983.4342 | 1052.5665 | 1062.6427 | 1002.3925 | 848.4539 | 782.3378 | 20784.4456
05.05.2024 | 706.875 | 664.4022 | 642.7667 | 619.3886 | 611.7816 | 590.578 | 641.077 | 722.0641 | 825.5008 | 873.1994 | 963.4765 | 987.4701 | 974.1406 | 971.7083 | 958.2056 | 945.9527 | 940.222 | 936.1868 | 970.6671 | 1055.2351 | 1067.9185 | 1019.0012 | 916.7032 | 818.4484 | 20422.9697
06.05.2024 | 765.3962 | 691.1689 | 671.4579 | 656.5635 | 648.4634 | 687.2245 | 782.9641 | 887.7469 | 1009.3947 | 1137.3002 | 1182.3385 | 1182.1898 | 1163.3373 | 1122.1957 | 1070.786 | 1072.4792 | 1039.3305 | 1037.0131 | 1035.6351 | 1122.2153 | 1120.1553 | 1057.213 | 960.2201 | 824.5114 | 22927.3006
07.05.2024 | 767.5782 | 706.2531 | 688.7167 | 686.8397 | 671.7163 | 712.8496 | 792.7277 | 867.7835 | 994.9604 | 1099.6276 | 1137.8959 | 1138.1269 | 1151.2368 | 1136.4459 | 1111.9791 | 1083.5754 | 1043.6332 | 1019.1455 | 1048.8453 | 1137.4986 | 1117.8722 | 1053.1867 | 961.9638 | 849.7654 | 22980.2234
08.05.2024 | 768.5516 | 719.0877 | 696.446 | 689.4119 | 657.4616 | 714.9774 | 787.9213 | 921.497 | 986.2869 | 1109.3065 | 1142.5757 | 1102.9651 | 1105.6686 | 1103.3755 | 1078.1233 | 1038.631 | 1006.3893 | 995.2153 | 1009.4364 | 1094.2605 | 1133.5504 | 1074.2974 | 981.5361 | 866.3745 | 22783.3468
09.05.2024 | 788.8538 | 738.3629 | 698.6767 | 682.757 | 659.7197 | 666.0961 | 696.383 | 808.7076 | 917.737 | 1045.911 | 1080.0897 | 1045.2657 | 1033.8752 | 1009.6163 | 1015.0087 | 1005.5562 | 978.6992 | 989.043 | 1020.0105 | 1106.515 | 1085.7195 | 1016.6271 | 930.622 | 841.0628 | 21860.9158
10.05.2024 | 757.2829 | 712.2377 | 669.0977 | 650.9564 | 623.3087 | 640.6041 | 683.5648 | 772.0651 | 903.3727 | 1003.2331 | 1037.3439 | 1066.7145 | 1055.5724 | 1066.1212 | 1027.9475 | 1016.1094 | 986.9578 | 992.5583 | 1005.0035 | 1102.7681 | 1105.2601 | 1044.6119 | 955.0838 | 836.6959 | 21714.4714
11.05.2024 | 769.3372 | 693.4786 | 673.7656 | 660.9032 | 632.3422 | 642.1978 | 691.5922 | 791.3878 | 876.972 | 975.045 | 1021.3701 | 1030.1881 | 1062.703 | 1046.9781 | 1001.7937 | 1000.1885 | 956.0217 | 979.4797 | 993.1119 | 1075.715 | 1089.7968 | 1024.8324 | 932.0392 | 834.8852 | 21456.125
12.05.2024 | 754.9564 | 697.6624 | 666.6756 | 661.58 | 633.9833 | 649.7946 | 673.4765 | 760.9754 | 896.8139 | 979.1356 | 998.5013 | 1031.9575 | 1030.14 | 996.0287 | 1007.1727 | 1009.0397 | 998.395 | 990.1463 | 1043.8217 | 1099.0751 | 1115.4299 | 1056.0521 | 948.8692 | 837.8394 | 21537.5223
13.05.2024 | 760.625 | 695.627 | 679.2518 | 662.0004 | 654.4289 | 687.9193 | 774.4957 | 875.0602 | 980.7608 | 1104.6228 | 1135.765 | 1134.9836 | 1113.7134 | 1070.2895 | 1053.2713 | 1050.8516 | 1035.6208 | 1011.0662 | 1038.8915 | 1086.2814 | 1090.6157 | 1043.1074 | 943.9596 | 846.6899 | 22529.8988
14.05.2024 | 762.2945 | 710.3833 | 682.0249 | 666.5202 | 651.7714 | 709.129 | 798.8937 | 895.64 | 1015.7824 | 1110.0341 | 1126.0582 | 1124.2995 | 1142.381 | 1079.8349 | 1090.8037 | 1091.8263 | 1106.5764 | 1073.7642 | 1104.1265 | 1136.9799 | 1134.3779 | 1055.1293 | 955.6027 | 858.5845 | 23082.8183
15.05.2024 | 781.8098 | 726.718 | 717.9138 | 705.4249 | 675.4906 | 711.8486 | 791.3224 | 879.4642 | 1017.9127 | 1165.7029 | 1196.0614 | 1220.0416 | 1219.26 | 1184.97 | 1158.8733 | 1105.9524 | 1072.2635 | 1011.9513 | 1018.7198 | 1116.6822 | 1150.1982 | 1085.0438 | 979.5803 | 882.9418 | 23576.1475
16.05.2024 | 798.6939 | 730.5759 | 718.218 | 700.5625 | 690.5903 | 693.8966 | 482.049 | 546.3963 | 619.6813 | 659.7295 | 700.0247 | 703.5591 | 670.0212 | 635.392 | 621.4528 | 618.7524 | 588.1082 | 558.2243 | 555.7875 | 583.3882 | 612.5735 | 567.3257 | 534.8492 | 486.58 | 15076.432
17.05.2024 | 465.1951 | 429.5833 | 419.345 | 410.4891 | 409.7074 | 436.0824 | 476.6356 | 552.6684 | 605.3608 | 652.0929 | 693.666 | 669.3414 | 659.7053 | 623.8735 | 619.0029 | 591.7989 | 569.7531 | 539.1369 | 550.9372 | 561.3533 | 594.6151 | 547.7071 | 520.0744 | 498.5479 | 13096.6731
18.05.2024 | 446.6323 | 421.1016 | 404.0625 | 401.0712 | 397.8845 | 400.9327 | 429.3864 | 517.1685 | 563.2819 | 621.4944 | 612.1132 | 616.4581 | 622.9961 | 604.8511 | 581.9646 | 574.2256 | 549.1849 | 541.6723 | 527.9999 | 562.2284 | 577.8051 | 570.5569 | 525.6563 | 497.3794 | 12568.1081
19.05.2024 | 458.8044 | 421.8505 | 420.6703 | 405.5639 | 385.5254 | 406.2034 | 435.653 | 470.0044 | 504.5495 | 556.9375 | 566.9162 | 586.2119 | 575.0024 | 559.3225 | 541.277 | 496.9584 | 513.9803 | 493.42 | 517.9482 | 551.1223 | 568.4295 | 557.7375 | 516.0939 | 475.3862 | 11985.5684
20.05.2024 | 457.2696 | 411.8333 | 400.7193 | 395.8203 | 386.8672 | 429.1587 | 443.9697 | 497.5903 | 533.3353 | 549.0822 | 535.9887 | 553.047 | 552.7008 | 583.4444 | 581.6862 | 553.212 | 542.3374 | 513.9358 | 477.0967 | 523.7338 | 550.1484 | 495.6686 | 468.8872 | 435.2397 | 11872.7727
21.05.2024 | 425.4576 | 388.3649 | 379.9429 | 376.6408 | 378.2111 | 398.4893 | 424.5349 | 496.2382 | 545.2798 | 580.6166 | 616.161 | 653.8111 | 607.4799 | 587.9118 | 585.7761 | 591.5765 | 575.6549 | 528.8564 | 493.5095 | 524.6434 | 540.5689 | 504.3514 | 493.3212 | 450.0023 | 12147.4004
22.05.2024 | 422.7819 | 386.4639 | 380.5941 | 375.2395 | 357.1577 | 380.3816 | 424.2837 | 485.3229 | 552.8175 | 607.4523 | 613.948 | 615.0035 | 612.7718 | 595.7418 | 593.8529 | 578.0138 | 555.3536 | 533.5689 | 503.6064 | 530.0328 | 549.7921 | 518.1247 | 486.221 | 440.796 | 12099.3222
23.05.2024 | 423.4857 | 381.9655 | 370.9619 | 372.4228 | 354.7884 | 381.2984 | 418.9495 | 488.4336 | 539.5614 | 587.8323 | 591.4646 | 607.897 | 609.4776 | 588.5725 | 597.7659 | 591.5368 | 578.5527 | 536.453 | 503.1474 | 539.3842 | 542.1048 | 522.6476 | 481.1763 | 439.4804 | 12049.3604
24.05.2024 | 415.0177 | 390.7665 | 378.452 | 373.1381 | 355.856 | 394.0351 | 415.9047 | 477.8196 | 570.4511 | 622.6305 | 622.1887 | 635.5847 | 629.5189 | 623.1617 | 608.7352 | 591.593 | 580.1672 | 540.8392 | 515.0203 | 512.8426 | 568.4097 | 524.1035 | 491.5337 | 445.7344 | 12283.504
25.05.2024 | 428.6358 | 382.1119 | 376.0145 | 370.1449 | 369.6991 | 386.0618 | 417.1739 | 471.6782 | 494.2897 | 537.0963 | 564.2604 | 581.7822 | 596.0176 | 574.4918 | 543.9122 | 538.1069 | 521.3951 | 526.3203 | 514.5539 | 522.452 | 548.2816 | 519.7539 | 475.2838 | 442.0854 | 11701.603
26.05.2024 | 423.0504 | 382.4818 | 381.7277 | 375.5474 | 356.0188 | 383.31 | 415.3333 | 442.6824 | 491.6498 | 526.585 | 544.4623 | 548.7802 | 555.4697 | 531.5726 | 525.7493 | 503.8678 | 501.5449 | 497.4246 | 509.0278 | 516.8281 | 547.8688 | 526.7245 | 490.6931 | 446.3312 | 11424.7313
27.05.2024 | 420.8132 | 381.6853 | 371.2612 | 367.9436 | 370.6416 | 407.2364 | 427.1013 | 480.3285 | 540.651 | 609.7403 | 612.9191 | 615.0455 | 614.9049 | 595.4739 | 579.9534 | 575.7295 | 547.4843 | 525.2124 | 491.8852 | 524.3897 | 548.4667 | 504.3919 | 473.2506 | 443.3318 | 12029.8413
28.05.2024 | 415.7837 | 380.9088 | 373.5939 | 369.1599 | 355.2371 | 389.2894 | 416.8734 | 488.6599 | 542.0172 | 580.6211 | 633.3724 | 607.4094 | 626.8404 | 591.8479 | 581.14 | 601.5473 | 573.2081 | 527.1113 | 515.5067 | 524.1612 | 540.1493 | 516.4521 | 480.8092 | 439.4902 | 12071.1898
29.05.2024 | 412.7588 | 388.181 | 374.9207 | 370.2573 | 355.09 | 384.0572 | 417.1199 | 480.1187 | 530.2788 | 601.1191 | 610.6303 | 618.1202 | 609.2221 | 625.9321 | 608.9147 | 617.2803 | 605.3621 | 555.085 | 532.7458 | 543.6125 | 559.6464 | 544.1661 | 493.0749 | 450.8532 | 12288.5472
30.05.2024 | 436.683 | 392.148 | 381.6223 | 378.2326 | 357.6601 | 402.2163 | 433.8069 | 482.3726 | 592.2585 | 630.7114 | 663.5775 | 688.2116 | 667.1291 | 667.9102 | 626.7794 | 618.9226 | 669.6229 | 605.2075 | 551.3523 | 579.4228 | 600.3279 | 576.9333 | 517.2261 | 468.9186 | 12989.2535
31.05.2024 | 435.0501 | 393.7092 | 385.1429 | 392.2493 | 365.9787 | 390.1767 | 432.4155 | 498.7072 | 595.55 | 684.5426 | 753.1736 | 764.0594 | 772.5997 | 792.6723 | 756.4562 | 747.2644 | 733.9617 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9893.7092
Итого | 18538.9644 | 17054.2538 | 16530.6391 | 16257.7382 | 15834.2621 | 16637.1938 | 17847.3303 | 20261.4127 | 22898.2879 | 25220.5511 | 26047.199 | 26250.5696 | 25660.7606 | 25716.6968 | 25174.672 | 24864.879 | 24343.2421 | 22946.7577 | 22984.3118 | 24467.0024 | 24900.4841 | 23538.4546 | 21436.0489 | 19292.3694 | 524704.0815
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /