## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 72152130.3925 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 485.6762 | 439.1134 | 423.5496 | 420.6913 | 412.1857 | 419.0456 | 471.9071 | 542.9226 | 623.6399 | 705.5143 | 748.7201 | 779.8208 | 395.5908 | 763.943 | 753.5928 | 700.4977 | 703.614 | 680.899 | 695.2078 | 749.6642 | 745.8092 | 702.2904 | 612.2744 | 522.6338 | 14498.8036
02.05.2024 | 468.2749 | 434.1915 | 420.6532 | 431.227 | 449.1927 | 471.0399 | 537.3863 | 646.2144 | 708.2998 | 788.5079 | 778.4734 | 743.104 | 737.8706 | 745.3543 | 728.838 | 714.3583 | 711.2216 | 699.5631 | 707.7911 | 755.7635 | 742.3395 | 704.0565 | 617.9642 | 536.9238 | 15278.6093
03.05.2024 | 469.1155 | 434.9337 | 417.2204 | 428.7133 | 435.4094 | 451.6014 | 529.0377 | 626.1321 | 689.7985 | 757.6628 | 753.0641 | 712.6185 | 726.2614 | 731.0637 | 740.5851 | 714.2551 | 703.3573 | 700.098 | 713.4482 | 760.5987 | 749.9724 | 719.7153 | 641.9459 | 557.0508 | 15163.6594
04.05.2024 | 487.2096 | 438.8575 | 425.6903 | 412.8225 | 403.5099 | 411.6421 | 489.0412 | 597.2367 | 650.2464 | 728.7352 | 729.7375 | 759.0937 | 767.1723 | 782.4227 | 740.2167 | 709.2022 | 717.6142 | 701.727 | 719.7066 | 777.454 | 758.9423 | 700.0538 | 617.9769 | 544.7974 | 15071.1087
05.05.2024 | 485.6541 | 446.682 | 420.9686 | 413.4235 | 411.4928 | 397.1278 | 433.5249 | 489.5319 | 568.005 | 623.3322 | 677.6217 | 719.7577 | 687.9291 | 658.8805 | 645.6392 | 652.5304 | 667.5744 | 675.0526 | 695.9387 | 759.7121 | 760.8491 | 728.8837 | 640.6039 | 550.2003 | 14210.916
06.05.2024 | 492.0909 | 470.9712 | 437.6689 | 461.6812 | 457.6246 | 458.9982 | 553.0846 | 633.9577 | 654.5063 | 713.0034 | 749.4785 | 734.4021 | 718.2111 | 710.7732 | 701.2102 | 693.1284 | 687.2297 | 702.4629 | 746.862 | 801.7574 | 790.6744 | 731.9482 | 647.1675 | 560.487 | 15309.3797
07.05.2024 | 488.1697 | 457.3308 | 444.6025 | 455.9479 | 470.1894 | 491.3797 | 584.4097 | 661.1895 | 713.5925 | 783.3095 | 758.6322 | 776.0183 | 785.3857 | 729.3033 | 712.3179 | 681.4866 | 675.0932 | 684.2662 | 723.4276 | 805.1666 | 791.4838 | 760.9584 | 676.5063 | 594.5911 | 15704.7581
08.05.2024 | 515.7986 | 493.6942 | 474.7358 | 489.9349 | 503.7689 | 514.5497 | 594.9012 | 656.725 | 701.6742 | 753.1126 | 736.6232 | 749.6703 | 778.8825 | 727.7997 | 690.9394 | 700.823 | 668.1212 | 688.8241 | 684.4385 | 741.6783 | 746.1553 | 737.9349 | 665.322 | 590.5721 | 15606.6798
09.05.2024 | 516.3626 | 473.9574 | 456.4213 | 445.1923 | 436.8677 | 442.2886 | 474.1756 | 536.7757 | 597.4927 | 692.1225 | 711.8474 | 692.6845 | 671.5359 | 649.888 | 633.9881 | 629.2582 | 609.9144 | 618.4052 | 637.4107 | 721.9109 | 716.2226 | 693.294 | 627.5063 | 560.7488 | 14246.2715
10.05.2024 | 499.9833 | 447.3702 | 435.5664 | 432.5973 | 430.0399 | 439.447 | 474.4613 | 559.253 | 626.2981 | 729.6338 | 748.9699 | 775.2015 | 748.2795 | 715.3278 | 693.1821 | 674.1598 | 666.5962 | 654.0548 | 662.9274 | 732.6236 | 756.8821 | 701.9455 | 667.0721 | 570.8633 | 14842.7357
11.05.2024 | 507.3775 | 471.7776 | 449.4002 | 446.0672 | 433.536 | 447.5581 | 488.1439 | 567.6119 | 634.8986 | 719.3772 | 741.4001 | 746.8874 | 754.5401 | 725.9428 | 690.1748 | 679.9668 | 680.3072 | 656.703 | 686.6549 | 740.7797 | 726.3305 | 710.3548 | 656.0409 | 581.9913 | 14943.8224
12.05.2024 | 520.2627 | 467.8365 | 450.7295 | 446.1388 | 429.8001 | 436.6833 | 476.7498 | 548.1333 | 620.1247 | 696.2128 | 723.5293 | 749.795 | 745.0774 | 707.07 | 683.8521 | 699.633 | 711.4621 | 724.4919 | 777.4027 | 814.558 | 800.3501 | 750.654 | 641.4119 | 555.5604 | 15177.5195
13.05.2024 | 488.1862 | 459.4373 | 440.3214 | 453.5455 | 468.809 | 483.2828 | 567.0157 | 622.3515 | 671.2885 | 701.0982 | 710.8716 | 683.8587 | 702.6077 | 679.6911 | 678.6901 | 682.0924 | 653.092 | 665.4921 | 711.6497 | 793.459 | 788.7362 | 753.8594 | 658.5985 | 571.9848 | 15090.0193
14.05.2024 | 501.7099 | 474.0627 | 462.21 | 468.3899 | 462.2116 | 466.1967 | 539.7097 | 666.2765 | 707.3176 | 764.451 | 766.7259 | 765.5554 | 756.4366 | 755.0965 | 737.8348 | 730.5012 | 716.5855 | 722.8875 | 779.365 | 848.0554 | 854.1104 | 801.9837 | 694.8414 | 597.0137 | 16039.5286
15.05.2024 | 530.3151 | 499.4113 | 481.8785 | 493.0623 | 495.5179 | 522.0732 | 598.8268 | 709.5888 | 745.1514 | 801.7241 | 801.7016 | 811.6155 | 797.2901 | 783.5019 | 741.7264 | 722.182 | 691.8785 | 697.617 | 709.8514 | 808.9922 | 810.6876 | 805.6548 | 709.61 | 609.5797 | 16379.4381
16.05.2024 | 530.1754 | 504.6261 | 480.7873 | 485.0071 | 488.1817 | 525.2341 | 603.3624 | 686.723 | 734.7738 | 777.1028 | 802.7247 | 792.9798 | 792.6232 | 743.8787 | 719.9616 | 689.8289 | 675.9663 | 678.4399 | 722.469 | 790.9686 | 808.8151 | 780.9887 | 694.2031 | 599.9501 | 16109.7712
17.05.2024 | 524.0681 | 478.4353 | 470.0389 | 473.2459 | 470.8774 | 500.7675 | 586.2867 | 663.8504 | 690.6878 | 769.1012 | 776.8442 | 760.9511 | 739.6091 | 725.9204 | 696.5986 | 695.1689 | 658.7234 | 673.7727 | 676.3077 | 764.9591 | 789.0306 | 780.5717 | 712.4702 | 604.9253 | 15683.2123
18.05.2024 | 539.8292 | 506.35 | 484.776 | 480.7281 | 456.7304 | 466.1011 | 558.7355 | 634.9667 | 703.1337 | 766.9655 | 776.8705 | 771.3347 | 773.9227 | 747.0517 | 704.6596 | 687.1864 | 650.2158 | 649.3614 | 652.2598 | 709.0534 | 734.5606 | 726.1766 | 661.1021 | 581.2234 | 15423.2949
19.05.2024 | 522.4145 | 485.994 | 460.7517 | 458.2751 | 437.145 | 453.9687 | 495.2177 | 557.7628 | 637.754 | 702.8762 | 757.6936 | 742.5954 | 721.7477 | 706.9 | 689.0908 | 655.5071 | 645.6921 | 645.2041 | 639.9031 | 704.3387 | 736.9667 | 745.1294 | 674.2241 | 564.0113 | 14841.1638
20.05.2024 | 493.1911 | 458.6814 | 439.7309 | 450.0728 | 435.2615 | 454.9744 | 533.5595 | 597.8519 | 661.5634 | 719.1804 | 707.5805 | 708.3799 | 693.1037 | 692.5219 | 671.9077 | 680.6837 | 648.8553 | 661.1317 | 658.666 | 710.7768 | 737.9489 | 715.476 | 617.3753 | 527.5739 | 14676.0485
21.05.2024 | 473.6533 | 431.12 | 429.9435 | 429.3175 | 423.8837 | 460.2886 | 539.5845 | 634.9709 | 706.8302 | 754.1971 | 786.4764 | 777.7566 | 770.151 | 748.0929 | 692.6354 | 687.4201 | 683.8743 | 670.1803 | 658.1775 | 699.5823 | 723.9342 | 696.8139 | 619.2216 | 524.7214 | 15022.8273
22.05.2024 | 461.7115 | 435.7464 | 413.6524 | 421.2452 | 411.743 | 436.0724 | 528.7337 | 637.4737 | 700.2608 | 755.1789 | 758.1261 | 777.3986 | 773.836 | 751.4896 | 681.667 | 700.4135 | 675.4593 | 666.0952 | 661.7472 | 715.3538 | 713.3241 | 691.028 | 612.3276 | 528.4577 | 14908.5418
23.05.2024 | 459.8717 | 430.6214 | 409.9094 | 416.575 | 423.4011 | 459.7611 | 542.032 | 640.3996 | 688.0209 | 747.1019 | 747.672 | 771.6711 | 759.5797 | 738.9525 | 708.2308 | 704.6634 | 668.3609 | 653.3702 | 641.9146 | 713.8313 | 727.1088 | 689.8283 | 598.53 | 521.0805 | 14862.4882
24.05.2024 | 458.8345 | 426.2282 | 415.9916 | 421.6823 | 421.2242 | 454.9904 | 541.3784 | 615.6658 | 697.4101 | 771.5537 | 772.436 | 779.8917 | 771.4476 | 748.5436 | 719.3887 | 731.4211 | 708.8523 | 686.5954 | 676.4744 | 714.2181 | 735.4428 | 714.366 | 633.4594 | 533.5959 | 15151.0923
25.05.2024 | 478.7737 | 444.295 | 424.4885 | 419.2925 | 409.0322 | 427.1685 | 497.1695 | 567.6961 | 634.1638 | 704.8097 | 743.0404 | 759.4753 | 754.1226 | 742.0445 | 688.275 | 663.2345 | 673.1451 | 665.0428 | 670.113 | 695.2421 | 717.3749 | 691.4021 | 630.8676 | 548.1502 | 14648.4195
26.05.2024 | 485.6625 | 452.853 | 429.681 | 429.8267 | 410.1977 | 427.5854 | 476.9695 | 525.7891 | 607.3232 | 706.2547 | 740.8555 | 760.7884 | 733.975 | 703.7944 | 659.1327 | 664.6859 | 656.8766 | 662.1912 | 678.5453 | 705.2329 | 728.6668 | 709.6069 | 630.464 | 545.4438 | 14532.4022
27.05.2024 | 481.8867 | 450.7191 | 429.4697 | 431.9825 | 433.6187 | 434.9752 | 523.9177 | 587.218 | 641.0606 | 710.0447 | 694.016 | 715.5488 | 703.8124 | 680.3535 | 667.0179 | 661.7144 | 640.5826 | 662.7826 | 667.9901 | 692.7878 | 709.8828 | 676.2728 | 609.7405 | 517.6647 | 14425.0596
28.05.2024 | 454.4127 | 423.8863 | 402.4381 | 417.9079 | 401.2919 | 427.1766 | 506.2435 | 612.5592 | 686.7456 | 744.7321 | 773.6379 | 786.8163 | 759.7759 | 728.9359 | 695.4814 | 684.103 | 682.0954 | 668.1992 | 671.9809 | 699.4753 | 710.0082 | 690.1189 | 621.23 | 533.4704 | 14782.7227
29.05.2024 | 470.6244 | 432.7394 | 418.493 | 422.8473 | 411.7732 | 438.2893 | 519.875 | 614.6832 | 688.6968 | 748.4103 | 749.8284 | 775.0562 | 766.8732 | 758.9857 | 736.6068 | 723.526 | 715.6254 | 713.7592 | 698.7447 | 716.8134 | 740.6728 | 718.8273 | 647.753 | 559.6255 | 15189.1293
30.05.2024 | 482.8737 | 445.3572 | 425.0981 | 438.374 | 422.551 | 452.3542 | 537.3003 | 635.6648 | 704.4378 | 785.7992 | 808.6483 | 835.0906 | 839.7753 | 829.6935 | 786.6912 | 806.6547 | 796.2001 | 766.4477 | 734.9645 | 769.114 | 758.0547 | 722.4362 | 654.7146 | 565.4031 | 16003.6986
31.05.2024 | 500.1437 | 462.7516 | 444.4217 | 441.4127 | 439.7277 | 453.9303 | 546.6617 | 646.1106 | 742.2032 | 860.3593 | 923.1713 | 959.4397 | 976.1728 | 967.2546 | 910.4162 | 919.4124 | 924.7183 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12118.3078
Итого | 15274.3132 | 14180.0318 | 13621.2883 | 13737.2273 | 13596.7958 | 14126.5521 | 16349.4029 | 18923.2861 | 20837.3999 | 22981.4651 | 23457.0183 | 23675.2573 | 23103.5984 | 22880.472 | 22000.5492 | 21739.6992 | 21368.9046 | 20395.1183 | 20762.3399 | 22413.9215 | 22611.3374 | 21752.6302 | 19392.5252 | 16760.2954 | 465941.4294
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /