## Лист1
Стартовал 01.06.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.06.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.05.2024 по 01.06.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 91968246.8899 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.05.2024 | 727.4766 | 664.8826 | 644.2139 | 637.3245 | 620.3123 | 595.5434 | 653.7151 | 765.723 | 921.0514 | 1008.5089 | 1083.6095 | 1133.6741 | 560.8765 | 1138.8809 | 1139.8607 | 1135.5621 | 1118.5269 | 1096.0507 | 1098.005 | 1183.11 | 1157.0144 | 1080.3329 | 944.303 | 809.7996 | 21918.3578
02.05.2024 | 709.7713 | 663.5879 | 637.6011 | 630.2956 | 616.9895 | 611.6696 | 725.3139 | 871.0906 | 978.3529 | 1020.3056 | 1041.0182 | 1056.2401 | 1056.9964 | 1091.0235 | 1112.9018 | 1099.0077 | 1072.2597 | 1069.4714 | 1100.3168 | 1169.0502 | 1141.3281 | 1067.695 | 940.4586 | 808.6415 | 22291.3871
03.05.2024 | 727.0179 | 675.608 | 654.9715 | 646.8529 | 636.9664 | 626.1357 | 713.9551 | 830.0288 | 914.3217 | 997.3637 | 1023.1083 | 1013.332 | 1013.0529 | 1075.2881 | 1073.4468 | 1089.9525 | 1057.2584 | 1054.0058 | 1108.1851 | 1210.0338 | 1191.2217 | 1124.8486 | 973.6318 | 833.9643 | 22264.5517
04.05.2024 | 729.14 | 675.295 | 645.063 | 623.9692 | 610.935 | 599.5605 | 667.0114 | 780.5318 | 933.9902 | 1030.214 | 1064.4436 | 1109.7226 | 1146.9517 | 1126.1073 | 1150.3127 | 1118.7912 | 1122.0405 | 1125.5955 | 1167.9671 | 1229.9588 | 1193.321 | 1111.4354 | 1002.6995 | 871.2975 | 22836.3544
05.05.2024 | 774.9137 | 712.7693 | 685.8083 | 665.8996 | 642.4996 | 608.5176 | 657.2071 | 756.9371 | 908.1784 | 1019.6348 | 1081.3672 | 1096.3715 | 1105.2301 | 1090.41 | 1053.1728 | 1047.9977 | 1085.5962 | 1092.7356 | 1123.4458 | 1213.9264 | 1200.4933 | 1140.1071 | 1000.3545 | 883.6212 | 22647.1948
06.05.2024 | 787.6901 | 746.0889 | 722.4576 | 707.7636 | 693.0731 | 667.4667 | 742.9119 | 897.2188 | 993.9788 | 1085.1136 | 1109.6359 | 1134.9704 | 1134.5656 | 1114.3357 | 1096.883 | 1112.6259 | 1128.2072 | 1121.6382 | 1145.4703 | 1250.2617 | 1257.5317 | 1170.2129 | 1034.8753 | 895.217 | 23750.1938
07.05.2024 | 798.1418 | 748.5918 | 725.9033 | 712.6579 | 697.0717 | 681.4106 | 756.5077 | 909.3978 | 994.7173 | 1062.991 | 1087.5471 | 1081.8537 | 1100.3659 | 1116.9564 | 1118.4267 | 1116.0132 | 1100.1927 | 1106.9931 | 1146.207 | 1276.409 | 1250.2674 | 1172.1255 | 1065.8622 | 936.3274 | 23762.9383
08.05.2024 | 835.7278 | 768.3255 | 747.0757 | 722.009 | 713.4913 | 695.682 | 781.7698 | 901.5042 | 1023.1313 | 1070.0388 | 1106.0876 | 1109.7924 | 1131.113 | 1151.2167 | 1143.8915 | 1129.2809 | 1089.1805 | 1093.7071 | 1104.2721 | 1228.3515 | 1237.8702 | 1163.2206 | 1041.8392 | 915.3143 | 23903.8929
09.05.2024 | 811.4959 | 756.7556 | 717.1408 | 698.6604 | 670.8065 | 651.1493 | 684.7314 | 805.9535 | 952.5731 | 1068.7506 | 1101.8386 | 1095.7201 | 1072.4177 | 1071.8651 | 1055.352 | 1050.9567 | 1053.5899 | 1034.2494 | 1081.7515 | 1188.4832 | 1159.5824 | 1113.0497 | 992.1691 | 862.2446 | 22751.287
10.05.2024 | 774.938 | 710.4276 | 681.8876 | 679.1641 | 640.7475 | 621.6476 | 679.7114 | 781.4328 | 925.2283 | 1041.2194 | 1097.2642 | 1108.7842 | 1111.9798 | 1104.1919 | 1094.1514 | 1072.6557 | 1074.7834 | 1079.5184 | 1088.1289 | 1180.645 | 1198.0205 | 1172.1055 | 1020.5539 | 882.0201 | 22821.2072
11.05.2024 | 789.0389 | 734.7441 | 695.8424 | 683.8147 | 654.9455 | 647.7095 | 701.0787 | 787.2619 | 950.4084 | 1043.9537 | 1098.0589 | 1129.7871 | 1120.277 | 1136.1502 | 1125.7662 | 1102.459 | 1084.9887 | 1092.2648 | 1108.9422 | 1230.3686 | 1185.2717 | 1123.8453 | 1012.7355 | 874.4331 | 23114.146
12.05.2024 | 774.0428 | 708.3993 | 696.0846 | 671.6101 | 643.6996 | 624.1947 | 679.3228 | 786.7276 | 912.9974 | 1009.8705 | 1074.4785 | 1095.1958 | 1118.5572 | 879.8248 | 814.5661 | 1151.2175 | 1109.4286 | 1126.1544 | 1157.9964 | 1236.6278 | 1212.9672 | 1119.6261 | 990.2756 | 864.3513 | 22458.2166
13.05.2024 | 777.3936 | 713.5979 | 688.9111 | 674.7104 | 662.212 | 652.0603 | 737.082 | 881.4523 | 999.6364 | 992.7019 | 1135.3856 | 1099.0069 | 1088.8155 | 1102.1808 | 1112.1274 | 1082.1294 | 1094.8655 | 1096.9601 | 1140.166 | 1249.5996 | 1252.8948 | 1158.8426 | 1014.1765 | 885.5558 | 23292.4646
14.05.2024 | 785.4469 | 734.6758 | 702.7396 | 695.1144 | 673.8389 | 673.7774 | 776.1235 | 882.7652 | 1023.6704 | 1088.3991 | 1096.9267 | 1123.7231 | 1124.4975 | 1124.4966 | 1110.234 | 1135.8314 | 1155.2461 | 1183.3043 | 1230.9711 | 1292.7815 | 1264.5912 | 1174.3812 | 1029.3505 | 901.5606 | 23984.4471
15.05.2024 | 812.9189 | 756.6906 | 734.9765 | 723.3464 | 701.9715 | 694.7913 | 776.0214 | 904.0926 | 1025.3216 | 1104.5737 | 1119.9724 | 1128.1956 | 1151.6644 | 1159.0946 | 1156.8791 | 1140.4746 | 1129.081 | 1106.4231 | 1113.1269 | 1208.2409 | 1246.0669 | 1197.4826 | 1055.4655 | 901.2326 | 24048.1046
16.05.2024 | 810.5432 | 754.2559 | 730.6977 | 732.0235 | 696.3014 | 701.6126 | 781.409 | 894.0285 | 1028.8896 | 1070.2955 | 1082.3779 | 1089.5236 | 1094.2645 | 1108.1601 | 1084.9327 | 1087.1777 | 1072.8911 | 1078.3759 | 1098.4907 | 1202.5396 | 1213.818 | 1151.5657 | 1042.7518 | 913.5596 | 23520.4859
17.05.2024 | 810.8809 | 757.0042 | 736.5446 | 724.7623 | 703.4148 | 695.2059 | 767.5806 | 886.7505 | 1005.6519 | 1034.369 | 1092.0477 | 1118.0672 | 1073.4922 | 1106.8545 | 1092.4125 | 1103.5002 | 1074.2583 | 1097.2573 | 1097.2494 | 1199.2624 | 1216.3209 | 1156.0975 | 1032.9944 | 892.403 | 23474.3823
18.05.2024 | 793.3121 | 750.4057 | 722.4423 | 711.0781 | 684.6605 | 674.2902 | 723.4289 | 852.7954 | 986.3199 | 1085.6997 | 1124.9214 | 1125.9136 | 1119.4555 | 1107.9029 | 1122.3963 | 1084.9474 | 1067.0238 | 1067.2177 | 1083.0311 | 1181.7569 | 1219.6698 | 1155.3379 | 1015.0821 | 887.4285 | 23346.5178
19.05.2024 | 813.7929 | 749.6989 | 715.8966 | 698.4595 | 669.1256 | 647.7086 | 692.0113 | 788.2506 | 910.7919 | 1012.5812 | 1057.4226 | 1076.8356 | 1086.1481 | 1096.6609 | 1087.3341 | 1059.7323 | 1058.4436 | 1060.2598 | 1060.428 | 1164.8104 | 1183.8537 | 1142.195 | 991.5197 | 880.7941 | 22704.7547
20.05.2024 | 766.7754 | 711.3004 | 681.4086 | 666.3293 | 627.7628 | 635.4636 | 732.7552 | 847.8921 | 968.8626 | 1033.9511 | 1066.7836 | 1076.8723 | 1091.4609 | 1088.1548 | 1085.1736 | 1093.7319 | 1069.998 | 1057.9895 | 1084.5895 | 1154.1369 | 1165.8461 | 1097.7936 | 946.3886 | 826.6723 | 22578.0931
21.05.2024 | 732.29 | 683.4284 | 666.6938 | 656.3651 | 610.7693 | 622.8112 | 711.2727 | 849.6538 | 959.4534 | 1032.9744 | 1054.0297 | 1066.8639 | 1110.1377 | 1120.5531 | 1135.4394 | 1121.9189 | 1118.4393 | 1120.5252 | 1098.1984 | 1145.8759 | 1172.3183 | 1106.0534 | 978.2833 | 840.4243 | 22714.7729
22.05.2024 | 734.2445 | 679.4229 | 645.3632 | 627.8907 | 605.8306 | 603.0106 | 690.5267 | 829.29 | 963.8336 | 1031.7798 | 1066.1044 | 1085.974 | 1106.7529 | 1131.6766 | 1130.7889 | 1116.7086 | 1131.0232 | 1098.3799 | 1080.2298 | 1166.4896 | 1188.2095 | 1097.8718 | 951.1646 | 820.28 | 22582.8464
23.05.2024 | 723.6342 | 663.1295 | 638.7211 | 625.082 | 601.5521 | 617.6439 | 697.596 | 810.8996 | 928.8585 | 1003.7397 | 1047.7321 | 1084.9278 | 1096.1545 | 1103.4253 | 1119.0692 | 1146.5512 | 1143.4474 | 1114.5149 | 1088.3688 | 1144.8497 | 1160.1725 | 1099.3819 | 954.1957 | 822.5157 | 22436.1633
24.05.2024 | 738.5276 | 690.0658 | 663.3612 | 634.0865 | 598.1554 | 618.2312 | 699.9618 | 807.8126 | 967.0517 | 1046.347 | 1086.802 | 1107.2036 | 1124.3862 | 1158.8411 | 1157.6662 | 1183.8861 | 1150.1949 | 1144.4852 | 1085.3899 | 1143.0656 | 1182.5795 | 1124.4971 | 980.6394 | 830.144 | 22923.3817
25.05.2024 | 744.6017 | 695.1048 | 669.2295 | 656.2481 | 631.126 | 627.3812 | 682.3886 | 809.2814 | 905.0296 | 1005.5203 | 1076.5256 | 1093.6376 | 1095.7847 | 1114.8325 | 1103.5277 | 1074.1563 | 1079.9791 | 1070.6981 | 1080.6186 | 1139.7736 | 1156.0895 | 1087.3984 | 955.258 | 826.7741 | 22380.965
26.05.2024 | 739.7661 | 696.2756 | 666.4602 | 652.7802 | 625.8735 | 605.9299 | 648.9076 | 760.7353 | 894.6744 | 1028.3319 | 1091.2656 | 1113.8178 | 1093.7895 | 1096.3791 | 1072.2179 | 1064.46 | 1064.3795 | 1054.9648 | 1089.0691 | 1148.4306 | 1150.0629 | 1093.5548 | 961.7229 | 843.1346 | 22256.9838
27.05.2024 | 754.9074 | 690.6396 | 663.4594 | 649.3825 | 611.7082 | 622.6834 | 702.5826 | 821.1024 | 971.693 | 1057.2051 | 1080.5718 | 1082.2446 | 1078.1567 | 1089.3471 | 1083.1862 | 1082.1553 | 1047.9164 | 1065.2303 | 1040.6402 | 1115.6792 | 1136.6445 | 1076.0903 | 933.7842 | 791.591 | 22248.6015
28.05.2024 | 707.5124 | 657.2594 | 622.8727 | 614.6378 | 582.7415 | 605.4522 | 670.6208 | 819.3149 | 938.6736 | 1019.4948 | 1094.1067 | 1073.6094 | 1090.1257 | 1091.1766 | 1116.9947 | 1100.5594 | 1114.0974 | 1092.2307 | 1067.4016 | 1109.8715 | 1150.887 | 1060.1329 | 943.7503 | 818.1067 | 22161.6305
29.05.2024 | 711.5655 | 652.4153 | 634.8019 | 618.1618 | 582.2908 | 599.2964 | 677.3242 | 820.4565 | 927.554 | 1019.4813 | 1096.0122 | 1128.7471 | 1146.1341 | 1205.7353 | 1212.1649 | 1219.2862 | 1215.9824 | 1172.2741 | 1151.267 | 1145.6623 | 1198.9078 | 1120.6751 | 984.0986 | 835.291 | 23075.5859
30.05.2024 | 736.53 | 684.0035 | 649.4936 | 631.948 | 598.287 | 617.5573 | 702.5089 | 822.9244 | 969.6131 | 1109.1115 | 1175.7529 | 1212.2146 | 1246.1193 | 1304.9508 | 1345.9767 | 1406.2122 | 1433.0912 | 1347.9293 | 1241.2958 | 1243.1784 | 1248.1213 | 1156.044 | 1001.1642 | 869.6619 | 24753.6899
31.05.2024 | 778.8335 | 715.9106 | 689.3919 | 675.7553 | 644.339 | 658.9458 | 725.3829 | 880.5606 | 1086.0334 | 1281.177 | 1410.9379 | 1485.8359 | 1539.5871 | 1608.5246 | 1608.8019 | 1568.5908 | 1567.0629 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18925.6711
Итого | 23712.8716 | 22000.7605 | 21177.5152 | 20748.1834 | 19953.499 | 19804.5401 | 22038.7212 | 25843.8667 | 29870.5417 | 32515.6985 | 34024.1364 | 34538.6582 | 34229.3107 | 35015.1978 | 34916.0552 | 35098.5302 | 34883.4737 | 33121.4046 | 33361.22 | 35753.2305 | 35891.9436 | 33814.0003 | 29791.5487 | 25824.3619 | 707929.2696
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /